## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
9 | Օտոսկոպ // Otoscope // Отоскоп | Օտոսկոպ | Otoscope | Отоскоп
|  | Տեսակը` ուղիղ օտոսկոպ | Type: direct otoscope | Тип: прямой отоскоп
|  | Լույսի գույնը` ոչ պակաս քան սպիտակ / դեղին | Light Color: not less than White / Yellow | Цвет света: не менее чем белый / желтый
|  | Ոսպնյակի խոշորացում` ոչ պակաս քան 3X | Lens magnification: not less than 3X | Увеличение объектива: не менее чем 3 раз
|  | Ականջի ծայրակալներ՝ ոչ պակաս քան 2,4/3/4/5 մմ x 2 | Ear tips: not less than 2,4/3/4/5mm x 2 | Наконечники ушей: не менее чем 2,4/3/4/5 мм x 2
|  | Ականջի ծայրակալների առկայություն ոչ պակաս քան 50 հատ մեծահասակների համար և ոչ պակաս քան 50 հատ մանկահասակների համար | Availability of ear tips not less than 50 pcs for adults and not less than 50 pcs for pediatrics | Наличие ушных наконечников не менее чем 50 шт для взрослых и не менее чем 50 шт для детей
|  | Լամպը՝ LED, ոչ պակաս քան 5000 աշխատանքային ժամ կյանքի տևողությամբ | Bulb: LED, not less than 5000 working hours lifetime | Лампа: светодиодная, срок службы не менее чем 5000 часов работы
|  | Լուսավորությունը՝ ոչ պակաս քան 24 լյումեն | Luminance: not less than 24 lumen | Яркость: не менее чем 24 люмен
|  | Գույնի ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս քան 6000 Կելվին | Color temperature: not less than 6000K | Цветовая температура: не менее чем 6000 К
|  | Պահպանման պատյանի առկայություն | Availability of a storage case | Наличие футляра для хранения
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия: не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | ISO13485 կամ ISO 10942 կամ ISO 9001 կամ համարժեք | ISO13485 or ISO 10942 or ISO 9001 or equivalent | ISO13485 или ISO 10942 или ISO 9001 или эквивалент
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: