ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | գնումների պլանով նախատեսված անվանում | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը |
|  | 38431140/23 | վերլուծության սարքավորումներ | Հարթ կոնդենսատորի էլեկտրաունակության ուսումնասիրման փորձասարք | Հարթ կոնդենսատորի էլեկտրաունակության ուսումնասիրության համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ Պարունակում է՝ փոփոխական էլեկտրաունակությամբ հարթ կոնդենսատոր, դիէլեկտրիկ թիթեղ, էբոնիտե և օրգանական ապակյա ձողեր, էլեկտրաչափ - 2 հատ: Չափսերը` 15 x 10 x20սմ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Քաշը 2 կգ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 2 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431140/24 | վերլուծության սարքավորումներ | Հաղորդչի տեսակարար դիմադրության և դրա ջերմաստիճանի կախվածության ուսումնասիրման փորձասարք | Հաղորդչի տեսակարար դիմադրության և նրա ջերմաստիճանային կախվածության որոշման համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ Մեծ տեսակարար դիմադրություն ունեցող կոստանտանի և արույրի մետաղալարեր, 1մ երկարությամբ՝ 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ, մոնտաժված մեկուսիչ հարթակի վրա: Գլանաձև ապակյա անոթ հենարանով, Մեխանիկական միկրոմետր<0-25մմ, 0,01մմ ճշտությամբ>; Ամպերօհմվոլտմետր ջերմաչափով։ Մեծ տեսակարար դիմադրություն ունեցող մետաղալար, փաթաթված գլանաձև անցքով 25-ից 50 Օհմ դիմադրություն ունեցող 4-ից 5 սմ երկարությամբ դիմադրատարրի վրա` մոնտաժված մեկուսիչի վրա , մինչև 15Վ սնուցմով։ Չափսերը` 100 x18սմ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Քաշը 2 կգ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 2 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431140/25 | վերլուծության սարքավորումներ | Մագնիսական դաշտի և հոսանքակիր հաղորդչի (շրջանակի) փոխազդեցության ուսումնասիրման փորձասարք | Հոսանքակիր շրջանակի վրա մագնիսական դաշտի կողմնորոշիչ ազդեցությունը դիտելու համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ Մետաղալարից (պղինձ) պատրաստված 2 շրջանակների սարք “ինդուկտիվ կոճեր”։ Չափսերը 8x 8x 35 սմ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Քաշը 2կգ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Սնուցումը 15Վ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 2 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431140/26 | վերլուծության սարքավորումներ | Էլեկտրոնի լիցքը բնորոշող փորձասարք | Օգտագործելով էլեկտրոլիզի երևույթը՝ էլեկտրոնի լիցքի արժեքը որոշելու համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ Հաստատուն հոսանքի աղբյուր` մինչև 1Ա,պղնձե էլեկտրոդներ, պղնձարջասպ (CuSO4 ) 500գրամ` 16 % անոց ջրային լուծույթի համար, գլանաձև ապակյա անոթ` հենարանով; 500գր. կշեռք էլեկտրոնային 0,1գր ճշտությամբ: Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 2 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431140/27 | վերլուծության սարքավորումներ | Էլեկտրականության և մագնիսականության վահանակ | Օհմի օրենքը շղթայի տեղամասի համար, հաղորդիչների հաջորդական և զուգահեռ միացումները, էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթի և ինքնամակածման երևույթի ուսումնասիրման և հետազոտման, ինչպես նաև հոսանքի աղբյուրի ԷԼՇՈՒ-ի և ներքին դիմադրության որոշման համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ Պարունակում է դիմադրություններ, էլեկտրամագնիս՝ հաստատուն հոսանքի, ամպերօհմվոլտմետր - 2հատ, միկրոամպերմետր զրոյական կենտրոնով; Լենցի կանոնը ցուցադրող սարք, հաղորդալարեր՝ որոնց քանակը և որակական հատկանիշները հատուկ հարմարեցված են վերը հատկորոշված ուսումնական փորձասարքի հետ կիրառվելու և դրա աշխատանքը արդյունավետ դարձնելու համար։ Չափսերը 40x6x25 սմ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Քաշը 3կգ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Սնուցումը 15Վ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 2 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431140/28 | վերլուծության սարքավորումներ | Տրամաբանական էլեմենտների աշխատանքի ուսումնասիրման փորձասարք | ԵՎ, ԿԱՄ, ՈՉ տրամաբանական տարրերի աշխատանքի սկզբունքի և հաշվումների համակարգերի ուսումնասիրման համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ Չափսերը 40x6x25 սմ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Քաշը 2կգ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Սնուցումը 9 - 12Վ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Հավաքածուն պետք է ներառի դյուրակիր համակարգիչ` առնվազն 8 ԳԲ օպերատիվ հիշողությամբ, պրոցեսորը՝ Core I3 - 1315U կամ ավելի մեծ քանակի միջուկներով կամ ավելի մեծ հաճախությամբ այլ պրոցեսոր։ Էկրանի անկյունագիծը՝ առնվազն 14 դյույմ, համակարգիչը պետք է պարունակի վերոհիշյալ փորձասարքին առընչվող ծրագրային ապահովումներ։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 2 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431140/29 | վերլուծության սարքավորումներ | Կիսահաղորդիչ սարքերի ուսումնասիրման փորձասարք | Տրանզիստորի կառուցվածքի և աշխատանքի սկզբունքի, դիոդի աշխատանքի, ֆոտո և ջերմաէլեմենտների աշխատանքի, ֆոտոռելեի, ազդանշանային սարքի աշխատանքի ուսումնասիրման համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ Պարունակում է ժամանակի ռելե, ջերմային ռելե, Տրանզիստորներ, դիոդ, ջերմադիմադրություն, ֆոտոդիմադրություն, որոնց քանակը և որակական հատկանիշները հատուկ հարմարեցված են վերը հատկորոշված ուսումնական փորձասարքի հետ կիրառվելու և դրա աշխատանքը արդյունավետ դարձնելու համար։ Չափսերը 40x6x25 սմ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Քաշը 2,5կգ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Սնուցումը 15Վ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 2 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431140/30 | վերլուծության սարքավորումներ | Կոնդենսատորների ունակության և կոճերի ինդուկտիվության ուսումնասիրման փորձասարք | Կոնդենսատորների հաջորդական միացումը, կոնդենսատորների զուգահեռ միացումը, լիցքավորված կոնդենսատորի էներգիայի ուսումնասիրությունը, կոնդեսատորի ունակության և կոճի ինդուկտիվության կախվածությունը հաճախությունից ուսումնասիրելու համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ Պարունակում է կոնդենսատորներ և ինդուկտիվություններ, որոնց քանակը և որակական հատկանիշները հատուկ հարմարեցված են վերը հատկորոշված ուսումնական փորձասարքի հետ կիրառվելու և դրա աշխատանքը արդյունավետ դարձնելու համար։ Չափսերը 40x6x25 սմ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Քաշը 2 կգ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 2 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431140/31 | վերլուծության սարքավորումներ | Փոփոխական լարման ուղղիչ, կայունացուցիչ, ուժեղարար | Փոփոխական լարման ուղղման ուսումնասիրման, ուղղված լարման կայունացման, դրա ուսումնասիրման, օպերացիոն ուժեղարարիշ աշխատանքի, կոմպարատորի աշխատանքի ուսումնասիրման համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ Պարունակում է կոնդենսատորներ, դիմադրություններ, ստաբիլիտրոներ (կայունարարներ ), որոնց քանակը և որակական հատկանիշները հատուկ հարմարեցված են վերը հատկորոշված ուսումնական փորձասարքի հետ կիրառվելու և դրա աշխատանքը արդյունավետ դարձնելու համար։ Չափսերը 40x6x25 սմ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Քաշը 2կգ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Սնուցումը մինչև ~ 12Վ։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 2 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431140/32 | վերլուծության սարքավորումներ | Էլեկտրական լամպի շիկացման թելիկի ջերմաստիճանի որոշման փորձասարք | Շիկացման լամպի հզորության լարումից կախման ուսումնասիրության և շիկացման թելիկի ջերմաստիչանի որոշման համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ 13,5Վ -ի էլեկտրական լամպ` մոնտաժված տպասալիկի վրա։ Չափսերը 20x15 սմ Քաշը 0.1կգ Սնուցումը 13Վ Թույլատրելի են մինչև 10 տոկոս շեղումներ պարամետրերում։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 2 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431140/33 | վերլուծության սարքավորումներ | Փոփոխական հոսանքի շղթայում ռեզոնանսի ուսումնասիրման փորձասարք | Փոփոխական հոսանքի շղթայում ռեզոնանսի ուսումնասիրման համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ Պարունակում է ինդուկտիվության կոճեր, հաստատուն ունակությամբ կոնդենսատորներ՝ որոնց քանակը և որակական հատկանիշները հատուկ հարմարեցված են վերը հատկորոշված ուսումնական փորձասարքի հետ կիրառվելու և դրա աշխատանքը արդյունավետ դարձնելու համար։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 2 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431140/34 | վերլուծության սարքավորումներ | Վոլտաչափ, ամպերաչափ, օհմաչափ, ունակության չափիչ, հաճախության չափիչ և ջերմաստիճանի չափիչ բոլորը մեկում | Սարքը պետք է ունենա հեղուկ բյուրեղային էկրան, չափումները ցույց տալու համար, պետք է էկրանը լուսավորելու հնարավորություն ունենա։ Սարքը պետք է կատարի հաստատուն հոսանքի, հաստատուն լարման, փոփոխական լարման և դիմադրության չափումներ, բոլոր գործառույթները ներկառուցված են մեկ ամբողջական սարքի մեջ։ Չափերը՝ առավելագույնը 6 սմ հաստությունը, առավելագույնը 28 սմ երկարությունը և առավելագույնը 18 սմ լայնությունը։ Քաշը՝ առավելագույնը 800 գրամ։ Հաստատուն լարման մինչև 200 մՎ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 մկՎ, 200 մՎ-ից մինչև 2 Վ տիրույթում չափման ճշտությունը՝ առավելագույնը` 1 մՎ, 2 - 20 Վ տիրույթում՝ առավելագույնը՝ 10 մՎ, 20 - 200 Վ տիրույթում՝ առավելագույնը՝ 100 մՎ և 200 - 1000 Վ տիրույթում՝ առավելագույնը՝ 0,1 Վ։ Հաստատուն հոսանքի մինչև 200 մկԱ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 նԱ, 200 մկԱ-ից մինչև 2 մԱ տիրույթում չափման ճշտությունը՝ առավելագույնը` 1 մկԱ, 2 - 20 մԱ տիրույթում՝ առավելագույնը՝ 10 մկԱ, 20 - 200 մԱ տիրույթում՝ առավելագույնը՝ 100 մկԱ և 200 մԱ-ից մինչև 10 Ա տիրույթում՝ առավելագույնը՝ 10 մԱ։ Փոփոխական լարման մինչև 750 Վ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 մՎ։ Դիմադրության մինչև 200 Օհմ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 մՕհմ, 200 Օհմ-ից մինչև 2 կՕհմ տիրույթում չափման ճշտությունը՝ առավելագույնը` 1 Օհմ։ Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված բարձրախոս՝ զրոյական դիմադրության չափմանը օգնելու համար։ Սարքը պետք է կարողանա չափել մուտքային փոփոխական լարման հաճախությունը։ Սարքը պետք է կարողանա չափել կոնդենսատորի ունակությունը։ Սարքը պետք է ներառի ջերմազույգ՝ ջերմաստիճանային չափում իրականացնելու համար։ Սարքը պետք է ներառի ինդուկտիվ տվիչ՝ մետաղական օբյեկտները հայտնաբերելու համար։ Լարման, հոսանքի, դիմադրության, հաճախության, ունակության, ջերմաստիճանի և այլ չափումներ իրականացնելիս սարքը պետք է ավտոմատաբար ընտրի համապատասխան տիրույթը (սանդղակը), առավելագույն չափման ճշգրտություն ապահովելու համար, այդպիսով պետք է անհրաժեշտություն չլինի սարքի սելեկտորը պտտել համապատասխան սանդղակի ուղղությամբ, այլ միայն ընտրել համապատասխան միավորի չափման ռեժիմը։ Սարքը պետք է սնուցվի AA կամ AAA տիպի 1,5 Վոլտ լարման մարտկոցներով, կամ ունենալ ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց, որը կարող է ապահովել առնվազն 6 ժամ անխափան աշխատանք առանց վերալիցքավորման։ Սարքը չպետք է ներառի սենսորային էկրան։ Սարքը չպետք է ներառի ավտոմատացված համակարգ չափման ռեժիմը որոշելու համար, փոխարենը պետք է պարունակի սելեկտոր, ինչպես նշվել է վերը։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 4 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431140/35 | վերլուծության սարքավորումներ | Վոլտաչափ, ամպերաչափ և օհմաչափ բոլորը մեկում | Սարքը պետք է ունենա հեղուկ բյուրեղային էկրան, չափումները ցույց տալու համար։ Սարքը պետք է կատարի հաստատուն հոսանքի, հաստատուն լարման, փոփոխական լարման և դիմադրության չափումներ, բոլոր գործառույթները ներկառուցված են մեկ ամբողջական սարքի մեջ։ Չափերը՝ առավելագույնը 5 սմ հաստությունը, առավելագույնը 25 սմ երկարությունը և առավելագույնը 15 սմ լայնությունը։ Քաշը՝ առավելագույնը 500 գրամ։ Հաստատուն լարման մինչև 200 մՎ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 մկՎ, 200 մՎ-ից մինչև 2 Վ տիրույթում չափման ճշտությունը՝ առավելագույնը` 1 մՎ, 2 - 20 Վ տիրույթում՝ առավելագույնը՝ 10 մՎ, 20 - 200 մՎ տիրույթում՝ առավելագույնը՝ 100 մՎ և 200 - 1000 Վ տիրույթում՝ առավելագույնը՝ 1 Վ։ Հաստատուն հոսանքի մինչև 200 մկԱ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 նԱ, 200 մկԱ-ից մինչև 2 մԱ տիրույթում չափման ճշտությունը՝ առավելագույնը` 1 մկԱ, 2 - 20 մԱ տիրույթում՝ առավելագույնը՝ 10 մկԱ, 20 - 200 մԱ տիրույթում՝ առավելագույնը՝ 100 մկԱ և 200 մԱ-ից մինչև 10 Ա տիրույթում՝ առավելագույնը՝ 10 մԱ։ Փոփոխական լարման մինչև 200 Վ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 մՎ, իսկ 200 - 750 Վ տիրույթում՝ մինչև 1 Վ։ Դիմադրության մինչև 200 Օհմ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 մՕհմ, 200 Օհմ-ից մինչև 2 կՕհմ տիրույթում չափման ճշտությունը՝ առավելագույնը` 1 Օհմ։ Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված բարձրախոս՝ զրոյական դիմադրության չափմանը օգնելու համար։ | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 4 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431140/36 | վերլուծության սարքավորումներ | Տրանզիստորների հավաքածու | Հավաքածուն պետք է ներառի ստորև թվարկված տրանզիստորների տեսակները, կամ դրանց համարժեք տրանզիստորներ։ Տվյալ դեպքում համարժեք ասելով հասկանում ենք հետևյալ հիմնական պարամետրերի առավելագույնը 5% շեղում՝ բազա-էմիտեր (դաշտային տրանզիստորի դեպքում gate-source) լարման շեմային արժեք և նվազագույն աշխատանքային արժեք, կոլեկտոր-էմիտեր (դաշտային տրանզիստորի դեպքում drain-source) առավելագույն արժեք և ուժեղացման գործակից (beta, hFE)։ Տրանզիստորների տեսակները՝ 2N2222 – 40 հատ, 2N3904 – 40 հատ, 2N3906 – 40 հատ, 2N5401 – 40 հատ, 2N5551 – 40 հատ, A1015 – 40 հատ, C1815 – 40 հատ, C945 – 40 հատ, S8050 – 40 հատ, S8550 – 40 հատ, S9012 – 40 հատ, S9013 – 40 հատ, S9014 – 40 հատ, S9015 – 40 հատ, S9018 – 40 հատ, BC327 – 40 հատ, BC337 – 40 հատ, BC517 – 40 հատ, BC547 – 40 հատ, BC548 – 40 հատ, BC549 – 40 հատ, BC550 – 40 հատ, BC556 – 40 հատ, BC557 – 40 հատ, BC558 – 40 հատ, MJE2955T – 8 հատ, MJE3055T – 8 հատ, TIP41C – 12 հատ, TIP42C – 12 հատ, MJL21193 – 4 հատ, MJL21194 - 4 հատ, 2SC5200 – 8 հատ, 2SA1943 – 8 հատ, IRFZ44N – 10 հատ, IRF510N – 10 հատ, IRF520N (520N) – 10 հատ, IRF530N – 10 հատ, IRF540N – 10 հատ, IRF640N – 10 հատ, IRF740 – 10 հատ, IRF840 – 10 հատ, IRF3205 – 10 հատ, IRF9540N – 10 հատ։ Վերոնշյալ տրանզիստորների համար ընդունելի են TO-92, TO-92L, TO-126, TO225AA, TO-220, TO-247, TO−264 տեսակների պատյանները (կորպուսները)։ Ընդունելի չեն մակերևույթին ամրացվող (surface-mount device, SMD) տարբերակները։ Հավաքածուն պետք է մատակարարվի պլաստիկ տարրայի կամ տարրաների միջոցով, յուրաքանչյուր հատվածում տեղակայված պետք է լինեն նույն տեսակի տրանզիստորները։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 4 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431140/37 | վերլուծության սարքավորումներ | Պոտենցիոմետրների հավաքածու | Հավաքածուն պետք է ներառի 1 կՕհմ - 4 հատ, 2 կՕհմ - 4 հատ, 5 կՕհմ - 4 հատ, 10 կՕհմ - 4 հատ, 20 կՕհմ - 4 հատ, 50 կՕհմ - 4 հատ, 100 կՕհմ - 4 հատ, 250 կՕհմ - 4 հատ, 500 կՕհմ - 4 հատ, 1000 կՕհմ - 4 հատ պոտենցիոմետրեր (փոփոխական դիմադրություն)։ Յուրաքանչյուր պոտենցիոմետրը պետք է ունենա 3 միացման կետ (հերթականությունը կարևոր չէ), երկու միացման կետերի միջև դիմադրությունը պետք է լինի անփոփոխ, իսկ երրորդ կետի և յուրաքանչյուր այլ կետի միջև դիմադրությունը պետք է հնարավոր լինի փոփոխել՝ պտտելով համապատասխան բռնակը։ Դիմադրությունը փոխելու համար նախատեսված բռնակը պետք է հարմար լինի ձեռքով պտտելու համար և չպետք է պահանջի որևէ գործիք` նման նկարում պատկերված կառուցվածքին։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 4 ամսվա ընթացքում |
|  | 38431140/38 | վերլուծության սարքավորումներ | Ֆոտոլյումինեսցենտային–ինֆրակարմիր սպեկտրասկոպիայի օպտիկական և սպասարկման տարրեր | 1. Մանրադիտակի ակնապնակի ադապտեր – 2 հատ Համատեղելիություն՝ Olympus BX և IX շարքի միկրոսկոպների հետ: Ներքին SM1 (1.035 դյույմ-40) և արտաքին SM2 (2.035 դյույմ-40) պարուրակներով կառուցվածք: Համատեղելիություն 30 մմ cage համակարգերի հետ: Տրամագիծը՝ 1.18 դյույմ: Պետք է ապահովի կայուն մեխանիկական ամրացում և ճշգրիտ համակցում՝ 4 հատ անցքերով: Օգտագործման հնարավորություն օպտոմեխանիկական համակարգերում: 2. Արծաթապատ ռեֆլեկտիվ կոլիմատոր – 2 հատ Ռեֆլեկտիվ կոլիմատոր՝ պաշտպանված արծաթե ծածկույթով: Գործառնական սպեկտրալ տիրույթ՝ առնվազն 450 նմ – 20 մկմ Ռեֆլեկտիվ օպտիկական դիզայն: Ֆոկուսային երկարություն (RFL)՝ մոտ 33 մմ: SMA տիպի միակցիչ: Բարձր անդրադարձման գործակից ինֆրակարմիր և տեսանելի տիրույթներում: Անդրադարձման գործակիցը՝ առնվազն 97% 450 նմ - 2 մկմ տիրույթում և առնվազն 95% 2 մկմ – 20 մկմ տիրույթում՝ 45° անկման անկյան դեպքում: Մաքուր ապերտուրայի տրամագիծը՝ 11 մմ: Կոլիմացված փնջերի բնութագրական տրանագծերը (1/e2)՝ 6.8 մմ 450 նմ ալիքի երկարության վրա վրա, 6.2 մմ 633 նմ ալիքի երկարության վրա վրա, 7.2 մմ 780 նմ ալիքի երկարության վրա վրա, 6.3 մմ 1550 նմ ալիքի երկարության վրա վրա, 10.2 մմ 2 մկմ ալիքի երկարության վրա վրա: 3. SM1 պարուրակով ադապտեր – 2 հատ Արտաքին SM1 և ներքին SM05 պարուրակներով ադապտեր: Երկարությունը՝ 0.15 դյույմ (3.81 մմ): Համատեղելիություն ստանդարտ SM1/SM05 օպտոմեխանիկական համակարգերի հետ: Մեխանիկական բարձր ճշգրտություն և ամուր ամրացում: 4. Ռեֆլեկտիվ օբյեկտիվ 40X – 1 հատ Խոշորացում՝ 40 անգամ: Պաշտպանված արծաթե ծածկույթով: Թվային ապերտուրա (NA)՝ առնվազն 0.5: Back Focal Length (BFL)՝ անսահման ճշգրտված համակարգի համար: Համապատասխանություն լայն սպեկտրալ տիրույթում աշխատանքի համար: Անդրադարձման գործակիցը՝ առնվազն 97% 450 նմ - 2 մկմ տիրույթում և առնվազն 95% 2 մկմ – 20 մկմ տիրույթում: Ֆոկուսային երկարություն՝ 5 մմ: Պարֆոկալ հեռավորություն՝ 29-31 մմ: Աշխատանքային հեռավորություն՝ 7.8 մմ: Դիտման տիրույթ՝ առնվազն 0.5 մմ: Լուծունակություն՝ առավելագույնը 0.7 մկմ: Հարմար բարձր ճշգրտության օպտիկական չափումների համար 5. Ռեֆլեկտիվ օբյեկտիվ 25X – 1 հատ Խոշորացում՝ 25 անգամ: Պաշտպանված արծաթե ծածկույթով: Թվային ապերտուրա (NA)՝ առնվազն 0.4: Back Focal Length (BFL)՝ անսահման ճշգրտված համակարգի համար: Համապատասխանություն լայն սպեկտրալ տիրույթում աշխատանքի համար: Անդրադարձման գործակիցը՝ առնվազն 97% 450 նմ - 2 մկմ տիրույթում և առնվազն 95% 2 մկմ – 20 մկմ տիրույթում: Ֆոկուսային երկարություն՝ 8 մմ: Պարֆոկալ հեռավորություն՝ 44-46 մմ: Աշխատանքային հեռավորություն՝ 12.5 մմ: Դիտման տիրույթ՝ առնվազն 0.7 մմ: Լուծունակություն՝ առավելագույնը 0.8 մկմ: Հարմար բարձր ճշգրտության օպտիկական չափումների համար 6. SM1 պահող օղակների բանալի – 1 հատ Բանալի՝ SM1 պարուրակով օղակիկների տեղադրման և հեռացման համար: Գծանշված սանդղակ՝ առնվազն 0.02 դյույմ (0.508 մմ) քայլով Երկարությունը՝ 3.88 դյույմ: Պետք է ապահովի հարմար և անվտանգ աշխատանք օպտոմեխանիկական տարրերի հետ: Պատրաստված լինի մեխանիկորեն ամուր նյութից: 7. Լվացման և կաթոցային շշերի հավաքածու – 1 հատ Հավաքածուն պետք է ներառի առնվազն 4 լվացման շիշ և 3 կաթոցային շիշ: Յուրաքանչյուր լվացման շշի ծավալը՝ առնվազն 500 մլ: Լվացման շշերը պետք է նախատեսված լինեն լաբորատոր հեղուկների՝ ացետոնի, մեթանոլի, դեիոնիզացված ջրի և իզոպրոպանոլի պահպանման և կիրառման համար: Կաթոցային շշերի ծավալը՝ առնվազն 30 մլ: Կաթոցային շշերը պետք է նախատեսված լինեն ացետոնի, մեթանոլի և պրոպանոլի համար: Քիմիական նյութերի նկատմամբ դիմացկուն նյութից պատրաստված: Հերմետիկ փակման հնարավորություն: 8. Օպտիկական անձեռոցիկների փաթեթ – 1 տուփ Առնվազն 25 թերթ յուրաքանչյուր փաթեթում, ընդհանուր քանակը՝ առնվազն 5 փաթեթ 1 տուփում: Յուրաքանաչյուր թերթի չափերը՝ առնվազն 124x73 մմ: Փոշի չհավաքող անձեռոցիկներ նախատեսված օպտիկական տարրերի մաքրման համար: Համատեղելիություն՝ ոսպնյակների, հայելիների և այլ նուրբ օպտիկական մակերեսների հետ: Չպետք է թողնի քերծվածքներ կամ մանրաթելային մնացորդներ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
|  | 38431380/330 | քիմիական վերլուծիչներ | N-բրոմոսուկցինիմիդ | N-բրոմոսուկցինիմիդ (NBS), մաքրություն >=98%, փոշի, cas 7439-95-4, մեկ հատը համապատասխանում է 500 գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
|  | 38431380/331 | քիմիական վերլուծիչներ | 1,3-դիբրոմպրոպան | cas 109-64-8, >=98%, մեկ հատը համապատասխանում է 100գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
|  | 38431380/332 | քիմիական վերլուծիչներ | Ցեզիումի կարբոնատ | cas 534-17-8, ռեակտիվի աստիճան, 99% մետաղների հիմքով, մեկ հատը համապատասխանում է 50գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
|  | 38431380/333 | քիմիական վերլուծիչներ | Դինատրիումի հիդրոֆոսֆատ | cas 7558-79-4, 99.99% մետաղների հիմքով, մեկ հատը համապատասխանում է 100գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
|  | 38431380/334 | քիմիական վերլուծիչներ | 2-նիտրոֆենոլ | cas 88-75-5, ռեակտիվի աստիճան, 98%, մեկ հատը համապատասխանում է 100գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
|  | 38431380/365 | քիմիական վերլուծիչներ | 2-ամինոֆենոլ | cas 95-55-6, 98%, մեկ հատը համապատասխանում է 100գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 23 | 38431380/366 | քիմիական վերլուծիչներ | Սյունակային շերտային քրոմատոգրաֆիա սիլիցիումային գել | Սյունակային շերտային քրոմատոգրաֆիա՝ սիլիցիումային գել, ռեակտիվի աստիճանի, 60-80 mesh | կգ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 24 | 38431380/367 | քիմիական վերլուծիչներ | Նատրիումի սուլֆիդ, 90% | cas 1313-82-2, 90% մետաղական հիմքով | գրամ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 25 | 38431380/368 | քիմիական վերլուծիչներ | Ցելյուլոզային միկրոբյուրեղային | Գերմաքուր, միջին մասնիկի չափսը՝ 90 մկմ, մեկ հատը համապատասխանում է 250գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 26 | 38431380/369 | քիմիական վերլուծիչներ | Նատրիումի պերիոդատը | cas 7790-28-5, ACS ռեակտիվ, ≥99.8% | գրամ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 27 | 38431380/370 | քիմիական վերլուծիչներ | Եռաբլոկային համապոլիմերային մակերևութային ակտիվ նյութ | Մակերևութային ակտիվ նյութ, հիդրոֆիլ, ոչ իոնային, քիմիական կառուցվածքով՝ PEO-PPO-PEO եռաբլոկային համապոլիմեր, մոլեկուլային քաշը՝ մոտավորապես 12,600 Դա, 1 հատը նշանակում է 250 գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 28 | 38431380/371 | քիմիական վերլուծիչներ | Ացետոն | cas 67-64-1, միայն ապակե շիշ, ≥99,5 %, ուլտրամանուշակագույն/ինֆրակարմիր ճառագայթման աստիճան | լիտր | 2.5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 29 | 38431380/372 | քիմիական վերլուծիչներ | Էթանոլ | cas 64-17-5, անջուր, ≥99,5 %, արտադրողի փաթեթավորում, ինչպիսիք են շիշը կամ տարան, մեկ հատը համապատասխանում է 5լ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 30 | 38431380/373 | քիմիական վերլուծիչներ | Ացետոն | cas 67-64-1, ≥99,5 %, արտադրողի փաթեթավորում, ինչպիսիք են շիշը կամ տարան, մեկ հատը համապատասխանում է 5լ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 31 | 38431380/374 | քիմիական վերլուծիչներ | Լաբորատոր ապակյա պարագաներ | Լոտը պետք է կազմված լինի հետևյալ լաբորատոր ապակե և օժանդակ տարրերից․ 1. 3-վզիկով կլոր հատակով սրվակ, 24/40 միացումներով, 50 մլ, 2 հատ; 2. 3-վզիկով կլոր հատակով սրվակ, 24/40 միացումներով, 250 մլ, 1 հատ; 3. 3-վզիկով կլոր հատակով սրվակ, 24/40 միացումներով, 500 մլ, 1 հատ; 4. մեկ վզիկով կլորասյունային կոլբա, 24/40 միակցիչ, 50 մլ, 2 հատ; 5. մեկ վզիկով կլորասյունային կոլբա, 24/40 միակցիչ, 100 մլ, 2 հատ; 6. մեկ վզիկով կլորասյունային կոլբա, 24/40 միակցիչ, 250 մլ, 2 հատ; 7. թափանցիկ կաթոցիկով շիշ, ապակե կաթոցիկ ներքին խցանով և պիտակով, 30 մլ, 6 հատանոց հավաքածու, 1 հավաքածու; 8. եռակողմ հոսքի կառավարման ադապտեր, 3 հատ; 9. վակուումային եռակողմանի հոսքի կառավարման ադապտեր, PTFE փակիչ, 24/40 միացում, 1 հատ; 10. կարճ ճանապարհով թորման ադապտեր, 24/40 միացումով, 1 հատ; 11. 3-վզիկով ուղիղ կլոր հատակով սրվակ, 24/40 միացումներով, 250 մլ, 2 հատ։ | 1 հատ հավաքածու | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 32 | 38431380/375 | քիմիական վերլուծիչներ | NMR խողովակներ 5 մմ տրամագծով, տնտեսական | Հաճախականություն՝ 100 ՄՀց (բորոսիլիկատային ապակի), երկարություն՝ 7 դյույմ։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 33 | 38431380/376 | քիմիական վերլուծիչներ | 12-մմ Ֆրանցի դիֆուզիոն բջիջ | Թափանցիկ ապակի։ Սառեցնող պատյանով։ Հարթ հողանցման միացում։ Անցքի տրամագիծը՝ 11.28 մմ։ Ռեսիվերի տարողությունը՝ 8 մլ։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 34 | 38431380/377 | քիմիական վերլուծիչներ | PTFE ռեակտիվ շշեր պտուտակային կափարիչներով | Պոլիտետրաֆտորէթիլենային ռեակտիվի շշեր պտուտակավոր կափարիչներով, լայն բերանով (վզով), 200-300 մլ տարողությամբ, քիմիապես իներտ և ջերմակայուն առնվազն -100°C-ից մինչև 200°C ջերմաստիճանում։ | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 35 | 38431380/378 | քիմիական վերլուծիչներ | ITO-պատված ապակի | ITO ապակի, 50*50*1.1 մմ, 20 օհմ/քառ., 50 հատ (ԿԱՄ ITO ապակի, 100*100*1.1 մմ, 7-10 օհմ/քառ., 12 հատ) | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 36 | 38431380/379 | քիմիական վերլուծիչներ | Անխափան սնուցման աղբյուր | Անխափան սնուցման աղբյուրի (ԱՍԱ) տեխնիկական առաջադրանքի նկարագրություն Անխափան սնուցման աղբյուրը (ԱՍԱ/UPS) պետք է լինի արդյունաբերական/սերվերային դասի՝ էներգիայի կրկնակի փոխակերպման տեխնոլոգիայով (On-line Double Conversion), և ապահովի կցված սարքավորումների անընդհատ սնուցումը՝ առանց մարտկոցների անցման ժամանակի հապաղման: Հիմնական պահանջներ ԱՍԱ-ի տեսակը. Օնլայն (On-line)՝ կրկնակի փոխակերպմամբ: Մարտկոցների անցման ժամանակը. 0 մվ (միլիվայրկյան): Անվանական ելքային հզորություն. ոչ պակաս, քան 2000 Վտ: Ելքային հզորության գործակից. PF = 1.0 կամ ավելի բարձր: Կատարումը (կորպուսի տեսակը). Tower (ուղղահայաց): Արտաքին մարտկոցների մոդուլների միացման աջակցություն. պարտադիր է: LCD-էկրանի առկայություն. ԱՍԱ-ի աշխատանքային պարամետրերի արտացոլման համար: Ելքային միակցիչների (վարդակների) տեսակը. IEC: Հզորության գործակցի ակտիվ շտկման (Active PFC) առկայություն: Բարձր արդյունավետության ռեժիմի առկայություն. ECO ռեժիմ կամ համարժեք: Բայպաս (Bypass) ռեժիմի ձեռքով և/կամ ավտոմատ անցման առկայություն: Պաշտպանություն հետևյալից. գերբեռնվածություն, կարճ միացում, գերլարում, մարտկոցների խորը պարպում (լիցքաթափում): Մարտկոցների լիցքավորման մակարդակի ինդիկացիայի (ցուցադրման) առկայություն: Արտաքին մարտկոցային մոդուլների հետ աշխատելու հնարավորություն՝ ինքնավար աշխատանքի ժամանակը երկարացնելու համար: Սարքի քաշը. ոչ ավել, քան 30 կգ: Լրացուցիչ պահանջներ Սարքավորումը պետք է լինի նոր, նախկինում չօգտագործված: ԱՍԱ-ն պետք է կոմպլեկտավորված լինի անհրաժեշտ սնուցման մալուխներով (լարերով) և փաստաթղթերով: Էլեկտրասնուցում. 220–240 Վ, 50/60 Հց: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 37 | 38431140/380 | քիմիական վերլուծիչներ | Թվային սեղանի մուլտիմետր (բազմաչափիչ) | Թվային սեղանի մուլտիմետր (բազմաչափիչ) Կարգայնություն (ցուցասարքի թույլատվություն). ոչ պակաս, քան $5½$ կարգ:Կրկնակի դիսփլեյի առկայություն:Չափումներ.հաստատուն լարում՝ մինչև 1000 Վ,փոփոխական լարում (True RMS)` մինչև 750 Վ,հաստատուն հոսանք՝ մինչև 10 Ա,փոփոխական հոսանք (True RMS)` մինչև 10 Ա,դիմադրություն՝ 2- և 4-հաղորդալարանի սխեմայով մինչև 100 ՄՕմ,ունակություն՝ մինչև 10000 մկՖ,հաճախականություն՝ ոչ պակաս, քան մինչև 1 ՄՀց,ազդանշանի պարբերություն,դիոդների ստուգում և շղթայի ամբողջականության զննում (զնգարկում):Մաթեմատիկական ֆունկցիաների առկայություն.Min/Max (նվազագույն/առավելագույն),Average (միջինացված),Relative (հարաբերական),Pass/Fail (անցել է/չի անցել),dBm/dB:Չափումների արագություն. ոչ պակաս, քան 100 հաշվարկ/վրկ:Միացման ինտերֆեյսեր. USB Device, USB Host, RS-232, LAN-ի առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն:Հեռակառավարման աջակցություն՝ ըստ SCPI հրամանների:Ներկառուցված հիշողության առկայություն՝ կարգավորումների և չափումների արդյունքների պահպանման համար:LCD-դիսփլեյ՝ մենյուի և չափման պարամետրերի արտացոլմամբ:Անվտանգության կարգ (կատեգորիա). ոչ ցածր, քան CAT I 1000 V / CAT II 600 V:Սնուցում. 220 Վ, 50 Հց:Մատակարարման հավաքածու (կոմպլեկտ)Մուլտիմետր,չափիչ զոնդեր (շչուպեր),USB մալուխ,սնուցման մալուխ,փաստաթղթեր: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 38 | 38431140/381 | քիմիական վերլուծիչներ | Պոլյարիզացիոն տեսախցիկ | Սարքի տեսակը. Թվային բևեռացման (պոլյարիզացիոն) տեսախցիկ: Սենսորի տեսակը. CMOS՝ ինտեգրված բևեռացման միկրոֆիլտրերով: Հնարավորություն. Լույսի ինտենսիվության և բևեռացման պարամետրերի միաժամանակյա չափման հնարավորություն: Պատկերի ձևավորում. առնվազն չորս բևեռացման ուղղություններով (0°, 45°, 90°, 135°): Սենսորի թույլատվությունը (կետայնությունը). ոչ պակաս, քան 12 Մպ: Տվյալների փոխանցման ինտերֆեյս. USB 3.0 կամ ավելի բարձր: Գրանցման մոնոխրոմ (միագույն) ռեժիմի աջակցություն: Պիքսելի չափսը. ոչ ավել, քան 3.5 մկմ: Արտաքին սինխրոնացման / տրիգերի (ձգանի) աջակցություն: Հաշվարկման հնարավորություններ. գծային բևեռացման աստիճան (DoLP), բևեռացման անկյուն (AoLP), Ստոքսի պարամետրեր: SDK-ի կամ ծրագրային ապահովման առկայություն՝ Windows/Linux միջավայրերում աշխատելու համար: Ինտեգրման աջակցություն՝ Python/C++/LabVIEW կամ համանման միջավայրերի հետ: Սնուցում և տվյալների փոխանցում՝ USB-ի միջոցով: Օբյեկտիվների տեղադրման հնարավորություն. ստանդարտ արդյունաբերական տիպի (C-mount կամ համարժեք): Մատակարարման հավաքածու (կոմպլեկտ) Բևեռացման տեսախցիկ, միացման մալուխ, ծրագրային ապահովում / SDK, տեխնիկական փաստաթղթեր: Թույլատրվում է համապատասխան համարժեք սարքավորումների մատակարարում, որոնց բնութագրերը չեն զիջում նշվածներին: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 39 | 38431380/382 | քիմիական վերլուծիչներ | 1H,1H,2H,2H-Պերֆտորօկտիլտրիէթօքսիսիլան | cas 51851-37-7, 97% | գրամ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 40 | 38431380/383 | քիմիական վերլուծիչներ | 1H,1H,2H,2H-Պերֆտորդեցիլտրիքլորսիլան | cas 51851-37-7, 97% | գրամ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 41 | 38431140/384 | քիմիական վերլուծիչներ | Մոդուլային ուսումնական համակարգ «Մեխանիկա»1 | МУК Սնուցման աղբյուր՝ 220 Վ 50 Հց, հզորությունը ոչ ավել 40, զանգվածը 10կգ | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 42 | 38431140/385 | քիմիական վերլուծիչներ | Հավաքածու. մեխանիկական երևույթներ «Մեխանիկա» | КМ-1 լարումը առնվազն 12 Վ հոսանք մինչև 10Ա | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 43 | 38431140/386 | քիմիական վերլուծիչներ | Թվային միկրոմեր | Չափման ճշտությունը 0.01մմ | հատ | 6 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 44 | 38431140/387 | քիմիական վերլուծիչներ | Մանրադիտակ էկրանով | Խոշորացումը 50-500 էկրանը LCD | հատ | 8 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրվա ընթացքում։ |
| 45 | 38431140/388 | քիմիական վերլուծիչներ | 2-պրոպանոլ/իզոպրոպանոլ | 2-պրոպանոլ, իզոպրոպանոլ CAS-No.։ 67-63-0 Գծային բանաձևը՝ (CH3)2CHOH Մոլեկուլային զանգված՝ 60.10 Քանակական որոշում՝ ≥ 99.999%, կիրառելի մետաղների հետքերի քանակական վերլուծության համար (trace metals basis) Գոլորշու ճնշումը՝ 33 մմ ս. ս. (20 °C), 44 մմ ս. ս. (25 °C) Որակը՝ նախատեսված էլեկտրոնիկայում կիրառությունների համար Գոլորշու հարաբերական խտությունը (օդ=1)՝ առնվազն 2.1 Վիճակը՝ հեղուկ Արտաքին տեսք (գույն): անգույն Խառնուկներ (impurities): ≤0.05% ջուր Ացետոն ≤ 0.01 % Գոլորշիացման մնացորդը ≤ 0.0005 % Մաքրությունը (GC) ≥ 99.9 % Ալյումին (Al) ≤ 10 ppb Ծարիր (Sb) ≤ 10 ppb Արսեն (As) ≤ 10 ppb Բարիում(Ba) ≤ 10 ppb Բերիլիում (Be) ≤ 10 ppb Բիսմութ (Bi) ≤ 10 ppb Բոր (B) ≤ 10 ppb Կադմիում (Cd) ≤ 10 ppb Կալցիում (Ca) ≤ 10 ppb Քրոմ (Cr) ≤ 10 ppb Կոբալտ (Co) ≤ 10 ppb Պղինձ (Cu) ≤ 10 ppb Բեկման ցուցիչը՝ n20/D 1.377 (lit.) Եռման կետ (bp)՝ 82 °C (lit.) Հալման կետ՝ −89.5 °C (lit.) Խտությունը՝ 0.785 գ/մլ 25 °C ջերմաստիճանի դեպքում (lit.) Լուծելիությունը՝ ջրում ամբողջությամբ լուծելի է Անալիզի սերտիֆիկատը (COA)՝ առկա է InChI: 1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3 InChI բանալի: KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N Ապրանքը և բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցմամբ: | լիտր | 5 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-30 օրվա ընթացքում |
| 46 | 38431380/389 | քիմիական վերլուծիչներ | Բազմաշերտ կպչուն գորգ | Նյութը՝ պոլիէթիլեն Շերտերի քանակը՝ 30, Չափերը՝ 45x90 սմ, 2 գորգ մեկ փաթեթում, Գույնը՝ կապույտ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-45 օրվա ընթացքում |
| 47 | 38431380/390 | քիմիական վերլուծիչներ | ԴՆԹ-ի անջատում բակտերիաներից | Հավաքածու՝ Tissue kit for DNA - կիրառությունը՝ ԴՆԹ-ի անջատում բակտերիաներից Նմուշի քանակը <20 մգ մարդու / կենդանու հյուսվածք, < 10⁶ բջիջներ Նմուշի չափը մոտավորապես -300 ազոտական հիմք Բնութագրող ճշտությունը A260/A280 1.6–1.9 Ելքի ծավալը 50–200 մկլ նախապատրաստման ժամանակը 40–120 րոպե/96 նուշ Պահպանման ջերմաստիճանը 15–25 °C / 59–77 °F | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
| 48 | 38431380/391 | քիմիական վերլուծիչներ | ԴՆԹ-ի անջատում հյուսվածքներից | Հավաքածու Tissue kit for DNA - կիրառությունը ՝ ԴՆԹ-ի անջատում հյուսվածքներից Նմուշի քանակը <20 մգ մարդու / կենդանու հյուսվածք, < 10⁶ բջիջներ Նմուշի չափը մոտավորապես -300 ազոտական հիմք Բնութագրող ճշտությունը A260/A280 1.6–1.9 Ելքի ծավալը 50–200 մկլ նախապատրաստման ժամանակը 40–120 րոպե/96 նուշ Պահպանման ջերմաստիճանը 15–25 °C / 59–77 °F | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
| 49 | 38431380/392 | քիմիական վերլուծիչներ | Ալյումինային կոմպոզիտ պանելների հավաքածու՝ խցիկի պատրաստման համար | Հավաքածուն պետք է ներառի 4 հատ 182 սմ բարձրությամբ և 150 սմ լայնությամբ, 2 հատ 150 սմ բարձրությամբ և 150 սմ լայնությամբ ալյումինային կոմպոզիտ պանելներ։ Վերոնշյալ չափերի համար թույլատրվում է մինչև 1 սմ շեղում, սակայն անկախ դրանից պարտադիր պետք է հնարավոր լինի կառուցել ուղղանկյունանիստի տեսք ունեցող կառուցվածք այդ պանելներով և որևէ պանել կտրելու անհրաժեշտություն չպետք է առաջանա։ Հավաքածուն պետք է ներառի նաև 1 հատ առնվազն 150 սմ բարձրությամբ և առնվազն 100 սմ լայնությամբ կտոր։ Ալյումինային կոմպոզիտ պանելի ընդհանուր հաստությունը պետք է լինի 4 մմ-ից 5 մմ, երկու արտաքին կողմերից պետք է լինի ալյումինե առնվազն 0,3 մմ հաստությամբ շերտ: Ցանկալի է պանելները չունենան որևէ ծածկույթ, սակայն ընդունելի են նաև արծաթագույն, բաց մոխրագույն, մուգ մոխրագույն, սև երանգները։ Բոլոր կտորները պետք է ունենան նույն գույնը։ Նյութը կարող է լինել Alucobond, Aluface, Aluboard կամ այլ համարժեք ապրանքանիշի։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-30 օրվա ընթացքում |
| 50 | 38431380/393 | քիմիական վերլուծիչներ | էլեկտրոնային դիֆրակտոմետր | - Մուտքային լարում՝ AC 220V 50/60Hz - 2. Անոդային լարում՝ DC 0-19 KV անընդհատ երեք ու կես նիշանոց ցուցիչ - 3. Թելային լարում՝ AC 6.5V - 4. Հոսանք՝ 0.8mA - 5. Էկրանի չափս՝ տրամագիծ՝ 130 մմ - 6. Դիֆրակցիոն նմուշ՝ պոլիբյուրեղային ոսկե Au դիֆրակցիոն նմուշի տրամագիծ՝ 15 մմ - 7. Դիֆրակցիոն շերտի տրամագիծը փոքր է 0.5 մմ-ից - 8. Էլեկտրոնային փնջի տեղաշարժի մեթոդը կիրառում է էլեկտրաստատիկ տեղաշարժի մեթոդը - 9. Չափս՝ 360 մմ x 200 մմ x 520 մմ - 10. Արտաքին փաթեթավորումը ալյումինե-պլաստմասե հարվածակայուն գործիքային տուփ է 11. Դիտարկվող պատկեր Էլեկտրոնային դիֆրակցիոն օղակի դիագրամ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |

| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Название | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | предоставления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | адрес | срок |
| 1 |  | Измерительное устройство для исследования емкости плоского конденсатора. | Учебный эксперимент, предназначенный для изучения емкости плоского конденсатора. Адаптирован для использования в учебных/академических целях. Содержит: плоский конденсатор с переменной емкостью, диэлектрическую пластину, стержни из эбонита и органического стекла, электрометр — 2 шт. Размеры: 15 x 10 x 20 см с допуском до 10 процентов. Вес: 2 кг с допуском до 10 процентов. Состояние: новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки: в течение 2 месяцев после подписания договора. |
| 2 |  | Экспериментальное устройство для изучения удельного сопротивления проводника и его температурной зависимости. | Учебный эксперимент по определению удельного сопротивления проводника и его температурной зависимости. Адаптирован для использования в учебных/академических целях. Проволока из константана и латуни с высоким удельным сопротивлением, длиной 1 м с допуском 10%, установленная на изолирующей платформе. Цилиндрический стеклянный сосуд с опорой, механический микрометр <0-25 мм, точность 0,01 мм>; амперомвольтметр с термометром. Проволока с высоким удельным сопротивлением, намотанная на резистор длиной 4-5 см с сопротивлением от 25 до 50 Ом через цилиндрическое отверстие, установленная на изоляторе, питается от напряжения до 15 В. Размеры: 100 x 18 см с допуском до 10%. Вес: 2 кг с допуском до 10%. Состояние: новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки: в течение 2 месяцев после подписания договора. |
| 3 |  | Экспериментальное устройство для изучения взаимодействия магнитного поля с проводником (цепью), по которому протекает ток. | Учебно-экспериментальное устройство, предназначенное для наблюдения за ориентирующим эффектом магнитного поля на окружность с протекающим током. Подходит для использования в учебных/академических целях. Устройство состоит из 2 окружностей, изготовленных из проволоки (меди) в виде «индуктивных катушек». Размеры: 8х8х35 см, допустимое отклонение до 10%. Вес: 2 кг, допустимое отклонение до 10%. Питание: 15 В, допустимое отклонение до 10%. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки: в течение 2 месяцев после подписания договора. |
| 4 |  | Экспериментальное устройство, позволяющее определить заряд электрона. | Образовательный эксперимент, предназначенный для определения заряда электрона с использованием явления электролиза. Адаптирован для образовательных/академических целей. Источник постоянного тока: до 1 А, медные электроды, 500 г сульфата меди (CuSO4) для 16% водного раствора, цилиндрический стеклянный сосуд с подставкой; 500 г. Электронные весы с точностью до 0,1 г. Состояние: новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки: в течение 2 месяцев после подписания договора. |
| 5 |  | Панель «Электричество и магнетизм» | Закон Ома для сечения цепи, последовательное и параллельное соединение проводников, изучение и исследование явления электромагнитной индукции и самоиндукции, а также определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. Предназначено для учебно-методических целей. Содержит резисторы, электромагнит постоянного тока, амперметр-омвольтметр — 2 шт., микроамперметр с нулевой точкой; прибор, демонстрирующий закон Ленца, провода, количество и качество которых специально подобраны для использования в вышеуказанном учебном эксперименте и для обеспечения его эффективной работы. Размеры: 40х6х25 см с допустимым отклонением до 10%. Вес: 3 кг с допустимым отклонением до 10%. Питание: 15 В с допустимым отклонением до 10%. Состояние: новое, неиспользованное. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки: в течение 2 месяцев после подписания договора. |
| 6 |  | Экспериментальное устройство для изучения работы логических элементов. | Учебно-экспериментальный прибор для изучения принципа работы логических элементов И, ИЛИ, НЕ и вычислительных систем. Предназначен для использования в учебных/академических целях. Размеры: 40х6х25 см с допуском до 10%. Вес: 2 кг с допуском до 10%. Питание: 9-12 В с допуском до 10%. В комплект должен входить ноутбук с объемом оперативной памяти не менее 8 ГБ, процессор: Core I3-1315U или другой процессор с эквивалентным или большим количеством ядер или более высокой частотой. Диагональ экрана: не менее 14 дюймов. На компьютере должно быть установлено программное обеспечение, соответствующее данному экспериментальному прибору. Состояние: новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки: в течение 2 месяцев после подписания договора. |
| 7 |  | Оборудование для тестирования полупроводниковых приборов | Учебно-методический эксперимент, предназначенный для изучения структуры и принципа работы транзистора, работы диода, работы фото- и термоэлементов, фотореле и работы сигнального устройства. Адаптирован для использования в учебных/академических целях. Содержит реле времени, термореле, транзисторы, диод, термистор, фоторезистор, количество и качественные характеристики которых специально подобраны для использования в вышеуказанном учебно-методическом эксперименте и для обеспечения его эффективной работы. Размеры 40х6х25 см с допустимым отклонением до 10 процентов. Вес 2,5 кг с допустимым отклонением до 10 процентов. Питание 15 В с допустимым отклонением до 10 процентов. Состояние: новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки: в течение 2 месяцев после подписания договора. |
| 8 |  | Прибор для измерения емкости конденсаторов и индуктивности катушек. | Учебно-методический эксперимент, предназначенный для изучения последовательного и параллельного соединения конденсаторов, энергии заряженного конденсатора, зависимости емкости конденсатора и индуктивности катушки от частоты. Подходит для использования в учебных/академических целях. Содержит конденсаторы и индуктивности, количество и качество которых специально подобраны для использования в вышеуказанном учебно-методическом эксперименте и для обеспечения его эффективной работы. Размеры: 40х6х25 см с допустимым отклонением до 10 процентов. Вес: 2 кг с допустимым отклонением до 10 процентов. Состояние: новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки: в течение 2 месяцев после подписания договора. |
| 9 |  | Выпрямитель переменного напряжения, стабилизатор, усилитель | Учебно-методический эксперимент, предназначенный для изучения выпрямления переменного напряжения, стабилизации выпрямленного напряжения, его исследования, работы операционного усилителя, работы компаратора. Адаптирован для использования в учебных/академических целях. Содержит конденсаторы, резисторы, стабилизаторы, количество и качество которых специально подобраны для использования в вышеуказанном учебно-методическом эксперименте и для обеспечения его эффективной работы. Размеры: 40х6х25 см с допустимым отклонением до 10 процентов. Вес: 2 кг с допустимым отклонением до 10 процентов. Питание: до ~12 В. Состояние: новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки: в течение 2 месяцев после подписания договора. |
| 10 |  | Прибор для измерения температуры нити накаливания электрической лампы. | Учебно-экспериментальный прибор для изучения зависимости мощности лампы накаливания от напряжения и определения температуры нити накаливания. Предназначен для использования в учебных/академических целях. Электрическая лампа 13,5 В, установленная на основании. Размеры: 20х15 см Вес: 0,1 кг Питание: 13 В Допустимые отклонения параметров до 10 процентов. Состояние: новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки: в течение 2 месяцев после подписания договора. |
| 11 |  | Экспериментальное устройство для изучения резонанса в цепи переменного тока. | Учебный эксперимент, предназначенный для изучения резонанса в цепи переменного тока. Адаптирован для использования в образовательных/академических целях. Содержит индуктивные катушки, конденсаторы фиксированной емкости, количество и качество которых специально подобраны для использования в вышеуказанном учебном эксперименте и для обеспечения его эффективной работы. Состояние: новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки: в течение 2 месяцев после подписания договора. |
| 12 |  | Вольтметр, амперметр и омметр — всё в одном устройстве. | Устройство должно иметь жидкокристаллический дисплей и возможность подсветки дисплея для отображения результатов измерений. Устройство должно выполнять измерения постоянного тока, постоянного напряжения, переменного напряжения и сопротивления, при этом все функции должны быть интегрированы в одно цельное устройство. Размеры: максимальная толщина 6 см, максимальная длина 28 см и максимальная ширина 18 см. Вес: максимум 800 грамм. Точность измерения постоянного напряжения до 200 мВ: максимум 100 мкВ, точность измерения в диапазоне от 200 мВ до 2 В: максимум 1 мВ, в диапазоне от 2 до 20 В: максимум 10 мВ, в диапазоне от 20 до 200 В: максимум 100 мВ и в диапазоне от 20 до 1000 В: максимум 0,1 В. Точность измерения постоянного тока до 200 мкА составляет максимум 100 нА, точность измерения в диапазоне от 200 мкА до 2 мА составляет максимум 1 мкА, в диапазоне от 2 до 20 мА — максимум 10 мкА, в диапазоне от 20 до 200 мА — максимум 100 мкА, и в диапазоне от 200 мА до 10 А — максимум. Точность измерения переменного напряжения до 750 В составляет максимум 100 мВ. Точность измерения сопротивления до 200 Ом составляет максимум 100 мОм в диапазоне от 200 Ом до 2 кОм, максимум 1 Ом. Прибор должен иметь встроенный динамик для облегчения измерения нулевого сопротивления. Прибор должен уметь измерять частоту входного переменного напряжения. Прибор должен уметь измерять емкость конденсатора. Прибор должен включать термопару для измерения температуры. Прибор должен включать индуктивный датчик для обнаружения металлических предметов. При выполнении измерений напряжения, тока, сопротивления, частоты, емкости, температуры и других параметров прибор должен автоматически выбирать соответствующий диапазон (шкалу) для обеспечения максимальной точности измерения, поэтому не должно быть необходимости поворачивать селектор прибора в направлении соответствующей шкалы, а достаточно выбрать соответствующий режим измерения единиц. Устройство должно питаться от батареек типа AA или AAA напряжением 1,5 В или иметь встроенный перезаряжаемый аккумулятор, обеспечивающий не менее 6 часов непрерывной работы без подзарядки. Устройство не должно включать сенсорный экран. Устройство не должно включать автоматизированную систему определения режима измерения, а вместо этого должно включать селектор, как указано выше. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки: в течение 4 месяцев после подписания договора. |
| 13 |  | Вольтметр, амперметр и омметр — всё в одном устройстве. | Устройство должно быть оснащено жидкокристаллическим дисплеем для отображения результатов измерений. Устройство должно выполнять измерения постоянного тока, постоянного напряжения, переменного напряжения и сопротивления, при этом все функции должны быть интегрированы в одно цельное устройство. Размеры: максимальная толщина 5 см, максимальная длина 25 см и максимальная ширина 15 см. Вес: максимальный 500 грамм. Точность измерения постоянного напряжения до 200 мВ: максимум 100 мкВ, точность измерения в диапазоне от 200 мВ до 2 В: максимум 1 мВ, в диапазоне от 2 до 20 В: максимум 10 мВ, в диапазоне от 20 до 200 мВ: максимум 100 мВ и в диапазоне от 20 до 1000 В: максимум 1 В. Точность измерения постоянного тока до 200 мкА составляет максимум 100 нА, точность измерения в диапазоне от 200 мкА до 2 мА составляет максимум 1 мкА, в диапазоне от 2 до 20 мА — максимум 10 мкА, в диапазоне от 20 до 200 мА — максимум 100 мкА, и в диапазоне от 200 мА до 10 А — максимум 10 мА. Точность измерения переменного напряжения до 200 В составляет максимум 100 мВ, а в диапазоне от 200 до 750 В — до 1 В. Точность измерения сопротивления до 200 Ом составляет максимум 100 мОм, а в диапазоне от 200 Ом до 2 кОм — максимум 1 Ом. Для облегчения измерения нулевого сопротивления прибор должен иметь встроенный динамик. | шт | 3 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки: в течение 4 месяцев после подписания договора. |
| 14 |  | Транзисторный набор | В комплект должны входить перечисленные ниже типы транзисторов или их эквиваленты. В данном случае под эквивалентом понимается максимальное отклонение в 5% следующих основных параметров: пороговое значение напряжения база-эмиттер (затвор-исток в случае полевого транзистора) и минимальное рабочее значение, максимальное значение напряжения коллектор-эмиттер (сток-исток в случае полевого транзистора) и коэффициент усиления (бета, hFE). Типы транзисторов: 2N2222 – 40 шт., 2N3904 – 40 шт., 2N3906 – 40 шт., 2N5401 – 40 шт., 2N5551 – 40 шт., A1015 – 40 шт., C1815 – 40 шт., C945 – 40 шт., S8050 – 40 шт., S8550 – 40 шт., S9012 – 40 шт., S9013 – 40 шт., S9014 – 40 шт., S9015 – 40 шт., S9018 – 40 шт., BC327 – 40 шт., BC337 – 40 шт., BC517 – 40 шт., BC547 – 40 шт. BC548 – 40 шт., BC549 – 40 шт., BC550 – 40 шт., BC556 – 40 шт., BC557 – 40 шт., BC558 – 40 шт., MJE2955T – 8 шт., MJE3055T – 8 шт., TIP41C – 12 шт., TIP42C – 12 шт., MJL21193 – 4 шт., MJL21194 – 4 шт., 2SC5200 – 8 шт., 2SA1943 – 8 шт., IRFZ44N – 10 шт., IRF510N – 10 шт., IRF520N (520N) – 10 шт., IRF530N – 10 шт., IRF540N – 10 шт. шт., IRF640N – 10 шт., IRF740 – 10 шт., IRF840 – 10 шт., IRF3205 – 10 шт., IRF9540N – 10 шт. Для указанных транзисторов допускаются следующие типы корпусов: TO-92, TO-92L, TO-126, TO225AA, TO-220, TO-247, TO-264. Версии для поверхностного монтажа (SMD) не допускаются. Комплект должен поставляться в пластиковом корпусе или корпусах, с транзисторами одного типа, расположенными в каждой секции. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки: в течение 4 месяцев после подписания договора. |
| 15 |  | Набор потенциометров | В комплект должны входить потенциометры на 1 кОм (4 шт.), 2 кОм (4 шт.), 5 кОм (4 шт.), 10 кОм (4 шт.), 20 кОм (4 шт.), 50 кОм (4 шт.), 100 кОм (4 шт.), 250 кОм (4 шт.), 500 кОм (4 шт.), 1000 кОм (4 шт.). Каждый потенциометр должен иметь 3 точки подключения (порядок не важен), сопротивление между двумя точками подключения должно быть неизменным, а сопротивление между третьей точкой и каждой последующей точкой должно изменяться поворотом соответствующей ручки. Ручка для изменения сопротивления должна быть удобна для ручного вращения и не требовать использования каких-либо инструментов, аналогично конструкции, показанной на рисунке. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки: в течение 4 месяцев после подписания договора. |
| 16 |  | Оптические и сервисные элементы для спектроскопии фотолюминесценции в инфракрасном диапазоне. | 1. Адаптер окулярного порта микроскопа – 2 шт. Совместимость с микроскопами серий Olympus BX и IX. Конструкция с внутренней резьбой SM1 (1.035 дюйма-40) и внешней резьбой SM2 (2.035 дюйма-40). Совместимость с cage-системами диаметром 30 мм. Диаметр — 1.18 дюйма. Должен обеспечивать стабильное механическое крепление и точное совмещение, иметь 4 монтажных отверстия. Возможность использования в оптомеханических системах. 2. Рефлективный коллиматор с серебряным покрытием – 2 шт. Рефлективный коллиматор с защитным серебряным покрытием. Рабочий спектральный диапазон — не менее 450 нм – 20 мкм. Рефлективная оптическая конструкция. Фокусное расстояние (RFL) — около 33 мм. Разъём типа SMA. Высокий коэффициент отражения в инфракрасном и видимом диапазонах. Коэффициент отражения — не менее 97% в диапазоне 450 нм – 2 мкм и не менее 95% в диапазоне 2 мкм – 20 мкм при угле падения 45°. Диаметр чистой апертуры — 11 мм. Характерные диаметры коллимированных пучков (1/e²): 6.8 мм при длине волны 450 нм, 6.2 мм при 633 нм, 7.2 мм при 780 нм, 6.3 мм при 1550 нм и 10.2 мм при 2 мкм. 3. Адаптер с резьбой SM1 – 2 шт. Адаптер с внешней резьбой SM1 и внутренней резьбой SM05. Длина — 0.15 дюйма (3.81 мм). Совместимость со стандартными оптомеханическими системами SM1/SM05. Высокая механическая точность и надёжное крепление. 4. Рефлективный объектив 40X – 1 шт. Увеличение — 40×. Защитное серебряное покрытие. Числовая апертура (NA) — не менее 0.5. Back Focal Length (BFL) — для бесконечно скорректированной системы. Возможность работы в широком спектральном диапазоне. Коэффициент отражения — не менее 97% в диапазоне 450 нм – 2 мкм и не менее 95% в диапазоне 2 мкм – 20 мкм. Фокусное расстояние — 5 мм. Парфокальное расстояние — 29–31 мм. Рабочее расстояние — 7.8 мм. Поле зрения — не менее 0.5 мм. Разрешение — не более 0.7 мкм. Предназначен для высокоточных оптических измерений. 5. Рефлективный объектив 25X – 1 шт. Увеличение — 25×. Защитное серебряное покрытие. Числовая апертура (NA) — не менее 0.4. Back Focal Length (BFL) — для бесконечно скорректированной системы. Возможность работы в широком спектральном диапазоне. Коэффициент отражения — не менее 97% в диапазоне 450 нм – 2 мкм и не менее 95% в диапазоне 2 мкм – 20 мкм. Фокусное расстояние — 8 мм. Парфокальное расстояние — 44–46 мм. Рабочее расстояние — 12.5 мм. Поле зрения — не менее 0.7 мм. Разрешение — не более 0.8 мкм. Предназначен для высокоточных оптических измерений. 6. Ключ для стопорных колец SM1 – 1 шт. Ключ для установки и снятия колец с резьбой SM1. Наличие градуированной шкалы с шагом не менее 0.02 дюйма (0.508 мм). Длина — 3.88 дюйма. Должен обеспечивать удобную и безопасную работу с оптомеханическими элементами. Изготовлен из механически прочного материала. 7. Набор промывочных и капельных бутылок – 1 комплект Комплект должен включать не менее 4 промывочных бутылок и 3 капельных бутылок. Объём каждой промывочной бутылки — не менее 500 мл. Промывочные бутылки должны быть предназначены для хранения и использования ацетона, метанола, деионизированной воды и изопропанола. Объём капельных бутылок — не менее 30 мл. Капельные бутылки должны быть предназначены для ацетона, метанола и пропанола. Изготовлены из материала, устойчивого к химическим веществам. Возможность герметичного закрытия. 8. Упаковка оптических салфеток – 1 коробка Не менее 25 листов в каждой упаковке, общее количество — не менее 5 упаковок в одной коробке. Размер каждого листа — не менее 124 × 73 мм. Безворсовые салфетки, предназначенные для очистки оптических элементов. Совместимость с линзами, зеркалами и другими чувствительными оптическими поверхностями. Не должны оставлять царапин или волоконных остатков. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 50 дней после подписания договора. |
| 17 |  | N-бромсукцинимид | N-бромсукцинимид (NBS), чистота >=98%, порошок, cas 7439-95-4, 1 штука соответствует 500 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 18 |  | 1,3-дибромпропан | cas 109-64-8, >=98%, 1 штука соответствует 100 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 19 |  | Карбонат цезия | cas 534-17-8, чистый для анализа (ч.д.а.), 99% по шкале следовых металлов, 1 штука соответствует 50 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 20 |  | Гидрофосфат динатрия (или гидрофосфат натрия) | cas 7558-79-4, 99.99% по шкале следовых металлов, 1 штука соответствует 100 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 21 |  | 2-нитрофенол | cas 88-75-5, квалификация реагента, 98%, 1 штука соответствует 100 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 22 |  | 2-аминофенол | cas 95-55-6, 98%, 1 штука соответствует 100 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 23 |  | Силикагель для колоночной хроматографии | Силикагель для колоночной хроматографии, квалификация реагента, 60-80 mesh | кг | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 24 |  | Сульфид натрия, 90% | cas 1313-82-2, 90% на основе металлов | грам | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 25 |  | Микрокристаллическая целлюлоза | Сверхчистая, средний размер частиц 90 мкм, 1 штука соответствует 250 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 26 |  | Периодат натрия | cas 7790-28-5, реагент ACS, ≥99.8% | грам | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 27 |  | Триблок-сополимер поверхностно-активное вещество | Поверхностно-активное вещество, гидрофильное, неионное, триблок-сополимер с химической структурой PEO-PPO-PEO, молекулярная масса приблизительно 12 600 Da, 1 штука соответствует 250 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 28 |  | Ацетон | cas 67-64-1, միայն ապակե շիշ, ≥99,5 %, ուլտրամանուշակագույն/ինֆրակարմիր ճառագայթման աստիճան | литр | 2.5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 29 |  | Этанол | cas 64-17-5, безводный, ≥99,5 %, в оригинальной упаковке производителя, такой как бутылка или канистра, 1 штука соответствует 5 л | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 30 |  | Ацетон | cas 67-64-1, ≥99,5 %, в оригинальной упаковке производителя, такой как бутылка или канистра, 1 штука соответствует 5 л | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 31 |  | Лабораторная стеклянная посуда | Лот должен состоять из следующих лабораторных стеклянных и вспомогательных элементов: 1. трехгорлая круглодонная колба с соединениями 24/40, 50 мл, 2 шт.; 2. трехгорлая круглодонная колба с соединениями 24/40, 250 мл, 1 шт.; 3. трехгорлая круглодонная колба с соединениями 24/40, 500 мл, 1 шт.; 4. одногорлая круглодонная колба с соединением 24/40, 50 мл, 2 шт.; 5. одногорлая круглодонная колба с соединением 24/40, 100 мл, 2 шт.; 6. одногорлая круглодонная колба с соединением 24/40, 250 мл, 2 шт.; 7. прозрачный флакон-капельница со стеклянной пипеткой, внутренней пробкой и этикеткой, 30 мл, набор из 6 шт., 1 набор; 8. трехходовой адаптер управления потоком, 3 шт.; 9. вакуумный трехходовой адаптер управления потоком с PTFE-краном, соединение 24/40, 1 шт.; 10. адаптер для короткопутной дистилляции с соединением 24/40, 1 шт.; 11. трехгорлая прямогорлая круглодонная колба с соединениями 24/40, 250 мл, 2 шт. | набор | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 32 |  | ЯМР-пробирки диаметром 5 мм, эконом-класс | Рабочая частота: 100 МГц (боросиликатное стекло), длина: 7 дюймов. 1 уп. (7 шт.) | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 33 |  | 12-мм диффузионная ячейка Франца | Прозрачное стекло. С водяной рубашкой. Плоский шлиф. Диаметр отверстия: 11,28 мм. Объем приемного сосуда (ресивера): 8 мл. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 34 |  | Флаконы для реактивов из ПТФЭ (тефлоновые) с винтовыми крышками | Флаконы для реактивов из политетрафторэтилена (ПТФЭ) с винтовыми крышками, с широким горлом, емкостью 200–300 мл, химически инертные и термостойкие в диапазоне температур как минимум от -100°C до 200°C. | шт | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 35 |  | Стекло с ИТО-покрытием (стекло с покрытием из оксида индия-олова) | Стекло с ИТО-покрытием (ITO), 50501,1 мм, 20 Ом/кв., 50 шт. (ИЛИ Стекло с ИТО-покрытием (ITO), 1001001,1 мм, 7-10 Ом/кв., 12 шт.) | шт | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 36 |  | Источник бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания (ИБП) должен быть промышленного/серверного класса с технологией двойного преобразования энергии (On-line Double Conversion) и обеспечивать непрерывное питание подключенного оборудования без времени переключения на аккумуляторные батареи. Основные требования Тип ИБП: онлайн (On-line) с двойным преобразованием. Время переключения на аккумуляторные батареи: 0 мс. Номинальная выходная мощность: не менее 2000 Вт. Выходной коэффициент мощности: PF = 1.0 или выше. Исполнение: Tower. Поддержка подключения внешних аккумуляторных модулей: обязательна. Наличие LCD-дисплея для отображения параметров работы ИБП. Тип выходных разъемов: IEC. Наличие активной коррекции коэффициента мощности (Active PFC). Наличие режима повышенной эффективности (ECO mode или аналогичный). Наличие функции ручного и/или автоматического перевода на байпас. Защита от: перегрузки; короткого замыкания; перенапряжения; глубокого разряда аккумуляторов. Наличие индикации уровня заряда аккумуляторных батарей. Возможность работы с внешними батарейными модулями для увеличения времени автономной работы. Масса устройства: не более 30 кг. Дополнительные требования Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации. ИБП должен комплектоваться необходимыми кабелями питания и документацией. Электропитание: 220–240 В, 50/60 Гц. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 37 |  | цифровой настольный мультиметр | цифровой настольный мультиметр Разрядность: не менее 5½ разрядов. Наличие двойного дисплея. Измерение: постоянного напряжения до 1000 В; переменного напряжения True RMS до 750 В; постоянного тока до 10 А; переменного тока True RMS до 10 А; сопротивления по 2- и 4-проводной схеме до 100 МОм; емкости до 10000 мкФ; частоты не менее до 1 МГц; периода сигнала; проверка диодов и прозвонка цепи. Наличие математических функций: Min/Max; Average; Relative; Pass/Fail; dBm/dB. Скорость измерений: не менее 100 отсчетов/с. Интерфейсы подключения: USB Device, USB Host, RS-232; наличие LAN приветствуется. Поддержка дистанционного управления по SCPI-командам. Наличие встроенной памяти для сохранения настроек и результатов измерений. ЖК-дисплей с отображением меню и параметров измерений. Категория безопасности не ниже CAT I 1000 V / CAT II 600 V. Питание: 220 В, 50 Гц. Комплект поставки Мультиметр; измерительные щупы; кабель USB; кабель питания; документация. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 38 |  | Поляризационная камера | Тип устройства: цифровая поляризационная камера. Тип сенсора: CMOS с интегрированными поляризационными микрофильтрами. Возможность одновременного измерения интенсивности и параметров поляризации света. Формирование изображений минимум по четырем поляризационным ориентациям (0°, 45°, 90°, 135°). Разрешение сенсора: не менее 12 Мп. Интерфейс передачи данных: USB 3.0 или выше. Поддержка монохромного режима регистрации. Размер пикселя: не более 3.5 мкм. Поддержка внешней синхронизации/триггера. Возможность вычисления: степени линейной поляризации (DoLP); угла поляризации (AoLP); параметров Стокса. Наличие SDK или программного обеспечения для работы в средах Windows/Linux. Поддержка интеграции с Python/C++/LabVIEW или аналогичными средами. Питание и передача данных по USB. Возможность установки объективов стандартного промышленного типа (C-mount). Комплект поставки Поляризационная камера; кабель подключения; программное обеспечение/SDK; техническая документация. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 39 |  | 1H,1H,2H,2H-Перфтороктрилтриэтоксисилан | cas 51851-37-7, 97% | грам | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 40 |  | 1H,1H,2H,2H-Перфтордецилтрихлорсилан | cas 51851-37-7, 97% | грам | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 41 |  | Модульная образовательная система «Механика»1 | МУК Питание: 220 В 50 Гц, мощность, не более 40 Вес 10 кг | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 42 |  | Коллекция: Механические явления «Механика» | Напряжение КМ-1 не менее 12 В Ток до 10 А | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 43 |  | Цифровой микрометр | Точность измерения 0,01 мм | шт | 6 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 44 |  | Микроскоп с экраном | Увеличение 50-500 Дисплей ЖК | шт | 8 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 90 дней после подписания договора. |
| 45 |  | 2-пропанол /изопропанол | 2-Пропанол, качество для электроники CAS-No.։ 67-63-0 Линейная формула։ (CH3)2CHOH Молекулярный вес: 60.10 г/моль Количественное определение (assay): ≥99.999%, подходит для анализа следовых количеств металлов Давление пара: 33 мм рт. ст. (20 °C), 44 мм рт. ст. (25 °C) Качество: качество электроники Относительная плотность пара (воздух=1): не менее 2.1 Внешний вид: жидкость Внешний вид (цвет): Бесцветный Примеси (impurities): ≤0.05% вода Ацетон ≤ 0.01 % Остаток при испарении ≤ 0.0005 % Чистота (GC) ≥ 99.9 % Алюминий (Al) ≤ 10 ppb Сурьма (Sb) ≤ 10 ppb Мышьяк (As) ≤ 10 ppb Барий (Ba) ≤ 10 ppb Бериллий (Be) ≤ 10 ppb Висмут (Bi) ≤ 10 ppb Бор (B) ≤ 10 ppb Кадмий (Cd) ≤ 10 ppb Кальций (Ca) ≤ 10 ppb Хром (Cr) ≤ 10 ppb Кобальт (Co) ≤ 10 ppb Медь (Cu) ≤ 10 ppb Показатель преломления: n20/D 1.377 (лит.) Температура кипения (bp): 82 °C (lit.) Температура плавления: −89.5 °C (lit.) Плотность: 0,785 г/мл при 25 °C (lit.) Растворимость: в воде: растворима (полностью) Имеется сертификат анализа (COA) InChI: 1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3 Ключ InChI: KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N Изделие и компоненты должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Доставка осуществляется участником по предварительной договоренности с заказчиком. | шт | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-30 дней после подписания договора. |
| 46 |  | Многослойный липкий коврик | Многослойный липкий коврик Материал: полиэтилен Количество слоев: 30, Размеры: 45см х 90см, В упаковке 2 ковров по 30 слоёв, Цвет: синий Изделие и компоненты должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Доставка осуществляется участником по предварительной договоренности с заказчиком. | Шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-45 дней после подписания договора. |
| 47 |  | Выделение ДНК из бактерий | Набор для: выделение ДНК из бактерий Размер образца <20 мг человеческой/животной ткани, < 10⁶ клеток Предыдущие 300 дней A260/A280 1,6–1,9 Объем выходного образца 50–200 дней 40–120 дней/96 дней Предыдущие 15–25 °C / 59–77 °F | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-60 дней после подписания договора. |
| 48 |  | Выделение ДНК из ткани | Набор для выделения ДНК из тканей - Размер образца <20 мг человеческой/животной ткани, < 10⁶ клеток Предыдущие 300 дней A260/A280 1,6–1,9 Объем выходного образца 50–200 дней 40–120 дней/96 дней Предыдущие 15–25 °C / 59–77 °F | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-60 дней после подписания договора. |
| 49 |  | Комплект алюминиевых композитных панелей для строительства кабины | Комплект должен включать 4 алюминиевые композитные панели высотой 182 см и шириной 150 см, а также 2 алюминиевые композитные панели высотой 150 см и шириной 150 см. Допускается отклонение до 1 см от указанных размеров, но независимо от этого, из этих панелей должна быть возможность построить прямоугольную конструкцию, и не должно быть необходимости в подрезке каких-либо панелей. Общая толщина алюминиевой композитной панели должна составлять от 4 до 5 мм, при этом с обеих внешних сторон должен быть слой алюминия толщиной не менее 0,3 мм. Желательно, чтобы панели не имели никакого покрытия, но также допустимы серебристые, светло-серые, темно-серые и черные оттенки. Все детали должны быть одного цвета. В качестве материала может использоваться Alucobond, Aluface, Aluboard или другой аналогичный материал. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-30 дней после подписания договора. |
| 50 |  | Электронный дифрактометр | Входное напряжение: переменный ток 220 В, 50/60 Гц 2. Анодное напряжение: постоянный ток 0-19 кВ, непрерывный трех с половиной разрядный дисплей 3. Напряжение проводов: переменный ток 6,5 В 4. Ток: 0,8 мА 5. Размер экрана: диаметр: 130 мм 6. Образец для дифракции: поликристаллическое золото Au, диаметр образца для дифракции: 15 мм 7. Диаметр дифракционного слоя менее 0,5 мм 8. Метод смещения электронного пучка: электростатический метод смещения 9. Размеры: 360 мм x 200 мм x 520 мм 10. Внешняя упаковка: ударопрочный алюминиево-пластиковый ящик для инструментов 11. Наблюдаемое изображение: диаграмма электронного дифракционного кольца | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | Срок поставки в течение 20-180 дней после подписания договора. |