## Лист1
Հավելված N 1 թ. կնքված ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 26/25 ծածկագրով պայմանագրի ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* հավելված
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը |  | անվանումը և ապրանքային նշանը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը ** | Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |  |  | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման
[11 empty] | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը**
1 | 33181300/1 | Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ոտիկ |  | Նկարագրություն․ Հիվանդության (օրինակ՝ արթրիտ) կամ վնասվածքի հետևանքով վնասված հոդերի փոխարինման համար նախատեսված ստերիլ, իմպլանտացվող արհեստական կոնքազդրային հոդ, որը բաղկացած է հետևյալ կոմպոնենտներից․ 1․ Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ոտիկ, 2․ Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ, 3․ Ազդրոսկրի գլխիկ, 4․ Քացախափոսային գավաթի ներդիր, 5․ Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային, 6․ Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային 7․ Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ։ Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտդրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի մեկ ամբողջական հավաքածու կազմող բաղադրիչների ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ։ Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով, մասնավորապես․ օրթոպեդիկ սողցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով։ Պարտադիր պայման է CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Պատվիրատուն իր կողմից, նախապես ֆիքսված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, քանակը, չափը, տեսակը, պատրաստման նյութը: Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը՝ ոտիկի ամբողջ մակերեսը բացի վզիկից պատված է կենսաակտիվ նյութերով - մաքուր տիտանով և հիդրոքսիապատիտով, լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 135°, վզիկի երկարությունը՝ 40,5մմ, ունի 11 (տասնմեկ) չափ (N8, N9, N10, N11,N12, N13, N14, N15, N16, N17, N17+), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսոթի, դրանք են․ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը՝ ոտիկի ամբողջ մակերեսը բացի վզիկից պատված է կենսաակտիվ նյութերով - մաքուր տիտանով և հիդրոքսիապատիտով, լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 135°, վզիկի երկարությունը՝ 40,5մմ, ունի 11 (տասնմեկ) չափ (N8, N9, N10, N11,N12, N13, N14, N15, N16, N17, N17+), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսոթի, դրանք են․
|  |  |  | Չափ | Ոտիկի երկարություն (մմ) | Ոտիկի օֆսեթ (մմ)
|  |  |  | 8 | 115 | 38.4
|  |  |  | 9 | 130 | 38.9
|  |  |  | 10 | 140 | 39.8
|  |  |  | 11 | 145 | 40.7
|  |  |  | 12 | 150 | 41.3
|  |  |  | 13 | 155 | 42.2
|  |  |  | 14 | 160 | 43.1
|  |  |  | 15 | 165 | 44
|  |  |  | 16 | 170 | 44.8
|  |  |  | 17 | 180 | 45.6
|  |  |  | 17+ | 190 | 46.3
Առկա հորիզոնական ակոսներով պրոքսիմալ աստիճանի երկրաչափությունը շրջագծային լարվածությունները վերածում է սեղմիչ լարվածությունների, իսկ դիստալ հատվածում առկա ուղղահայաց ակոսները՝ պտտական ​​կայունությունն են բարձրացնում։
2 | 33181300/2 | Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային կոնաձև ոտիկ |  | Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային կոնաձև ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ բարձրորակ տիտանի խառնուրդ՝ Ti6Al4V , մակերեսի մշակում՝ shot blasting, microporous titanium coating, որը նպաստում է ոսկրի աճին և կենսաբանական ֆիքսացմանը։ Լայնական հատույթը 7 (յոթ) չափ (N9, N10, N11,N12, N13, N14, N15,), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսոթի, դրանք են․ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
|  |  |  | Չափ | Ոտիկի երկարություն (մմ) | Ոտիկի օֆսեթ (մմ)
|  |  |  | 9 | 130 | 37.5
|  |  |  | 10 | 135 | 38
|  |  |  | 11 | 140 | 38.5
|  |  |  | 12 | 145 | 39
|  |  |  | 13 | 150 | 40
|  |  |  | 14 | 155 | 41
|  |  |  | 15 | 160 | 42
Կոնաձև ձևավորում, որն ապահովում է լիցքային բաշխման օպտիմալ ուղին՝ նվազեցնելով տեղում միկրոշարժումները։ Մակերեսային փորոտ քերծված (porous) ծածկույթ՝ մշակված կոմերցիոն մաքուր տիտանի մետաղական հատիկներով։ Սա նպաստում է կենսաբանական ֆիքսացմանը՝ ոսկրի աճի միջոցով։ Ռադիալ շերտավոր կառուցվածք, որը ուղղում է շրջափակում առաջացած լարվածությունը դեպի սեղմման բեռ՝ նվազեցնելով ինտրաօպերատիվ կոտրվածքների ռիսկը։
3 | 33181300/3 | Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ |  | էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ CoCrMo, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 135°, վզիկի երկարությունը՝ 40,5մմ, ունի (ութ) չափ (N7, N8, N9, N10, N11,N12, N13, N14,), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսեթի, դրանք են․ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
|  |  |  | Չափ | Ոտիկի երկարություն (մմ) | Ոտիկի օֆսեթ (մմ)
|  |  |  | 7 | 110 | 37.9
|  |  |  | 8 | 115 | 38.4
|  |  |  | 9 | 130 | 38.9
|  |  |  | 10 | 140 | 39.8
|  |  |  | 11 | 145 | 40.7
|  |  |  | 12 | 150 | 41.3
|  |  |  | 13 | 155 | 42.2
|  |  |  | 14 | 160 | 43.1
Ոտիկի վրա առկա են ընկղման մակարդակի նշումներ, դիստալ ցենտրալայզեր՝ ցեմենտի հավասարաչափ տարածման համար։
4 | 33181300/4 | Ազդրոսկրի գլխիկ |  | Ազդրոսկրի գլխիկ - պատրաստման նյութը՝ CoCrMo, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, դիամետրը գլխիկի 28մմ-ից մինչև 36մմ, քայլը ≤ 4մմ, գլխիկի կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի 20 (քսան) չափ․ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
|  |  |  | Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ)
|  |  |  | 22/0 | 22
22/3
22/6
22/9
|  |  |  | 28/-6 | 28
28/-3
28/0
28/3
28/6
28/9
|  |  |  | 32/-6 | 32
32/-3
32/0
32/3
32/6
|  |  |  | 36/-6 | 36
36/-3
36/0
36/3
36/6
5 | 33181300/5 | Ազդրոսկրի կերամիկական գլխիկ Բիոլոքս Դելտաից |  | Ազդրոսկրի կերամիկական գլխիկ Բիոլոքս Դելտաից - պատրաստման նյութը՝ գերմանական CeramTec-ի կողմից կոնքազդրային հոդերի փոխարինման համար մշակված բարձր արդյունավետությամբ, վարդագույն գույնի կերամիկակա, որը ցիրկոնիումով ամրացված ալյումինե մատրիցային կոմպոզիտ է, ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, դիամետրը գլխիկի 28մմ-ից մինչև 36մմ, գլխիկի կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի 11 (տասնմեկ) չափ․ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
|  |  |  | Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ)
|  |  |  | -3.5 | 28
0
3.5
|  |  |  | -4 | 32
0
4
7
|  |  |  | -4 | 36
0
4
8
6 | 33181300/6 | Քացախափոսային գավաթի ներդիր |  | Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման նյութը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն (GUR1020)՝ առանց կալցիումի ստեարատի, խաչաձև կապով (UHMWPE), ներդրի վրա առկա է 20 աստիճանի հակատեղակայում, ունի 6 (վեց) չափ։ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
|  |  |  | Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ) | Համատեղելի գլխիկի չափ (մմ)
|  |  |  | 44 | 35 | 28
|  |  |  | 46 | 37 | 28
|  |  |  | 48 | 39 | 32
|  |  |  | 52 | 44 | 36
|  |  |  | 56 | 48 | 36
|  |  |  | 62 | 52 | 36
7 | 33181300/7 | Քացախափոսային գավաթի ներդիր պոլիեթիլեն |  | Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման նյութը բարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն ներդրի վրա առկա է 20 աստիճանի հակատեղակայում, ունի 6 (վեց) չափ։ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
|  |  |  | Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ) | Համատեղելի գլխիկի չափ (մմ)
|  |  |  | 44 | 35 | 28
|  |  |  | 46 | 37 | 28
|  |  |  | 48 | 39 | 32
|  |  |  | 52 | 44 | 36
|  |  |  | 56 | 48 | 36
|  |  |  | 62 | 52 | 36
8 | 33181300/8 | Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային |  | Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային - պատրաստման նյութը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն (GUR1020)՝ առանց կալցիումի ստեարատի, խաչաձև կապով (UHMWPE), ներդրի վրա առկա է 20 աստիճանի հակատեղակայում, ռենգենկոնտրստ մետաղական օղակ, ունի 12 չափ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
|  |  |  | Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ) | Համատեղելի գլխիկի չափ (մմ)
|  |  |  | 44 | 46 | 32 մմ
|  |  |  | 46 | 48
|  |  |  | 48 | 50
|  |  |  | 50 | 52
|  |  |  | 52 | 54
|  |  |  | 54 | 56
|  |  |  | 56 | 58
|  |  |  | 58 | 60
|  |  |  | 60 | 62
|  |  |  | 62 | 64
|  |  |  | 64 | 66
|  |  |  | 66 | 68
9 | 33181300/9 | Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային տրբեկուլյար տիտանե |  | Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը տրաբեկուլյար տիտան, որն ստացվել է 3D-CAD թվային մոդելներից, UHMWPE ներդիրները, բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի մեջ՝ շնորհիվ հատուկ էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովում է պահպանում և պտտման կայունություն։ Ունի 10 (տաս) չափ, քացախափոսային գավաթի վրա առկա են 3-ից 5 հատ անցք քացախափոսային պտուտակների համար |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
|  |  |  | Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ) | Քացախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակ
|  |  |  | 46 | 48 | 3
|  |  |  | 48 | 50
|  |  |  | 50 | 52
|  |  |  | 52 | 54
|  |  |  | 54 | 56
|  |  |  | 56 | 58
|  |  |  | 58 | 60
|  |  |  | 60 | 62 | 5
|  |  |  | 62 | 64
|  |  |  | 64 | 66
10 | 33181300/10 | Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային տիտանե |  | Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը (Porus Ti) տիտան, որն ստացվել է մակերեսի մշակman shot blasting, microporous titanium coating-ի արդյունքում։ Ներդիրները (UHMWPE, PE) բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի մեջ՝ շնորհիվ հատուկ էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովում է պահպանում և պտտման կայունություն։ Ունի 13 (տասներեք) չափ, քացախափոսային գավաթի վրա առկա են 3-ից 5 հատ անցք քացախափոսային պտուտակների համար |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
|  |  |  | Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ) | Քացախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակ
|  |  |  | 44 | 46 | 3
|  |  |  | 46 | 48
|  |  |  | 48 | 50
|  |  |  | 50 | 52
|  |  |  | 52 | 54
|  |  |  | 54 | 56
|  |  |  | 56 | 58
|  |  |  | 58 | 60
|  |  |  | 60 | 62 | 5
|  |  |  | 62 | 64
|  |  |  | 64 | 66
|  |  |  | 66 | 68
|  |  |  | 68 | 70
11 | 33181300/11 | Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ |  | Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ունի 16 (տասնվեց) չափ |  |  | հատ |  |  | 20 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 20 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
Դիամետր / երկարույթւն (մմ)
6/16
6/20
6/28
6/29
6/30
6/31
6/32
6/33
6/34
6/35
6/36
6/37
6/38
6/39
6/40
6/45
12 | 33181300/12 | Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ինքնալոքվող ոտիկ |  | Նկարագրություն․ Հիվանդության (օրինակ՝ արթրիտ) կամ վնասվածքի հետևանքով վնասված հոդերի փոխարինման համար նախատեսված ստերիլ, իմպլանտացվող արհեստական կոնքազդրային հոդ, որը բաղկացած է հետևյալ կոմպոնենտներից․ 1․ Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ինքնալոքվող ոտիկ , 2․ Ազդրոսկրի ցեմենտային ինքնալոքվող ոտիկ, 3․ Ազդրոսկրի գլխիկ PM734, 4․ Քացախափոսային գավաթի ներդիր քրոսլինք 5․ Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային համակարգ, 6․ Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտայինհամակարգ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտդրողի մողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ։ Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով, մասնավորապես․ օրթոպեդիկ սողցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով։ Պարտադիր պայման է CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Պատվիրատուն իր կողմից, նախապես ֆիքսված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, քանակը, չափը, տեսակը, պատրաստման նյութը: | [5 empty] | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
|  |  |  | Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ինքնալոքվող ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ SL X-Pore առանց ցեմենտի տարբերակ, Տիտան–ալյումին վանադիում խառնուրդ (Ti6Al4V), կռած համաձուլվածք։ Լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 135°, վզիկի երկարությունը՝ 34,2մմ, ունի 10 (տաս) չափ (06,25 - 07,50 - 08,75 - 10,00 - 11,25 - 12,50 - 13,75 - 15,00 - 17,50 - 20,00), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսոթի, դրանք են․ |  |  | հատ
|  |  |  | Չափ | Ոտիկի երկարություն (մմ) | Ոտիկի օֆսեթ (մմ)
|  |  |  | 6.25 | 137 | 34.8
|  |  |  | 7.5 | 137 | 34.8
|  |  |  | 8.75 | 139.5 | 36.1
|  |  |  | 10 | 142 | 36.1
|  |  |  | 11.25 | 146.5 | 37
|  |  |  | 12.5 | 147 | 37.4
|  |  |  | 13.75 | 151.5 | 38.2
|  |  |  | 15 | 152 | 38.7
|  |  |  | 17.5 | 162.5 | 41.4
|  |  |  | 20 | 162.5 | 41.4
SL X-Pore առանց ցեմենտի տարբերակ, մետաֆիզար հատվածում կիրառված է 500 միկրոն հաստությամբ մաքուր տիտանի ծածկույթ, ստացված պլազմային ցողման (plasma spray) մեթոդով՝ ոսկրային աճը խթանելու համար։
13 | 33181300/13 | Ազդրոսկրի գլխիկ PM734 |  | Ազդրոսկրի գլխիկ - պատրաստման նյութը՝ բարձր ազոտայնացված չժանգոտվող պողպատ (PM734), կռած համաձուլվածք, դիամետրը գլխիկի 28մմ-ից մինչև 32մմ, կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի 14 (տասնչորս) չափ․ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 22mm - SHORT neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 22mm - MEDIUM neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 22mm - LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - SHORT neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - MEDIUM neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 28mm - X-LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - SHORT neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - MEDIUM neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 32mm - X-LONG neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 36mm - SHORT neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 36mm - MEDIUM neck
BALL HEAD, PM734 - 12/14 - Ø 36mm - LONG neck
14 | 33181300/14 | Քացախափոսային գավաթի ներդիր քրոսլինք |  | Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման նյութը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն (GUR1020)՝ առանց կալցիումի ստեարատի, խաչաձև կապով (UHMWPE), ներդրի վրա առկա է 10 աստիճանի հակատեղակայում, ունի 10 (տաս) չափ։ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
Insert - Ø 22mm Hooded 10° - GREEN
Insert - Ø 28mm Hooded 10° - BLACK
Insert - Ø 28mm Hooded 10° - YELLOW
Insert - Ø 28mm Hooded 10° - GREY
Insert - Ø 28mm Hooded 10° - BLUE
Insert - Ø 28mm Hooded 10° - RED
Insert - Ø 32mm Hooded 10° - YELLOW
Insert - Ø 32mm Hooded 10° - GREY
Insert - Ø 32mm Hooded 10° - BLUE
Insert - Ø 32mm Hooded 10° - RED
Insert - Ø 36mm Hooded 10° - BLUE
Insert - Ø 36mm Hooded 10° - RED
Insert - Ø 36mm Hooded 10° - WHITE
Insert - Ø 40mm Hooded 10° - BLUE
Insert - Ø 40mm Hooded 10° - RED
15 | 33181300/15 | Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային համակարգ |  | Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը՝ 500 մկմ մաքուր տիտան Կիրառված պլազմային ցողման տեխնոլոգիայով։ UHMWPE ներդիրները, բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի մեջ՝ շնորհիվ հատուկ էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովում է պահպանում և պտտման կայունություն։ Կիսագնդաձև (հեմիսֆերիկ) երկրաչափություն՝ պոլյար շեղմամբ և ցածր պրոֆիլով կառուցվածք։ Ունի 15 (տասհինգ) չափ, քացախափոսային գավաթի վրա առկա են 3-ից 5 հատ անցք քացախափոսային պտուտակների համար |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
Cup -W/Holes X-Pore Ø 42mm - GREEN
Cup -W/holes X-Pore - Ø 44mm - BLACK
Cup -W/holes X-Pore - Ø 46mm - BLACK
Cup -W/holes X-Pore - Ø 48mm - YELLOW
Cup -W/holes X-Pore - Ø 50mm - YELLOW
Cup -W/holes X-Pore - Ø 52mm - GREY
Cup -W/holes X-Pore - Ø 54mm - GREY
Cup -W/holes X-Pore - Ø 56mm - BLUE
Cup -W/holes X-Pore - Ø 58mm - BLUE
Cup -W/holes X-Pore - Ø 60mm - BLUE
Cup -W/holes X-Pore - Ø 62mm - RED
Cup -W/holes X-Pore - Ø 64mm - RED
Cup -W/holes X-Pore - Ø 66mm - RED
Cup -W/holes X-Pore - Ø 68mm - RED
Cup -W/holes X-Pore - Ø 70mm - RED
16 | 33181300/16 | Կոնք-ազդրային հոդի ցեմենտային երկբևեռ էնդոպրոթեզ |  | Կոնք-ազդրային հոդի բիպոլյար ցեմենտային էնդոպրոթեզ Նպատակ` Նախատեսված է կոնք-ազդրային հոդի փոխարինման համար՝ հիմնականում ազդրի պարանոցի կոտրվածքների, դեգեներատիվ և տրավմատիկ պաթոլոգիաների դեպքում,։ Տեսակ՝ բիպոլյար կոնք-ազդրային էնդոպրոթեզ, ֆիքսացիայի մեթոդ՝ ցեմենտային, Կառուցվածքային բաղադրիչները՝ 1)ոտիկը, գլխիկը և բիպոլյար քացախափոսային գավաթի կոմպոնենտները ֆիքսված (մեկ կոմպոնենտային), 10 (տաս) չափի՝ 37մմ, 39մմ, 41մմ, 43, 45մմ, 47մմ, 49մմ, 51մմ, 53մմ, 55մմ։ 2) Ոտիկը 5 (հինգ) չափի՝ S, M, L, XL, XXL, և քացախափոսային կոմպոնենտը գլխիկը մեջը ֆիքսված 10 (տաս) չափի՝ 37մմ, 39մմ, 41մմ, 43, 45մմ, 47մմ, 49մմ, 51մմ, 53մմ, 55մմ, Նյութ՝ բժշկական դասի չժանգոտվող պողպատ SS 316L (ISO 5832-1), մակերես՝ բարձր փայլեցված՝ նախատեսված ցեմենտային ֆիքսացիայի համար, դիզայն՝ ուղիղ կամ անատոմիական, պարանոցի անկյուն՝ 135°, կոնուս՝ ստանդարտ 12/14, առկա են 10 չափ քացախափոսային գավաթի արտաքին տրամագծով պայմանավորված՝ 37–55 մմ (քայլը՝ 2 մմ)։ Ներքին ներդիր՝ բարձր մոլեկուլային զանգվածի պոլիէթիլեն (UHMWPE), գլխիկի պատրաստման նյութը՝ կոբալտ-քրոմ համաձուլվածք (CoCr)։ Թույլատրելի է կենտրոնացնողի (centralizer) օգտագործումը։ Որակի սերտիֆիակտ ISO13485: |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
17 | 33181300/17 | Ոսկրային ցեմենտ |  | Ոսկրային ցեմենտ – Ռադիոպակ (BaSO₄), պոլիմեթիլմեթակրիլային բազայով, գենտամիցինով հարստացված և առանց այդ հարստացման, բարձր մածուցիկության նախատեսված ձեռքով խառնման և կիրառման համար (հատուկ ներարկող ատրճանակի միջոցով ներարկվող)՝ օրթոպեդիկ և տրավմատոլոգիական վիրահատություններում իմպլանտների ֆիքսացիայի նպատակով։ Կազմված է, առանց հակաբակտերիալ հարստացման տարբերակում՝ 40 գ փոշի, որի ժամանակային պարամետրերն (20–23°C պայմաններում) են – խառնման փուլ՝ 45 վրկ, տեղափոխում ներարկման ատրճանակի մեջ և սպասման փուլ՝ 2 րոպե 30 վրկ, ներարկման ժամանակ՝ 6 րոպե 40 վրկ / աշխատանքային փուլ, պնդացման փուլ՝ 2 րոպե և 14.4 գ հեղուկ և հակաբակտերիալ հարստացման տարբերակում ՝ 41.6 գ փոշի և 14.4 գ հեղուկ, որի ժամանակային պարամետրերն (20–23°C պայմաններում) են – խառնման փուլ՝ 45 վրկ, տեղափոխում ներարկման ատրճանակի մեջ և սպասման փուլ՝ 2 րոպե 30 վրկ, ներարկման ժամանակ՝ 5 րոպե 40 վրկ / աշխատանքային փուլ, պնդացման փուլ՝ 2 րոպե։ Ցեմենտի հետ տրվում են խառնելու և ներարկելու համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները (միքսեր, ներարկող ատրճամակ) ցեմենտի հետ նույն արտադրության։CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
18 | 33181300/18 | Տոտալ կ/ա Էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ |  | Ացետաբուլյար ներդիր (պոլիէթիլենային), Խաչաձև կապված գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլենից պատրաստված ացետաբուլյար ներդիր՝ նախատեսված ցեմենտազուրկ բաժակների համար։ Ունի հուսալի մեխանիկական ֆիքսացիա և ներվիրահատական վերատեղադրման հնարավորություն։ Առկա է՝ ստանդարտ և անտիլյուքսացիոն (մինչև 20°) տարբերակներով,28 մմ գլխիկի համար՝ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 մմ բաժակների չափերով, 32 մմ գլխիկի համար՝ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 մմ բաժակների չափերով։Ացետաբուլյար պտուտակ (սպոնգիոզ) Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված սպոնգիոզ պտուտակ՝ ացետաբուլյար բաղադրիչի լրացուցիչ ֆիքսացիայի համար։ Ունի ինքնապտուտակվող ծայր և ամբողջական պարուրակ։ Չափերը տրամագիծ՝6.5 մմ, երկարություններ՝ 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 մմ։ Ացետաբուլյար բաժակ (ացետաբուլյար բաղադրիչ) Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված կիսագնդաձև բաժակ՝ առաջնային press-fit և երկրորդային օստեոինտեգրացիոն ֆիքսացիայով։ Համատեղելի է պոլիէթիլենային և կոշտ ներդիրների հետ։Առկա է՝ անցքերով և առանց անցքերի տարբերակներով,արտաքին տրամագծերով՝ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 մմ, լրացուցիչ ֆիքսացիայի հնարավորությամբ 6.5 մմ սպոնգիոզ պտուտակներով։ Ազդրային ոտիկ ոչ ցեմենտային : Նյութը տիտանի համաձուլվածք / Ti6Al7Nb/ ։ Կրկնակի ծածկույթ. տիտանի պլազմային սփրեյ,հիդրոքսիապատիտ , իրենից ներկայացնում է ուղիղ ինքնակենտրոնացվող ոտիկ, որը ապահովում է առաջնային մեխանիկական կայունություն և հետագա օստեոինտեգրացիա։ Ունի ստանդարտ կոնուսային միացում (օր.՝ 12/14 կամ համարժեք)։ Չափերը > 119 և ≤ 167.5։ 5. Էնդոպրոթեզային գլխիկ (մետաղական) Բարձր ամրության մետաղական համաձուլվածքից (օր.՝ կոբալտ-քրոմ կամ համարժեք) պատրաստված գլխիկ՝ նախատեսված ազդրային ոտիկի հետ համատեղ օգտագործման համար։ Ունի ստանդարտ կոնուսային միացում (օր.՝ 12/14 կամ համարժեք)։ Տրամագիծները՝ տարբեր (օր.՝ 28–36 մմ), օֆսեթները՝ տարբեր՝ ապահովելու հոդի կենսամեխանիկական վերականգնում OXINIUM® գլխիկ (օքսիդացված ցիրկոնիում) Օքսիդացված ցիրկոնիումից (OXINIUM®) պատրաստված էնդոպրոթեզային գլխիկ՝ ցիրկոնիում-նիոբիում (Zr-Nb) համաձուլվածքի հիմքով։ Մակերեսը ենթարկված է օքսիդացման տեխնոլոգիայի, որի արդյունքում ձևավորվում է կերամիկացված բարձր կարծրությամբ շերտ, որը հանդիսանում է նյութի անբաժանելի մասը և չի հանդիսանում առանձին ծածկույթ (coating)։ Տրամագծերը՝ 28 մմ և 32 մմ։ Օֆսեթները՝ -3 մմ, 0 մմ, +4 մմ, +8 մմ, +12 մմ և +16 մմ։Համատեղելի է 12/14 կոնուսային միացում ունեցող ազդրային ոտիկների հետ։ |  |  | հատ |  |  | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
19 | 33181300/19 | Տոտալ կ/ա Էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ |  | Ացետաբուլյար ներդիր (պոլիէթիլենային) Խաչաձև կապված գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլենից պատրաստված ացետաբուլյար ներդիր՝ նախատեսված ցեմենտազուրկ բաժակների համար։ Ունի հուսալի մեխանիկական ֆիքսացիա և ներվիրահատական վերատեղադրման հնարավորություն։ Առկա է՝ստանդարտ և անտիլյուքսացիոն (մինչև 20°) տարբերակներով, 28 մմ գլխիկի համար՝ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 մմ բաժակների չափերով, 32 մմ գլխիկի համար՝ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 մմ բաժակների չափերով։ Ացետաբուլյար պտուտակ (սպոնգիոզ) Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված սպոնգիոզ պտուտակ՝ ացետաբուլյար բաղադրիչի լրացուցիչ ֆիքսացիայի համար։ Ունի ինքնապտուտակվող ծայր և ամբողջական պարուրակ։ Չափերը՝ տրամագիծ՝ 6.5 մմ երկարություններ՝ 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 մմ։ Ացետաբուլյար բաժակ (ացետաբուլյար բաղադրիչ)Տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված կիսագնդաձև բաժակ՝ առաջնային press-fit և երկրորդային օստեոինտեգրացիոն ֆիքսացիայով։ Համատեղելի է պոլիէթիլենային և կոշտ ներդիրների հետ։ Առկա է՝անցքերով և առանց անցքերի տարբերակներով, արտաքին տրամագծերով՝ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 մմ, լրացուցիչ ֆիքսացիայի հնարավորությամբ 6.5 մմ սպոնգիոզ պտուտակներով։ Ազդրային ոտիկ ոչ ցեմենտային : Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք / Ti6Al7Nb /: Կրկնակի ծածկույթ. տիտանի պլազմային սփրեյ, հիդրոքսիապատիտ իրենից ներկայացնում է ուղիղ ինքնակենտրոնացվող ոտիկ, որը ապահովում է առաջնային մեխանիկական կայունություն և հետագա օստեոինտեգրացիա։ Ունի ստանդարտ կոնուսային միացում (օր.՝ 12/14 կամ համարժեք)։ Չափերը > 119 և ≤ 167.5։ 5. Կերամիկական գնդաձև գլխիկ՝ Biolox Delta, Եվրոկոնուս 12/14 Նյութը -կերամիկա AI203ZrO. Ալյումինի օքսիդ-75%, ցիրկոնիումի օքսիդ՝ 23%, քրոմի օքսիդ՝2% Ունի 8 չափ : 32 և 36մմ տրամագծով գլխիկների համար 4 չափ՝ 0, +4, +8, +12 մմ տեղադրման խորությամբ, (Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաններում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից); | [5 empty] | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
20 | 33181300/20 | Տոտալ կ/ա Էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ |  | Ազդրային բաղադրիչ (Femoral Stem)• Ցեմենտազուրկ, սեպաձև (tapered wedge) առաջնային կայունությամբ ազդրային ոտիկ• Նյութը՝ Ti-6Al-4V տիտանի համաձուլվածք : Ֆիքսացիայի տեսակը՝ press-fit։• Մակերեսը՝ ծակոտկեն :Միացման համակարգը՝ Eurocone 12/14• Առկա է ստանդարտ և լատերալիզացված տարբերակներով• Ոտիկի երկարությունը՝ >125 մմ և ≤185 մմ։• Օֆսեթը՝ >30 մմ և ≤55 մմ• Վզիկ-դիաֆիզարային անկյունը՝ >122° և ≤132°։ Գլխիկ (Femoral Head) •Կերամիկական գլխիկ։ • Գլխիկի տրամագիծը՝ ≥28 մմ և ≤32 մմ։ • Վզիկի երկարությունը (offset)՝ ≥−4 մմ և ≤+7 մմ։ • Գլխիկի կոնուսը լիովին համատեղելի է ազդրային ոտիկի Eurocone 12/14 միացման հետ։Ացետաբուլյար ներդիր (Acetabular Liner)•Նյութը՝ տոկոֆերոլով (Vitamin E) կայունացված, գերբարձր մոլեկուլային քաշով խաչաձև կապակցված պոլիէթիլեն (Vitamin E stabilized HXLPE)։• Առկա է սիմետրիկ, ասիմետրիկ և հակալյուքսացիոն (anti-dislocation / hooded) տարբերակներով։• Ներդիրի չափային շարքը նախատեսված է ≥46 մմ և ≤68 մմ արտաքին տրամագծով բաժակների համար։•Ներդիրի ֆիքսացիան բաժակում իրականացվում է կոնուսային մեխանիզմով։•Համատեղելի է ≥28 մմ և ≤32 մմ տրամագծով կերամիկական գլխիկների հետ։ Ացետաբուլյար բաժակ (Acetabular Cup)•Նյութը՝ Ti-6Al-4V տիտանի համաձուլվածք կամ համարժեք։•Ֆիքսացիայի տեսակը՝ press-fit։• Ձևը՝ կիսագնդաձև, հարթեցված գմբեթով (flattened dome)։• Բաժակի գմբեթում առկա է կենտրոնական պտուտակային տեխնոլոգիական անցք։• Արտաքին մակերեսը՝ մաքուր ծակոտկեն տիտանային կառուցվածքով՝ երկրորդային օստեոինտեգրացիայի ապահովման նպատակով։• Ռելիեֆը կազմված է շրջագծային դասավորված մակրոատամիկներից (peripheral macro-teeth), որոնց բարձրությունը աստիճանաբար նվազում է դեպի բաժակի բևեռը։• Արտաքին տրամագիծը՝ >46 մմ և ≤68 մմ։• Ներդիրի ֆիքսացիան իրականացվում է ներքին կոնուսային (internal taper-lock) մեխանիզմով։• Նախատեսված է անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ պտուտակային ֆիքսացիայի համար։ | [5 empty] | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
21 | 33181300/21 | Տոտալ կ/ա Էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ |  | Ազդրային բաղադրիչ (Femoral Stem)• Ցեմենտազուրկ, սեպաձև (tapered wedge) առաջնային կայունությամբ ազդրային ոտիկ• Նյութը՝ Ti-6Al-4V տիտանի համաձուլվածք : Ֆիքսացիայի տեսակը՝ press-fit։• Մակերեսը՝ ծակոտկեն :Միացման համակարգը՝ Eurocone 12/14• Առկա է ստանդարտ և լատերալիզացված տարբերակներով• Ոտիկի երկարությունը՝ >125 մմ և ≤185 մմ։• Օֆսեթը՝ >30 մմ և ≤55 մմ• Վզիկ-դիաֆիզարային անկյունը՝ >122° և ≤132°։ Գլխիկ (Femoral Head) • Կերամիկական գլխիկ։ • Գլխիկի տրամագիծը՝ ≥28 մմ և ≤32 մմ։ • Վզիկի երկարությունը (offset)՝ ≥−4 մմ և ≤+7 մմ։ • Գլխիկի կոնուսը լիովին համատեղելի է ազդրային ոտիկի Eurocone 12/14 միացման հետ։Ացետաբուլյար ներդիր (Acetabular Liner)•Նյութը՝ տոկոֆերոլով (Vitamin E) կայունացված, գերբարձր մոլեկուլային քաշով խաչաձև կապակցված պոլիէթիլեն (Vitamin E stabilized HXLPE)։• Առկա է սիմետրիկ, ասիմետրիկ և հակալյուքսացիոն (anti-dislocation / hooded) տարբերակներով։• Ներդիրի չափային շարքը նախատեսված է ≥46 մմ և ≤68 մմ արտաքին տրամագծով բաժակների համար։• Ներդիրի ֆիքսացիան բաժակում իրականացվում է կոնուսային մեխանիզմով։•Համատեղելի է ≥28 մմ և ≤32 մմ տրամագծով կերամիկական գլխիկների հետ։ Ացետաբուլյար բաժակ (Acetabular Cup)•Նյութը՝ Ti-6Al-4V տիտանի համաձուլվածք կամ համարժեք։•Ֆիքսացիայի տեսակը՝ press-fit։• Ձևը՝ կիսագնդաձև, հարթեցված գմբեթով (flattened dome)։• Բաժակի գմբեթում առկա է կենտրոնական պտուտակային տեխնոլոգիական անցք։• Արտաքին մակերեսը՝ մաքուր ծակոտկեն տիտանային կառուցվածքով՝ երկրորդային օստեոինտեգրացիայի ապահովման նպատակով։• Ռելիեֆը կազմված է շրջագծային դասավորված մակրոատամիկներից (peripheral macro-teeth), որոնց բարձրությունը աստիճանաբար նվազում է դեպի բաժակի բևեռը։• Արտաքին տրամագիծը՝ >46 մմ և ≤68 մմ։• Ներդիրի ֆիքսացիան իրականացվում է ներքին կոնուսային (internal taper-lock) մեխանիզմով։• Նախատեսված է անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ պտուտակային ֆիքսացիայի համար։ | [5 empty] | 10 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 10 | ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
Պարտադիր պայման Մատակարարումը պետք է կատարվի 24/7 ռեժիմով՝ առավելագույնը 9 (ինը) ժամվա ընթացքում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր , չօգտագործված : CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը և գործիքակազմը

## Лист2
Հավելված N 1 թ. կնքված ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 26/26 ծածկագրով պայմանագրի ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* հավելված
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը |  | անվանումը և ապրանքային նշանը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը ** | Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման
[9 empty] | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը**
1 |  | Лабораторные реагенты / реагенты / Картридж |  | Картридж для анализатора газов крови и электролитов Edan i 15. Параметры: pH, PCO2, PO2, Na, K, Ca, CL, Hct (гематокрит). Поставляется в коробках, не менее 25 штук в одной коробке. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  |  |  | 200 | г.Абовян Атиса 6. | 200 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
2 |  | Лабораторные реагенты / реагенты / калибратор |  | Калибратор газов крови и электролитов Edan i 15, рассчитанный как минимум на 50 анализов. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  |  |  | 200 | г.Абовян Атиса 6. | 200 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
3 |  | Термобумага |  | Термобумага, предназначенная для анализатора газов крови и электролитов Edan i 15, ширина 50 мм. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями производителя. Уровень контроля 1, предназначенный для анализатора газов крови и электролитов Edan i 15. Параметры: pH, PCO2, PO2, Na,K, Ca, Cl: поставка во флаконах, количество в 1 флаконе не менее 2,5 мл. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями производителя. Уровень контроля 2, предназначенный для анализатора газов крови и электролитов Edan i 15. Параметры: pH, PCO2, PO2, Na,K, Ca, Cl: поставка во флаконах, количество в 1 флаконе не менее 2,5 мл. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями производителя. предоставлено компанией-производителем. «Уровень контроля 3, предназначенный для анализатора газов крови и электролитов Edan i 15. Параметры PH, PCO2, PO2, Na, K, Ca, Cl: поставка во флаконах, количество во флаконе не менее 2,5 мл. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. «Биохимический патологический контроль, предназначенный для ERBA EC 90. Формат флакона не более 5 мл. Продукт должен иметь сертификат CE. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. Биохимический нормальный контроль для ERBA EC 90. Формат флакона не более 5 мл. Продукт должен иметь сертификат CE.» Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным изделием в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. Чистящая жидкость для ERBA EC 9: формат 1 флакон, не более 50 мл в каждом флаконе. Изделие должно иметь сертификат соответствия CE. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным изделием в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. Картридж для анализатора электролитов ERBA EC 90. Все необходимые для анализа материалы находятся в одном картридже. Параметры, измеряемые картриджем: Na+, K+, iCa2+, Cl-: минимальное количество тестов в одном картридже - 500 тестов. Срок годности 90 дней с момента установки в анализатор. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным изделием в соответствии с инструкциями, предоставленными производителем. Комплект запасных частей для ежегодного технического обслуживания ERBA EC 90. Включает в себя: трубку насоса, комплект мягких трубок для иглы, соединители потока реагентов, соединители жидкостной системы, блок иглы. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным изделием в соответствии с рекомендациями производителя. Раствор-разбавитель, предназначенный для автоматического гематологического анализатора серии MINDRAY BC 700. Формат не более 20 литров. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным изделием в соответствии с рекомендациями производителя. Раствор для лизиса LD, предназначенный для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат не более 1 литра. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным изделием в соответствии с рекомендациями производителя. |  |  |  | 20 | г.Абовян Атиса 6. | 20 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
4 |  | Лабораторные реагенты / реагенты / Контрольный уровень 1 |  | «Уровень контроля 1 предназначен для анализатора газов крови и электролитов Edan i 15. Параметры: pH, PCO2, PO2, Na,K, Ca, Cl: поставка во флаконах, количество во флаконе не менее 2,5 мл. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
5 |  | Лабораторные реагенты / реагенты / Контрольный уровень 2 |  | «Уровень контроля 2 предназначен для анализатора газов крови и электролитов Edan i 15. Параметры: pH, PCO2, PO2, Na,K, Ca, Cl: поставка во флаконах, количество во флаконе не менее 2,5 мл. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем.» |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
6 |  | Лабораторные реагенты / реагенты / Контрольный уровень 3 |  | «Контрольный уровень 3, предназначенный для анализатора газов крови и электролитов Edan i 15. Параметры: pH, PCO2, PO2, Na, K, Ca, Cl: поставка во флаконах, количество во флаконе не менее 2,5 мл. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
7 |  | Патологический контроль |  | Биохимический патологический контроль, предназначенный для ERBA EC 90. Формат флакона не более 5 мл. Продукт должен иметь сертификат CE. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
8 |  | Нормальный контроль |  | Биохимический нормальный контроль, предназначенный для ERBA EC 90. Формат флакона не более 5 мл. Продукт должен иметь сертификат CE. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
9 |  | Чистящая жидкость |  | Чистящая жидкость для ERBA EC 9: формат 1 флакон, не более 50 мл в каждом флаконе. Продукт должен иметь сертификат соответствия CE. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным изделием в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  |  |  | 2 | г.Абовян Атиса 6. | 2 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
10 |  | Картридж EC S плюс картридж iCa |  | Картридж для анализатора электролитов ERBA EC 90. Все необходимые для анализа материалы находятся в одном картридже. Параметры, измеряемые картриджем: Na+, K+, iCa2+, Cl-: Минимальное количество анализов в одном картридже - 500. Срок годности 90 дней с момента установки в анализатор. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным изделием в соответствии с инструкциями производителя. |  |  |  | 2 | г.Абовян Атиса 6. | 2 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
11 |  | Ежегодный комплект для технического обслуживания ERBA EC 90 |  | Годовой комплект запасных частей для технического обслуживания ERBA EC 90. Включает в себя: трубку насоса, комплект мягких трубок для иглы, соединители потока реагентов, соединители жидкостной системы, блок иглы. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным изделием в соответствии с инструкциями производителя. |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
12 |  | Раствор-разбавитель |  | Разбавляющий раствор для автоматического гематологического анализатора серии MINDRAY BC 700. Формат не более 20 литров. Поставщик должен иметь в своем распоряжении специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями производителя. |  |  |  | 300 | г.Абовян Атиса 6. | 300 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
13 |  | Лизирующий раствор LD |  | Лизирующий раствор LD для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат не более 1 литра. Поставщик должен иметь в своем распоряжении специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями производителя. |  |  |  | 14 | г.Абовян Атиса 6. | 14 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
14 |  | Лизирующий раствор LH |  | Лизирующий раствор LH для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат не более 1 литра. Поставщик должен иметь в своем распоряжении специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями производителя. |  |  |  | 5 | г.Абовян Атиса 6. | 5 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
15 |  | Раствор для окрашивания FD DYE |  | Окрашивающий раствор FD для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат не более 12 миллилитров. Поставщик должен иметь в своем распоряжении специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями компании-производителя. |  |  |  | 396 | г.Абовян Атиса 6. | 396 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
16 |  | Раствор ENA |  | Раствор ENA, предназначенный для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат не более 1 литра. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным изделием в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  |  |  | 16 | г.Абовян Атиса 6. | 16 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
17 |  | Чистящий раствор |  | Предназначен для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат не более 50 миллилитров. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. |  |  |  | 12 | г.Абовян Атиса 6. | 12 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
18 |  | Раствор для окрашивания FR DYE |  | Раствор красителя FR, предназначенный для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат не более 12 миллилитров. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. |  |  |  | 24 | г.Абовян Атиса 6. | 24 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
19 |  | Раствор-разбавитель M6 DR |  | Раствор разбавителя M6 DR, предназначенный для автоматического гематологического анализатора серии MINDRAY BC 700. Формат 1 литр. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. |  |  |  | 4 | г.Абовян Атиса 6. | 4 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
20 |  | Контроль BC ret |  | Уровень контроля 1 для автоматического гематологического анализатора серии MINDRAY BC 700. Формат: Однократное измерение: Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. |  |  |  | 2 | г.Абовян Атиса 6. | 2 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
21 |  | Контроль 6D |  | Контрольный образец 1-го уровня для автоматического гематологического анализатора серии MINDRAY BC 700. Формат: одноразовый. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным изделием в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  |  |  | 2 | г.Абовян Атиса 6. | 2 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
22 | 33211130/502 | Холестерин ЛПВП |  | Набор для определения холестерина высокой плотности для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 1 х 40 мл + 1 х 14 мл. |  |  |  | 5675 | г.Абовян Атиса 6. | 5675 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
23 | 33211130/503 | Холестерин ЛПНП |  | Тест-набор для определения холестерина низкой плотности для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Объём: не менее 1 x 40 мл + 1 x 14 мл. |  |  |  | 5675 | г.Абовян Атиса 6. | 5675 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
24 |  | Кальцитонин |  | набор для количественного определения кальцитонина для полностью автоматической хемилюминесцентной иммуноаналитической системы MINDRAY CLIA 900i. Формат: 100 тестов. : 1 тест = 1 шт. |  |  |  | 300 | г.Абовян Атиса 6. | 300 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
25 |  | Калибратор кальцитонина |  | алибратор кальцитонина для полностью автоматической хемилюминесцентной иммуноаналитической системы MINDRAY CLIA 900i. Формат: не более 6 мл. : 1 коробка = 1 шт.» |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | в течение пяти календарных дней с даты подписания договора до 30.12.2026 г.
Կամ համարժեք
Պարտադիր պայման