ПРИЛОЖЕНИЕ

Закупка строительных материалов для нужд фонда «Национальный политехнический университет Армении».

| Номер размера | Код транзита плана закупок в соответствии с классификацией CPV. | Название | Технические характеристики | Единица измерения | Количество | Единичная стоимость | Общий | Срок доставки, адрес доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44411100 | Строительные материалы | Согласно Приложению 1.1 | драм | 1 | 10 995 700 | 10 995 700 | В течение 21 календарного дня после подписания контракта, Ереван, Терян 105, |

- Товар должен быть новым, неиспользованным. Доставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком.

- Участник должен предоставить торговое наименование и технические характеристики предлагаемого продукта.

- Представленные технические условия являются минимальными, более совершенные условия допустимы.

- При необходимости клиент может запросить соответствующие образцы.

- Участник должен предоставить Приложение 1.2 (цены за единицу продукции, торговые марки и технические характеристики представленного списка продукции) вместе с заявкой.

Приложение 1.1

| Н | Название продукта | Технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | точильный камень | Наждачная бумага прямоугольная N 180 | Шт | 500.00 |
| 2 | точильный камень | Треугольник из наждачной бумаги N180 | шт | 300.00 |
| 3 | перчатки | Рабочие перчатки, вязаные (хлопок или смесь хлопка и полиэстера), ладонь с точечным ПВХ-покрытием, предназначены для общестроительных и погрузочных работ. Артикул: Delta Plus, Portwest, Ansell Safety Jogger | пара | 500.00 |
| 4 | полиэтиленовый пакет для мусора | Мешок для строительных отходов, материал: полипропилен, толщина: не менее 150 микрон, длина: не менее 1 м, ширина: не менее 50 см. Образец должен быть согласован с заказчиком заранее. | шт | 10 000,00 |
| 5 | клей (аэрозоль) | Двухкомпонентный цианоакрилатный клей: активатор (400±50 мл) и клей (100±20 мл), предназначенный для быстрого склеивания МДФ, дерева, камня и других строительных поверхностей, AKFIX Interbond, Mitreapel, Tytan Professional. | шт | 100.00 |
| 6 | клей для плитки | Технические характеристики Shen T1, Litokol K17, Ceresit CM11: «Состав: цементная сухая смесь с полимерными добавками. · Применение: для внутренних работ, керамики, камня, гравия, бетона, штукатурки, блоков. · Упаковка: в мерных бумажных мешках массой не более 25 кг. · Срок годности Shen T1, Litokol K17, Ceresit CM11: не менее 5 месяцев с даты поставки продукта.» | кг | 25 000,00 |
| 7 | клейкая лента | Материал: высококачественная бумажная основа, предназначенная для покраски и защитных работ, слой: на резиновой или акриловой основе, легко удаляется, не оставляет следов. Размеры: ширина: 50 мм, длина: 40–50 м. Цвет белый. Области применения: покраска, строительство, машиностроение и отделочные работы. | шт | 350.00 |
| 8 | силикон | Тип: многофункциональный прозрачный силикон Основные ингредиенты: Силиконовая смола, пластификаторы Назначение: Склеивание металла, стекла, дерева, полимеров и расширяющихся поверхностей. Герметизация стыков, порезов, трещин во внутренних и наружных помещениях. Можно стирать, водостойкий в диапазоне температур от -40 до +180°C. AKFIX, Soudal, Tytan Professional или Henkel Ceresit CS 25. Срок годности: не менее 10 месяцев с даты поставки товара. | кг | 56.00 |
| 9 | силикон | Тип: многофункциональный белый силикон Основные ингредиенты: Силиконовая смола, пластификаторы Назначение: Склеивание металла, стекла, дерева, полимеров и расширяющихся поверхностей. Герметизация стыков, порезов, трещин во внутренних и наружных помещениях. Можно стирать, водостойкий в диапазоне температур от -40 до +180°C. AKFIX, Soudal, Tytan Professional или Henkel Ceresit CS 25. | кг | 28.00 |
| 10 | картон | Картон в рулонах, 8 кг в рулоне, 30 квадратных метров +-5% | шт | 150.00 |
| 11 | кисть | Кисть для покрасочных работ – плоская (круглая), ширина: 5 см, образец согласовывается с заказчиком заранее. | шт | 100.00 |
| 12 | кисть | Кисть для покрасочных работ - плоская (круглая), ширина: 7 см, образец согласовывается с заказчиком заранее. | шт | 100.00 |
| 13 | гидроизоляционные материалы | Для гидроизоляции компрессионных соединений водопроводных труб и металлических винтовых соединений. В комплект входят: • Пучок волос натурального или искусственного происхождения: • Герметизирующая паста 20 г, со специально разработанным смоляным составом, способствует адгезии и прочности укладки волос, предотвращает протечки воды в условиях высокого давления. | шт | 90.00 |
| 14 | водопроводные и паровые трубы | Полипропиленовая труба, белая, с алюминиевым покрытием, диаметр: 40 мм. | метр | 72.00 |
| 15 | водопроводные и паровые трубы | Полипропиленовая труба, белая, с алюминиевым покрытием, диаметр: 25 мм. | метр | 360.00 |
| 16 | водопроводные и паровые трубы | Полипропиленовая труба, белая, с алюминиевым покрытием, диаметр: 20 мм. | метр | 432.00 |
| 17 | водопроводные и паровые трубы | Толщина стенки ПВХ-трубы: 3 мм, диаметр = 150 мм, длина = 2 м. Трубы ПВХ Kaldo, Polytape, Polytape или Valtec | метр | 72.00 |
| 18 | водопроводные и паровые трубы | Толщина стенки ПВХ-трубы: 3 мм, диаметр = 110 мм, длина = 1,5 м. Трубы ПВХ Kaldo, Polytape, Polytape или Valtec | метр | 81.00 |
| 19 | водопроводные и паровые трубы | Толщина стенки ПВХ-трубы: 3 мм, диаметр d = 110 мм, длина 2 м. Трубы ПВХ Kaldo, Polytape, Polytape или Valtec | метр | 36.00 |
| 20 | водопроводные и паровые трубы | Толщина стенки ПВХ-трубы: 3 мм, диаметр = 110 мм, длина = 0,5 м. Трубы ПВХ Kaldo, Polytape, Polytape или Valtec | метр | 27.00 |
| 21 | водопроводные и паровые трубы | Толщина стенки ПВХ-трубы: 3 мм, диаметр = 110 мм, длина = 1 м. Трубы ПВХ Kaldo, Polytape, Polytape или Valtec | метр | 18.00 |
| 22 | водопроводные и паровые трубы | Толщина стенки ПВХ-трубы: 3 мм, диаметр d = 50 мм, длина 1 м. Трубы ПВХ Kaldo, Polytape, Polytape или Valtec | метр | 90.00 |
| 23 | водопроводные и паровые трубы | Толщина стенки ПВХ-трубы: 3 мм, диаметр d = 50 мм, длина 0,5 м. Трубы ПВХ Kaldo, Polytape, Polytape или Valtec | метр | 54.00 |
| 24 | водопроводные и паровые трубы | Толщина стенки ПВХ-трубы: 3 мм, диаметр d = 50 мм, длина 2 м. Трубы ПВХ Kaldo, Polytape, Polytape или Valtec | метр | 72.00 |
| 25 | фитинги для труб | Полипропиленовый угловой фитинг 90°, белого цвета, диаметр 25х25 мм. • Материал: высококачественный полипропилен (PP-R), термостойкость до +95°C. • Сопротивление давлению: PN20 • Монтаж: сварка Калдо или ВАЛТЕК | шт | 360.00 |
| 26 | фитинги для труб | Уголок из полипропилена 45°, белого цвета, диаметр 25х25 мм. • Материал: высококачественный полипропилен (PP-R), термостойкость до +95°C. • Сопротивление давлению: PN20 • Монтаж: сварка Kaldo или VALTEC. | шт | 180.00 |
| 27 | фитинги для труб | Полипропиленовый переходник с наружной резьбой, предназначенный для использования в системах водоснабжения. ➤ Тип – Переход(схватить) ➤ Связь стороны – Один сторона: полипропилен(горячий свариваемый),второй сторона: внешний металл с нитью ➤ Диаметр – ¾"x25мм ➤ Цвет – Белый ➤ Давление сопротивление – по меньшей мереPN20 ➤ Температура сопротивление: до+95°С kaldo, FV Plast, VALTEC или Wavin Ekoplastik | шт | 36.00 |
| 28 | фитинги для труб | Полипропиленовый переходник (американский стандарт) с внешней резьбой, разъемный, предназначен для использования в системах водоснабжения. ➤ Тип – Переход(схватить) ➤ Связь стороны – Один сторона: полипропилен(горячий свариваемый),второй сторона: внешний металл разделяемый с нитью ➤ Диаметр – ¾"x25мм ➤ Цвет – Белый ➤ Давление сопротивление – по меньшей мереPN20 ➤ Температура сопротивление: до+95°С kaldo, FV Plast, VALTEC или Wavin Ekoplastik | шт | 36.00 |
| 29 | фитинги для труб | Полипропиленовый переходник, белый, сваренный горячим способом с обеих сторон. | шт | 36.00 |
| 30 | фитинги для труб | Угловой филлер из полипропилена, белый, 20х20 мм, 90° Материал: высококачественный полипропилен (PP-R) • Сопротивление давлению: PN20 • Применение: холодная и горячая вода, тепловые сети. • Способ монтажа: сварка Калдо или ВАЛТЕК | шт | 810.00 |
| 31 | фитинги для труб | Угловой элемент из полипропилена, белый, 20х20 мм, 45° Материал: высококачественный полипропилен (PP-R) • Сопротивление давлению: PN20 • Применение: холодная и горячая вода, тепловые сети. • Способ монтажа: сварка Калдо или ВАЛТЕК | шт | 270.00 |
| 32 | фитинги для труб | полипропиленовый пакет, белого цвета (калач) | шт | 54.00 |
| 33 | фитинги для труб | Полипропиленовый отвод с наружной резьбой, предназначенный для использования в системах водоснабжения. ➤ Тип – Переход(схватить) ➤ Связь стороны – Один сторона: полипропилен(горячий свариваемый),второй сторона: внешний металл с нитью ➤ Диаметр –20*1/2мм ➤ Цвет – Белый ➤ Давление сопротивление – по меньшей мереPN20 ➤ Температура сопротивление: до+95°С kaldo, FV Plast, VALTEC или Wavin Ekoplastik | шт | 270.00 |
| 34 | фитинги для труб | Полипропиленовый отвод с внутренней резьбой, предназначенный для использования в системах водоснабжения. ➤ Тип – Переход(схватить) ➤ Связь стороны – Один сторона: полипропилен(горячий свариваемый),второй сторона: внутренний металл с нитью ➤ Диаметр –20*1/2мм ➤ Цвет – Белый ➤ Давление сопротивление – по меньшей мереPN20 ➤ Температура сопротивление: до+95°С kaldo, FV Plast, VALTEC или Wavin Ekoplastik | шт | 180.00 |
| 35 | фитинги для труб | Полипропиленовый переходник с наружной резьбой, предназначенный для использования в системах водоснабжения. ➤ Тип – Переход(схватить) ➤ Связь стороны – Один сторона: полипропилен(горячий свариваемый),второй сторона: внешний металл с нитью ➤ Диаметр –20*1/2мм ➤ Цвет – Белый ➤ Давление сопротивление – по меньшей мереPN20 ➤ Температура сопротивление: до+95°С kaldo, FV Plast, VALTEC или Wavin Ekoplastik | шт | 270.00 |
| 36 | фитинги для труб | Переходник из полипропилена с внутренней резьбой, предназначенный для использования в системах водоснабжения. ➤ Тип – Переход(схватить) ➤ Связь стороны – Один сторона: полипропилен(горячий свариваемый),второй сторона: внутренний металл с нитью ➤ Диаметр –20*1/2мм ➤ Цвет – Белый ➤ Давление сопротивление – по меньшей мереPN20 ➤ Температура сопротивление: до+95°С kaldo, FV Plast, VALTEC или Wavin Ekoplastik | шт | 180.00 |
| 37 | фитинги для труб | Трехходовой ПВХ-соединитель с углом 90° (Т-образный фитинг) • Тип: Трехходовой фитинг (Т-образный), наклоненный под углом 90° • Материал: Жесткий непластифицированный поливинилхлорид (ПВХ-U) • Размеры: ой Основная труба: диаметр = 150 мм ой Отклонение ветви: d=110 мм • Толщина стенки: не менее 3 мм ФВ-Пласт, Wavin Ekoplastik, Valtec, Kaldo, Unidelta, Sancom, Kaldo, Nicoll, Rehau, Valrom, Ostendorf | шт | 18.00 |
| 38 | фитинги для труб | Тройник из ПВХ с углом 45° (Т-образный фитинг) • Тип: Трехходовой фитинг (Т-образный), наклоненный под углом 45° • Материал: Жесткий непластифицированный поливинилхлорид (ПВХ-U) • Размеры: ой Основная труба: диаметр = 150 мм ой Отклонение ветви: d=110 мм • Толщина стенки: не менее 3 мм ФВ-Пласт, Wavin Ekoplastik, Valtec, Kaldo, Unidelta, Sancom, Kaldo, Nicoll, Rehau, Valrom, Ostendorf | шт | 54.00 |
| 39 | фитинги для труб | Трехходовой ПВХ-соединитель с углом 90° (Т-образный фитинг) • Тип: Трехходовой фитинг (Т-образный), наклоненный под углом 90° • Материал: Жесткий непластифицированный поливинилхлорид (ПВХ-U) • Размеры: ой Основная труба: диаметр = 110 мм ой Отклонение ветви: d=110 мм • Толщина стенки: не менее 3 мм ФВ-Пласт, Wavin Ekoplastik, Valtec, Kaldo, Unidelta, Sancom, Kaldo, Nicoll, Rehau, Valrom, Ostendorf | шт | 36.00 |
| 40 | фитинги для труб | Тройник из ПВХ с углом 45° (Т-образный фитинг) • Тип: Трехходовой фитинг (Т-образный), наклоненный под углом 45° • Материал: Жесткий непластифицированный поливинилхлорид (ПВХ-U) • Размеры: ой Основная труба: диаметр = 110 мм ой Отклонение ветви: d=110 мм • Толщина стенки: не менее 3 мм ФВ-Пласт, Wavin Ekoplastik, Valtec, Kaldo, Unidelta, Sancom, Kaldo, Nicoll, Rehau, Valrom, Ostendorf | шт | 72.00 |
| 41 | фитинги для труб | Тройник из ПВХ с углом 45° (Т-образный фитинг) • Тип: Трехходовой фитинг (Т-образный), наклоненный под углом 45° • Материал: Жесткий непластифицированный поливинилхлорид (ПВХ-U) • Размеры: ой Основная труба: диаметр = 110 мм ой Отклоняющая ветвь: d=50 мм • Толщина стенки: не менее 3 мм ФВ-Пласт, Wavin Ekoplastik, Valtec, Kaldo, Unidelta, Sancom, Kaldo, Nicoll, Rehau, Valrom, Ostendorf | шт | 54.00 |
| 42 | фитинги для труб | Трехходовой ПВХ-соединитель с углом 90° (Т-образный фитинг) • Тип: Трехходовой фитинг (Т-образный), наклоненный под углом 90° • Материал: Жесткий непластифицированный поливинилхлорид (ПВХ-U) • Размеры: ой Основная труба: диаметр = 110 мм ой Отклоняющая ветвь: d=50 мм • Толщина стенки: не менее 3 мм ФВ-Пласт, Wavin Ekoplastik, Valtec, Kaldo, Unidelta, Sancom, Kaldo, Nicoll, Rehau, Valrom, Ostendorf | шт | 54.00 |
| 43 | фитинги для труб | Тройник из ПВХ с углом 45° (Т-образный фитинг) • Тип: Трехходовой фитинг (Т-образный), наклоненный под углом 45° • Материал: Жесткий непластифицированный поливинилхлорид (ПВХ-U) • Размеры: ой Основная труба: диаметр = 50 мм ой Отклоняющая ветвь: d=50 мм • Толщина стенки: не менее 3 мм ФВ-Пласт, Wavin Ekoplastik, Valtec, Kaldo, Unidelta, Sancom, Kaldo, Nicoll, Rehau, Valrom, Ostendorf | шт | 108.00 |
| 44 | трубная продукция | Тройник из полипропилена (Т-образный фитинг), белый, 40x25x40 мм Материал: высококачественный полипропилен (PP-R) • Сопротивление давлению: PN20 • Применение: холодная и горячая вода, тепловые сети. • Способ монтажа: сварка Калдо или ВАЛТЕК | шт | 36.00 |
| 45 | трубная продукция | Тройник из полипропилена (Т-образный фитинг), белый, 25x20x25 мм Материал: высококачественный полипропилен (PP-R) • Сопротивление давлению: PN20 • Применение: холодная и горячая вода, тепловые сети. • Способ монтажа: сварка Калдо или ВАЛТЕК | шт | 180.00 |
| 46 | трубная продукция | Тройник из полипропилена (Т-образный фитинг), белый, 20x20x20 мм Материал: высококачественный полипропилен (PP-R) • Сопротивление давлению: PN20 • Применение: холодная и горячая вода, тепловые сети. • Способ монтажа: сварка Калдо или ВАЛТЕК | шт | 360.00 |
| 47 | трубная продукция | Тройник из полипропилена (Т-образный фитинг), белый, 25x25x25 мм Материал: высококачественный полипропилен (PP-R) • Сопротивление давлению: PN20 • Применение: холодная и горячая вода, тепловые сети. • Способ монтажа: сварка Калдо или ВАЛТЕК | шт | 90.00 |
| 48 | углы | ПВХ-угол 45° d=110 мм, толщина стенки ≥ 3 мм АСТРАЛПУЛ, ФЕРРУМ или Виега | шт | 72.00 |
| 49 | углы | ПВХ-угол 90° d=110 мм, толщина стенки ≥ 3 мм АСТРАЛПУЛ, ФЕРРУМ или Виега | шт | 72.00 |
| 50 | углы | ПВХ-угол 90° d=50 мм, толщина стенки ≥ 3 мм АСТРАЛПУЛ, ФЕРРУМ или Виега | шт | 252.00 |
| 51 | углы | ПВХ-угол 45° d=50 мм, толщина стенки ≥ 3 мм АСТРАЛПУЛ, ФЕРРУМ или Виега | шт | 144.00 |
| 52 | углы | ПВХ-угол 90° d=150 мм, толщина стенки ≥ 3 мм АСТРАЛПУЛ, ФЕРРУМ или Виега | шт | 36.00 |
| 53 | углы | Уголок ПВХ 45°, диаметр 150 мм, толщина стенки ≥ 3 мм. АСТРАЛПУЛ, ФЕРРУМ или Виега | шт | 36.00 |
| 54 | углы | ПВХ переходник d=150*110 мм, толщина стенки ≥ 3 мм АСТРАЛПУЛ, ФЕРРУМ или Виега | шт | 18.00 |

Приложение 1.2

| Н | Название | Название бренда | Технические характеристики | Количество | Цена за единицу товара | Общая цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | точильный камень |  |  | 500.00 |  |  |  |
| 2 | точильный камень |  |  | 300.00 |  |  |  |
| 3 | перчатки |  |  | 500.00 |  |  |  |
| 4 | полиэтиленовый пакет для мусора |  |  | 10 000,00 |  |  |  |
| 5 | клей (аэрозоль) |  |  | 100.00 |  |  |  |
| 6 | клей для плитки |  |  | 25 000,00 |  |  |  |
| 7 | клейкая лента |  |  | 350.00 |  |  |  |
| 8 | силикон |  |  | 56.00 |  |  |  |
| 9 | силикон |  |  | 28.00 |  |  |  |
| 10 | картон |  |  | 150.00 |  |  |  |
| 11 | кисть |  |  | 100.00 |  |  |  |
| 12 | кисть |  |  | 100.00 |  |  |  |
| 13 | гидроизоляционные материалы |  |  | 90.00 |  |  |  |
| 14 | водопроводные и паровые трубы |  |  | 72.00 |  |  |  |
| 15 | водопроводные и паровые трубы |  |  | 360.00 |  |  |  |
| 16 | водопроводные и паровые трубы |  |  | 432.00 |  |  |  |
| 17 | водопроводные и паровые трубы |  |  | 72.00 |  |  |  |
| 18 | водопроводные и паровые трубы |  |  | 81.00 |  |  |  |
| 19 | водопроводные и паровые трубы |  |  | 36.00 |  |  |  |
| 20 | водопроводные и паровые трубы |  |  | 27.00 |  |  |  |
| 21 | водопроводные и паровые трубы |  |  | 18.00 |  |  |  |
| 22 | водопроводные и паровые трубы |  |  | 90.00 |  |  |  |
| 23 | водопроводные и паровые трубы |  |  | 54.00 |  |  |  |
| 24 | водопроводные и паровые трубы |  |  | 72.00 |  |  |  |
| 25 | фитинги для труб |  |  | 360.00 |  |  |  |
| 26 | фитинги для труб |  |  | 180.00 |  |  |  |
| 27 | фитинги для труб |  |  | 36.00 |  |  |  |
| 28 | фитинги для труб |  |  | 36.00 |  |  |  |
| 29 | фитинги для труб |  |  | 36.00 |  |  |  |
| 30 | фитинги для труб |  |  | 810.00 |  |  |  |
| 31 | фитинги для труб |  |  | 270.00 |  |  |  |
| 32 | фитинги для труб |  |  | 54.00 |  |  |  |
| 33 | фитинги для труб |  |  | 270.00 |  |  |  |
| 34 | фитинги для труб |  |  | 180.00 |  |  |  |
| 35 | фитинги для труб |  |  | 270.00 |  |  |  |
| 36 | фитинги для труб |  |  | 180.00 |  |  |  |
| 37 | фитинги для труб |  |  | 18.00 |  |  |  |
| 38 | фитинги для труб |  |  | 54.00 |  |  |  |
| 39 | фитинги для труб |  |  | 36.00 |  |  |  |
| 40 | фитинги для труб |  |  | 72.00 |  |  |  |
| 41 | фитинги для труб |  |  | 54.00 |  |  |  |
| 42 | фитинги для труб |  |  | 54.00 |  |  |  |
| 43 | фитинги для труб |  |  | 108.00 |  |  |  |
| 44 | трубная продукция |  |  | 36.00 |  |  |  |
| 45 | трубная продукция |  |  | 180.00 |  |  |  |
| 46 | трубная продукция |  |  | 360.00 |  |  |  |
| 47 | трубная продукция |  |  | 90.00 |  |  |  |
| 48 | углы |  |  | 72.00 |  |  |  |
| 49 | углы |  |  | 72.00 |  |  |  |
| 50 | углы |  |  | 252.00 |  |  |  |
| 51 | углы |  |  | 144.00 |  |  |  |
| 52 | углы |  |  | 36.00 |  |  |  |
| 53 | углы |  |  | 36.00 |  |  |  |
| 54 | углы |  |  | 18.00 |  |  |  |
| ОБЩИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |