ՀԱՅՏ

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար շինարարական ապրանքների գնման

| Չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկակն բնութագիր | Չափման միավոր | Քանակ | Միավորի արժեք | Ընդհանուր | Մատակաարման ժամկետ, մատակարարաման հասցե |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44411100 | Շինարարական նյութեր | Ըստ հավելված 1,1-ի | դրամ | 1 | 10.995.700 | 10.995.700 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105, |

- Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը:

- Մասնակցի կողմից պետք է ներկայացվի առաջարկվող ապրանքի ֆիրմային անվանումը և տեխնիկական բնութագիրը:

- Ներկայացված տեխնիկական պայմանները հանդիսանում են նվազագույն պայմաններ, առավել բարելավված պայմաններն ընդունելի են

- Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուն կարող է համապատասխան նմուշներ պահանջել:

- Մասնակիցը դիմումին կից պետք է ներկայացնի հավելված 1.2-ը (ներկայացված ապրանքացանկի մեկ միավորի գները, ֆիրմային անվանումները և տեխնիկական բնութագրերը)

Հավելված 1.1

| N | Ապրանքի անվանում | Տեխնիկակն բնութագիր | Չափման միավոր | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | հղկաքար | Հղկաթուղթ ուղղանկյուն N 180 | հատ | 500.00 |
| 2 | հղկաքար | Հղկաթուղթ եռանկյուն N180 | հատ | 300.00 |
| 3 | ձեռնոցներ | Բանվորական ձեռնոց՝ տրիկոտաժե (բամբակյա կամ բամբակ-պոլիեսթեր խառնուրդ), ձեռքի ափի հատվածը՝ PVC կետային ծածկույթով, նախատեսված ընդհանուր շինարարական և բեռնման աշխատանքների համար Արթիկ. Delta Plus, Portwest , Ansell Safety Jogger | զույգ | 500.00 |
| 4 | պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար | Շինաղբի համար նախատեսված տոպրակ (պարկ, մեշոկ), նյութը՝ պոլիպրոպիլեն, հաստությունը՝ առնվազն 150 մկմ, երկարությունը առնվազն 1 մ, լայնությունը առնվազն 50 սմ: Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 10,000.00 |
| 5 | սոսինձ (աէրոզոլ) | Երկբաղադրիչ ցիանոակրիլատային սոսինձ՝ ակտիվատոր (400±50 մլ) և սոսինձ (100±20 մլ), նախատեսված MDF-ի, փայտի, քարի և այլ շինարարական մակերեսների արագ ամրացման համար, AKFIX Interbond, Mitreapel, Tytan Professional | հատ | 100.00 |
| 6 | սալիկի սոսինձ | Shen T1, Litokol K17, Ceresit CM11 տեխնիկական բնութագիրը "Բաղադրությունը՝ ցեմենտային հիմքով չոր խառնուրդ՝ պոլիմերային հավելանյութերով · Նպատակային օգտագործում՝ ներքին աշխատանքների համար, կերամիկա, քար, խճաքար, բետոն, գաջ, բլոկ · Փաթեթավորում՝ չափածրարված թղթե պարկերով առավելագույնը 25 կգ: · Shen T1, Litokol K17, Ceresit CM11 Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 5 ամիս ապրանքի մատակարարման օրվանից: | կգ | 25,000.00 |
| 7 | սկոչ թղթի | Նյութը՝ բարձրորակ թղթի հիմք՝ նախատեսված ներկման և պաշտպանման աշխատանքների համար, շերտ՝ կաուչուկային կամ ակրիլային հիմքով, հեշտ հեռացվող, չի թողնում մնացորդներ։ Չափեր՝ լայնություն՝ 50 մմ, երկարություն՝ 40–50 մ: Գույնը սպիտակ։ Կիրառման ոլորտներ՝ ներկման, շինարարության, մեքենաշինության և հարդարման աշխատանքներ: | հատ | 350.00 |
| 8 | սիլիկոն | Տեսակ՝ բազմաֆունկցիոնալ թափանցիկ սիլիկոն Հիմնական բաղադրիչներ: Սիլիկոնային խեժ, պլաստիկացուցիչներ Նպատակային կիրառություն: Մետաղի, ապակու, փայտի, պոլիմերային և ծավալվող մակերեսների ամրացում Տեղադրման, հատումների, ճաքերի հերմետիկացում ներքին և արտաքին միջավայրում Լվացվող և ջրադիմացկունություն մինչև -40-ից +180°C АКFIX, Soudal, Tytan Professional կամ Henkel Ceresit CS 25: Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 10 ամիս ապրանքի մատակարարման օրվանից: | կգ | 56.00 |
| 9 | սիլիկոն | Տեսակ՝ բազմաֆունկցիոնալ սպիտակ սիլիկոն Հիմնական բաղադրիչներ: Սիլիկոնային խեժ, պլաստիկացուցիչներ Նպատակային կիրառություն: Մետաղի, ապակու, փայտի, պոլիմերային և ծավալվող մակերեսների ամրացում Տեղադրման, հատումների, ճաքերի հերմետիկացում ներքին և արտաքին միջավայրում Լվացվող և ջրադիմացկունություն մինչև -40-ից +180°C АКFIX, Soudal, Tytan Professional կամ Henkel Ceresit CS 25: | կգ | 28.00 |
| 10 | ստվարաթուղթ | Կարտոն (ստվարաթուղթ) ռուլոնով՝ մեկ հատը 8 կգ, 30 քմ +-5% | հատ | 150.00 |
| 11 | վրձին` ներկարարական | Վրձին ներկարարական աշխատանքների համար -տափակ (կլոր), լայնությունը.՝ 5 սմ, նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 100.00 |
| 12 | վրձին` ներկարարական | Վրձին ներկարարական աշխատանքների համար -տափակ (կլոր), լայնությունը.՝ 7 սմ, նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 100.00 |
| 13 | ջրամեկուսիչ նյութեր | Ջրատար խողովակների սեղմ միացումների, մետաղական պտուտակային միացումների ջրամեկուսացման համար կոմպլեկտը ներառում է՝ • Բնական կամ տեխնիկական ծագման մազ պակլի կապոց՝ • Հերմետիկ պաստա 20 գ՝ հատուկ մշակված խեժային բաղադրությամբ, խթանում է մազ պակլի կպչունությունը և ամրությունը, կանխում է ջրի արտահոսքը՝ բարձր ճնշման պայմաններում | հատ | 90.00 |
| 14 | ջրի և գոլորշու խողովակներ | պոլիպրոպիլենային խողովակ, սպիտակ գույնի, ալյումինե թաղանթով, տրամագիծը՝ 40մմ | մետր | 72.00 |
| 15 | ջրի և գոլորշու խողովակներ | պոլիպրոպիլենային խողովակ, սպիտակ գույնի, ալյումինե թաղանթով, տրամագիծը՝ 25մմ | մետր | 360.00 |
| 16 | ջրի և գոլորշու խողովակներ | պոլիպրոպիլենային խողովակ, սպիտակ գույնի, ալյումինե թաղանթով, տրամագիծը՝ 20մմ | մետր | 432.00 |
| 17 | ջրի և գոլորշու խողովակներ | Պվք խողովակ պատը՝ 3մմ, d=150մմ L=2մ, Kaldo, Polytape PVC Pipe, Polytape PVC Pipe կամ Valtec PVC Pipe | մետր | 72.00 |
| 18 | ջրի և գոլորշու խողովակներ | Պվք խողովակ պատը՝ 3մմ, d=110մմ L=1.5մ, Kaldo, Polytape PVC Pipe, Polytape PVC Pipe կամ Valtec PVC Pipe | մետր | 81.00 |
| 19 | ջրի և գոլորշու խողովակներ | Պվք խողովակ պատը՝ 3մմ, d=110մմ L=2մ, Kaldo, Polytape PVC Pipe, Polytape PVC Pipe կամ Valtec PVC Pipe | մետր | 36.00 |
| 20 | ջրի և գոլորշու խողովակներ | Պվք խողովակ պատը՝ 3մմ, d=110մմ L=0.5մ, Kaldo, Polytape PVC Pipe, Polytape PVC Pipe կամ Valtec PVC Pipe | մետր | 27.00 |
| 21 | ջրի և գոլորշու խողովակներ | Պվք խողովակ պատը՝ 3մմ, d=110մմ L=1մ, Kaldo, Polytape PVC Pipe, Polytape PVC Pipe կամ Valtec PVC Pipe | մետր | 18.00 |
| 22 | ջրի և գոլորշու խողովակներ | Պվք խողովակ պատը՝ 3մմ, d=50մմ L=1մ, Kaldo, Polytape PVC Pipe, Polytape PVC Pipe կամ Valtec PVC Pipe | մետր | 90.00 |
| 23 | ջրի և գոլորշու խողովակներ | Պվք խողովակ պատը՝ 3մմ, d=50մմ L=0.5մ, Kaldo, Polytape PVC Pipe, Polytape PVC Pipe կամ Valtec PVC Pipe | մետր | 54.00 |
| 24 | ջրի և գոլորշու խողովակներ | Պվք խողովակ պատը՝ 3մմ, d=50մմ L=2մ, Kaldo, Polytape PVC Pipe, Polytape PVC Pipe կամ Valtec PVC Pipe | մետր | 72.00 |
| 25 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային 90° անկյուն, սպիտակ գույն, d=25x25 մմ • Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն մինչև +95°C • Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 • Տեղադրում՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 360.00 |
| 26 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային 45° անկյուն, սպիտակ գույն, d=25x25 մմ • Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն մինչև +95°C • Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 • Տեղադրում՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC: | հատ | 180.00 |
| 27 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային անցում՝ արտաքին պարուրակով՝ նախատեսված ջրատար համակարգերում օգտագործման համար։ ➤ Տեսակը – Անցում (муфта) ➤ Միացման կողմեր – Մեկ կողմը՝ պոլիպրոպիլենային (տաք եռակցվող), երկրորդ կողմը՝ արտաքին մետաղական պարուրակով ➤ Տրամագիծ – ¾"x25 մմ ➤ Գույնը – Սպիտակ ➤ Ճնշման դիմադրություն – առնվազն PN20 ➤ Ջերմաստիճանի դիմադրություն՝ մինչև +95°C kaldo, FV Plast, VALTEC կամ Wavin Ekoplastik | հատ | 36.00 |
| 28 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային անցում (ամերիկանկա)՝ արտաքին պարուրակով՝ իրարից մասնատվող՝ նախատեսված ջրատար համակարգերում օգտագործման համար։ ➤ Տեսակը – Անցում (муфта) ➤ Միացման կողմեր – Մեկ կողմը՝ պոլիպրոպիլենային (տաք եռակցվող), երկրորդ կողմը՝ արտաքին մետաղական առանձնացվող պարուրակով ➤ Տրամագիծ – ¾"x25 մմ ➤ Գույնը – Սպիտակ ➤ Ճնշման դիմադրություն – առնվազն PN20 ➤ Ջերմաստիճանի դիմադրություն՝ մինչև +95°C kaldo, FV Plast, VALTEC կամ Wavin Ekoplastik | հատ | 36.00 |
| 29 | խողովակների միացման մասեր | պոլիպրոպիլենային անցում՝ սպիտակ գույնի, երկու կողմերը տաք եռակցվող | հատ | 36.00 |
| 30 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային անկյուն, սպիտակ գույն, 20x20 մմ, 90 Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R) • Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 • Օգտագործում՝ սառը և տաք ջուր, ջեռուցման ցանցեր • Տեղադրման եղանակ՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 810.00 |
| 31 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային անկյուն, սպիտակ գույն, 20x20 մմ, 45 Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R) • Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 • Օգտագործում՝ սառը և տաք ջուր, ջեռուցման ցանցեր • Տեղադրման եղանակ՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 270.00 |
| 32 | խողովակների միացման մասեր | պոլիպրոպիլենային կորանցում, սպիտակ գույնի (կալաչ) | հատ | 54.00 |
| 33 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային անկյուն՝ արտաքին պարուրակով՝ նախատեսված ջրատար համակարգերում օգտագործման համար։ ➤ Տեսակը – Անցում (муфта) ➤ Միացման կողմեր – Մեկ կողմը՝ պոլիպրոպիլենային (տաք եռակցվող), երկրորդ կողմը՝ արտաքին մետաղական պարուրակով ➤ Տրամագիծ – 20*1/2 մմ ➤ Գույնը – Սպիտակ ➤ Ճնշման դիմադրություն – առնվազն PN20 ➤ Ջերմաստիճանի դիմադրություն՝ մինչև +95°C kaldo, FV Plast, VALTEC կամ Wavin Ekoplastik | հատ | 270.00 |
| 34 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային անկյուն՝ ներքին պարուրակով՝ նախատեսված ջրատար համակարգերում օգտագործման համար։ ➤ Տեսակը – Անցում (муфта) ➤ Միացման կողմեր – Մեկ կողմը՝ պոլիպրոպիլենային (տաք եռակցվող), երկրորդ կողմը՝ ներքին մետաղական պարուրակով ➤ Տրամագիծ – 20*1/2 մմ ➤ Գույնը – Սպիտակ ➤ Ճնշման դիմադրություն – առնվազն PN20 ➤ Ջերմաստիճանի դիմադրություն՝ մինչև +95°C kaldo, FV Plast, VALTEC կամ Wavin Ekoplastik | հատ | 180.00 |
| 35 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային անցում՝ արտաքին պարուրակով՝ նախատեսված ջրատար համակարգերում օգտագործման համար։ ➤ Տեսակը – Անցում (муфта) ➤ Միացման կողմեր – Մեկ կողմը՝ պոլիպրոպիլենային (տաք եռակցվող), երկրորդ կողմը՝ արտաքին մետաղական պարուրակով ➤ Տրամագիծ – 20*1/2 մմ ➤ Գույնը – Սպիտակ ➤ Ճնշման դիմադրություն – առնվազն PN20 ➤ Ջերմաստիճանի դիմադրություն՝ մինչև +95°C kaldo, FV Plast, VALTEC կամ Wavin Ekoplastik | հատ | 270.00 |
| 36 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային անցում՝ ներքին պարուրակով՝ նախատեսված ջրատար համակարգերում օգտագործման համար։ ➤ Տեսակը – Անցում (муфта) ➤ Միացման կողմեր – Մեկ կողմը՝ պոլիպրոպիլենային (տաք եռակցվող), երկրորդ կողմը՝ ներքին մետաղական պարուրակով ➤ Տրամագիծ – 20*1/2 մմ ➤ Գույնը – Սպիտակ ➤ Ճնշման դիմադրություն – առնվազն PN20 ➤ Ջերմաստիճանի դիմադրություն՝ մինչև +95°C kaldo, FV Plast, VALTEC կամ Wavin Ekoplastik | հատ | 180.00 |
| 37 | խողովակների միացման մասեր | ՊՎՔ եռաբաշխիչ 90° անկյունով (T-կցամաս) • Տեսակ՝ Եռաբաշխիչ կցամաս (T-ձև), թեք՝ 90° անկյունով • Նյութը՝ Կոշտ չպլաստիկացված պոլիվինիլքլորիդ (PVC-U) • Չափսերը՝ o Գլխավոր խողովակ՝ d=150 մմ o Շեղման ճյուղ՝ d=110 մմ • Պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 3 մմ FV-Plast, Wavin Ekoplastik, Valtec, Kaldo, Unidelta, Sancom, Kaldo, Nicoll, Rehau, Valrom, Ostendorf | հատ | 18.00 |
| 38 | խողովակների միացման մասեր | ՊՎՔ եռաբաշխիչ 45° անկյունով (T-կցամաս) • Տեսակ՝ Եռաբաշխիչ կցամաս (T-ձև), թեք՝ 45° անկյունով • Նյութը՝ Կոշտ չպլաստիկացված պոլիվինիլքլորիդ (PVC-U) • Չափսերը՝ o Գլխավոր խողովակ՝ d=150 մմ o Շեղման ճյուղ՝ d=110 մմ • Պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 3 մմ FV-Plast, Wavin Ekoplastik, Valtec, Kaldo, Unidelta, Sancom, Kaldo, Nicoll, Rehau, Valrom, Ostendorf | հատ | 54.00 |
| 39 | խողովակների միացման մասեր | ՊՎՔ եռաբաշխիչ 90° անկյունով (T-կցամաս) • Տեսակ՝ Եռաբաշխիչ կցամաս (T-ձև), թեք՝ 90° անկյունով • Նյութը՝ Կոշտ չպլաստիկացված պոլիվինիլքլորիդ (PVC-U) • Չափսերը՝ o Գլխավոր խողովակ՝ d=110 մմ o Շեղման ճյուղ՝ d=110 մմ • Պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 3 մմ FV-Plast, Wavin Ekoplastik, Valtec, Kaldo, Unidelta, Sancom, Kaldo, Nicoll, Rehau, Valrom, Ostendorf | հատ | 36.00 |
| 40 | խողովակների միացման մասեր | ՊՎՔ եռաբաշխիչ 45° անկյունով (T-կցամաս) • Տեսակ՝ Եռաբաշխիչ կցամաս (T-ձև), թեք՝ 45° անկյունով • Նյութը՝ Կոշտ չպլաստիկացված պոլիվինիլքլորիդ (PVC-U) • Չափսերը՝ o Գլխավոր խողովակ՝ d=110 մմ o Շեղման ճյուղ՝ d=110 մմ • Պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 3 մմ FV-Plast, Wavin Ekoplastik, Valtec, Kaldo, Unidelta, Sancom, Kaldo, Nicoll, Rehau, Valrom, Ostendorf | հատ | 72.00 |
| 41 | խողովակների միացման մասեր | ՊՎՔ եռաբաշխիչ 45° անկյունով (T-կցամաս) • Տեսակ՝ Եռաբաշխիչ կցամաս (T-ձև), թեք՝ 45° անկյունով • Նյութը՝ Կոշտ չպլաստիկացված պոլիվինիլքլորիդ (PVC-U) • Չափսերը՝ o Գլխավոր խողովակ՝ d=110 մմ o Շեղման ճյուղ՝ d=50 մմ • Պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 3 մմ FV-Plast, Wavin Ekoplastik, Valtec, Kaldo, Unidelta, Sancom, Kaldo, Nicoll, Rehau, Valrom, Ostendorf | հատ | 54.00 |
| 42 | խողովակների միացման մասեր | ՊՎՔ եռաբաշխիչ 90° անկյունով (T-կցամաս) • Տեսակ՝ Եռաբաշխիչ կցամաս (T-ձև), թեք՝ 90° անկյունով • Նյութը՝ Կոշտ չպլաստիկացված պոլիվինիլքլորիդ (PVC-U) • Չափսերը՝ o Գլխավոր խողովակ՝ d=110 մմ o Շեղման ճյուղ՝ d=50 մմ • Պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 3 մմ FV-Plast, Wavin Ekoplastik, Valtec, Kaldo, Unidelta, Sancom, Kaldo, Nicoll, Rehau, Valrom, Ostendorf | հատ | 54.00 |
| 43 | խողովակների միացման մասեր | ՊՎՔ եռաբաշխիչ 45° անկյունով (T-կցամաս) • Տեսակ՝ Եռաբաշխիչ կցամաս (T-ձև), թեք՝ 45° անկյունով • Նյութը՝ Կոշտ չպլաստիկացված պոլիվինիլքլորիդ (PVC-U) • Չափսերը՝ o Գլխավոր խողովակ՝ d=50 մմ o Շեղման ճյուղ՝ d=50 մմ • Պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 3 մմ FV-Plast, Wavin Ekoplastik, Valtec, Kaldo, Unidelta, Sancom, Kaldo, Nicoll, Rehau, Valrom, Ostendorf | հատ | 108.00 |
| 44 | խողովակային ապրանքներ | Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ (T-կցամաս), սպիտակ գույն, 40x25x40 մմ Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R) • Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 • Օգտագործում՝ սառը և տաք ջուր, ջեռուցման ցանցեր • Տեղադրման եղանակ՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 36.00 |
| 45 | խողովակային ապրանքներ | Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ (T-կցամաս), սպիտակ գույն, 25x20x25 մմ Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R) • Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 • Օգտագործում՝ սառը և տաք ջուր, ջեռուցման ցանցեր • Տեղադրման եղանակ՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 180.00 |
| 46 | խողովակային ապրանքներ | Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ (T-կցամաս), սպիտակ գույն, 20x20x20 մմ Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R) • Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 • Օգտագործում՝ սառը և տաք ջուր, ջեռուցման ցանցեր • Տեղադրման եղանակ՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 360.00 |
| 47 | խողովակային ապրանքներ | Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ (T-կցամաս), սպիտակ գույն, 25x25x25 մմ Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R) • Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 • Օգտագործում՝ սառը և տաք ջուր, ջեռուցման ցանցեր • Տեղադրման եղանակ՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 90.00 |
| 48 | անկյուններ | ՊՎՔ անկյուն 45° d=110 մմ, պատի հաստություն ≥ 3 մմ ASTRALPOOL, FERRUM կամ Viega | հատ | 72.00 |
| 49 | անկյուններ | ՊՎՔ անկյուն 90° d=110 մմ, պատի հաստություն ≥ 3 մմ ASTRALPOOL, FERRUM կամ Viega | հատ | 72.00 |
| 50 | անկյուններ | ՊՎՔ անկյուն 90° d=50 մմ, պատի հաստություն ≥ 3 մմ ASTRALPOOL, FERRUM կամ Viega | հատ | 252.00 |
| 51 | անկյուններ | ՊՎՔ անկյուն 45° d=50 մմ, պատի հաստություն ≥ 3 մմ ASTRALPOOL, FERRUM կամ Viega | հատ | 144.00 |
| 52 | անկյուններ | ՊՎՔ անկյուն 90° d=150 մմ, պատի հաստություն ≥ 3 մմ ASTRALPOOL, FERRUM կամ Viega | հատ | 36.00 |
| 53 | անկյուններ | ՊՎՔ անկյուն 45° d=150մմ, պատի հաստություն ≥ 3 մմ ASTRALPOOL, FERRUM կամ Viega | հատ | 36.00 |
| 54 | անկյուններ | ՊՎՔ անցում d=150*110մմ, պատի հաստություն ≥ 3 մմ ASTRALPOOL, FERRUM կամ Viega | հատ | 18.00 |

Հավելված 1.2

| N | Անվանում | Ֆիրմային անվանում | Տեխնիկակն բնութագիր | Քանակ | Միավորի գինը | Ընդհանուր գինը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | հղկաքար |  |  | 500.00 |  |  |  |
| 2 | հղկաքար |  |  | 300.00 |  |  |  |
| 3 | ձեռնոցներ |  |  | 500.00 |  |  |  |
| 4 | պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար |  |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 5 | սոսինձ (աէրոզոլ) |  |  | 100.00 |  |  |  |
| 6 | սալիկի սոսինձ |  |  | 25,000.00 |  |  |  |
| 7 | սկոչ թղթի |  |  | 350.00 |  |  |  |
| 8 | սիլիկոն |  |  | 56.00 |  |  |  |
| 9 | սիլիկոն |  |  | 28.00 |  |  |  |
| 10 | ստվարաթուղթ |  |  | 150.00 |  |  |  |
| 11 | վրձին` ներկարարական |  |  | 100.00 |  |  |  |
| 12 | վրձին` ներկարարական |  |  | 100.00 |  |  |  |
| 13 | ջրամեկուսիչ նյութեր |  |  | 90.00 |  |  |  |
| 14 | ջրի և գոլորշու խողովակներ |  |  | 72.00 |  |  |  |
| 15 | ջրի և գոլորշու խողովակներ |  |  | 360.00 |  |  |  |
| 16 | ջրի և գոլորշու խողովակներ |  |  | 432.00 |  |  |  |
| 17 | ջրի և գոլորշու խողովակներ |  |  | 72.00 |  |  |  |
| 18 | ջրի և գոլորշու խողովակներ |  |  | 81.00 |  |  |  |
| 19 | ջրի և գոլորշու խողովակներ |  |  | 36.00 |  |  |  |
| 20 | ջրի և գոլորշու խողովակներ |  |  | 27.00 |  |  |  |
| 21 | ջրի և գոլորշու խողովակներ |  |  | 18.00 |  |  |  |
| 22 | ջրի և գոլորշու խողովակներ |  |  | 90.00 |  |  |  |
| 23 | ջրի և գոլորշու խողովակներ |  |  | 54.00 |  |  |  |
| 24 | ջրի և գոլորշու խողովակներ |  |  | 72.00 |  |  |  |
| 25 | խողովակների միացման մասեր |  |  | 360.00 |  |  |  |
| 26 | խողովակների միացման մասեր |  |  | 180.00 |  |  |  |
| 27 | խողովակների միացման մասեր |  |  | 36.00 |  |  |  |
| 28 | խողովակների միացման մասեր |  |  | 36.00 |  |  |  |
| 29 | խողովակների միացման մասեր |  |  | 36.00 |  |  |  |
| 30 | խողովակների միացման մասեր |  |  | 810.00 |  |  |  |
| 31 | խողովակների միացման մասեր |  |  | 270.00 |  |  |  |
| 32 | խողովակների միացման մասեր |  |  | 54.00 |  |  |  |
| 33 | խողովակների միացման մասեր |  |  | 270.00 |  |  |  |
| 34 | խողովակների միացման մասեր |  |  | 180.00 |  |  |  |
| 35 | խողովակների միացման մասեր |  |  | 270.00 |  |  |  |
| 36 | խողովակների միացման մասեր |  |  | 180.00 |  |  |  |
| 37 | խողովակների միացման մասեր |  |  | 18.00 |  |  |  |
| 38 | խողովակների միացման մասեր |  |  | 54.00 |  |  |  |
| 39 | խողովակների միացման մասեր |  |  | 36.00 |  |  |  |
| 40 | խողովակների միացման մասեր |  |  | 72.00 |  |  |  |
| 41 | խողովակների միացման մասեր |  |  | 54.00 |  |  |  |
| 42 | խողովակների միացման մասեր |  |  | 54.00 |  |  |  |
| 43 | խողովակների միացման մասեր |  |  | 108.00 |  |  |  |
| 44 | խողովակային ապրանքներ |  |  | 36.00 |  |  |  |
| 45 | խողովակային ապրանքներ |  |  | 180.00 |  |  |  |
| 46 | խողովակային ապրանքներ |  |  | 360.00 |  |  |  |
| 47 | խողովակային ապրանքներ |  |  | 90.00 |  |  |  |
| 48 | անկյուններ |  |  | 72.00 |  |  |  |
| 49 | անկյուններ |  |  | 72.00 |  |  |  |
| 50 | անկյուններ |  |  | 252.00 |  |  |  |
| 51 | անկյուններ |  |  | 144.00 |  |  |  |
| 52 | անկյուններ |  |  | 36.00 |  |  |  |
| 53 | անկյուններ |  |  | 36.00 |  |  |  |
| 54 | անկյուններ |  |  | 18.00 |  |  |  |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |