## Лекарство
Размер | КПВ | Название продукта | Технические характеристики | Н/Д | Количествo | Цена за единицу товара | Общая стоимость
1 | 33141212/303 | Арлеверт | Таблетки Арлеверт: дименгидринат 40 мг + циннаризин 20 мг | таблетка | 600 | 115 | 69000
2 | 33642220/9 | Метилпреднизолон | Метилпреднизолон (метилпреднизолона натрия сукцинат) порошок для приготовления раствора для инъекций или раствора 1000 мг | бутылка | 100 | 13700 | 1370000 | включить в техническую спецификацию
3 | 33642220/10 | Метилпреднизолон | Метилпреднизолон (метилпреднизолона натрия сукцинат) порошок для приготовления раствора для инъекций или раствора 500 мг | бутылка | 100 | 6588 | 658800
4 | 33642220/11 | Метилпреднизолон | Метилпреднизолон (метилпреднизолона натрия сукцинат) порошок для приготовления раствора для инъекций 250 мг | бутылка | 200 | 4000 | 800000
5 | 33621770/9 | Валсартан | Таблетки валсартана, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг | планшет | 6000 | 75.85 | 455100
6 | 33621770/10 | Валсартан гипохлоротиазид | Таблетки валсартана, гипохлоротиазида, покрытые пленочной оболочкой, 160 мг | планшет | 3000 | 99.3 | 297900
7 | 33621770/11 | Валсартан гипохлоротиазид | Таблетки валсартана, гипохлоротиазида, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг + 12,5 мг | планшет | 1400 | 85.2 | 119280
8 | 33621770/12 | Валсартан гипохлоротиазид | Таблетки валсартана, гипохлоротиазида, покрытые пленочной оболочкой, 160 мг + 12,5 мг | планшет | 2800 | 105.16 | 294448
9 | 33631430/2 | Декскетопрофен | Раствор декскетопрофена (декскетопрофена трометамола), для инъекций, 25 мг/мл, ампулы по 2 мл. | облако | 9000 | 210 | 1890000
Покупатель имеет право отгрузить меньшее количество, чем максимально допустимое общее количество в течение года, что не может привести к ненадлежащему исполнению обязательств сторон договора. ** Все лекарственные средства должны быть зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств Республики Армения. Срок годности лекарственного средства на момент поставки покупателю должен быть следующим: а. Лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки; б. Лекарственные средства со сроком годности до 2,5 лет должны иметь общий срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки. При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований Постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии.

## 1
Размер | КПВ | Название продукта | Технические характеристики | Н/Д | Количествo | Цена за единицу товара | Общая стоимость
10 | 33141212/304 | Распылитель | Медицинский ингаляционный аппарат, преобразующий жидкие лекарственные препараты в аэрозоль с помощью воздушного потока, создаваемого компрессором. Размеры: 137x173x96 мм (могут варьироваться), скорость распыления: 0,4 мл/мин, объем резервуара: 8 мл, режим работы: 30 минут, перерыв: 30 минут. Все параметры могут изменяться. В комплекте: мундштук, детская маска, взрослая маска, зажим для носа. | кусок | 10 | 15000 | 150000
11 | 33141212/305 | мочевые катетеры | Изготовлен из радиоактивного, термостойкого, биологически инертного полимера. Закрытый дистальный конец прямой и имеет атравматичный (сферический) профиль, что исключает повреждение тканей при введении. Два боковых отверстия на конце катетера обеспечивают беспрепятственный отток мочи и патологической жидкости из уретры. Кольцевые метки (сантиметровые деления) на катетере позволяют контролировать глубину его введения. Катетер имеет оправку — металлический направляющий элемент, который вставляется в мягкий катетер, придавая ему форму и эластичность. Размеры: диаметр 5-1,66 мм и 6-2 мм. Длина катетера составляет 710 мм. Каждый катетер индивидуально стерильн (бумага + пленка). | кусок | 10 | 4000 | 40000
12 | 33141212/306 | Коробка для стерилизации, маленькая | Стерилизационный контейнер, стерилизационный барабан — металлический ящик из нержавеющей стали с герметично закрывающейся крышкой, предназначенный для стерилизации медицинских материалов и инструментов в паровых стерилизаторах (автоклавах) без фильтра. Имеет боковые отверстия (для прохождения пара во время автоклавирования), которые закрываются и открываются скользящей металлической лентой. Размеры: малый (3-6 л) — диаметр около 170 мм, высота: 160 мм. | кусок | 10 | 9000 | 90000
13 | 33141212/307 | Коробка для стерилизации, маленькая | Стерилизационный контейнер, стерилизационный барабан — металлический ящик из нержавеющей стали с герметично закрывающейся крышкой, предназначенный для стерилизации медицинских материалов и инструментов в паровых стерилизаторах (автоклавах) без фильтра. Имеет боковые отверстия (для прохождения пара во время автоклавирования), которые закрываются и открываются скользящей металлической лентой. Размеры: малый (3-6 л) — диаметр около 200 мм, высота: 140-160 мм. | кусок | 10 | 11000 | 110000
14 | 33141212/308 | Коробка для стерилизующей среды | Стерилизационный контейнер, стерилизационный барабан — металлический ящик из нержавеющей стали с герметично закрывающейся крышкой, предназначенный для стерилизации медицинских материалов и инструментов в паровых стерилизаторах (автоклавах) без фильтра. Имеет боковые отверстия (для прохождения пара во время автоклавирования), которые закрываются и открываются скользящей металлической лентой. Размеры: средний (9-12 л) — диаметр 230 мм, высота 175 (± 10) мм. | кусок | 60 | 13000 | 780000
15 | 33141212/309 | Коробка для стерилизующей среды | Стерилизационный контейнер, стерилизационный барабан — металлический ящик из нержавеющей стали с герметично закрывающейся крышкой, предназначенный для стерилизации медицинских материалов и инструментов в паровых стерилизаторах (автоклавах) без фильтра. Имеет боковые отверстия (для прохождения пара во время автоклавирования), которые закрываются и открываются скользящей металлической лентой. Размеры: средний (9-12 л) — диаметр 240 мм, высота 160-175 (± 10) мм. | кусок | 60 | 14000 | 840000
16 | 33141212/310 | Коробка для стерилизующей среды | Стерилизационный контейнер, стерилизационный барабан — металлический ящик из нержавеющей стали с герметично закрывающейся крышкой, предназначенный для стерилизации медицинских материалов и инструментов в паровых стерилизаторах (автоклавах) без фильтра. Имеет боковые отверстия (для прохождения пара во время автоклавирования), которые закрываются и открываются скользящей металлической лентой. Размеры: средний (9-12 л) — диаметр 260 мм, высота 190 мм (± 10 дюймов). | кусок | 60 | 15000 | 900000
17 | 33141212/321 | Коробка для стерилизующей среды | Стерилизационный контейнер, стерилизационный барабан — металлический ящик из нержавеющей стали с герметично закрывающейся крышкой, предназначенный для стерилизации медицинских материалов и инструментов в паровых стерилизаторах (автоклавах) без фильтра. Имеет боковые отверстия (для прохождения пара во время автоклавирования), которые закрываются и открываются скользящей металлической лентой. Размеры: средний (9-12 л) — диаметр 300 мм, высота 210 мм (± 10 дюймов). | кусок | 100 | 18000 | 1800000
18 | 33141212/312 | Большой ящик для стерилизации | Стерилизационный контейнер, стерилизационный барабан — металлический ящик из нержавеющей стали с герметично закрывающейся крышкой, предназначенный для стерилизации медицинских материалов и инструментов в паровых стерилизаторах (автоклавах) без фильтра. Имеет боковые отверстия (для прохождения пара во время автоклавирования), которые закрываются и открываются скользящей металлической лентой. Размеры: большой (18-24 л) — диаметр 340-390 мм, высота 200-250 мм. | кусок | 150 | 25000 | 3750000
19 | 33141212/313 | Контейнер для инструментов (прямоугольный, длинный) | Контейнер для стерилизации — прямоугольный металлический ящик из нержавеющей стали с герметично закрывающейся крышкой, предназначенный для стерилизации медицинских материалов и инструментов в паровых стерилизаторах (автоклавах) без фильтра. Имеет боковые отверстия (для прохождения пара во время автоклавирования) и/или отверстия на крышке и 1 сетку внутри. Размеры: высота: 150 мм, ширина: 270 мм, длина: 400 мм. | кусок | 50 | 20000 | 1000000
20 | 33141212/314 | Контейнер для инструментов (прямоугольный, длинный) | Контейнер для стерилизации — прямоугольный металлический ящик из нержавеющей стали с герметично закрывающейся крышкой, предназначенный для стерилизации медицинских материалов и инструментов в паровых стерилизаторах (автоклавах) без фильтра. Имеет боковые отверстия (для прохождения пара во время автоклавирования) и/или отверстия на крышке и 2 сетки внутри. Размеры: высота: 190 мм, ширина: 270 мм, длина: 400 мм. | кусок | 50 | 22000 | 1100000
21 | 33141212/315 | Кассеты для универсальных эндоскопических устройств | Универсальный линейный анастомотический аппарат с наклонными картриджами, позволяющий накладывать два трехслойных шва путем разрезания ткани ножом (канавка/канавка), длина шва: / 45 мм / высота открытого держателя: / 2,5 мм, 3,5 мм, 3,8 мм, 4 мм, 4,5 мм по запросу заказчика /. Цвета: белый, синий, желтый, зеленый, черный. Картриджи должны соответствовать электроинструменту. Канавка-канавка предоставляется бесплатно с каждой 10-й приобретенной кассетой. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Включает технические характеристики, особенности и правила использования в виде заводской инструкции. Наличие 75% от всего срока годности на момент поставки. | кусок | 100 | 35000 | 3500000
22 | 33141212/316 | Кассеты для универсальных эндоскопических устройств | Универсальный линейный анастомотический аппарат с наклонными картриджами, позволяющий накладывать два трехслойных шва путем разрезания ткани ножом (режущий/канальный), длина шва: / 60 мм / высота открытого держателя: / 2,5 мм, 3,5 мм, 3,8 мм, 4 мм, 4,5 мм по запросу заказчика /, размеры: по запросу заказчика. Цвета: белый, синий, желтый, зеленый, черный. Картриджи должны соответствовать электроинструменту. Канальный инструмент предоставляется бесплатно с каждой 10-й приобретенной кассетой. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Включает технические характеристики, особенности и правила использования в виде заводской инструкции. Наличие 75% от всего срока годности на момент поставки. | кусок | 100 | 35000 | 3500000
23 | 33141212/317 | Вязкоэластичный раствор метилцеллюлозы (BVI HMPC OVD) | Тип: дисперсионный. Это 2,0%-ный вязкоэластичный офтальмологический раствор гидроксипропилметилцеллюлозы в шприце объемом 2,0 мл. Каждый 1 мл содержит: гидроксипропилметилцеллюлозу: 20 мг/мл, хлорид натрия: 4,9 мг, ацетат натрия: 3,9 мг, цитрат натрия: 1,7 мг, хлорид калия: 0,75 мг, дигидрат хлорида кальция: 0,48 мг, дексагидрат хлорида магния: 0,3 мг. Средняя молекулярная масса: 86 000 дальтон. Вязкость при 20°C: не менее 5000 сП, pH 6,0-7,8. Осмолярность: 200-400 мОсм/кг. Показатель преломления: 1,3000-1,4000. Бактериальный эндотоксин: не более 0,2 Ед/мл. Размер канюли: 23G. Температура хранения: 2-35°C. Должна быть новой, неиспользованной. | кусок | 300 | 6200 | 1860000
24 | 33141212/318 | Манжета тонометра | Предназначен для окружности руки от 22 до 42 см (M, L), с металлическим кольцом для удобства надевания и использования с механическим тонометром. Состоит из трех основных частей: воздушной камеры, эластичной части из латекса или термопластичного материала, заполненной воздухом, тканевой оболочки из толстого нейлона или полиэстера, которая фиксирует манжету на руке, клейкой застежки, позволяющей быстро надевать и снимать манжету, и двух латексных трубок, выходящих из манжеты и соединяющихся с устройством. | кусок | 50 | 1500 | 75000
25 | 33141212/320 | Фонендоскоп | Усовершенствованная версия медицинского стетоскопа, предназначенная для прослушивания звуков внутренних органов (аускультации). Оснащена резонаторной мембраной, усиливающей высокочастотные звуки (например, звуки легких, сердца и сосудов). Головка имеет две стороны: плоскую мембрану (фонендоскоп для высоких частот) и открытую воронку (стетоскоп для низких частот). | кусок | 50 | 5000 | 250000
26 | 33141212/322 | Хирургический нож для электрокоагуляции | Электрокоагуляционные генераторы LS10 FT10, предназначенные для малоинвазивных (открытых и лапароскопических) операций, поддерживают программное обеспечение не ниже 3.9-4.5-5.1 с возможными опциями. Доступны режимы коагуляции и рассечения. Инструмент состоит из: 1. Режущих ветвей; 2. Стержня; 3. Вращающегося колеса (серого); 4. Рукоятки (серо-белой); 5. Кнопки активации (фиолетовой); 6. Треугольного штекера; 7. Кабель; 8. Рычага или передней рукоятки (серо-белой); 9. Спускового механизма ножа (серого). Все компоненты должны быть совместимы и образовывать единую систему. Рассекающие ветви покрыты нанокоагуляционной мембраной с острым или тупым концом (предоставляется по запросу), что снижает воздействие термического повреждения тканей и обеспечивает минимальную инвазивность. Фиксация и рассечение тканей выполняются с помощью отдельных активаций, предварительно измеренных автоматизированным способом по плотности ткани. Требуемый диаметр стержня должен составлять 5 мм. Длина штока (±1) 37 см, угол поворота штока 350 градусов. Обязательным условием является наличие сертификата качества CE FDA от производителя или его официального представителя, сертификатов происхождения и соответствия, а также письма-разрешения. | кусок | 50 | 175000 | 8750000
27 | 33141212/323 | Хирургический нож для электрокоагуляции | Электрокоагуляционные генераторы LS10 FT10, предназначенные для малоинвазивных (эндокринных) операций, поддерживают программное обеспечение не менее чем 3,9-4,5 возможных версий. Предусмотрены режимы коагуляции и рассечения. Режущие ветви покрыты нанокоагуляционной мембраной, снижающей воздействие термического повреждения тканей. Фиксация и рассечение тканей осуществляются раздельными активациями, предварительно автоматически измеряя плотность ткани. Размер инструмента должен составлять 21 мм. Все компоненты должны быть совместимы и представлять собой единую систему. Обязательным условием является наличие сертификата качества CE FDA, сертификатов происхождения и соответствия, а также разрешительного письма от производителя или его официального представителя. | кусок | 30 | 175000 | 5250000
28 | 33141212/324 | Кассеты для универсальных эндоскопических устройств | Эндоскопический шарнирный режущий картридж предназначен для работы с троакарами диаметром 12 мм. Разработан для малоинвазивных вмешательств, одновременно использующих 6 рядов скоб с применением технологии тройного степлера. Длина картриджа: 60 мм, высота 4,2 мм, 3,5 мм, 2,5 мм. Картридж совместим с инструментами EGIAUX EGIAUSTND EGIAUSHORT Signia фиолетового цвета. Все компоненты должны быть совместимы и образовывать единую систему. Обязательным условием является наличие сертификата качества CE FDA, сертификатов происхождения и соответствия от производителя или его официального представителя. Письмо-разрешение. | кусок | 36 | 58000 | 2088000
29 | 33141212/325 | Кассеты для универсальных эндоскопических устройств | Эндоскопический шарнирный режущий картридж предназначен для работы с троакарами диаметром 12 мм. Разработан для малоинвазивных вмешательств, одновременно использующих 6 рядов зажимов. Длина картриджа: 60 мм, высота зажима: 3,5 мм. Цвет маркировки: синий. Картридж совместим с инструментами EGIAUXL EGIAUSTND EGIAUSHORT. Все компоненты должны быть совместимы и представлять собой единую систему. Обязательным условием является наличие сертификата качества CE FDA, сертификатов происхождения и соответствия от производителя или его официального представителя. Письмо-разрешение. | кусок | 60 | 40000 | 2400000
30 | 33141212/326 | корзина для вывоза камня | Одноразовая корзинка для извлечения: предназначена для захвата, удержания и удаления камней, их фрагментов и инородных тел из мочевыводящих путей. Конструкция: 4-жильная, внешний диаметр катетера: 1,7 Fr, рабочая длина: 1200 мм, ширина отверстия корзинки: 10 мм. Совместима с эндоскопами с рабочим каналом ≥1,2 мм. Катетер покрыт полиимидным (ПИ) покрытием, обеспечивающим гибкость, прочность и легкое прохождение через рабочий канал эндоскопа. Стерилизована этиленоксидом (ЭО). Стерильна, одноразовая. Имеется сертификат системы менеджмента качества ЕС (MDR 2017/745). | кусок | 20 | 37000 | 740000
31 | 33141212/327 | Эндоскопический лигатор | Эндоскопический лигатор для перевязки варикозно расширенных вен пищевода с 7 предварительно установленными лигатурными петлями. Совместим с эндоскопами с дистальным наружным диаметром 9,4–13 мм и рабочей длиной ≥ 2,8 мм. Лигатор должен иметь прозрачный дистальный наконечник. Система должна обеспечивать контролируемое высвобождение петель. В комплект входят: 1) рукоятка управления для надевания петель с вращающимся колесиком; 2) катетер для нанизывания длиной 1600 мм и диаметром 2,1 мм; 3) проволока для натяжения; 4) дистальный наконечник с 7 предварительно установленными петлями; 5) ирригационный соединитель. Одноразовый, стерильный, стерилизован этиленоксидом, не содержит латекса. Наличие сертификата EN ISO 13485:2016: регистрационный сертификат FDA. | кусок | 50 | 40000 | 2000000
Покупатель имеет право отгрузить в течение года меньшее количество товара, чем максимально допустимое общее количество, что не должно приводить к ненадлежащему исполнению обязательств сторон договора.

## Ангиография
Размер | КПВ | Название продукта | Технические характеристики | Н/Д | Количество | Цена за единицу товара | Общая стоимость
32 | 33141136/57 | Нейроваскулярный аспирационный катетер | Нейроваскулярный аспирационный катетер, предназначенный для удаления тромбов при ишемическом инсульте методом отсасывания. Рукоятка имеет плетеную структуру, что позволяет катетеру вращаться, преодолевая сложные разветвления сосудов, и не перегибается в извилистой сосудистой системе. Он обладает большей силой аспирации и диаметром, чем другие аспирационные катетеры. Возможна любая модификация наконечника под воздействием тепла. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда и типа хирургического вмешательства, необходимые размеры катетера следующие: длина: 131 см, размер: 6 Fr, проксимальный наружный диаметр: 0,0825"/2,1 мм, дистальный наружный диаметр: 0,0815"/2,1 мм, внутренний диаметр: 0,070", длина дистального кончика: 19 см, тип кончика: прямой. Допустимое отклонение всех размеров: ± 1%. Наличие сертификата качества CE MARK для любой поставленной партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и правила использования в виде заводской инструкции. | кусок | 60 | 405000 | 24300000
33 | 33141136/58 | Нейроваскулярный аспирационный катетер | Нейроваскулярный аспирационный катетер предназначен для удаления тромбов при ишемических инсультах аспирационным методом и используется во время нейроваскулярных интервенционных процедур. Корпус катетера имеет плетеную структуру, обеспечивающую высокую торсионную способность и маневренность, позволяя вращать катетер и преодолевать сложные разветвления. Эта структура обеспечивает механическую стабильность и предотвращает перегибы катетера в извилистой и сложной сосудистой системе, поддерживая проходимость просвета на протяжении всей процедуры. Катетер обеспечивает высокую эффективность аспирации и высокую силу всасывания, что способствует эффективному и безопасному удалению тромба. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда и типа вмешательства, длина катетера должна составлять от 132 см до 160 см. Наружные диаметры должны составлять 0,085" (2,16 мм), 0,084" (2,13 мм), 0,076" (1,93 мм) и 0,060" (1,52 мм), а внутренние диаметры — 0,072", 0,068", 0,062" и 0,043". Тип наконечника должен быть прямым. Внутренний слой катетера должен быть изготовлен из ПТФЭ (политетрафторэтилена) по всей длине, обеспечивая минимальное трение, плавное продвижение и высокую проходимость. Допустимое отклонение всех размеров составляет ±2%. | кусок | 30 | 400000 | 12000000
Покупатель имеет право отгрузить в течение года меньшее количество товара, чем максимально допустимое общее количество, что не должно приводить к ненадлежащему исполнению обязательств сторон договора.

## 2
Размер | КПВ | Название продукта | Технические характеристики | Н/Д | Количество | Цена за единицу товара | Общая стоимость
34 | 33141212/273 | Складная гидрофобная акриловая однокомпонентная интраокулярная линза для задней камеры глаза с фиолетовым фильтром. | Складная гидрофобная акриловая однокомпонентная асферическая интраокулярная линза задней камеры типа Acrisof с УФ-фильтром. Однокомпонентная интраокулярная линза состоит из 2-фенилэтилакрилата и 2-фенилэтилметакрилата со специальным типом хромофора, имеет S-образный гаптик и квадратные края по всей длине. Гаптик — модифицированного L-типа (ModifiedL StableForce). Размер оптической части — 6 мм. Общая длина — 13 мм. Среднее равновесное содержание воды, поглощаемой материалом при смачивании в стерильном интраокулярном растворе BSS, составляет 0,4% при 37°C. Показатель преломления — 1,55. Возможная оптическая сила: +6,0–30,0 D в полдиоптрии и +31,0–40,0 D в одну диоптрию. Единица измерения: шт. Срок годности 1/2 на момент поставки. | кусок | 10 | 42000 | 420000
35 | 33141212/274 | Автоматическое устройство AutonoMe с предварительно установленной гидрофобной акриловой асферической интраокулярной линзой. | Складная гидрофобная акриловая однокомпонентная асферическая интраокулярная линза задней камеры типа «Кларион». Материал оптического и гаптического элементов: гидрофобный акрилат/метакрилатный сополимер с фильтрами ультрафиолетового и синего света. Однокомпонентная интраокулярная линза имеет S-образный гаптик и квадратные края по всей длине. Форма гаптического элемента: модифицированный L-тип (ModifiedL StableForce). Спектральное пропускание для интраокулярной линзы с оптической силой +20,0 диоптрий на длине волны 403 нм (УФ-излучение) составляет 10%. Оптический тип: бинокулярный, с асферической передней поверхностью. Размер оптической части: 6 мм. Общая длина: 13 мм. Передняя поверхность линзы асферическая, задняя поверхность сферическая. Среднее равновесное содержание воды, поглощаемой материалом во время гидратации в стерильном интраокулярном растворе BSS, составляет 1,5% при 37°C. Показатель преломления: 1,55. Возможная оптическая сила: +6,0-30,0 D в полудиоптриях. A-константа: для изделий, маркированных в соответствии с Европейской директивой 2017/745/ЕС, оптическая A-константа составляет 119,1, ультразвуковая A-константа — 118,8 (может быть указано одно значение). Система имплантации: автоматизированное пневматическое устройство AutonoMe, обеспечивающее контролируемое размещение интраокулярной линзы в капсульном мешке. Оригинал: новый, неиспользованный. Единица измерения: шт. Наличие 1/2 срока годности на момент доставки. | кусок | 5 | 100000 | 500000
36 | 33141212/275 | Спеган Офтальмология | Клейкая повязка овальной формы с нетканой эластичной основой, защищающая рану от влаги. Солнцезащитная подушечка из 100% вискозы. Гипоаллергенное покрытие, обеспечивающее надежную фиксацию и не вызывающее раздражения чувствительной кожи. Размер 5,6 х 7,2 см. Наличие сертификата качества. Наличие половины срока годности на момент доставки. | кусок | 500 | 100 | 50000
37 | 33141212/276 | Решение BSS | Хирургическая жидкость BSS-10 PK, 500 мл, пластиковая бутылка, 10 шт.: Высота бутылки: 18 см. Срок годности: 1/2 на момент доставки. | кусок | 150 | 5550 | 832500
38 | 33141212/277 | Офтальмологический нож-кератом 2,4 мм | Микрохирургический нож, тип: скошенный, двусторонний, тип: безопасный, ширина лезвия: 2,4 мм, скошенное лезвие, угол заточки: 45 градусов. Материал лезвия: аустенитная нержавеющая сталь (содержит никель и хром). Лезвие заточено трижды, с силиконовым покрытием. Материал рукоятки: полибутилентерефталат (ПБТ). 6 штук в 1 коробке. Новый, неиспользованный. Срок годности на момент доставки истек (половина срока годности). | кусок | 12 | 10000 | 120000
39 | 33141212/278 | Офтальмологический нож-кератом 2,75 мм | Микрохирургический нож, тип: скошенный, двусторонний, тип: безопасный, ширина лезвия: 2,75 мм, скошенное лезвие, угол заточки: 45 градусов. Материал лезвия: аустенитная нержавеющая сталь (содержит никель и хром). Лезвие заточено трижды, с силиконовым покрытием. Материал рукоятки: полибутилентерефталат (ПБТ). 6 штук в 1 коробке. Новый, неиспользованный. Срок годности на момент доставки истек (половина срока годности). | кусок | 30 | 10000 | 300000
40 | 33141212/280 | Полукруглый офтальмологический нож 2.2 | Микрохирургический нож: полукруглый, с верхней заточкой, тип: безопасный, ширина лезвия: 2,2 мм, угол заточки лезвия: 60 градусов. Материал лезвия: аустенитная нержавеющая сталь (содержит никель и хром). Лезвие заточено трижды, с силиконовым покрытием. Материал рукоятки: полибутилентерефталат (ПБТ). 6 штук в 1 коробке. Новый, неиспользованный. Срок годности на момент доставки истек (половина срока годности). | кусок | 12 | 10000 | 120000
41 | 33141212/281 | Офтальмологический нож МТС 15 СК | Тип микрохирургического ножа: прямой однолезвийный. Тип микрохирургического ножа: безопасный. Угол заточки лезвия микрохирургического ножа: 15 градусов. Лезвие микрохирургического ножа: прямое. Материал лезвия: аустенитная нержавеющая сталь (содержит никель и хром). Лезвие заточено трижды, покрыто силиконом. Материал рукояти: полибутилентерефталат (ПБТ). 6 штук в 1 коробке. Новые, неиспользованные. Срок годности на момент доставки истек (половина срока годности). | кусок | 24 | 10000 | 240000
42 | 33141212/282 | Боковой порт офтальмологического ножа 1,0 мм | Микрохирургический нож типа: нож для парацентеза, ширина лезвия: 1,0 мм, длина: 3,5 мм, угол заточки лезвия: 30 градусов. Материал лезвия: нержавеющая сталь (содержит никель и хром). Материал рукоятки: полибутилентерефталат (ПБТ). 6 штук в 1 коробке. Новые, неиспользованные. Срок годности на момент доставки истек (половина срока годности). | кусок | 6 | 6300 | 37800
43 | 33141212/283 | Офтальмологическое кольцо 12 мм | Капсульное кольцо, материал: полиметилметакрилат (ПММА). Размер капсульного кольца в открытом состоянии: 12,00 мм, в сжатом состоянии: 10,00 мм. Капсульное кольцо прозрачное (бесцветное). Наличие сертификата(ов) качества обязательно при поставке. Должен быть новым, неиспользованным. Срок годности должен составлять 1/2 от срока годности на момент поставки. | кусок | 15 | 8000 | 120000
44 | 33141212/284 | Офтальмологическое кольцо 13 мм | Капсульное кольцо, материал: полиметилметакрилат (ПММА). Размер капсульного кольца в открытом состоянии: 13,00 мм, в сжатом состоянии: 11,00 мм. Капсульное кольцо прозрачное (бесцветное). Наличие сертификата(ов) качества обязательно при поставке. Должен быть новым, неиспользованным. Срок годности должен составлять 1/2 от срока годности на момент поставки. | кусок | 15 | 7000 | 105000
45 | 33141212/285 | Офтальмологический картридж | Офтальмологический картридж C: картридж типа C для инъекций интраокулярной линзы Monarch III, одноразовый. Оригинал: новый, неиспользованный. Единица измерения: шт. Срок годности 1/2 на момент доставки. | кусок | 10 | 4200 | 42000
46 | 33141212/286 | Мазок из глаза | Ватные палочки в стерильной индивидуальной упаковке. Срок годности 1/2 на момент доставки. | кусок | 500 | 120 | 60000
47 | 33141212/287 | Ручка /мешок/, предназначенный для удаления инородных тел. | Эндоскопический инструмент, предназначенный для сбора образцов тканей из желудочно-кишечного тракта и других слизистых оболочек, а также для удаления инородных тел. Инструмент имеет канавки диаметром 1,8-2,3 мм и длину 1200-2300 мм. Рукоятка одноразовая. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, 2/3 для продукции со сроком годности от 1 до 2 лет, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Условия хранения: 4-30°C. Наличие товарного знака. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Наличие половины срока годности на момент поставки. | кусок | 4 | 17900 | 71600
48 | 33141212/288 | Эндоскопический иглоножевой метод | Одноразовый трехпросветный иглоножный том с трехкольцевой рукояткой. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, 2/3 для продукции со сроком годности от 1 до 2 лет, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Условия хранения: 4-30°C. Наличие товарного знака. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Наличие половины срока годности на момент поставки. | кусок | 3 | 22500 | 67500
49 | 33141212/289 | Катетеры для расширения | Дилатационный катетер/желчный 7/5 Fr, эффективная длина 200 см, TTS/ предназначен для проведения через эндоскоп во время процедуры. Желчные катетеры используются для различных процедур, в том числе: дренирования желчных путей, для отведения желчи из желчевыводящих путей, часто при наличии закупорки или обструкции; дилатации желчных путей, для расширения суженных участков желчевыводящих путей, возможно, для удаления камней или других препятствий. Остаточный срок годности на момент поставки: для продуктов со сроком годности до 1 года — не менее 75%, для продуктов со сроком годности от 1 до 2 лет — 2/3, для продуктов со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев. Условия хранения: 4-30°C. Наличие товарного знака. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. | кусок | 4 | 150000 | 600000
50 | 33141212/290 | Набор для установки пищеводного стента из нитинола | Пищеводный стент. Размеры: 20x26x60 мм, 20x26x80 мм, 20x26x100 мм, с покрытием и без покрытия. Эндоскопические пищеводные стенты — это имплантируемые медицинские устройства с трубчатой сетчатой структурой (или сеткой), преимущественно цилиндрической формы, которые восстанавливают и поддерживают просвет полых органов и обеспечивают расширение области, суженной патологическим процессом. Стенты обеспечивают проницаемость для физиологических жидкостей, расширяя просвет полого органа. Стентирующий эффект сильный и длительный, а также снижается риск вторичного стеноза или перфорации. Материал стента: нитинол. С рентгеноконтрастными метками. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для изделий со сроком годности до 1 года, 2/3 для изделий со сроком годности от 1 до 2 лет, не менее 15 месяцев для изделий со сроком годности более 2 лет. Условия хранения: 4-30°C. Наличие товарного знака. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Сохранение половины срока годности на момент поставки. | кусок | 6 | 288000 | 1728000
51 | 33141212/291 | Металлический стент для толстой кишки | Эндоскопический саморасширяющийся стент, предназначенный для протезирования просвета толстой кишки и кишечника во время стентирования при обнаружении стеноза, опухолей или стриктур. Размеры: 20x26x60 мм, 20x26x80 мм, 20x26x100 мм без покрытия. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года — не менее 75%, для продукции со сроком годности от 1 до 2 лет — 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев. Условия хранения: 4-30°C. Наличие товарного знака. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. | кусок | 3 | 223000 | 669000
52 | 33141212/295 | панкреатический стент | Эндоскопический пластиковый стент для протезирования желчного и панкреатического протоков. Вводится с помощью дуоденоскопа и системы введения. Стент изготовлен из специального полимерного материала, который не растворяется и совместим с организмом человека, не вызывая реакции отторжения. Стент имеет прямую форму с изгибом посередине. Выбор стента индивидуален в каждом конкретном случае, все зависит от размера и локализации сужения. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продукции со сроком годности от 1 до 2 лет – 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Условия хранения: 4-30°C. Наличие товарного знака. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Наличие половины срока годности на момент поставки. | кусок | 6 | 18500 | 111000
53 | 33141212/296 | Система доставки стента в желчный проток | Система Onestep Introducer для пластиковых стентов длиной до 40 см, 8,5 FR, с использованием направляющей проволоки диаметром 0,35 дюйма / длиной до 40 см, 8,5 FR, диаметром 0,35 дюйма, в один этап. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года — не менее 75%, для продукции со сроком годности от 1 до 2 лет — 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев. Условия хранения: 4-30°C. Наличие товарного знака. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. | кусок | 2 | 12750 | 25500
54 | 33141212/294 | Система доставки стента в желчный проток | Система введения стентов в желчные протоки / Одношаговая система введения пластиковых стентов длиной до 40 см, 11,5 FR, с использованием направляющей проволоки диаметром 0,05 дюйма / длиной до 40 см, 11,5 FR, диаметром 0,05 дюйма, за один шаг. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года — не менее 75%, для продукции со сроком годности от 1 до 2 лет — 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев. Условия хранения: 4-30°C. Наличие товарного знака. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. | кусок | 2 | 12750 | 25500
55 | 33141212/297 | Цилиндрический экстрактор лития | Эндоскопический инструмент — расширитель цилиндра, литоэкстрактор для введения контрастного вещества и литоэкстракции желчных камней во время литотрипсии. Диаметр цилиндра 11,5-14-16 мм. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года — не менее 75%, для продукции со сроком годности от 1 до 2 лет — 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев. Условия хранения: 4-30°C. Наличие торговой марки. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. | кусок | 4 | 35000 | 140000
56 | 33141212/298 | Литотриптор | Эндоскопический инструмент литатриптор используется для дробления камней при желчнокаменной болезни. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года – не менее 75%, для продукции со сроком годности от 1 до 2 лет – 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет – не менее 15 месяцев. Условия хранения: 4-30°C. Наличие торговой марки. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. | кусок | 3 | 50000 | 150000
57 | 33141212/299 | Лигатура | Эндолуп используется во время эндоскопических процедур, главным образом для полипэктомии (удаления полипов) и гемостаза (остановки кровотечения). Эндолуп, представляющий собой петлю из нити, прикрепленную к катетеру, накладывается на стебель полипа, затягивается для перекрытия кровоснабжения, затем отпускается, после чего часто проводится полипэктомия. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, 2/3 для продуктов со сроком годности от 1 до 2 лет, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Условия хранения: 4-30°C. Наличие товарного знака. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Наличие половины срока годности на момент поставки. | кусок | 3 | 20000 | 60000
58 | 33121230/34 | Genbox jar | Контейнеры объемом 2,5 литра для анаэробных, микроаэрофильных и капнофильных бактерий, создающие благоприятные условия для роста благодаря газогенераторам. Вместимость контейнеров составляет 12 чашек Петри диаметром 90 мм. Для обеспечения надлежащей среды требуется 1 газогенератор. Продукция должна быть европейского производства, иметь сертификаты ISO 9001, ISO 13485 и сертификаты качества. | кусок | 1 | 25000 | 25000
59 | 33121230/36 | Набор для мультидетекции ПЦР для обнаружения Bordetella | Набор реагентов для обнаружения нуклеиновых кислот Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis и Bordetella bronchiseptica в клинических образцах методом ПЦР. Набор предназначен для мультиплексного обнаружения (наличие всех патогенов определяется одновременно путем проведения 1 реакции в одной пробирке). Он рассчитан как минимум на 55 образцов. Набор адаптирован для работы с прибором Rotor-Gene Q. При поставке набора необходимо предоставить подробную инструкцию по программированию прибора Rotor-Gene, а также по анализу результатов с его помощью. Специфичность набора составляет 100%. Набор должен содержать устройство для проверки эффективности выделения нуклеиновых кислот и устройство для проверки эффективности ПЦР. Часть ПЦР-смеси из набора должна поставляться уже заполненной в пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл. Поставщик должен осуществлять программирование теста, обучение персонала для всех этапов теста и анализа результатов. | коробка | 5 | 158400 | 792000
60 | 33141212/300 | Наконечник фильтра; 10 мкл | Наконечники для автоматических пипеток: 10 мкл, с фильтром, стерильные (без ДНК/РНК). Предназначены для автоматического измерения жидкостей в ПЦР-лабораториях. Автоклавируемые. Совместимы с большинством марок автоматических пипеток. Цвет: белый (прозрачный). Минимальная длина: 45 мм. На каждой коробке должны быть указаны объем, срок годности и номер партии. Каждая партия должна сопровождаться сертификатом контроля качества. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, 2/3 для продукции со сроком годности от 1 до 2 лет, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Формат: 96 штук, упакованных в пластиковую коробку с многоразовой застежкой, каждая коробка имеет индивидуальную упаковку. Условия хранения: 4-30°C. Наличие торговой марки. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. | кусок | 10 | 4158 | 41580
61 | 33141212/301 | Наконечник фильтра; 50 мкл | Насадки для автоматических пипеток: 50 мкл. С фильтром, стерильные (без ДНК/РНК). Предназначены для автоматического измерения жидкостей в ПЦР-лабораториях. Автоклавируемые. Совместимы с большинством марок автоматических пипеток. Цвет: белый (прозрачный). На каждой коробке должны быть указаны объем, срок годности и номер партии. Каждая партия должна сопровождаться сертификатом контроля качества. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, 2/3 для продуктов со сроком годности от 1 до 2 лет, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Формат: 96 штук, упакованных в пластиковую коробку с многоразовой застежкой; каждая коробка должна быть в индивидуальной упаковке. Условия хранения: 4-30°C. Наличие торговой марки. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. | кусок | 10 | 1728 | 17280
62 | 33141212/302 | Наконечник фильтра; 100 мкл | Насадки для автоматических пипеток: 100 мкл. С фильтром, стерильные (без ДНК/РНК). Предназначены для автоматического измерения жидкостей в ПЦР-лабораториях. Автоклавируемые. Совместимы с большинством марок автоматических пипеток. Цвет: белый (прозрачный). На каждой коробке должны быть указаны объем, срок годности и номер партии. Каждая партия должна сопровождаться сертификатом контроля качества. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, 2/3 для продуктов со сроком годности от 1 до 2 лет, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Формат: 96 штук, упакованных в пластиковую коробку с многоразовой застежкой; каждая коробка должна быть в индивидуальной упаковке. Условия хранения: 4-30°C. Наличие торговой марки. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. | кусок | 10 | 1728 | 17280
63 | 33211240/3 | Антисыворотка Anti-E MolterClone | Моноклональная антисыворотка Anti E - Ig M, клон C2. Формат: 1x5 мл. Предназначена для иммунологического анализатора ORTHO® BioVue Workstation. В заводской упаковке. | коробка | 1 | 41000 | 41000
64 | 33211240/4 | Антисыворотка Anti-e MolterClone | Моноклональная антисыворотка Anti е -Ig M, MS16, MS21, MS63 клон. Формат: 1x5 мл. Предназначена для иммунологического анализатора ORTHO® BioVue Workstation. В заводской упаковке. | коробка | 1 | 79000 | 79000
Покупатель имеет право отгрузить в течение года меньшее количество товара, чем максимально допустимое общее количество, что не должно приводить к ненадлежащему исполнению обязательств сторон договора.