ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը |
|  | Լաբորատոր խալաթներ-ESD | Լաբորատոր խալաթ ESD Հակաստատիկ խալաթ մինչև ծնկները երկարությամբ, երեք գրպանով, օձիքով Չափսը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Նյութը՝ պոլիէսթեր, բամբակ, հաղորդիչ թելեր (conductex filament) Գույնը՝ համաձայնեցնել | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-60 օրվա ընթացքում: |
|  | Երկբաղադրիչ սառը կարծրացող էպօքսիդային ներդրման համակարգ | Երկբաղադրիչ սառը կարծրացող էպօքսիդային ներդրման համակարգ (էպօքսիդային խեժ և համատեղելի կարծրացուցիչ)՝ լաբորատոր նմուշների պատրաստման համար, որոնք նախատեսված են բարձր ճշգրտությամբ միկրոտոմային կտրման և նյութագիտական վերլուծությունների նպատակով։ Քանակ * Էպօքսիդային խեժ – 500 մլ * Համատեղելի կարծրացուցիչ – 130 մլ Նվազագույն տեխնիկական պահանջներ 1. Ընդհանուր պահանջներ 1.1. Ապրանքը պետք է մատակարարվի որպես ամբողջական երկբաղադրիչ էպօքսիդային ներդրման համակարգ՝ բաղկացած՝ * էպօքսիդային խեժից, * համատեղելի կարծրացուցիչից։ 1.2. Համակարգը պետք է հատուկ նախատեսված լինի նյութագիտական նմուշների ներդրման և ներծծման համար։ 1.3. Համակարգը պետք է հարմար լինի նմուշների պատրաստման համար՝ * բարձր ճշգրտությամբ միկրոտոմային կտրման, * նյութագիտական վերլուծությունների, * մետալոգրաֆիական վերլուծությունների, * երկրաբանական և հանքաբանական նմուշների պատրաստման, * կենսաբանական նմուշների ներդրման նպատակներով։ 1.4. Նշված կիրառելիությունը պետք է հաստատվի արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերով (TDS, SDS, կատալոգ կամ համարժեք փաստաթուղթ)։ 2. Խեժի բաղադրիչի պահանջներ 2.1. Խեժը պետք է հիմնված լինի լաբորատոր նմուշների ներդրման համար նախատեսված էպօքսիդային քիմիական համակարգի վրա։ 2.2. Խեժը պետք է պարունակի բիսֆենոլ-A/էպիքլորհիդրին ռեակցիայի արդյունք հանդիսացող էպօքսիդային խեժ (CAS No. 25068-38-6)։ 2.3. Արտաքին տեսք՝ * մաքուր, * թափանցիկ հեղուկ։ 2.4. Խտությունը 20 °C-ում՝ * ոչ պակաս, քան 1.10 գ/սմ³։ 2.5. Բռնկման ջերմաստիճանը՝ * ոչ պակաս, քան 177 °C։ 2.6. VOC (EC)՝ * 0.00%։ 3. Կարծրացուցիչի պահանջներ 3.1. Կարծրացուցիչը պետք է լինի ամինային հիմքով կարծրացնող նյութ, որը նախատեսված է էպօքսիդային ներդրման համակարգերի սենյակային ջերմաստիճանում կարծրացման համար։ 3.2. Կարծրացուցիչը պետք է պարունակի Տրիեթիլենտետրամին (CAS No. 112-24-3)։ 3.3. Արտաքին տեսք՝ * հեղուկ, * դեղինից մինչև բաց դեղին։ 3.4. Խտությունը 20 °C-ում՝ * 0.95–1.00 գ/սմ³։ 3.5. Բռնկման ջերմաստիճանը՝ * ոչ պակաս, քան 135 °C։ 3.6. Դինամիկ մածուցիկությունը 25 °C-ում՝ * 20–30 մՊա·վ։ 3.7. VOC (EC)՝ * 0.00%։ 4. Համակարգի աշխատանքային պահանջներ 4.1. Համակարգը պետք է կարծրանա սենյակային ջերմաստիճանում՝ առանց լրացուցիչ տաքացման։ 4.2. Ամբողջական կարծրացման ժամանակը 20–25 °C-ում՝ * ոչ ավելի, քան 24 ժամ։ 4.3. Կարծրացած նյութը պետք է լինի թափանցիկ։ 4.4. Կարծրացած նյութը պետք է ապահովի՝ * բարձր կարծրություն, * չափային կայունություն, * եզրերի լավ պահպանություն, * ճաքերի առաջացման նկատմամբ դիմադրություն նմուշի պատրաստման և կտրման ընթացքում։ 4.5. Կարծրացած նյութը պետք է հարմար լինի բարակ կտրվածքների պատրաստման և բարձր ճշգրտությամբ միկրոտոմային մշակման համար։ 4.6. Համակարգը պետք է հարմար լինի ծակոտկեն նմուշների ներծծման համար։ 5. Փաթեթավորում և փաստաթղթեր 5.1. Խեժի ծավալը՝ * ոչ պակաս, քան 500 մլ։ 5.2. Կարծրացուցիչի ծավալը՝ * ոչ պակաս, քան 130 մլ։ 5.3. Ապրանքը պետք է մատակարարվի արտադրողի բնօրինակ փաթեթավորմամբ։ 5.4. Մատակարարը պետք է ներկայացնի՝ * Անվտանգության տվյալների թերթիկ (SDS), * Տեխնիկական տվյալների թերթիկ (TDS) կամ համարժեք փաստաթուղթ։ 5.5. Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված։ 6. Համապատասխանություն 6.1. Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից տրամադրված SDS և/կամ TDS փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն քիմիական կազմը, CAS համարները, ֆիզիկական հատկությունները և նախատեսված կիրառությունը։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-60 օրվա ընթացքում: |
|  | օպտիկական մանրաթել | Բազմամոդ սիլիկատային օպտիկական մանրաթել՝ աստիճանային պրոֆիլով (Step-Index), SMA միակցիչներով։ Նվազագույն տեխնիկական պահանջներ 1. Բազմամոդ սիլիկատային օպտիկական մանրաթել՝ աստիճանային պրոֆիլով (Step-Index)։ 2. Միջուկի տրամագիծ՝ 50 ± 3 մկմ։ 3. Թվային ապերտուրա (NA)՝ 0.22 ± 0.02։ 4. Մանրաթելի նյութ՝ * սիլիկատային միջուկ, * սիլիկատային թաղանթ։ 5. Low OH տիպի մանրաթել։ 6. Աշխատանքային սպեկտրային տիրույթ՝ տեսանելի և մոտ ինֆրակարմիր տիրույթ (մոտավորապես 400–2400 նմ)։ 7. Միակցիչներ՝ SMA905 երկու ծայրերում։ 8. Մալուխի երկարություն՝ 1.0 ± 0.1 մ։ 9. Գործարանային ավարտված և փայլեցված մանրաթելային ծայրեր։ 10. Պատրաստ օգտագործման օպտիկական մալուխ։ 11. Համապատասխանություն՝ * RoHS, * REACH։ 12. Արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթի առկայություն։ 13. Ապրանքը պետք է լինի նոր և մատակարարվի արտադրողի բնօրինակ փաթեթավորմամբ։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-60 օրվա ընթացքում: |
|  | օպտիկական մանրաթել | Բազմամոդ սիլիկատային օպտիկական մանրաթել՝ աստիճանային պրոֆիլով (Step-Index), SMA միակցիչներով։ Նվազագույն տեխնիկական պահանջներ 1. Բազմամոդ սիլիկատային օպտիկական մանրաթել՝ աստիճանային պրոֆիլով (Step-Index)։ 2. Միջուկի տրամագիծ՝ 105 ± 5 մկմ։ 3. Թվային ապերտուրա (NA)՝ 0.10 ± 0.02։ 4. Մանրաթելի նյութ՝ * սիլիկատային միջուկ, * սիլիկատային թաղանթ։ 5. Low OH տիպի մանրաթել։ 6. Աշխատանքային սպեկտրային տիրույթ՝ տեսանելի և մոտ ինֆրակարմիր տիրույթ (մոտավորապես 400–2400 նմ)։ 7. Միակցիչներ՝ SMA905 երկու ծայրերում։ 8. Մալուխի երկարություն՝ 1.0 ± 0.1 մ։ 9. Գործարանային ավարտված և փայլեցված մանրաթելային ծայրեր։ 10. Պատրաստ օգտագործման օպտիկական մալուխ։ 11. Համապատասխանություն՝ * RoHS։ 12. Արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթի առկայություն։ 13. Ապրանքը պետք է լինի նոր և մատակարարվի արտադրողի բնօրինակ փաթեթավորմամբ։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-60 օրվա ընթացքում: |
|  | Պաշտպանիչ մետաղական ծածկույթներով օպտիկական հայելիների հավաքածու | Պաշտպանիչ մետաղական ծածկույթներով առաջնային մակերևույթի հարթ օպտիկական հայելիների հավաքածու։ Հավաքածուն պետք է ներառի՝ մեկ պաշտպանիչ ոսկե ծածկույթով հայելի, մեկ պաշտպանիչ արծաթե ծածկույթով հայելի, մեկ պաշտպանիչ ալյումինե ծածկույթով հայելի։ Նվազագույն տեխնիկական պահանջներ Ընդհանուր պահանջներ 1.1. Բոլոր հայելիները պետք է լինեն առաջնային մակերևույթի հարթ օպտիկական հայելիներ։ 1.2. Բոլոր հայելիները պետք է ունենան պաշտպանիչ մետաղական անդրադարձնող ծածկույթ։ 1.3. Հավաքածուն պետք է ներառի հետևյալ ծածկույթներով հայելիներ՝ պաշտպանիչ ոսկե (Protected Gold), պաշտպանիչ արծաթե (Protected Silver), պաշտպանիչ ալյումինե (Protected Aluminum)։ Մեխանիկական բնութագրեր 2.1. Հայելու տրամագիծ՝ 1/2 դյույմ (12.7 մմ) (+0.0 մմ / -0.1 մմ)։ 2.2. Հայելու հաստություն՝ 6.0 ± 0.2 մմ։ 2.3. Հիմքային նյութ՝ Fused Silica (հալեցված սիլիկա)։ 2.4. Օգտակար բացվածք (Clear Aperture)՝ հայելու տրամագծի ոչ պակաս, քան 90%-ը։ 2.5. Զուգահեռություն՝ ոչ ավելի, քան 3 անկյունային րոպե (arcmin)։ Օպտիկական բնութագրեր 3.1. Մակերևույթի հարթություն (Peak-to-Valley)՝ λ/10 @ 633 նմ կամ ավելի լավ։ 3.2. Մակերևույթի որակ՝ 40-20 Scratch-Dig կամ ավելի լավ։ 3.3. Անդրադարձման պահանջներ Պաշտպանիչ ալյումինե հայելի՝ միջին անդրադարձումը ոչ պակաս, քան 88%՝ 400 նմ – 2 մկմ սպեկտրային տիրույթում։ Պաշտպանիչ արծաթե հայելի՝ միջին անդրադարձումը ոչ պակաս, քան 95%՝ 450 նմ – 20 մկմ սպեկտրային տիրույթում։ Պաշտպանիչ ոսկե հայելի՝ միջին անդրադարձումը ոչ պակաս, քան 96%՝ 800 նմ – 20 մկմ սպեկտրային տիրույթում։ Լազերային վնասման շեմ 4.1. Իմպուլսային ճառագայթման դեպքում՝ ոչ պակաս, քան 2 Ջ/սմ² @ 1064 նմ, 10 նվ, 10 Հց։ 4.2. Շարունակական ճառագայթման դեպքում՝ ոչ պակաս, քան 500 Վտ/սմ @ 1070 նմ։ Փաստաթղթեր, համապատասխանություն և երաշխիք Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված։ RoHS համապատասխանությունը պետք է հաստատվի արտադրողի փաստաթղթերով։ Արտադրողի երաշխիքային ժամկետը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 2 տարի։ Բոլոր տեխնիկական պահանջներին համապատասխանությունը պետք է հաստատվի արտադրողի փաստաթղթերով։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-60 օրվա ընթացքում: |

| номер предусмотренного приглашением лота | Название | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | предоставления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | адрес | срок |
| 1 | Лабораторный халат-ESD | Лабораторный халат ESD Антистатический халат длиной до колена с тремя карманами, отложным воротником. Размер по согласованию с заказчиком Материал: Полиэстер, хлопок, проводящая нить Цвет: по согласованию с заказчиком | шт | 4 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-60дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 2 | Двухкомпонентная система заливки эпоксидной смолой холодного отверждения | Наименование: Двухкомпонентная эпоксидная система холодного отверждения (эпоксидная смола и совместимый отвердитель) для подготовки лабораторных образцов, предназначенных для высокоточного микротомирования и материаловедческого анализа. Количество: * Эпоксидная смола – 500 мл * Совместимый отвердитель – 130 мл Минимальные технические требования 1. Общие требования 1.1. Продукт должен поставляться в виде полной двухкомпонентной эпоксидной системы, состоящей из: * эпоксидной смолы; * совместимого отвердителя. 1.2. Система должна быть специально предназначена для заливки и пропитки материаловедческих образцов. 1.3. Система должна быть пригодна для подготовки образцов для: * высокоточного микротомирования; * материаловедческого анализа; * металлографического анализа; * подготовки геологических и минералогических образцов; * заливки биологических образцов. 1.4. Соответствие указанному назначению должно подтверждаться технической документацией производителя (TDS, SDS, каталог продукции или эквивалентный документ). 2. Требования к компоненту смолы 2.1. Смола должна быть изготовлена на основе эпоксидной химической системы, предназначенной для заливки лабораторных образцов. 2.2. Смола должна содержать эпоксидную смолу на основе продукта реакции бисфенола-А и эпихлоргидрина (CAS No. 25068-38-6). 2.3. Внешний вид: * прозрачная; * бесцветная жидкость. 2.4. Плотность при 20 °C: * не менее 1,10 г/см³. 2.5. Температура вспышки: * не менее 177 °C. 2.6. VOC (EC): * 0,00%. 3. Требования к отвердителю 3.1. Отвердитель должен представлять собой аминный отверждающий агент, предназначенный для отверждения эпоксидных систем при комнатной температуре. 3.2. Отвердитель должен содержать триэтилентетрамин (CAS No. 112-24-3). 3.3. Внешний вид: * жидкость; * от жёлтого до светло-жёлтого цвета. 3.4. Плотность при 20 °C: * 0,95–1,00 г/см³. 3.5. Температура вспышки: * не менее 135 °C. 3.6. Динамическая вязкость при 25 °C: * 20–30 мПа·с. 3.7. VOC (EC): * 0,00%. 4. Эксплуатационные требования 4.1. Система должна отверждаться при комнатной температуре без дополнительного нагрева. 4.2. Время полного отверждения при 20–25 °C: * не более 24 часов. 4.3. Отверждённый материал должен быть прозрачным. 4.4. Отверждённый материал должен обеспечивать: * высокую твёрдость; * размерную стабильность; * хорошее сохранение кромок; * устойчивость к образованию трещин при подготовке и резке образцов. 4.5. Отверждённый материал должен быть пригоден для изготовления тонких срезов и высокоточной обработки на микротоме. 4.6. Система должна быть пригодна для пропитки пористых образцов. 5. Упаковка и документация 5.1. Объём смолы: * не менее 500 мл. 5.2. Объём отвердителя: * не менее 130 мл. 5.3. Продукция должна поставляться в оригинальной упаковке производителя. 5.4. Поставщик должен предоставить: * Паспорт безопасности (SDS); * Технический паспорт (TDS) или эквивалентную документацию производителя. 5.5. Поставляемая продукция должна быть новой и неиспользованной. 6. Подтверждение соответствия 6.1. Поставщик должен предоставить SDS и/или TDS производителя, подтверждающие химический состав, номера CAS, физические характеристики и назначение продукции. | шт |  | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-60дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 3 | оптическое волокно | Многомодовое кварцевое оптическое волокно со ступенчатым профилем (Step-Index) с разъёмами SMA. Минимальные технические требования 1. Многомодовое кварцевое оптическое волокно со ступенчатым профилем (Step-Index). 2. Диаметр сердцевины: 50 ± 3 мкм. 3. Числовая апертура (NA): 0,22 ± 0,02. 4. Материал волокна: * кварцевая сердцевина; * кварцевая оболочка. 5. Волокно типа Low OH. 6. Спектральный диапазон работы: видимая и ближняя инфракрасная область (примерно 400–2400 нм). 7. Разъёмы: SMA905 с обеих сторон. 8. Длина кабеля: 1,0 ± 0,1 м. 9. Заводская полировка и оконцовка торцов волокна. 10. Полностью готовый к использованию оптический патч-корд. 11. Соответствие требованиям: * RoHS; * REACH. 12. Наличие технической документации производителя. 13. Продукция должна быть новой и поставляться в оригинальной упаковке производителя. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-60дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 4 | оптическое волокно | Многомодовое кварцевое оптическое волокно со ступенчатым профилем (Step-Index) с разъёмами SMA. Минимальные технические требования 1. Многомодовое кварцевое оптическое волокно со ступенчатым профилем (Step-Index). 2. Диаметр сердцевины: 105 ± 5 мкм. 3. Числовая апертура (NA): 0,10 ± 0,02. 4. Материал волокна: * кварцевая сердцевина; * кварцевая оболочка. 5. Волокно типа Low OH. 6. Спектральный диапазон работы: видимая и ближняя инфракрасная область (примерно 400–2400 нм). 7. Разъёмы: SMA905 с обеих сторон. 8. Длина кабеля: 1,0 ± 0,1 м. 9. Заводская полировка и оконцовка торцов волокна. 10. Полностью готовый к использованию оптический патч-корд. 11. Соответствие требованиям: * RoHS. 12. Наличие технической документации производителя. 13. Продукция должна быть новой и поставляться в оригинальной упаковке производителя. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-60дней со дня заключения договора между сторонами. |
| 5 | Комплект оптических зеркал с защитными металлическими покрытиями Набор оптических зеркал первой поверхности | Комплект плоских оптических зеркал первой поверхности с защитными металлическими покрытиями. Комплект должен включать: одно зеркало с защитным золотым покрытием; одно зеркало с защитным серебряным покрытием; одно зеркало с защитным алюминиевым покрытием. Минимальные технические требования Общие требования 1.1. Все зеркала должны быть плоскими оптическими зеркалами первой поверхности. 1.2. Все зеркала должны иметь защитное металлическое отражающее покрытие. 1.3. Комплект должен включать зеркала со следующими покрытиями: Protected Gold; Protected Silver; Protected Aluminum. Механические характеристики 2.1. Диаметр зеркала: 1/2 дюйма (12,7 мм) (+0,0 мм / -0,1 мм). 2.2. Толщина зеркала: 6,0 ± 0,2 мм. 2.3. Материал подложки: Fused Silica (плавленый кварц). 2.4. Полезная апертура (Clear Aperture): не менее 90% диаметра зеркала. 2.5. Параллельность: не более 3 угловых минут (arcmin). Оптические характеристики 3.1. Плоскостность поверхности (Peak-to-Valley): λ/10 при 633 нм или лучше. 3.2. Качество поверхности: 40-20 Scratch-Dig или лучше. 3.3. Требования к коэффициенту отражения Зеркало с защитным алюминиевым покрытием: средний коэффициент отражения не менее 88% в спектральном диапазоне 400 нм – 2 мкм. Зеркало с защитным серебряным покрытием: средний коэффициент отражения не менее 95% в спектральном диапазоне 450 нм – 20 мкм. Зеркало с защитным золотым покрытием: средний коэффициент отражения не менее 96% в спектральном диапазоне 800 нм – 20 мкм. Порог лазерного повреждения 4.1. Для импульсного режима: не менее 2 Дж/см² при 1064 нм, длительности импульса 10 нс и частоте повторения 10 Гц. 4.2. Для непрерывного режима: не менее 500 Вт/см при 1070 нм. Документация, соответствие и гарантия Продукция должна быть новой и неиспользованной. Соответствие требованиям RoHS должно подтверждаться документацией производителя. Гарантийный срок производителя должен составлять не менее 2 лет. Соответствие всем техническим требованиям должно подтверждаться документацией производителя. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-60дней со дня заключения договора между сторонами. |