ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2026 թվականի ապրիլի 29-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/151

### ԵՊՀ հիմնադրամի կարիքների համար կազմակերպված ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/151 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝  1-ին և 2-րդ չափաբաժինների  տեխնիկական բնութագրերում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն.

Փոփոխության նկարագրություն՝ գնման ենթակա ապրանքների տեխնիկական բնութագրերով սահմանվել են.

ՀԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oդորակիչ սպլիտ համակարգով (մեծ) | Մակնիշը՝ Haier, Berg, Gree, TCL, LG, Electrolux, Bosch, Samsung, Mitsubishi կամ համարժեք արտադրողի։ Գույնը՝ սպիտակ, արծաթագույն Համակարգը՝ սպլիտ / split հզորությունը՝ նվազագույնը 30000 BTU Ապահովող մակերեսը՝ 80-100մ2, կոմպրեսորը՝ ինվերտոր, ռեժիմներ՝ սառեցում, տաքացում, ինքնամաքրում, սառեցման հզորությունը՝ նվազագույնը 8000Wt տաքացման հզորությունը՝ նվազագույնը 8000Wt` էներգախնայողության դաս՝ նվազագույնը A, գազի տեսակ՝ R32, ներքին աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 32դբ, էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50Hz, դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4, հեռակառավարման վահանակով: Oդորակիչները պետք է լինեն նոր: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացնում է մատակարարի միջոցներով: Մեկ oդորակիչի տեղադրումը կատարվելու է առանց վերամբարձ կռունկի (առաջին հարկ)։ Մյուսը՝ վերամբարձ կռունկի օգնությամբ (երկրորդ հարկ)։ Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 3 տարի: | հատ | 2 |
| 2 | Oդորակիչ սպլիտ համակարգով (միջին) | Մակնիշը՝ Haier, Berg, Gree, TCL, LG, Electrolux, Bosch, Samsung, Mitsubishi կամ համարժեք արտադրողի։ Գույնը՝ սպիտակ, արծաթագույն Համակարգը՝ սպլիտ / split հզորությունը՝ նվազագույնը 18000 BTU Ապահովող մակերեսը՝ 35-60մ2, կոմպրեսորը՝ ինվերտոր, ռեժիմներ՝ սառեցում, տաքացում, ինքնամաքրում, սառեցման հզորությունը՝ նվազագույնը 5000Wt տաքացման հզորությունը՝ նվազագույնը 5000Wt` էներգախնայողության դաս՝ նվազագույնը A, գազի տեսակ՝ R32, ներքին աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 35դբ, էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50Hz, դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4, հեռակառավարման վահանակով: Oդորակիչները պետք է լինեն նոր: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացնում է մատակարարի միջոցներով: Տեղադրումը կատարվելու է վերամբարձ կռունկի օգնությամբ (երկրորդ հարկ)։ Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 3 տարի: | հատ | 3 |

Անհրաժեշտություն է առաջացել գնման ենթակա ապրանքների համար սահմանել նոր տեխնիկական բնութագրեր, որոնք ներկայացված են ստորև

ՆՈՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oդորակիչ սպլիտ համակարգով (մեծ) | Մակնիշը՝ Haier, Berg, Gree, TCL, LG, Electrolux, Bosch, Samsung, Mitsubishi կամ համարժեք արտադրողի։ Գույնը՝ սպիտակ, արծաթագույն Համակարգը՝ սպլիտ / split հզորությունը՝ նվազագույնը 30000 BTU Ապահովող մակերեսը՝ 80-100մ2, կոմպրեսորը՝ ինվերտոր, ռեժիմներ՝ սառեցում, տաքացում, ինքնամաքրում, սառեցման հզորությունը՝ նվազագույնը 8000Wt տաքացման հզորությունը՝ նվազագույնը 8000Wt` էներգախնայողության դաս՝ նվազագույնը A, գազի տեսակ՝ R32, ներքին աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 49դբ, էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50Hz, դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4, հեռակառավարման վահանակով: Oդորակիչները պետք է լինեն նոր: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացնում է մատակարարի միջոցներով: Մեկ oդորակիչի տեղադրումը կատարվելու է առանց վերամբարձ կռունկի (առաջին հարկ)։ Մյուսը՝ վերամբարձ կռունկի օգնությամբ (երկրորդ հարկ)։ Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 3 տարի: | հատ | 2 |
| 2 | Oդորակիչ սպլիտ համակարգով (միջին) | Մակնիշը՝ Haier, Berg, Gree, TCL, LG, Electrolux, Bosch, Samsung, Mitsubishi կամ համարժեք արտադրողի։ Գույնը՝ սպիտակ, արծաթագույն Համակարգը՝ սպլիտ / split հզորությունը՝ նվազագույնը 18000 BTU Ապահովող մակերեսը՝ 35-60մ2, կոմպրեսորը՝ ինվերտոր, ռեժիմներ՝ սառեցում, տաքացում, ինքնամաքրում, սառեցման հզորությունը՝ նվազագույնը 5000Wt տաքացման հզորությունը՝ նվազագույնը 5000Wt` էներգախնայողության դաս՝ նվազագույնը A, գազի տեսակ՝ R32, ներքին աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 39դբ, էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50Hz, դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4, հեռակառավարման վահանակով: Oդորակիչները պետք է լինեն նոր: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացնում է մատակարարի միջոցներով: Տեղադրումը կատարվելու է վերամբարձ կռունկի օգնությամբ (երկրորդ հարկ)։ Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 3 տարի: | հատ | 3 |

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2026թ. հուլիսի 06-ին ժամը  10։00-ին:

Փոփոխության հիմնավորում՝	Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ֆ․ Մանգյանին

Հեռ․՝ 060710013,

Էլ. Փոստ՝ gnumner@ysu.am

Պատվիրատու՝ «ԵՊՀ» հիմնադրամ