ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ

| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации езк (cpv) | полное название | техническая характеристика | единица измерения | общий объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33791300 | Воронка малая стеклянная, | стеклянная, диаметр 80 мм. | штука | 5 |
| 2 | 33791300 | Воронка стеклянная, | диаметр 50 мм, высота ≤ 100 мм. | штука | 10 |
| 3 | 33791300 | Чашка фарфоровая, | диаметр 200–210 мм. | штука | 3 |
| 4 | 33791300 | Чашка лабораторная фарфоровая, | вместимость 100 мл. | штука | 10 |
| 5 | 33791300 | Чашка лабораторная фарфоровая | вместимость 150 мл. | штука | 10 |
| 6 | 33791300 | Бюретка лабораторная для титрования с одноходовым краном, | Бюретка лабораторная для титрования с одноходовым краном, стеклянная, объем 50 мл. | штука | 2 |
| 7 | 33791300 | Колба круглодонная двухгорлая со шлифами, из высококачественного боросиликатного стекла, | Колба круглодонная двухгорлая со шлифами, из высококачественного боросиликатного стекла, вместимость 500 мл, центральный шлиф 29/32, боковой шлиф 14/23. | штука | 5 |
| 8 | 33791300 | Делительная воронка (тип БД) | стеклянная, объем 100–125 мл. | штука | 3 |
| 9 | 33791300 | Мерный цилиндр, высококачественное стекло | высококачественное стекло, объем 100 мл, класс A. | штука | 10 |
| 10 | 33791300 | Мерный цилиндр, высококачественное стекло | высококачественное стекло, объем 500 мл, класс A. | штука | 5 |
| 11 | 33791300 | Мерный цилиндр, высококачественное стекло | высококачественное стекло, объем 1000 мл, класс A. | штука | 3 |
| 12 | 33791300 | Палочка стеклянная (мешалка) | Палочка стеклянная (мешалка) | штука | 5 |
| 13 | 33791300 | Склянка (флакон) с притёртой шлифовой пробкой | стеклянная, вместимость 250 мл. | штука | 10 |
| 14 | 33141211 | Мерная колба со шлифом и пластмассовой пробкой. | Боросиликатное стекло высокого качества, объем 25 мл, класс A. | штука | 15 |
| 15 | 33141211 | Мерная колба со шлифом и пластмассовой пробкой. | Боросиликатное стекло высокого качества, объем 50 мл, класс A. | штука | 10 |
| 16 | 33141211 | Мерная колба со шлифом и пластмассовой пробкой. | Боросиликатное стекло высокого качества, объем 100 мл, класс A. | штука | 10 |
| 17 | 33141211 | Мерная колба со шлифом и пластмассовой пробкой. | Тёмное боросиликатное стекло высокого качества, объем 100 мл, класс A. | штука | 15 |
| 18 | 33791300 | Стакан стеклянный с мерной шкалой. | Боросиликатное стекло высокого качества, объем 50 мл. | штука | 10 |
| 19 | 33791300 | Стакан стеклянный с мерной шкалой. | Боросиликатное стекло высокого качества, объем 100 мл. | штука | 10 |
| 20 | 33791300 | Лабораторные бутылки с градуировкой и крышкой, 250 мл | Лабораторные бутылки с градуировкой и крышкой, 250 мл Стекло высокого качества | штука | 50 |
| 21 | 33791300 | Стеклянные пробирки с крышками. | Стеклянные 15×100 мм | штука | 50 |
| 22 | 33791300 | Пипетка стеклянная с градуировкой. | Изделие стеклянное, вместимость 10 мл, класс точности A. | штука | 50 |
| 23 | 33791300 | Пипетка стеклянная градуированная (со шкалой). | Изделие стеклянное, вместимость 25 мл, класс точности A. | штука | 20 |
| 24 | 33141211 | Набор металлических бактериологических петель. | Петли бактериологические металлические, диаметр 1–5 мм, 2 упаковки. | штука | 10 |
| 25 | 33791300 | Чашки Петри стеклянные. | Стеклянные, диаметр 90 мм. | штука | 80 |
| 26 | 33141211 | Чашки Петри пластмассовые. | Чашки Петри пластмассовые, диаметр 90 мм (одноразовые). | штука | 120 |
| 27 | 33791300 | Колба коническая со шлифом, стеклянная пробка, с мерной шкалой. | Стеклянная, объем 50 мл, шлиф 14/23. | штука | 20 |
| 28 | 33791300 | Колба коническая со шлифом, стеклянная пробка, с мерной шкалой. | Стеклянная, объем 100 мл, шлиф 29/32. | штука | 20 |
| 29 | 33791300 | Колба лабораторная для определения кислотности (Аршинар). | Из стекла | штука | 2 |
| 30 | 33141211 | Холодильник обратный лабораторный со шлифом 29/32. | Стеклянный, шлиф 29/32. | штука | 10 |
| 31 | 33141157 | Медицинский скальпель | Медицинский скальпель металлический | штука | 10 |
| 32 | 33131220 | Пинцет медицинский | Пинцет медицинский металлический | штука | 10 |
| 33 | 33131280 | Медицинские ножницы | Ножницы медицинские металлические | штука | 5 |
| 34 | 15991700 | Универсальные индикаторные бумаги | Индикаторная бумага универсальная pH 1–14, в пластмассовой упаковке, 100 шт. в упаковке, 10 упаковок. |  | 10 |
| 35 | 15991700 | Фильтровальная бумага беззольная (круглая). | Фильтровальная бумага беззольная (круглая), 5 упаковок. | упаковка | 5 |
| 36 | 15991700 | Фильтровальная бумага | Нитроцеллюлозная мембрана, 47 мм, 0,45 мкм, гидрофильная, 100 шт. в упаковке, 2 упаковки. | упаковка | 2 |
| 37 | 15991700 | Фильтровальная бумага | «Синяя лента», диаметр 5,5 см, 100 шт. в упаковке, 2 упаковки. | упаковка | 2 |
| 38 | 33141212 | Лабораторная пленка Parafilm ) | Полупрозрачная водостойкая лабораторная пленка для герметичного закрывания различных емкостей, размеры 50 мм × 75 м, 3 упаковки. | упаковка | 3 |
| 39 | 38431720 | Стерильные одноразовые наконечники для дозатора с фильтром. | Пластмассовые, 1 мл, 100–1000 мкл, 500 шт. в упаковке, 3 упаковки. | штука | 9 |
| 40 | 38431720 | Стерильные одноразовые наконечники с фильтром. | Пластмассовые, 0,1 мл, 500 шт. в упаковке, 3 упаковки. | штука | 9 |
| 41 | 33111210 | Резиновая груша № 3 | Резиновая груша № 3, лабораторная. | штука | 10 |
| 42 | 33111210 | Груша резиновая трёхходовая. | Груша резиновая, длина 140 мм, ширина 54 мм, объем 45 мл. | штука | 7 |
| 43 | 33141114 | Медицинская марля | Медицинская марля | м | 100 |
| 44 | 33141115 | Вата медицинская | 100% хлопковое волокно, белое, без запаха. | штука | 100 |
| 45 | 33141211 | Лабораторный микрошпатель и шпатель. | Из нержавеющей стали, двусторонний: один конец — микрошпатель, другой — шпатель, длина ≤ 180 мм. | штука | 6 |
| 46 | 33141156 | Медицинские перчатки | Перчатки одноразовые нитриловые, неиспользованные, без пудры, синие, размер M, в заводской упаковке, 100 шт. в упаковке. Коробка 20 | հատ | 2000 |

Товар должен быть заводского производства и поставляться в закрытой, неповрежденной упаковке.

По вопросам, связанным с техническими характеристиками товара или условиями поставки, просим обращаться к руководителю Центра лабораторных испытаний Анатолию Токареву по телефону: +374 94 09-41-64.