ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՊԱԿՅԱ ՍՊԱՍՔԻ և ԱՅԼ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| № | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը | Չափման միավորը | Միավորի առավելագույն գինը /ՀՀ դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33791300/1 | Ձագար փոքր | Ապակյա, Տրամագիծը՝ 80մմ | հատ | 5 |
| 2 | 33791300/2 | Ձագար | Ապակյա Տրամագիծը՝ 50 մմ, բարձրություն՝ ≤100 մմ | հատ | 10 |
| 3 | 33791300/3 | Թասիկ հախճապակյա | Հախճապակյա, տրամագիծը՝ 200 - 210 | հատ | 3 |
| 4 | 33791300/4 | Թասիկ հախճապակյա | Հախճապակյա, տրամագիծը՝ 100մլ | հատ | 10 |
| 5 | 33791300/5 | Թասիկ հախճապակյա | Հախճապակյա, տրամագիծը՝ 150մլ | հատ | 10 |
| 6 | 33791300/6 | Բյուրետ տիտրման համար մեկանցքանի ծորակով։ | Ապակյա, ծավալը՝ 50 մլ | հատ | 2 |
| 7 | 33791300/7 | Կոլբա կլորահատակ երկվիզ շլիֆով։ | Բարձրորակ բորոսիլիկատ ապակի։ Տարողությունը՝ 500 մլ։Կենտրոնական շլիֆ՝ 29/32, կողային շլիֆ՝ 14/23 | հատ | 5 |
| 8 | 33791300/8 | Բաժանիչ ձագար (տեսակը՝ БД) | Ապակյա, ծավալը՝ 100մլ 125մլ | հատ | 3 |
| 9 | 33791300/9 | Չափագլան | Բարձրորակ ապակի, ծավալը՝ 100մլ։ A դասի | հատ | 10 |
| 10 | 33791300/10 | Չափագլան | Բարձրորակ ապակի, ծավալը՝ 500մլ։ A դասի | հատ | 5 |
| 11 | 33791300/11 | Չափագլան | Բարձրորակ ապակի, ծավալը՝ 1000մլ։ A դասի | հատ | 3 |
| 12 | 33791300/12 | Ձող ապակյա | ապակյա | հատ | 5 |
| 13 | 33791300/13 | Սրվակ շլիֆով կափարիչով 250մլ | ապակյա | հատ | 10 |
| 14 | 33141211/1 | Չափիչ կոլբա, շլիֆով, պլաստմասսե խցանով։ | Բարձրորակ բորոսիլիկատ ապակի։ Ծավալը՝ 25 մլ։ A դասի | հատ | 15 |
| 15 | 33141211/2 | Չափիչ կոլբա, շլիֆով, պլաստմասսե խցանով։ | Բարձրորակ բորոսիլիկատ ապակի։ Ծավալը՝ 50 մլ։ A դասի | հատ | 10 |
| 16 | 33141211/3 | Չափիչ կոլբա, շլիֆով, պլաստմասսե խցանով։ | Բարձրորակ բորոսիլիկատ ապակի։ Ծավալը՝ 100 մլ։ A դասի | հատ | 10 |
| 17 | 33141211/4 | Չափիչ կոլբա, շլիֆով, պլաստմասսե խցանով։ | Բարձրորակ բորոսիլիկատ ապակի, մուգ։ Ծավալը՝ 100 մլ։ A դասի | հատ | 15 |
| 18 | 33791300/14 | Բաժակ ապակյա, ծավալի մասին նշումով։ | Բարձրորակ բորոսիլիկատ ապակի։ Ծավալը՝ 50 մլ։ | հատ | 10 |
| 19 | 33791300/15 | Բաժակ ապակյա, ծավալի մասին նշումով։ | Բարձրորակ բորոսիլիկատ ապակի։ Ծավալը՝ 100մլ։ | հատ | 10 |
| 20 | 33791300/16 | Լաբորատոր շշեր սանդղակավորված կափարիչով 250մլ | Բարձրորակ ապակի։ | հատ | 50 |
| 21 | 33791300/17 | Ապակյա փորձանոթներ կափարիչով | Ապակյա15x100մմ | հատ | 50 |
| 22 | 33791300/18 | Պիպետ ապակյա գծանշումով, սանդղակավորված | Ապակյա, ծավալը՝ 10մլ։ A դասի | հատ | 50 |
| 23 | 33791300/19 | Պիպետ ապակյա գծանշումով, սանդղակավորված | Ապակյա, ծավալը՝ 25մլ։ A դասի | հատ | 20 |
| 24 | 33141211/5 | Մանրէաբանական օղերի մետաղյա հավաքածու։ | Մետաղյա, d-1-5մմ 2 տուփ | հատ | 10 |
| 25 | 33791300/20 | Պետրիի թասեր ապակյա | Ապակյա, d-90մմ | հատ | 80 |
| 26 | 33141211/6 | Պետրիի թասեր պլաստմասսե | Պլաստմասսե, d-90մմ(մեկանգամյա օգտագործման համար) | հատ | 120 |
| 27 | 33791300/24 | Կոնաձև կոլբա՝ շլիֆով, ապակյա խցանով, չափանշումով։ | Ապակյա, ծավալը՝ 50մլ, շլիֆ 14/23 | հատ | 20 |
| 28 | 33791300/22 | Կոնաձև կոլբա՝ շլիֆով, ապակյա խցանով, չափանշումով։ | Ապակյա, ծավալը՝ 100մլ, շլիֆ 29/32 | հատ | 20 |
| 29 | 33791300/23 | Կոլբա թթուների որոշման համար (Արշինար) | Ապակյա | հատ | 2 |
| 30 | 33141211/7 | Հետադարձ սառնարան շլիֆով 29/32 | Ապակյա , շլիֆ 29/32 | հատ | 10 |
| 31 | 33141157/1 | Բժշկական նշտար | մետաղյա | հատ | 10 |
| 32 | 33131220/1 | Բժշկանան ունելի (պինցետ) | մետաղյա | հատ | 10 |
| 33 | 33131280/1 | Բժշկական մկրատ | մետաղյա | հատ | 5 |
| 34 | 15991700/4 | Ունիվերսալ ինդիկատորային թղթեր | pH 1-14, պլաստմասսե տարայի մեջ, 100հատ/տարայում։ 10տուփ | տուփ | 10 |
| 35 | 15991700/5 | Ֆիլտրի թուղթ անմոխիր (շրջանաձև) | Ֆիլտրի թուղթ անմոխիր (շրջանաձև) 5 տուփ | տուփ | 5 |
| 36 | 15991700/6 | Մեմբրանային Ֆիլտրի թուղթ | Nitrocellulose, 47 մմ, 0․45 մկմ, հիդրոֆիլ, 100 հատ/տուփ -2 | տուփ | 2 |
| 37 | 15991700/7 | Ֆիլտրի թուղթ | “Синяя лента” տրամագիծը՝ 5,5 սմ, 100հատ/տուփ-2 | տուփ | 2 |
| 38 | 33141212/1 | Լաբորատոր թաղանթ (Parafilm) | Կիսաթափանցիկ, ջրակայուն լաբորատոր թաղանթ տարբեր տարաների հերմետիկ փակելու համար։ Չափսերը՝ 50 մմ х 75 մ 3 տուփ | տուփ | 3 |
| 39 | 38431720/1 | Դոզատորի միանգամյա օգտագործման ծայրակալներ ֆիլտրով, մանրէազերծ | Պլաստմասե, 1մլ, 100-1000մկլ, 500հատ/տուփ-3 | հատ | 9 |
| 40 | 38431720/2 | Միանվագ օգտագործման ծայրակալներ ֆիլտրով, մանրէազերծ | Պլաստմասե, 0,1մլ, 500հատ/տուփ-3 | հատ | 9 |
| 41 | 33111210/1 | Ռետինե տանձիկ № 3 | Ռետինե | հատ | 10 |
| 42 | 33111210/2 | Տանձիկ եռանցքանի, ռետինե։ | Ռետինե, երկարությունը՝ 140մմ, լայնությունը՝ 54մմ, տարողությունը՝ 45մլ։ | հատ | 7 |
| 43 | 33141114/1 | Թանզիվ բժշկական | բժշկական թանզիֆ (մարլյա) | մ | 100 |
| 44 | 33141115/1 | Բամբակ բժշկական | 100% բամբակյա մանրաթել,սպիտակ,առանց հոտի | հատ | 100 |
| 45 | 33141211/8 | Լաբորատոր միկրոգդալ և շպատել։ | Չժանգոտվող պողպատից։ Երկկողմանի՝ մեկ ծայրը միկրոգգդալ, մյուսը՝ շպատել՝ ≤180 մմ։ | հատ | 6 |
| 46 | 33141156/1 | բժշկական ձեռնոցներ | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ Ձեռնոցներ միանգամյա, նիտրիլային: Չօգտագործված, առանց փոշու, կապույտ տիտրիլ, M չափի, փաթեթավորված գործարանային տուփով, 100 հատ՝ յուրաքանչյուր տուփում: | հատ | 2000 |

Ապրանքը պետք է լինի գործարանային արտադրության և մատակարարվի փակ, ամբողջական փաթեթավորմամբ։

Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերի կամ մատակարարման հետ կապված հարցերի դեպքում խնդրում ենք կապ հաստատել Լաբորատոր փորձարկումների կենտրոնի ղեկավար Անատոլի Տոկարևի հետ՝ հեռ. +374 94 09-41-64։