ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| N | Ապրանքի/Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը (ՀՀ դրամ) Цена единицы (драм РА) | Գումարը (ՀՀ դրամ) Сумма (драм РА) | Մատակարարման/Поставки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Сроки |
|  | 35121290 | Ճնշման տվիչ Датчик давления | Keller PA-21Y/81553.99 Կոդ՝ A000015740, սնուցում՝ 8 ÷ 28 Վ, ճնշման միջակայք՝ 0÷ 50 բար, ելքային ազդանշան՝ 4÷ 20 mA, սխեմայի տիպ - 2-լարային, սենսորի միացում - 7/16-20UNF female, սենսորի մալուխի երկարությունը՝ 5 մ, սենսորի միակցիչի տեսակը՝ Packard connection cables։ Keller PA-21Y/81553.99 Код: A000015740, питание: 8÷28 В, диапазон давления: 0÷50 бар, выходной сигнал: 4÷20 мА, тип схемы: 2-х проводной, подключение датчика: 7/16-20UNF female, длина кабеля датчика: 5м, тип разъема датчика: Packard connection cables. | հատ штук | 2 | 210 000 | 420 000 | Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭк» | Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 (վաթսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում։ В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора. |
|  | 35121290 | Ճնշման տվիչ Датчик давления | Keller PA-21G/81389.33 Սնուցում՝ 8÷28 Վ, ճնշման միջակայք՝ 0÷20 բար, ելքային ազդանշան՝ 4÷ 20 мА, սխեմայի տիպ՝ 2-լարային, սենսորի միացում՝ 7/16-20UNF female, սենսորի մալուխի երկարությունը՝ 5 մ, սենսորի միակցիչի տեսակը՝ Packard connection cables․ Keller PA-21G/81389.33 Питание: 8÷28 В. Диапазон давления: 0÷20 бар, выходной сигнал: 4÷20 мА, тип схемы: 2-х проводной, подключение датчика: 7/16-20UNF female, длина кабеля датчика: 5 м, тип разъема датчика: Packard connection cables. | հատ штук | 2 | 210 000 | 420 000 | Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭк» | Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 (վաթսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում։ В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора. |
|  | 35121290 | Տվիչ ճնշման ռելե Датчик реле давления | Բարձր ճնշման ռելե KP5 Danfoss Տեսակ՝ KP5, կառավարման միջակայք՝ 8÷32 բար, դիֆերենցիալ ΔP՝ 3 բար, կոնտակտային խումբ՝ SPDT, վերագործարկում՝ ձեռքով, միացման կոդի համար՝060-117366, կոնտակտային բեռ, փոփոխական հոսանք (AC). AC1-16Ա, 400Վ AC3 - 16Ա, 400Վ AC15 - 10Ա, 400Վ Կոնտակտային բեռ, հաստատուն հոսանք (DC). DC13 - 12Վ, 220Վ Առավելագույն աշխատանքային ճնշում՝ 35 բար։ Реле высокого давления KP5 Danfoss Тип: KP5, диапазон регулирования: 8÷32 бар, дифференциал ∆P: 3 бар, контактная группа: SPDT, сброс:ручной, кодовый номер присоединение: 060-117366 Контактная нагрузка: переменный ток (АС): АС1: 16 А, 400 В AC3: 16 А, 400 В AC15: 10А, 400 В Контактная нагрузка, постоянный ток (DC): DC13: 12 Вт, 220В Максимальное рабочее давление: 35 бар. | հատ штук | 2 | 138 000 | 276 000 | Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭк» | Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 (վաթսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора. |
|  | 35121290 | Ճնշման տվիչ Датчик давления | KTY81-121 PTC թերմիստորի զոնդի մալուխով. Նվազագույն չափվող ջերմաստիճան՝ -55 °C, առավելագույն չափվող ջերմաստիճան՝ +150 °C, դիմադրություն 25 °C-ում՝ 980÷1000 Օհմ, միացման մալուխի երկարություն՝ 7 մ, պաշտպանության աստիճան՝ IP67, ճշգրտություն՝ ±1 °C, միացման ռեժիմ՝ երկլար (2 լարով), զոնդի տրամագիծը՝ 6մմ, զոնդի երկարությունը՝ 60մմ։ KTY81-121 датчик температуры термистора PTC с кабелем зонда․ Минимальная измеряемая температура: -55°C, максимальная измеряемая температура: +150°C, номинальное сопротивление при 25 °С: 980÷1000 Ом, длина линии снабжения: 7м, тип защиты: IP67, точность: ± 1 ° C, режим подключения: два провода, диаметр зонда: 6мм, длина зонда: 60мм. | հատ штук | 2 | 126 000 | 252 000 | Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭк» | Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 (իննսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում։ В течение 90 (девяноста) календарных дней с даты заключения договора. |
|  | 35121290 | Ճնշման տվիչ Датчик давления | Danfoss MBS 1700 060G6100 Ճնշման միացման ստանդարտ՝ EN 837։ Աշխատանքային միջավայրի թույլատրելի ջերմաստիճանային տիրույթ՝ -40-ից +85 °C։ Շրջակա միջավայրի թույլատրելի ջերմաստիճանային տիրույթ՝ -40-ից +85 °C։ Հիմնական բերված սխալ (% չափման միջակայքից)՝ 1%։ Լրացուցիչ սխալ շրջակա օդի ջերմաստիճանի փոփոխությունից՝ 0,2% / 10 °C։ Արձագանքի ժամանակ՝ 4 մվ։ Թույլատրելի առավելագույն գերճնշում՝ մինչև *6 չափման միջակայք (բայց ոչ ավելի, քան 1500 բար)։ Էլեկտրական միացման տեսակ՝ մալուխային վարդակ EN 175301-803-A, Pg9։ Սնուցման լարում (հաստատուն հոսանք)՝ 9÷32Վ։ Սպեցիֆիկացիայի կոդ՝ MBS 1700։ Միացում՝ խողովակապտուկ, արտաքին պարուրակ՝ G 1/4։ Զանգված՝ ոչ ավելի, քան 0,2 կգ։ Պաշտպանության դաս՝ IP65, ելքային ազդանշան՝ 4 ÷ 20 մԱ, ճնշման չափման միջակայք՝ 0 ÷ 6 բար, չափվող ճնշման տեսակ՝ ավելցուկային (իզբիտոչնի) ճնշում։ Danfoss MBS 1700 060G6100 Стандарт присоединения по давлению: EN 837. Допустимый диапазон температур рабочей среды: -40 до +85 °C. Допустимый диапазон температур окружающей среды: -40 до +85 °C.Основная приведенная погрешность ДИ 1%. Дополнительная погрешность на изменение температуры окружающего воздуха: ДИ 0,2%/10°C. Время реакции: 4 мс. Максимальное давление допустимой перегрузки *6 ДИ (но не более 1500 бар). Тип электрического присоединения: Кабельная вилка EN 175301-803-A, Pg9. Напряжение питания постоянного тока: 9÷32 В. Код спецификации: MBS 1700 Присоединение по давлению: штуцер, внешняя резьба G 1/4. Масса: не более 0,2 кг. Класс защиты: IP65, выходной сигнал: 4 ÷ 20 мА, диапазон измерения давления: 0÷6 бар, тип измеряемого давления: избыточное. | հատ штук | 2 | 174 000 | 348 000 | Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭк» | Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 (վաթսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում։ В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора․ |
|  | 31221140 | Ռելե Реле | Հոսքի Alre-it JSF-1 E Կոմուտացիոն կարողություն՝ 15 (8) A 24–250Վ~,24 Վ ~ դեպքում նվազագույնը՝ 150մԱ, միացման նյութ՝ պղինձ։ Կոմուտացիոն տարր՝ 1 միկրոփոխարկիչ լողացող փոխարկչի կոնտակտի տեսքով՝ զրոյական պոտենցիալով (փոխարկիչ)։ Հարմար է ջերմակրի համար՝ հեղուկներ։ Ջերմաստիճանի սահմանափակում՝ 120°C։Պաշտպանության աստիճան՝ IP65 Խողովակաշարի չափ՝ 1/2″…8″։ Չափման ճշգրտություն՝ ±15% սահմանված կարգավորման արժեքից։ Առավելագույն ճնշում՝ 8 բար խողովակային պարուրակ R1″, Whitworth ստանդարտ։ Օգտագործման միջավայր՝ նորմալ/ագրեսիվ։ Потока Alre-it JSF-1 E Коммутационная способность: 15 (8) A, 24-250 В ~, при 24 В ~ минимум 150 мА Материал присоединения к процессу: Латунь Коммутационный элемент: 1 микропереключатель в виде плавающего переключающего контакта с нулевым потенциалом (переключатель). Подходит для теплоносителя: жидкости. Ограничение диапазона: 120°C. Степень защиты: IP65. Размер трубопровода: 1/2″…8″. Точность измерения: ±15% от установленного заданного значения. Максимальное давление: 8 бар. трубная резьба R1″ стандарта Whitworth» Среда использования: нормальная/агрессивная | հատ штук | 2 | 267 000 | 534 000 | Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭк» | Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 (վաթսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում։ В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора. |

*Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված
ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը։

Լրացուցիչ պայմաններ՝

- Երաշխիքային ժամկետ՝ նվազագույնը 1 տարի։

- Ապրանքի համարժեք տարբերակն ընդունելի է՝  համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որաշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի՝

մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով

կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:

- Ապրանքները պետք է լինեն նոր,  պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի  ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով։

- Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

- Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ՝ 30 աշխատանքային օր։

- Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները։

- Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացվել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530։

Ծանոթագրություն։ Պայմանագրի կառավարիչ՝ Ա. Ասլանյան,  հեռ.՝ 010-28-00-35, e-mail։ alla.aslanyan@anpp.am

Дополнительные условия։

- Гарантийный срок — не менее 1 год

- Допустима эквивалентная продукция - в соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 постановления № 473-А от 2 апреля 2020 г., участник может

предложить эквивалентную продукцию той, которая предусмотрена проектом, паспортом, техническим заданием либо согласована с уполномоченным органом - автором проекта.

- Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки)

- Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.

- Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи 30 рабочих дней.

- Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.

- Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900  до 1530 часов.

Примечание: Менеджер по контракту А. Асланян.Тел. 010-28-00-35, e-mail։ alla.aslanyan@anpp.am