՝

« ՇՄԳԹ2Պ-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/12»*

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը ** | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | Մատակարարման 2026թ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1. | 33691162/2 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (NT-proBNP- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 72 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 72 | 25.12.2026թ |
| 2. | 33691162/10 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (PRL- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 72 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 72 | 25.12.2026թ |
| 3. | 33211470/1 | Troponin I Plus- ի որոշման թեստ հավաքածու |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 144 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 144 | 25.12.2026թ |
| 4. | 33691162/1 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (D-Dimer- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`ամբողջական արյուն/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 96 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 96 | 25.12.2026թ |
| 5. | 33691162/6 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (TSH- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 240 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 240 | 25.12.2026թ |
| 6 | 33211470/2 | Troponin T- ի որոշման թեստ հավաքածու |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 144 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 144 | 25.12.2026թ |
| 7. | 33611310/1 | Insulin- ի որոշման թեստ հավաքածու |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 120 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 120 | 25.12.2026թ |
| 8. | 33691162/12 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (Anti CCP Plus- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-8 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 96 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 96 | 25.12.2026թ |
| 9. | 33691162/13 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (Calprotectin- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյան կղանք։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 48 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 48 | 25.12.2026թ |
| 10. | 33691162/4 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (HbA1c- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`ամբողջական արյուն։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 120 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 120 | 25.12.2026թ |
| 11, | 33691162/15 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (T3- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ` շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 24 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 24 | 25.12.2026թ |
| 12. | 33651194/1 | Total IgE- ի որոշման թեստ հավաքածու |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 96 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 96 | 25.12.2026թ |
| 13. | 33691162/14 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (Ferritin- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 120 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 120 | 25.12.2026թ |
| 14. | 33691162/3 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (CK-MB- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 72 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 72 | 25.12.2026թ |
| 15, | 33691162/9 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (Free T4 - ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 240 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 240 | 25.12.2026թ |
| 16 | 33691162/11 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (H.pylori SA- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ` կղանք։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 120 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 120 | 25.12.2026թ |
| 17. | 33691162/8 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (T4- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ` շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 24 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 24 | 25.12.2026թ |
| 18. | 33211250/2 | CRP- ի որոշման թեստ հավաքածու |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 240 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 240 | 25.12.2026թ |
| 19 | 33691162/5 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (Microalbumin- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ` մեզ։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 48 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 48 | 25.12.2026թ |
| 20. | 33211330/1 | PSA- ի որոշման թեստ հավաքածու |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 120 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 120 | 25.12.2026թ |
| 21, | 33611341/1 | Vitamin D - ի որոշման թեստ հավաքածու |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 480 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 480 | 25.12.2026թ |

Ծանոթություն

*** Եթե պայմանագիրը կնքվում է “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից :

Ուշադրություն:

Ներկայացված չափաբաժիննեով ապրանքը  պետք  է  մատակարարվի  պոլիկլինիկա (ք.Գյումրի, Մազմանյան 3):

| ԳՆՈՐԴ /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

« ՇՄԳԹ2Պ-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/12»*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ГРАФИК ЗАКУПКИ*

AMD

| Продукт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер дозы в приглашении | транзитный код, предусмотренный планом закупок по классификации CMA (CPV) | название и товарный знак | производитель и страна происхождения | техническая спецификация | единица измерения | цена за единицу/ драм | общая цена/драм | Общая количество | Предложения 2026г |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | 2026г | Срок** 2026г. Количество предметов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая количество |  |
| 1. | 33691162/2 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (NT-proBNP- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. | Штук |  |  | 72 | Гюмри Мазманян 3 | 72 | 25.12.2026 |
| 2. | 33691162/10 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (PRL- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. |  |  |  | 72 | Гюмри Мазманян 3 | 72 |  |
| 3. | 33211470/1 | Troponin I Plus- ի որոշման թեստ հավաքածու |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. |  |  |  | 144 | Гюмри Мазманян 3 | 144 |  |
| 4. | 33691162/1 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (D-Dimer- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: цельная кровь/плазма. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. |  |  |  | 96 | Гюмри Мазманян 3 | 96 |  |
| 5. | 33691162/6 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (TSH- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. |  |  |  | 240 | Гюмри Мазманян 3 | 240 |  |
| 6 | 33211470/2 | Troponin T- ի որոշման թեստ հավաքածու |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. |  |  |  | 144 | Гюмри Мазманян 3 | 144 |  |
| 7. | 33611310/1 | Insulin- ի որոշման թեստ հավաքածու |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. |  |  |  | 120 | Гюмри Мазманян 3 | 120 |  |
| 8. | 33691162/12 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (Anti CCP Plus- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-8 °C. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. |  |  |  | 96 | Гюмри Мазманян 3 | 96 |  |
| 9. | 33691162/13 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (Calprotectin- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: кровь в кале. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. |  |  |  | 48 | Гюмри Мазманян 3 | 48 |  |
| 10. | 33691162/4 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (HbA1c- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: цельная кровь. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. |  |  |  | 120 | Гюмри Мазманян 3 | 120 |  |
| 11, | 33691162/15 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (T3- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: сыворотка/плазма. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. |  |  |  | 24 | Гюмри Мазманян 3 | 24 |  |
| 12. | 33651194/1 | Total IgE- ի որոշման թեստ հավաքածու |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. |  |  |  | 96 | Гюмри Мазманян 3 | 96 |  |
| 13. | 33691162/14 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (Ferritin- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. |  |  |  | 120 | Гюмри Мазманян 3 | 120 |  |
| 14. | 33691162/3 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (CK-MB- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. |  |  |  | 72 | Гюмри Мазманян 3 | 72 |  |
| 15, | 33691162/9 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (Free T4 - ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. |  |  |  | 240 | Гюмри Мазманян 3 | 240 |  |
| 16 | 33691162/11 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (H.pylori SA- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: фекалии. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. |  |  |  | 120 | Гюмри Мазманян 3 | 120 |  |
| 17. | 33691162/8 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (T4- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: сыворотка/плазма. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. |  |  |  | 24 | Гюмри Мазманян 3 | 24 |  |
| 18. | 33211250/2 | CRP- ի որոշման թեստ հավաքածու |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. |  |  |  | 240 | Гюмри Мазманян 3 | 240 |  |
| 19 | 33691162/5 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) (Microalbumin- ի որոշման թեստ հավաքածու) |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: США. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. |  |  |  | 48 | Гюмри Мазманян 3 | 48 |  |
| 20. | 33211330/1 | PSA- ի որոշման թեստ հավաքածու |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. |  |  |  | 120 | Гюмри Мазманян 3 | 120 |  |
| 21, | 33611341/1 | Vitamin D - ի որոշման թեստ հավաքածու |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. |  |  |  | 480 | Гюмри Мазманян 3 | 480 |  |

Знакомства *

Внимание:

Препарат в представленной дозировке следует доставить в поликлинику (Гюмри, Мазманян 3).

| ПОКУПАТЕЛЬ _____________________ /подпись/ М. П. |  | ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |