## Sheet1
h/h | Միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV код | Միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV код | Գնման առարկայի անվանումը | Название товара закупки | Մոդելը և/կամ ապրանքային նշանը և/կամ ֆիրմային անվանումը և/կամ արտադրողը Модель и/или товарный знак и/или фирменный знак и/или производитель | Գնման առարկայի տեխնիկական և որակական բնութագրերը | Технические и качественные характеристики предмета закупки | Չափման միավորը | Единица измерения | Միավորի գինը ՀՀ դրամով Цена за единицу в драмах РА | 2026թ. Գնման պլանով նախատեսված ընդհանուր քանակը Общее количество | Ընդամենը գումարը ՀՀ դրամով Итого Сумма в драмах РА
1 | 33691167 | 33691167/13 | "Արխիտեքտ Այ" Կալիբրատոր Anti-TPO | "Архитект Ай" Калибратор Anti-TPO |  | Կալիբրատոր Anti-TPO` նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար | Калибратор Anti-TPO, предусмотренный для анализатора "Архитект Ай". | հատ | штука | 64500 | 1 | 64500
2 | 33691167 | 33691167/14 | "Արխիտեքտ Այ" Կալիբրատոր Սիֆիլիս | "Архитект Ай" Калибратор Сифилис |  | Կալիբրատոր Սիֆիլիս, նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար | Калибратор Сифилис предусмотрен для анализатора "Архитект Ай", | հատ | штука | 66960 | 1 | 66960
3 | 33691167 | 33691167/15 | "Արխիտեքտ Այ" Կոնտրոլ Anti-HBC II | "Архитект Ай" Контроль Anti-HBC II |  | Կոնտրոլ Anti-HBC II` նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար | Контроль Anti-HBC II, предусмотренный для анализатора "Архитект Ай". | հատ | штука | 66960 | 1 | 66960
4 | 33691167 | 33691167/16 | "Արխիտեքտ Այ" Կոնտրոլ Anti-HCV | "Архитект Ай" Контроль Anti-HCV |  | Կոնտրոլ Anti-HCV` նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար | Контроль Anti-HCV, предусмотренный для анализатора "Архитект Ай". | հատ | штука | 52500 | 1 | 52500
5 | 33691167 | 33691167/17 | "Արխիտեքտ Այ" Կոնտրոլ Anti-TG | "Архитект Ай" Контроль Anti-TG |  | Կոնտրոլ Anti-TG` նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար | Контроль Anti-TG, предусмотренный для анализатора "Архитект Ай". | հատ | штука | 66000 | 1 | 66000
6 | 33691167 | 33691167/18 | "Արխիտեքտ Այ" Կոնտրոլ Anti-TPO | "Архитект Ай" Контроль Anti-TPO |  | Կոնտրոլ Anti-TPO` նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար | Контроль Anti-TPO, предусмотренный для анализатора "Архитект Ай". | հատ | штука | 66000 | 1 | 66000
7 | 33691167 | 33691167/19 | "Արխիտեքտ Այ" Կոնտրոլ Free T3 | "Архитект Ай" Контроль Free T3 |  | Կոնտրոլ Free T3` նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար | Контроль Free T3, предусмотренный для анализатора "Архитект Ай". | հատ | штука | 66960 | 1 | 66960
8 | 33691167 | 33691167/20 | "Արխիտեքտ Այ" Կոնտրոլ Free T4 | "Архитект Ай" Контроль Free T4 |  | Կոնտրոլ Free T4` նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար | Контроль Free T4, предусмотренный для анализатора "Архитект Ай". | հատ | штука | 75000 | 1 | 75000
9 | 33691167 | 33691167/21 | "Արխիտեքտ Այ" Կոնտրոլ HBsAg QUALITATIVE | "Архитект Ай" Калибратор HBsAg QUALITATIVE |  | Կոնտրոլ HBsAg QUALITATIVE` նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար | Калибратор HBsAg QUALITATIVE, предусмотренный для анализатора "Архитект Ай". | հատ | штука | 66000 | 1 | 66000
10 | 33691167 | 33691167/22 | "Արխիտեքտ Այ" Կոնտրոլ HIV Combo | "Архитект Ай" Калибратор HIV Combo |  | Կոնտրոլ HIV Combo` նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար | Контроль HIV Combo, предусмотренный для анализатора "Архитект Ай". | հատ | штука | 75000 | 1 | 75000
11 | 33691167 | 33691167/23 | "Արխիտեքտ Այ" Կոնտրոլ Սիֆիլիս | "Архитект Ай" Контроль Сифилис |  | Կոնտրոլ Սիֆիլիս նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար: | Контроль Сифилис, предусмотрено для анализатора "Архитект Ай" | հատ | штука | 66960 | 1 | 66960
12 | 33691167 | 33691167/24 | Vitros 5600 կոնտրոլ NT-pro BNP | Vitros 5600 Контроль NT-proBNP |  | Կոնտրոլ NT-proBNP թեստ հավաքածուի նախատեսված vitros 5600 սարքավորման համար: Տուփում թեսթերի քանակը 3 մակարդակ/1 հավաքածու (համարվում է մեկ միավոր) | Набор для тестирования контрольного NT-proBNP, предназначенный для устройства Vitros 5600. Количество тестов в упаковке: 3 уровня/1 набор (считается за одну единицу). | հատ | штука | 379998 | 1 | 379998
13 | 33691167 | 33691167/25 | Vitros 5600 կոնտրոլ Anti-HBc | Vitros 5600 Контроль - Anti-HBc |  | Կոնտրոլ ընդհանուր հեպատիտ Բ մակերեսային հակածնի հայտնաբերման MicroWell եղանակով նախատեսված vitros 5600 սարքավորման համար։ Տուփում թեսթերի քանակը 2մակարդակ/3 sets freeze dried (համարվում է մեկ միավոր): | Контрол для тестов определения поверхностный антигенов общего гепатита B методом MicroWell vitros 5600 .. 2 уровня / 3 набора freeze dried(считается одной единицей) | հատ | штука | 69084 | 1 | 69084
14 | 33691167 | 33691167/26 | Vitros 5600 կոնտրոլ Anti-HCV | Vitros 5600 Контроль HCV |  | Կոնտրոլ հեպատիտ Ց հակածնի հայտնաբերման MicroWell եղանակով նախատեսված vitros 5600 սարքավորման համար: Տուփում թեսթերի քանակը 2 levels/3 sets freeze dried (համարվում է մեկ միավոր): | Контрол длв тестов определения Гепатит С Реагент для определения антигена MicroWell для приборов vitros 5600 .. Пакеты тестов в 2 уровнях / 3 набора (считается одной единицей) | հատ | штука | 69084 | 1 | 69084
15 | 33691167 | 33691167/27 | Vitros 5600 կոնտրոլ Anti-HIV I+2 | Vitros 5600 Контроль Anti-HIV I+2 |  | Կոնտրոլ՝ Առաջին: երկրորդ աստիճանի իմմունային անբավարարվածության հակամարմնի հայտնաբերման կարգավորիչ MicroWell եղանակով նախատեսված vitros 5600 սարքավորման համար: 3levels/3 set liquid (համարվում է մեկ միավոր): | Контроль 1: 2 уровня определения имунодефицита человека методом MicroWell предназначен для оборудования vitros 5600 .. 3 уровня/3 набор(считается одной единицей) | հատ | штука | 69084 | 1 | 69084
16 | 33691167 | 33691167/28 | Vitros 5600 կոնտրոլ Պարաթիրեոիդ հորմոնի PTH | Vitros 5600 Контроль теста на паратиреоидный гормон PTH |  | Կոնտրոլ պարաթիրեոիդ հորմոնի թեստի, նախատեսված Vitros 5600 սարքավորման համար։ Տուփում առկա քանակ՝ 3 մակարդակ /3հավաքածու (համարվում է մեկ միավոր): | Контроль теста на паратиреоидный гормон, для оборудования Vitros 5600. Количество в упаковке: 3 уровня / 3 набора (считается за одну единицу). | հատ | штука | 195000 | 1 | 195000
17 | 33621641 | 33621641/1 | Ախտահանիչ անձեռոցիկներ | Дезинфицирующее средство |  | Ախտահանիչ անձեռոցիկներ, որոնք պարունակում են դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդի (չորրորդային ամոնիումային միացություններ՝ ՉԱՄ)՝ և ալկիլդիմեթիլբենզիլամոնիումի քլորիդ (ՉԱՄ)՝ ինչպես նաև ՄԱՆ (մակերեսային ակտիվ նյութերի) համալիր, այլ օժանդակ և ֆունկցիոնալ բաղադրիչներ: Չպետք է պարունակի սպիրտ, рН-ը 5.5-6,5: Հանդիսանում է որպես ախտահանիչ նյութ, օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ ներհիվանդանոցային վարակների), տուբերկուլոզի միկոբակտերիաների (թեստավորված Mycobacterium terrae-ի և M. avium-ի վրա), վիրուսների (մարդու համար ախտածին բոլոր հայտնի վիրուսների, այդ թվում ընդերային և արտաընդերային հեպատիտների (ներառյալ Ա, Բ և Ց հեպատիտները), ՄԻԱՎ, հերպեսի, պոլիոմիելիտի, ադենովիրուսների, կորոնավիրուսների, «ատիպիկ թոքաբորբի» (SARS), գրիպի, այդ թվում «թռչնի» (H5N1) և «խոզի» (H1N1) և այլ), Կանդիդա, Տրիխոֆիտոն ցեղի սնկերի նկատմամբ, նաև օժտված լինի սպորասպան ակտիվությամբ (թեստավորված Bacillus subtilis, Clostridium difficile թեստ-շտամների վրա): Հակաբակտերիալ ազդեցությունը` մինչև 3րոպե: Հակավիրուսային ազդեցությունը` մինչև 5րոպե: Հակասնկային ազդեցությունը`մինչև 10րոպե: Հակատուբերկուլյոզային ազդեցությունը`մինչև 15րոպե: Սպորոցիդ ազդեցությունը`մինչև 15րոպե: Փաթեթավորումը՝ անձեռոցիկները լինեն գործվածքային նյութից, ներծծված` ախտահանիչ նյութով, ֆլոու-պակ փաթեթով, հերմետիկ փակվող կափարիչով: 1 փաթեթը (համարվում է 1 չափման միավոր) պարունակի առնվազն 100 անձեռոցիկ, 180 х 200 մմ չափից ոչ պակաս: Միջոցի պիտանելիության ժամկետը արտադրողի չբացված փաթեթավորմամբ ոչ պակաս 3 տարի: Նախատեսված է բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում (մանկաբարձական, ատամնաբուժական կաբինետներում, տարբեր լաբորատորիաներում (կլինիկական, մանրէաբանական և այլ), շտապ օգնության կայաններում և այլն) փոքր մակերես ունեցող առարկաների, սանիտարատեխնիկական սարքավորումների, բժշկական սարքավորումների (այդ թվում` կուվեզներ), ՈՒՁՀ տվիչներ, օպտիկական սարքեր և այլն ախտահանման և մաքրման համար: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Պետք է ունենա որակի հավաստագիր, ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական , ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված օգտագործման մեթոդական հրահանգ: | Салфетки дезинфицирующие, содержащие комплекс дидецилдиметиламмония хлорида (четвертичные аммониевые соединения - ЧАМ) и алкилдиметилбензиламмония хлорида (ЧАМ), а также комплекс ПАВ (ПАВ), другие вспомогательные и функциональные компоненты. Не должен содержать спирта, pH 5,5-6,5. Действует как дезинфицирующее средство, обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе внутрибольничных инфекций), микобактерий туберкулеза (тестировано на Mycobacterium terrae и M. avium), вирусов (все известные вирусы, патогенные для человека, в том числе кишечные и эктопические гепатиты). (в т.ч. гепатиты А, В и С), ВИЧ, герпес, полиомиелит, аденовирусы, коронавирусы, «атипичная пневмония» (ТОРС), грипп, в том числе «птичий» (H5N1) и «свиной» (H1N1) и другие), Candida, Грибы Trichophyton также обладают спорицидной активностью (проверено на тест-штаммах Bacillus subtilis, Clostridium difficile). Антибактериальный эффект – до 3 минут. Противовирусный эффект – до 5 минут. Противогрибковый эффект – до 10 минут. Противотуберкулезный эффект – до 15 минут. Спорицидный эффект – до 15 минут. Упаковка: Салфетки должны быть из тканевого материала, пропитанного дезинфицирующим средством, в упаковке флоу-пак, с герметично закрывающейся крышкой. В 1 упаковке (считается 1 единица измерения) должно находиться не менее 100 салфеток размером не менее 180 х 200 мм. Срок годности продукта в невскрытой упаковке производителя не менее 3 лет. Предназначен для использования в организациях, оказывающих медицинскую помощь и обслуживание (акушерские, стоматологические кабинеты, различные лаборатории (клинические, микробиологические и другие), станции скорой медицинской помощи и т.п.) для объектов с небольшой площадью, санитарно-технического оборудования, медицинского оборудования. (включая кюветы), датчики УДС, оптические устройства и т.п. для дезинфекции и очистки. Степень опасности – 4, 5 класс. Должен иметь сертификат качества, свидетельство о государственной регистрации ЕАЭС, методическую инструкцию по применению, утвержденную Министерством здравоохранения Республики Армения., | հատ | штука | 4800 | 30 | 144000
18 | 33621641 | 33621641/2 | Ախտահանիչ նյութ | Дезинфицирующее средство |  | Գործարանային 1լ փակ տարայով ախտահանիչ նյութ, կիարառման համար պատրաստի սփրեյ, որը պարունակում է 65% իզոպրոպիլ սպիրտ, 0,1% ալկիլդիմեթիլբենզիլամոնիումի քլորիդ, 0,1% դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ, 0,05% պոլիհեքսամեթիլենգուանիդին հիդրոքլորիդ, 0,02% բենզիլ սպիրտ, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ բաղադրիչներ, այդ թվում նյութեր և բաղադրիչներ, որոնք կանխում են մաշկի չորացումն ու ճարպազերծումը: Նյութն օժտված է հակամանրէային ազդեցությամբ գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ` տուբերկուլոզի միկոբակտերիաները, ներհիվանդանոցային և աղիքային վարակները), վիրուսների (ներառյալ` սուր շնչառական վիրուսային վարակները, հերպեսները, պոլիոմիելիտի, ՄԻԱՎ-վարակի ադենովիրուսների, բոլոր տեսակի հեպատիտների (ներառյալ`Ա, Բ, Ցտեսակները), սնկերի (Կանդիդա, Դերմատոֆիտիա) նկատմամբ: Ախտահանման ժամանակը մանրէային վարակների դեպքում (բացառությամբ` տուբերկուլոզի) 30 վայրկյան է, տուբերկուլոզի, վիրուսային և սնկային վարակների դեպքում` 3 րոպե է: Ախտահանումից հետո մակերեսները սրբվում են մաքուր անձեռոցիկով: Կիրառվում է որպես ախտահանիչ նյութ՝ ցանկացած տեսակի բժշկական կազմակերպություններում, մակերեսների և առարկաների, այդ թվում՝ արյունով աղտոտված, մաքրման և արագ ախտահանման նպատակով (շինությունների մակերեսներ, փափուկ և կոշտ գույք, բժշկական սարքավորումներ և սարքեր, սարքավորումների չհանվող հանգույցներ և դետալների արտաքին մակերեսներ, լաբորատոր սարքավորումներ, ՈւՁՀ սարքավորումների տվիչներ, լսափողեր և ֆոնենդոսկոպներ, ատամնաբուժական ծայրադիրներ, պացիենտի խնամքի պարագաներ: Պետք է ունենա որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված օգտագործման մեթոդական հրահանգ: | Дезинфицирующее средство в заводской упаковки объемом 1л, готовый спрей, содержащее 65% изопропилового спирта, 0,1% хлорида алкилдиметилбензиламмония, 0,1% хлорида дидецилдиметиламмония, 0,05% гидрохлорида полигексаметиленгуанидина, 0,02% бензилового спирта, а также функциональные ингредиенты, в том числе вещества и ингредиенты, предотвращающие высыхание и обезжиривание кожи. Оказывает противомикробное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза, внутрибольничных и кишечных инфекций), вирусов (в том числе ОРВИ, герпеса, аденовирусов полиомиелита, ВИЧ-инфекции, всех видов гепатита (в том числе А). , Б, ), от грибков (Candida, Dermatophytia). Время дезинфекции - 30 секунд при туберкулезе, вирусных и грибковых инфекциях. После дезинфекции поверхности протирают чистой салфеткой. Используется в медицинских организациях любого типа для очистки и быстрой дезинфекции поверхностей и предметов, в том числе загрязненных кровью (поверхности зданий, мягкие и твердые предметы, медицинское оборудование и приборы, неразъемные соединения оборудования и наружные поверхности деталей, лабораторное оборудование, датчики УЗИ, фонендоскопы и стетоскопы, стоматологические наконечники, принадлежности для ухода за пациентами. Должен иметь сертификат качества, методическую инструкцию по применению, утвержденную Министерством здравоохранения Республики Армения. | հատ | штука | 3000 | 20 | 60000
19 | 33141201 | 33141201/2 | Բախիլ | Бахил |  | Բախիլներ մեկանգամյա օգտագործման, պլաստիկե, չափսը` ունիվերսալ | Одноразовые бахилы, пластиковые, размер универсальный. | հատ | штука | 7.5 | 25000 | 187500
20 | 33141133 | 33141133/1 | Բինտ էլաստիկ 6''x10yd | Бинт эластик 6''x10yd |  | Բժշկական էլաստիկ ժապավենաձև բինտ matrix, բաղադրությունը` 90% պոլիէսթեր և 10% բամբակ, մետաղական ամրակներով, լայնքը` 15-15,5սմ, երկարությունը` 9-9,5մ ձգվող: Ձգողունակությունը` համարժեք MDS 087106LF-ին | медицинский бинт эластик matrix, с металическими крепежами, состав: 90% полиэстер и 10% хлопок, ширина: 15-15,5см, длина: 9-9,5м растягивающиеся. Растяжение квивалентный к MDS 087106LF. | հատ | штука | 1200 | 500 | 600000
21 | 33141211 | 33141211/20 | Էլեկտրոխթանման հավաքածու | Набор электростимулирования |  | Հիսի ցողունի խթանման համար նախատեսված հավաքածու, որը բաղկացած է 4,1fr էնդոկարդիալ էլեկտրոդից IS1 կոննեկտորով, առաքման համակարգից: Պետք է լինի կիրառելի Medtronic պեյսմեյկերների հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Набор для стимулирования стебля Гиса, состоит из 4,1фр эндокардиального электрода с коннектором IS1 и системы доставки. Должен быть совместим с пейсмейкером Медтроник: На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 390000 | 10 | 3900000
22 | 33111500 | 33111500/1 | Ինդիկատոր ստրիպ գազային մանրէազերծման | Индикатор стрип для газовой стерилизации |  | Ինդիկատոր ստրիպ, հատերով, նախատեսված էթիլեն օքսիդ գազով մանրէազերծման համար, գործարանային փաթեթավորումով, լայնքը` 1,5-3 սմ, երկարությունը` 6-20սմ, | Индикатор стрип, штучный, для стерилизации газом этилен оксид, в заводской упаковке, ширина 1,5-3см, длина 6-20 см. | հատ | штука | 9.18 | 8000 | 73440
23 | 33141211 | 33141211/21 | Խողովակ արտածծման 1/4'' ստերիլ | Трубка отсоса стерильный 1/4'' |  | Արտածծման խողովակ, թափանցիկ, պոլիմերային, նախատեսված է բժշկական միջամտության ժամանակ հեղուկների արտածծման համար, լատեքսազերծ, տրամագիծը 1/4", երկարությունը 280-300սմ, երկու ծայրերին female կոննեկտոր՝ համատեղելի յանքաուերի հետ: Փաթեթավորումը՝ ստերիլ, մի կողմը պատրաստված է թափանցիկ պոլիմերից, իսկ մյուսը՝ հատուկ թղթից՝ ստերիլ վիրաբուժական դաշտում անվտանգ բացման համար: | Трубка для отсоса, прозрачная, полимерная, предназначенная для удаления жидкости во время медицинских процедур, не содержит латекса, диаметр 1/4 ", длина 280-300см, с обеих концах female коннекторы: совместимые с янкауером. Упоковка: стерильная, одна сторона прозрачная полимерная, другая специальная бумага для безопасного вскрытия на стерильном хирургическом поле. | հատ | штука | 389 | 800 | 311200
24 | 33141137 | 33141137/12 | Կաթետր բալոն փականի պլաստիկայի | Катетр балон периферический |  | Կաթետր բալոն նախատեսված ներանոթային եղանակով սրտի փականի պլաստիկայի համար, OTW տիպի, շավթի երկարությունը 65, 70, 90 և 100սմ ըստ համապատասխան ուղղորդիչների համատեղելիության՝ 0,014'' / 0,018'' / 0,021'' / 0,025'' / 0,035'' ուղղորդիչների հետ: Բալոնի չափսերը՝ -5,0 և 7,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 40մմ: -6,0 և 8,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: -9,0մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 60մմ: -10,0մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 100մմ: -11,0մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 40մմ: -12,0մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 10 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 100մմ: -13,0մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 60մմ: -14,0 և 15,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: -16,0մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 90մմ: -17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 35 և 40 մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 2-ական չափ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում: | Катетр балон предназначенный для пластики клапана сердца внутрисосудистым способом, тип OTW, длина шавта 65, 70, 90 и 100см соответственно с совместимыми прооводниками 0,014''/0,018''/0,021''/0,025''/0,035''. Размеры балона: - для диаметров 5,0 и 7,0мм, длина не менее 4 размеров для каждого диаметра, при том самая короткая: не более чем 10мм, самая длинная: не менее чем 40мм. - для диаметров 6,0 и 8,0мм, длина не менее 8 размеров для каждого диаметра, при том самая короткая: не более чем 10мм, самая длинная: не менее чем 80мм. - для диаметра 9,0 длина не менее 6 размеров, при том самая короткая: не более чем 10мм, самая длинная: не менее чем 60мм. - для диаметра 10,0 длина не менее 8 размеров, при том самая короткая: не более чем 10мм, самая длинная: не менее чем 100мм. - для диаметра 11,0 длина не менее 3 размеров, при том самая короткая: не более чем 20мм, самая длинная: не менее чем 40мм. - для диаметра 12,0 длина не менее 10 размеров, при том самая короткая: не более чем 20мм, самая длинная: не менее чем 100мм. - для диаметра 13,0 длина не менее 5 размеров, при том самая короткая: не более чем 20мм, самая длинная: не менее чем 60мм. - для диаметров 14,0 и 15,0мм, длина не менее 7 размеров для каждого диаметра, при том самая короткая: не более чем 20мм, самая длинная: не менее чем 80мм. - для диаметра 16,0 длина не менее 8 размеров, при том самая короткая: не более чем 20мм, самая длинная: не менее чем 90мм. - для диаметров 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 35 и 40мм, длина не менее 2 размеров для каждого диаметра. Продавец обязан за свой счет осуществить следующие действия: В каждом случае забракования товара передать информацию, предоставленную Заказчиком, производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить это Покупателю. При этом Покупатель вправе проверить достоверность представленной информации у производителя. В случае производственного брака заменить товар на новый. В случае отзыва производителем какой-либо партии продукции (поставляемой Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию на новую. Замена товара должна осуществляться в течении двух месяцев. | հատ | штука | 248571 | 10 | 2485710
25 | 33141136 | 33141136/7 | Կաթետր Ֆոգարթի 3ֆռ | Катетр фогарити 3Фр |  | Արտերյալ կաթետր Ֆոգարթի 3ֆր, երկարությունը` 80սմ, | Артериальный катетр фогарити 3фр, длина 80см, | հատ | штука | 11500 | 20 | 230000
26 | 33141136 | 33141136/8 | Կաթետր Ֆոգարթի 4ֆռ | Катетр фогарити 4Фр |  | Արտերյալ կաթետր Ֆոգարթի 4ֆր, երկարությունը` 80սմ, | Артериальный катетр фогарити 4фр, длина 80см, | հատ | штука | 11500 | 20 | 230000
27 | 33191510 | 33191510/5 | Կցորդ LL տիպի | Коннектор LL вида |  | Կցորդ ադապտոր, միացման ձևը luer lock, ստերիլ: Կիրառվում է լոքով ներարկիչները և/կամ համակարգերը միմյանց միացնելու համար: Փաթեթավորումը անհատական` մի կողմը պոլիմերային, մյուսը հատուկ թուղթ` վիրահատական ստերիլ դաշտի վրա անվտանգ բացվելու նպատակով: Փաթեթի վրա վրա պետք է լինի մակնշում և անհրաժեշտ տվյալներ՝ ստերիլության վերաբերյալ: | Соединительный адаптер, тип соединения Luer Lock, стерильный. Используется для соединения шприцев и/или систем с замком. Индивидуальная упаковка — одна сторона полимерная, другая — специальная бумага для безопасного вскрытия на стерильном хирургическом поле. Упаковка должна быть маркирована и содержать необходимую информацию о стерильности. | հատ | штука | 165 | 500 | 82500
28 | 33141211 | 33141211/22 | Կցորդ փակիչ | Коннектор калпак |  | Լուեր սլիփ տիպի փակիչ կցորդ(syringe cup), նախատեսված ներարկիչների ծայրը փակելու համար, ստերիլ, փաթեթավորումը անհատական` մի կողմը պոլիմերային, մյուսը հատուկ թուղթ` վիրահատական ստերիլ դաշտի վրա անվտանգ բացվելու նպատակով: Փաթեթի վրա վրա պետք է լինի մակնշում և անհրաժեշտ տվյալներ՝ ստերիլության վերաբերյալ: | Крышка типа Luer slip(syringe cup), предназначенная для закрытия кончика шприца, стерильная, в индивидуальной упаковке — одна сторона полимерная, другая — из специальной бумаги для безопасного вскрытия на стерильном хирургическом поле. Упаковка должна быть маркирована и содержать необходимую информацию о стерильности. | հատ | штука | 5 | 5000 | 25000
29 | 33141178 | 33141178/5 | Համակարգ հեղուկների ներարկման Y-ձև պորտով ինֆուզոմատի լոքով | Система для иньекций жидкостей с Y портом для инфузомата с локом |  | Հեղուկների ներերակային ներարկման համակարգ ֆիլտրով, հոսքի կարգավորիչով, Y-ձև պորտով, 170-180սմ երկարությամբ, լոքով, ճնշումը 2 բարր, կիրառելի ինֆուզոն պոմպերի հետ: | Система внутривенного введения жидкости с фильтром, регулятором потока, Y портом, длина 170-180 см, с локом, давление 2 барр, употребляется с инфузионными насосами. | հատ | штука | 95 | 1000 | 95000
30 | 33141243 | 33141243/1 | Ճնշման պարկ 1000մլ | Мешок давления 1000мл |  | Ճնշման պարկ 1000մլ, ռետինե տանձիկով, օդի բացթողման փականով, ճնշման կարգավորիչ փականով, | Пакет под давлением 1000 мл, с резиновой пластиной, клапаном выпуска воздуха, клапаном регулирования давления, | հատ | штука | 15000 | 10 | 150000
31 | 33141216 | 33141216/10 | ՈՒղղորդիչ կորոնար | Коронарный направляющий |  | Կորոնար ուղղորդիչ նախատեսված խրոնիկ տոտալ օկլյուզիաների համար միկրոկոն ծայրով՝ տեսակը՝ 1մմ pre-shape, ծայրը՝ 4,5g, ծայրի տրամագիծը 0,014/''0,010'', ծայրի ծածկույթը հիդրոֆիլիկ SLIP-COAT, ծայրի ռենտգենկոնտրաստությունը 15սմ, ուղղորդիչի աշխատանքային երկարությունը 190սմ և 300սմ, ունի PTFE ծածկույթ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում: | Коронарный направляющий для хронических тотальных окклюзий с микроконусным кончиком типа 1мм pre-shape, кончик 4,5g, диаметр кончика 0,014'' / 0,010'', покрытие кончика: гидрофильный SLIP-COAT, рентгенконтрастность кончика 15см, рабочая длина направляющего 190см и 300см, имеет PTFE покрытие. Продавец обязан за свой счет осуществить следующие действия: В каждом случае забракования товара передать информацию, предоставленную Заказчиком, производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить это Покупателю. При этом Покупатель вправе проверить достоверность представленной информации у производителя. В случае производственного брака заменить товар на новый. В случае отзыва производителем какой-либо партии продукции (поставляемой Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию на новую. Замена товара должна осуществляться в течении двух месяцев. | հատ | штука | 59000 | 20 | 1180000
32 | 33141216 | 33141216/11 | ՈՒղղորդիչ կորոնար | Коронарный направляющий |  | Կորոնար ուղղորդիչ հիդրոֆիլիկ ծածկույթով և պոլիմերային թաղանթով, երկարությունը 190սմ և 300 սմ, քոյլի երկարությունը 12սմ, ծայրը 0,8g, ծայրի ռենտգենանցանելիություն 3 սմ, ծայրի տեսակները Stright, J և pre-shape, տրամագիծը՝ 0.014'': Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում: | Коронарный направляющий с гидрофильным покрытием и полимерной пленкой, длина проводника 190см и 300см, длина катушки(coil) 12см, кончик 0,8g, рентгенконтрастность кончика 3см, типы кончика Stright, J և pre-shape, диаметр 0,014''. Продавец обязан за свой счет осуществить следующие действия: В каждом случае забракования товара передать информацию, предоставленную Заказчиком, производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить это Покупателю. При этом Покупатель вправе проверить достоверность представленной информации у производителя. В случае производственного брака заменить товар на новый. В случае отзыва производителем какой-либо партии продукции (поставляемой Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию на новую. Замена товара должна осуществляться в течении двух месяцев. | հատ | штука | 31000 | 80 | 2480000
33 | 33141216 | 33141216/12 | ՈՒղղորդիչ կորոնար | Коронарный направляющий |  | Կորոնար ուղղորդիչ նախատեսված խրոնիկ տոտալ օկլյուզիաների համար, ծայրի տեսակը՝ Stright, ծայրը՝ 0,6g, ծայրը պոլիմերային և հիդրոֆիլիկ SLIP-COAT ծածկով, ծայրի ռենտգենկոնտրաստությունը 16սմ, ուղղորդիչի աշխատանքային երկարությունը 190սմ և 300սմ, ունի PTFE ծածկույթ, տրամագիծը՝ 0,010''/0.014'': Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում: | Коронарный направляющий для хронических тотальных окклюзий, тип кончика Stright, кончик 0,6g, кончик имеет полимерное и гидрофильное SLIP-COAT покрытие, рентгенконтрастность кончика 16см, рабочая длина направляющего 190см и 300см, имеет PTFE покрытие, диаметр 0,010''/0,014''. Продавец обязан за свой счет осуществить следующие действия: В каждом случае забракования товара передать информацию, предоставленную Заказчиком, производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить это Покупателю. При этом Покупатель вправе проверить достоверность представленной информации у производителя. В случае производственного брака заменить товар на новый. В случае отзыва производителем какой-либо партии продукции (поставляемой Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию на новую. Замена товара должна осуществляться в течении двух месяцев. | հատ | штука | 35000 | 10 | 350000
34 | 33141216 | 33141216/13 | ՈՒղղորդիչ կորոնար | Коронарный направляющий |  | Կորոնար ուղղորդիչ լրացուցիչ օգնությամբ, ծայրի տեսակը՝ Stright և Pre, ծայրը՝ 0,3g, ծայրի ռենտգենկոնտրաստությունը 3սմ, զսպանակաձև քոյլի երկարությունը 19սմ, քոյլը հիդրոֆիլիկ ծածկով, ուղղորդիչի աշխատանքային երկարությունը 190սմ և 300սմ, տրամագիծը 0.014'': Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում: | Коронарный направляющий с добавочной поддержкой, тип кончика Stright и Pre, кончик 0,3g, рентгенконтрастность кончика 3см, длина пружинной катушки(coil) 19см, пружинная катушки имеет гидрофильное покрытие, рабочая длина направляющего 190см и 300см, диаметр 0,014''. Продавец обязан за свой счет осуществить следующие действия: В каждом случае забракования товара передать информацию, предоставленную Заказчиком, производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить это Покупателю. При этом Покупатель вправе проверить достоверность представленной информации у производителя. В случае производственного брака заменить товар на новый. В случае отзыва производителем какой-либо партии продукции (поставляемой Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию на новую. Замена товара должна осуществляться в течении двух месяцев. | հատ | штука | 85000 | 5 | 425000
35 | 33141216 | 33141216/14 | ՈՒղղորդիչ կորոնար | Коронарный направляющий |  | Ուղորդիչ լար հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, Safe Net Core և Core-to-Tip դիզայնով, չժանգոտող պողպատից պրոքսիմալ միջուկ PTFE ծածկույթով: Ունի գերազանց հրելիություն և օժանդակում: Ուղղորդիչի երկարությունը 190սմ, ծայրի ցուցանիշները՝ առնվազն 0,3g, 0,6g, 1.0g, 1,5g, 3,0g, 6,0g: Ծայրը ըստ համապատասխան ցուցանիշների լինում է straight, A(1մմ-45°), A(3մմ-45°), H(3մմ-45°):Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում: | Проводник с гидрофильным покрытием, дизайн Safe Net Core и Core-to-Tip, проксимальный сердечник из нержавеющей стали с покрытием PTFE. Обладает отличной проходимостью и поддержкой. Длина проводника 190 см, индексы кончика: не менее 0,3 г, 0,6 г, 1,0 г, 1,5 г, 3,0 г, 6,0 г. Кончик прямой, A (1 мм - 45°), A (3 мм - 45°), H (3 мм - 45°) согласно соответствующим индексам. Продавец обязан за свой счет осуществить следующие действия: В каждом случае забракования товара передать информацию, предоставленную Заказчиком, производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить это Покупателю. При этом Покупатель вправе проверить достоверность представленной информации у производителя. В случае производственного брака заменить товар на новый. В случае отзыва производителем какой-либо партии продукции (поставляемой Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию на новую. Замена товара должна осуществляться в течении двух месяцев. | հատ | штука | 21990 | 600 | 13194000
36 | 33141216 | 33141216/8 | ՈՒղղորդիչ կորոնար | Коронарный направляющий |  | Կորոնար ուղղորդիչ 190սմ և 300սմ երկարությամբ, զսպանակաձև քոյլի հիդրոֆիլիկ ծածկով, քոյլի երկարությունը 28սմ, ծայրը 0,7g., ծայրի ռենտգենանցանելիություն 3սմ, ծայրի տեսակները Stright և J , տրամագիծը՝ 0.014'': Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում: | Коронарный направляющий длиной 190см и 300см, гидрофильное покрытие пружинной катушки(coil), длина катушки 28 см, кончик 0,7g, рентгенконтрастность кончика 3см, типы кончика Stright и J, диаметр 0,014''. Продавец обязан за свой счет осуществить следующие действия: В каждом случае забракования товара передать информацию, предоставленную Заказчиком, производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить это Покупателю. При этом Покупатель вправе проверить достоверность представленной информации у производителя. В случае производственного брака заменить товар на новый. В случае отзыва производителем какой-либо партии продукции (поставляемой Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию на новую. Замена товара должна осуществляться в течении двух месяцев. | հատ | штука | 26000 | 30 | 780000
37 | 33141216 | 33141216/9 | ՈՒղղորդիչ կորոնար | Коронарный направляющий |  | Կորոնար ուղղորդիչ հիբրիդ ծածկույթով` հիդրոֆիլիկ ծածկ 18,5սմ և հիդրոֆոբիկ ծածկ 1,5սմ երկարությամբ, ուղղորդիչի երկարությունը 190սմ և 300սմ, ծայրը 0,5g, ծայրի ռենտգենանցանելիություն 3 սմ, տրամագիծը՝ 0.014'': Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում: | Коронарный направляющий с гибридным покрытием: гидрофильное 18,5см и гидрофобное 1,5см, длина проводника 190см и 300см, кончик 0,5g, рентгенконтрастность кончика 3см, диаметр 0,014''. Продавец обязан за свой счет осуществить следующие действия: В каждом случае забракования товара передать информацию, предоставленную Заказчиком, производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить это Покупателю. При этом Покупатель вправе проверить достоверность представленной информации у производителя. В случае производственного брака заменить товар на новый. В случае отзыва производителем какой-либо партии продукции (поставляемой Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию на новую. Замена товара должна осуществляться в течении двух месяцев. | հատ | штука | 26000 | 150 | 3900000
38 | 33141127 | 33141127/3 | Սպունգ հեմոստատիկ 5x7,5 | Губка гемостатическая 5x7,5 |  | Ներծծվող, արնեկանգ հատկությամբ սպուգ 5x7,5սմ չափսի, ներծծվում է ֆերմենտատիվ հիդրոլիզի միջոցով 1-2 շաբաթվա ընթացքում, ունի բակտերիոցիդ էֆեկտ, էլաստիկություն և ըստ չափի մոդելավորման հնարավորություն: | Абсорбирующая губка с гемостатическoй способностью, размеры 5х7,5см, рассасывается ферментативным гидролизом в течение 1-2 недель, имеет бактерицидный эффект; эластичность, возможность моделирования по размеру | հատ | штука | 2500 | 30 | 75000
39 | 33181330 | 33181330/11 | Օկլյուդեր PFO | Oклюдер PFO |  | ԲՕԱ օկլյուդեր, նախատեսված է կաթետրի միջով բաց օվալ անցքերի փակման համար, նյութը՝ ինտագլիո մշակմամբ նիտինոլային ցանց, ունի աջ նախասրտային դիսկ, ձախ նախասրտային դիսկ և գոտկատեղ, ունի պոլիէսթերային թաղանթ յուրաքանչյուր դիսկի մեջ: Չափսերը՝ աջ դիսկ-ձախ դսկ-գոտկատեղ. 18-18-3մմ; 25-18-3մմ; 30-30-3մմ; 35-25-3մմ: Համատեղելի 8ֆռ և 9ֆռ առաքման համակարգի հետ, առաքման լարին միացման ձևը՝ պտուտակավոր: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Օкклюдер ՕՕՕ, предназначен для закрытия открытых овальных отверстий через катетр, материал: нитиноловая сетка: с интаглио обработкой, имеет диск правого предсердия, диск левого предсердия и поясница, имеет полиэфирную мембрану в каждом диске. Размеры: правый диск-левый диск-поясница. 18-18-3мм; 25-18-3мм; 30-30-3мм; 35-25-3мм. совместим с системой доставки 8fr и 9fr, форма соединения с проводником резьбовой. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 1300000 | 10 | 13000000
40 | 33181330 | 33181330/12 | Օկլյուդեր Սեպտալ | Oклюдер Септал |  | Սեպտալ օկլյուդեր, նախատեսված է կաթետրի միջով միջնախասրտային միջնապատի դեֆեկտի փակման համար, նյութը՝ ինտագլիո մշակմամբ նիտինոլային ցանց, ունի աջ նախասրտային դիսկ, ձախ նախասրտային դիսկ և գոտկատեղ, ունի պոլիէսթերային թաղանթ յուրաքանչյուր հատվածում: Չափսերը՝ գոտկատեղ-աջ դիսկ-ձախ դսկ-երկարություն. 4-12-16-3մմ; 5-13-17-3մմ; 6-14-18-3մմ; 7-15-19-3մմ; 8-16-20-3մմ; 9-17-21-3մմ; 10-18-22-3մմ; 11-21-25-4մմ; 12-22-26-4մմ; 13-23-27-4մմ; 14-24-28-4մմ; 15-25-29-4մմ; 16-26-30-4մմ; 17-27-31-4մմ; 18-28-32-4մմ; 19-29-33-4մմ; 20-30-34-4մմ; 22-32-36-4մմ; 24-34-38-4մմ; 26-36-40-4մմ; 28-38-42-4մմ; 30-40-44-4մմ; 32-42-46-4մմ; 34-44-50-4մմ; 36-46-52-4մմ; 38-48-54-4մմ; 40-50-56-4մմ: Համատեղելի 6ֆռ, 7ֆռ, 8ֆռ, 9ֆռ, 10ֆռ և 12ֆռ առաքման համակարգի հետ, առաքման լարին միացման ձևը՝ պտուտակավոր: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Септал оклюдер, предназначен для закрытия дефекта предсердечной перегородки через катетр, материал: нитиноловая сетка: с интаглио обработкой, имеет имеет диск правого предсердия, диск левого предсердия и поясничный отдел, имеет полиэфирную пленку в каждой области. Замеры: поясница-правый диск-левый диск-длина. 4-12-16-3мм; 5-13-17-3мм; 6-14-18-3мм; 7-15-19-3мм; 8-16-20-3мм; 9-17-21-3мм; 10-18-22-3мм; 11-21-25-4мм; 12-22-26-4мм; 13-23-27-4мм; 14-24-28-4мм; 15-25-29-4мм; 16-26-30-4мм; 17-27-31-4мм; 18-28-32-4мм; 19-29-33-4мм; 20-30-34-4мм; 22-32-36-4мм; 24-34-38-4мм; 26-36-40-4мм; 28-38-42-4мм; 30-40-44-4мм; 32-42-46-4мм; 34-44-50-4мм; 36-46-52-4мм; 38-48-54-4мм; 40-50-56-4мм. Совместим с системой доставки 6fr, 7fr, 8fr, 9fr, 10fr и 12fr, форма соединения с проводником резьбовой. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 1300000 | 10 | 13000000
[6 empty] | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | [5 empty] | 58473440
|  |  | Ընդհանուր պայմաններ բոլոր չափաբաժինների համար` | Общие условия для всех лотов: |  | Պայմանագրի շրջանակներում Ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է 2026թ. տարվա ընթացքում, ըստ փաստացի պատվերների, ընդ որում յուրաքանչյուր պատվերի առավելագույն քանակը չի կարող լինել ավելի պայմանագրի ընդհանուր քանակի 1/2-ից, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Առաջին խմբաքանակի մատակարարումը Գնորդը չի կարող պահանջել պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրից շուտ, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Այնուհետև, մատակարարումները պետք է իրականացվեն ըստ փաստացի պատվերների` ոչ ուշ քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փաստացի կարիքից ելնելով նախատեսված քանակները կարող են ամբողջությամբ չպատվիրվել Պատվիրատուի կողմից և այդ մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված հաշվարկային տարվա ավարտով: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, մոդելի և/կամ/ ապրանքային նշանի և/կամ ֆիրմային անվանման և/կամ արտադրողի նշումով փաթեթի վրա, պիտանելիության ժամկետները` հանձնման պահին առնվազն 75%-ը (եթե դա կիրառելի է), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Պատվիրատուն կարիքից ելնելով համաձայնում է ընդունել ավելի կարճ ժամկետով ապրանք: Ապրանքի մատակարարումը` բեռնափոխադրումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը մինչև համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Կատարողի ուժերով և միջոցներով ք. Երևան, Արմենակյան 108/4 հասցեով: | В рамках договора товар должен доставляться в течение 2026 года., согласно фактическим заказам, максимальное количество каждого заказа не может превышать 1/2 от общего количества контракта, если Продавец не согласен с этим. Доставка первой партии Покупатель не может потребовать ранее чем за 20 дней до вступления Договора в силу, если Продавец не согласен с этим. После этого поставки должны быть осуществлены по фактическим заказам не позднее 5 рабочих дней. Указанные количества могут быть не полностью заказаны Клиентом из за фактических потребностей, и договор будет считается расторгнутым в конце расчетного года. Поставляемая продукция должна быть новой, в заводской упаковке, на пакетах должны быть указаны товарный знак и /или/ модель и/или/ производитель, срок годности не менее 75% (если это применимо) на момент доставки, за исключением случаев, когда исходя иж нужд Заказчик соглашается принимать товар с менее сроком годности. Перемещение и выгрузка товара на соответствующий склад осуществляется средствами и средствами художника. Адрес: Арменакян 108/4, Ереван.
|  |  | Վճարման պայմանները բոլոր չափաբաժինների համար | Условия оплаты для всех лотов |  | ** Ֆինանսական միջոցները նախատեսված են, հատկացվելու են սահմանված կարգով Ապրանքները, կամ դրա մի մասը ընդունելու օրվան հաջորդող 90 օրվա ընթացքում և վճարումն իրականացվելու է 5 աշխատանքային օրում: | ** Финансовые средства предусмотрены, будут предоставлятся в течении 90 дней, со дня принятия Товара или его части в соответсвующем порядке, и оплата будет осуществляется в течении 5 дней.
* Սույն գնման ընթացակարգում որպես գնման ժամանակացույց հիմք է ընդունվում սույն կետում նշված պայմանները:
* При данной процедуре закупки за основу графика доставки принимаются условия доставки, указанные в настоящем пункте.
** Սույն գնման ընթացակարգում որպես վճարման ժամանակացույց հիմք է ընդունվում սույն կետում նշված վճարման պայմանները:
** При данной процедуре закупки за основу графика платежей принимаются условия оплаты, указанные в настоящем пункте.
*** Մասնակցության փուլում Մասնակցի կողմից նշված տվյալներից որևէ մեկը ներկայացնելու դեպքում հրավերի պահանջը համարվում է կատարված, Ընդ որում համակարգում Պետք չէ նույն տվյալը անընդհատ կրկնել բոլոր սյունակներում և յուրաքանչյուր սյունակում ճիշտ է(ցանկալի) լրացնել հենց այդ սյունակի պահանջված տեղեկությունը, եթե այդպիսին առկա է:
***На этапе участия, в случае предоставления Участником любого из этих данных, требование приглашения считается выполненным, Кроме того, системе не нужно постоянно повторять одни и те же данные во всех столбцах, и в каждом столбце целесообразно (желательно) заполнять необходимую для этого столбца информацию, если таковая имеется.
[6 empty] | ԳՆՈՐԴ <<Նորք Մարաշ>> բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ ք. Երևան, Արմենակյան 108/4 ՀՎՀՀ 01508793 <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ Հ/Հ 1150001612200100 --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ | ПОКУПАТЕЛЬ <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО г. Ереван, ул. Арменакяна 108/4 УНН 01508793 <<АМИО БАНК>> ЗАО Номер счета 1150001612200100 --------------------------------- /подпись/ М. П.
Տեղեկատվություն բենեֆիցիարի հաշվեհամարի և բանկի մասին
[5 empty] | ապահովման անվանում | բանկի անվանում | հաշվեհամար
[5 empty] | Որակավորման ապահովում՝ հավելված 3 | <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ | 1150001612200100
[5 empty] | Որակավորման ապահովում՝ հավելված 3.1 | <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ | 1150001612200100
[5 empty] | Պայմանագրի ապահովում՝ հավելված 4 | <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ | 1150001612200100
Информациа о банке и номера счета бенефициара
[5 empty] | название обеспечения | название банка | номер счета
[5 empty] | Обеспечение квалификации: приложение 3 | <<АМИО БАНК>> ЗАО | 1150001612200100
[5 empty] | Обеспечение квалификации: приложение 3.1 | <<АМИО БАНК>> ЗАО | 1150001612200100
[5 empty] | Обеспечение договора: приложение 4 | <<АМИО БАНК>> ЗАО | 1150001612200100