## Лист1 (3)
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
1 | Մետաղական պահարան // Metal cabinet // Металлический шкаф | Մետաղական պահարան | Metal cabinet | Металлический шкаф
|  | Գործարանային արտադրության | Factory production | Заводское производство
|  | Հիվանդանոցային բժշկական գործիքների և պարագաների պահարան | Hospital medical instruments and supplies cabinet | Больничный шкаф для медицинских инструментов и расходных материалов
|  | Նյութը՝ մետաղ | Material: metal | Материал: металл
|  | Մետաղի տեսակը՝ չժանգոտվող պողպատ կամ փոշեներկված մետաղ | Metal type: stainless steel or powder-coated metal. | Тип металла: нержавеющая сталь или металл, окрашенный порошковым покрытием.
|  | Ընդհանուր չափը` Ե/Լ/Բ 900x400x1800 մմ, շեղումը` ոչ ավելի քան 3% | Overall size: L/W/H 900x400x1800 mm, deviation not more than 3% | Общие размеры: Д / Ш / В 900 x 400 x 1800 мм, отклонение не более чем 3%
|  | Ոչ պակաս քան հինգ դարակների առկայություն | Availability of not less than five shelves | Наличие не менее чем пяти полок
|  | Պետք է կազմված լինի երկու մոդուլից, որոնք դրվում են իրար վրա | Consists of two modules, which are placed on top of each other | Должен состоять из двух модулей, которые ставятся друг на друга
|  | 4 դռների առկայություն | Availability of 4 doors | Наличие 4 дверей
|  | Դռները բանալով փակելու հնարավորության առկայություն | The ability to lock the doors with a key | Наличие возможности закрыть двери на ключ
|  | Տեղադրում | Installation | Установка
|  | Պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months | Гарантия не менее чем 12 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | ISO9001 կամ համարժեք | ISO9001 or equivalent | ISO9001 или эквивалент
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: