ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | Միավոր գինը | Ընդհանուր գինը |
| 1 | 32521300/2 | Երթուղիչ | LTE Router HUAWEI Model : B311-221(ալեհավաքով) | հատ | 25 | 24.000 | 600.000 |
| 2 | 30237113/2 | Ձևափոխիչ | USR-TCP 232-410s,սարք է, որը թույլ է տալիս RS-232 ինտերֆեյսով աշխատող սարքերին կապվել TCP /IP ցանցի միջոցով:Ինտերֆեյսներ՝ սերիական պորտ:RS-232, պորտ:RJ45/Ethernet 10/100 Mbps/: Արագություն մինչև 115200 bps կամ ավելի՝ կախված կոնֆիգուրացիայից: Սնուցում՝ աշխատում է 5V կամ 9-24V DC | հատ | 41 | 25.000 | 1025000 |
| 3 | 35121290/2 | Տվիչներ | MODEl: SATEC PM130EH PLUS Բազմաֆունկցիոնալ փոխարկիչը չափում է լարումը, հոսանքի հաճախականությունը, հզորությունը: Նախատեսված է որպես հեռաչափման աղբյուր օգտագործելու համար։ 0.5 վ ճշգրտության դաս, բարձր արձագանքման արագություն և աջակցում է ստանդարտ հեռաչափման արձանագրություններին: | հատ | 25 | 150.000 | 3750000 |

| Գնման ընթացակարգ | 40-րդ հոդված |
| --- | --- |
| Սերտիֆիկատ կամ որակի հավաստման փաստաթուղթ | Սերտիֆիկացված |
| Մատուցման վայր | Ք. Երևան, Աբովյան 27 |
| Երաշխիքային ժամկետ | 1տարի |
| Մատուցման ժամկետ | Պայմանագրից հետո 21-րդ օրը |