Հավելված N 1

«         »              2026 թ. կնքված

«ՀՀՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 »*ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը ** | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը*** |
| 1 | 44161130/2 | Պոլիէթիլենային խողովակ |  | Գոֆրե երկշերտ պոլիէթիլենային խողովակ, Ø300 մմ, SN8, դրենաժի համար | մետր |  |  | 200 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ջաջուռ բնակավայր |  | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացուցային օր |