## Sheet1
| CPV код | Название | Техническая характеристика | ед.измерения | количество
1 | 33691162/46 | Буферный материал Оурена-Колера | Для анализаторов STA Satellite Max (STA-OWREN-KOLLER). Формат: 24 × 15 мл. Используется в качестве разбавителя при определении уровня фибриногена и протромбинового времени.Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при температуре 2–8 °C до истечения срока годности. На момент поставки должно оставаться не менее половины срока годности. Для диагностики *in vitro*. Международные сертификаты качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). | шт. | 2
2 | 33691162/47 | STA Coag-Control N+P | Для анализатора STA Satellite Max / STA Coag Control N+P /: Формат: 12 × 2 × 1 мл. Исследуемый образец: сыворотка или плазма крови. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: 2–8°C. На момент поставки должно оставаться не менее половины срока годности. Только для диагностики in vitro. Сертификаты производителя: ISO 13485 и CE. Поставщик должен привлекать специалистов, уполномоченных производителем, для решения любых вопросов, связанных с приобретенным изделием, в соответствии с рекомендациями производителя. | шт. | 1
3 | 33691162/48 | Реакционные кюветы | Реакционные кюветы для анализатора STA Satellite Max. Формат: 6x220 кювет. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при комнатной температуре. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, CE, выданный производителем. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и инструкциями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 8
4 | 33121280/1 | слои воздействующих веществ (рагентов) | Тест-полоска для глюкометра Accu-Chek Performa.Тип образца: капиллярная кровь. Метод измерения: электрохимический. Диапазон измерений: 0,6–33,3 ммоль/л. Время измерения: 5 с. Объем крови: 0,6 мкл. Рабочая температура: 8–44 °C. Рабочая относительная влажность: 10–90%. Измерение гематокрита в диапазоне 10–65%. Калибровка: система откалибрована по венозной крови (метод с использованием гексокиназы) в соответствии со стандартом NIST. Фермент: Mut. Q-GDH 2 (устойчив к воздействию кислорода). Срок годности тест-полосок: остается неизменным независимо от того, был ли вскрыт флакон. Точность: система соответствует требованиям стандартов EN ISO 15197. Передача данных на компьютер с использованием системы SmartPix. Участник обязан предоставить лицензию (разрешение) на продажу и сертификаты, оформленные на утвержденном производителем бланке, действующие на территории Республики Армения. На момент поставки остаточный срок годности продукции должен составлять не менее 1 (одного) года; упаковка должна быть не вскрытой, с маркировкой на русском языке с одной стороны и идентичным изображением на всех четырех сторонах коробки. Поставщик должен быть уполномочен производителем на осуществление гарантийного и постгарантийного обслуживания, а также на регулярное проведение обучающих курсов квалифицированным специалистом. | шт. | 600
Примечание*
*Количество приобретаемой продукции считается максимальным поставляемым количеством, которое при необходимости может быть уменьшено.
* Если в течение срока действия контракта заказчиком было подано требование о предмете закупки не для всей партии, контракт в части непоставленной остаточной партии предмета закупки считается расторгнутым:
*Участник, занявший первое место, также должен предоставить информацию о предлагаемом товарном знаке, производителе (наименование организации-производителя), стране происхождения.
*Для всех дозировок необходима информация о торговой марке и производителе (название организации-производителя).
*Если характеристики предмета покупки содержат заявление или ссылку на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, за исключением случаев, когда без них невозможно описать предмет покупки, если используются ссылки, в описании признаков следует читать «или эквивалент» (ст. 13, п. 5 Закона)
* В случае проблем с программным обеспечением работы с программным обеспечением должны быть выполнены поставщиком на месте.
*Доставка осуществляется поставщиком по адресу ЗАО «Медицинский центр Каджаран», Сюникская область, г. Каджаран, ул. А. Бакунци 1, в рабочие дни и часы работы: 09:00-17:00.
*Участник, занявший первое место, также должен предоставить информацию о предлагаемой торговой марке, производителе, стране происхождения.
*Оставшийся срок годности на момент доставки
а. Материалы со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки,
б. материалы со сроком годности до 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки,
* Наличие сертификатов качества.
*Товары будут доставлены в течение 5 рабочих дней, считая с даты вступления в силу Соглашения между сторонами, в 2026 году, каждый раз с момента получения заказа от покупателя, в соответствии с количеством и типом товаров, заказанных покупателем, и через 20 календарных дней для этапа 1 (если поставщик не соглашается на поставку раньше).