ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК    26-41

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը |  | Ժամկետը** |
| 1 | 33141211 | Рабочая часть эндовидеохирургического биполярного зажима |  | Էնդովիրաբուժական բիպոլյար սեղմիչի միջուկ HF2319 մոդելի համար | шт |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам |  | 15․09․2026 |
| 2 | 33141211 | Набор маточных манипуляторов для эндохирургических вмешательств |  | Արգանդային մանիպուլյատոր հավաքածու էնդովիրաբուժական միջամտությունների համար ( նկարը կցվում է) | шт |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам |  | 15․09․2026 |
| 3 | 33141211 | Набор гинекологических инструментов |  | Գինեկոլոգիական գործիքների հավաքածու կազմված հետևյալ գործքիներից՝ Դոյենի գինեկոլոգիական հեշտոցային հայելի, գոգավոր, 85 × 45 մմ- 1 հատ, Կրիստելլերի գինեկոլոգիական հեշտոցային հայելի, չափսը՝ 80 × 30 մմ, տիպ (ֆիգուր) 2 -1 հատ,Ֆյորսթեր-Բալենջերի ուղիղ, ատամնավոր վիրաբուժական սեղմակ, երկարությունը՝ 25 սմ-3 հատ, Ստանդարտ ունելի, ուղիղ, 18 սմ- 1 հատ, Հալստեդ-Մոսկիտ ուղիղ հեմոստատիկ սեղմակ, երկարությունը՝ 12,5 սմ-3 հատ,Մայո-Հեգարի վիրաբուժական ասեղնաբռնիչ, երկարությունը՝ 24,0 սմ-1 հատ,Վալդմանի էպիզիոտոմիական վիրաբուժական մկրատ, սղոցաձև կտրող եզրով, երկարությունը՝ 18,0 սմ-1 հատ, Մետցենբաում-Նելսոնի վիրաբուժական մկրատ, ուղիղ, բութ-բութ ծայրերով, երկարությունը՝ 20,0 սմ-1 հատ: Բոլոր գործիքները պետք է լինեն միևնույն արտադրողից , գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր գործիքի վրա կատալոգային համարների մակնշմամբ, նոր, չօգտագործված:Մատակարաման պահին պետք է ունենա որակի հետևյալ վկայականները ISO 13485, CE (Directive 2017/745), FDA | шт |  |  | 3 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам |  | 15․09․2026 |
| 4 | 33141211 | Набор медицинских инструментов для кесарева сечения |  | Բժշկական գործիքների հավաքածու կեսարյան հատման համար կազմված հետևյալ գործիքներից՝ Հալստեդ-Մոսկիտ ուղիղ հեմոստատիկ սեղմակ, երկարությունը՝ 12,5 սմ- 4 հատ,Ֆյորսթեր-Բալենջերի վիրաբուժական սեղմակ, ուղիղ, ատամնավոր ծնոտներով, երկարությունը՝ 25,0 սմ-4 հատ,, Ֆրիչի վիրաբուժական հյուսվածքահեռացնող (ռետրակտոր), աշխատանքային մասի չափը՝ 45 × 75 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 24,0 սմ-1 հատ, Մայո-Հեգարի վիրաբուժական ասեղակիր, վոլֆրամ-կարբիդային (TC) աշխատանքային մակերեսներով, երկարությունը՝ 24,0 սմ-1 հատ,Կոխերի նուրբ վիրաբուժական սեղմակ, ուղիղ, 1×2 ատամիկներով, երկարությունը՝ 16,0 սմ-4 հատ,Մետցենբաում-Նելսոնի վիրաբուժական մկրատ, ուղիղ, բութ/բութ ծայրերով, երկարությունը՝ 20,0 սմ-1 հատ,Վալդմանի վիրաբուժական էպիզիոտոմիական մկրատ, սղոցաձև (ատամնավոր) կտրող եզրով, երկարությունը՝ 18,0 սմ-1 հատ, Վիրաբուժական լուծույթների գավաթ (աման), չափսը՝ 165 × 60 մմ-1 հատ,նշտարի սայրի բռնակ № 5-1 հատ,Վիրաբուժական լուծույթների գավաթ (աման), չափսը՝ 290 × 125 մմ-1 հատ, Ստանդարտ ունելի, ուղիղ, երկարությունը՝ 25,0 սմ-1 հատ, Ստանդարտ հյուսվածքային ունելի, 1×2 ատամիկներով, ուղիղ, երկարությունը՝ 25,0 սմ-1 հատ, Ստանդարտ ունելի, ուղիղ, երկարությունը՝ 16,0 սմ-1 հատ, Ստանդարտ հյուսվածքային ունելի, 1×2 ատամիկներով, ուղիղ, երկարությունը՝ 16,0 սմ-1 հատ:Բոլոր գործիքները պետք է լինեն միևնույն արտադրողից , գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր գործիքի վրա կատալոգային համարների մակնշմամբ, նոր, չօգտագործված:Մատակարաման պահին պետք է ունենա որակի հետևյալ վկայականները ISO 13485, CE (Directive 2017/745), FDA | шт |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 15․09․2026 |  |
| 5 | 33141211 | Набор инструментов для экстирпации |  | Բժշկական գործիքների հավաքածու էքստերպացիայի համար կազմված հետևյալ գործիքներից՝ Միկուլիչի վիրաբուժական պերիտոնեալ սեղմակ, 1×2 ատամիկներով, երկարությունը՝ 20,0 սմ-4 հատ, Վերթեյմի վիրաբուժական սեղմակ-ունելի, երկարությունը՝ 27,0 սմ-2 հատ, Ցենկերի վիրաբուժական դիսեկցիոն ունելի, թեթևակի կոր , երկարությունը՝ 29,5 սմ-4 հատ, Գոսսեի ինքնապահպանվող որովայնային ռետրակտոր, առավելագույն բացվածքը՝ 160 մմ-1 հատ,Դոյենի գինեկոլոգիական հեշտոցային հայելի, թեթևակի գոգավոր, չափսը՝ 115 × 35 մմ-1 հատ,Դոյենի գինեկոլոգիական հեշտոցային հայելի, թեթևակի գոգավոր, չափսը՝ 55 × 35 մմ-1 հատ,Տյոնիսի վիրաբուժական զարկերակային (հեմոստատիկ) սեղմակ, ուղիղ, 1×2 ատամիկներով, երկարությունը՝ 26,0 սմ -2 հատ,Տյոնիսի վիրաբուժական զարկերակային (հեմոստատիկ) սեղմակ, կոր, 1×2 ատամիկներով, երկարությունը՝ 26,0 սմ-2 հատ, Բոլոր գործիքները պետք է լինեն միևնույն արտադրողից , գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր գործիքի վրա կատալոգային համարների մակնշմամբ, նոր, չօգտագործված:Մատակարաման պահին պետք է ունենա որակի հետևյալ վկայականները ISO 13485, CE (Directive 2017/745), FDAԳործիքների հավաքածու կազմված ներքոբերյալ գործիքներից՝ Ալիսի հյուսվածքային սեղմակ, 5×6 ատամիկներով, 19 սմ-10 հատ,Շտակեի ականջային զոնդ, 1 մմ տրամագծով, 10,5 սմ-5 հատ,, Կրիստելլերի հեշտոցային հայելի, 80 × 30 մմ, № 2-2 հատ, Կրիստելլերի հեշտոցային հայելի, 90 × 36 մմ, № 3- 2 հատ, Շրյոդերի վիրաբուժական սեղմակ, տուփային հոդակապով (Box Lock), երկարությունը՝ 25,0 սմ- 5 հատ:Բոլոր գործիքները պետք է լինեն միևնույն արտադրողից , գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր գործիքի վրա կատալոգային համարների մակնշմամբ, նոր, չօգտագործված:Մատակարաման պահին պետք է ունենա որակի հետևյալ վկայականները ISO 13485, CE (Directive 2017/745), FDA | шт |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 15․09․2026 |  |
| 6 | 33141211 | Բժշկական գործիքների հավաքածու |  | Գործիքների հավաքածու կազմված ներքոբերյալ գործիքներից՝ Ալիսի հյուսվածքային սեղմակ, 5×6 ատամիկներով, 19 սմ-10 հատ,Շտակեի ականջային զոնդ, 1 մմ տրամագծով, 10,5 սմ-5 հատ,, Կրիստելլերի հեշտոցային հայելի, 80 × 30 մմ, № 2-2 հատ, Կրիստելլերի հեշտոցային հայելի, 90 × 36 մմ, № 3- 2 հատ, Շրյոդերի վիրաբուժական սեղմակ, տուփային հոդակապով (Box Lock), երկարությունը՝ 25,0 սմ- 5 հատ:Բոլոր գործիքները պետք է լինեն միևնույն արտադրողից , գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր գործիքի վրա կատալոգային համարների մակնշմամբ, նոր, չօգտագործված:Մատակարաման պահին պետք է ունենա որակի հետևյալ վկայականները ISO 13485, CE (Directive 2017/745), FDA | шт |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 15․09․2026 |  |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

- • ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ

- Պարտադիր պայման՝ գնման առարկան (ապրանքը) պետք է լինի չօգտագործված, անթերի տեխնիկական վիճակում և համապատասխանի վերը նշված տեխնիկական բնութագրի պայմաններին կամ լինի համարժեքը:

- Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:    Մատակարարումներն իրականցվում են պատվիրատուի կողմից ներկայացվող քանակներով պատվեր ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1