ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Չափաբաժին 1

Ընդհանուր դրույթներ

| 1.1 | Ապրանքի անվանումը | Օդորակիչ Daikin, Mitsubishi, Fujitsu General |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Քանակը | 1 |
| 1.3 | Մատակարարման ժամկետը | 45 օր |

Տեխնիկական պահանջները

| N | Պարամետրի անվանումը | Համառոտ նկարագրություն |
| --- | --- | --- |
| 2 Հիմնականը |  |  |
| 2․1 | Աշխատանքային ռեժիմ | Սառեցում / տաքացում |
| 2․2 | Տիպը | Ինվերտորային |
| 2․3 | Հզորությունը | 24000 BTU |
| 2․4 | Սառնազդակ | R32 |
| 2․5 | Արտաքին ջերմաստիճանային տիրույթը | -10-ից մինչև +45 |
| 2.6 | Խողովակատարների առավելագույն թույլատրելի երկարությունը | 10 մ-ից ոչ պակաս |
| 2.7 | Սնուցումը | 220Վ/50Hz |
| 2․8 | Աշխատանքներ | - Նոր օդորակչի տեղադրում - Թեստավորում - Գործարկում |

Չափաբաժին 2

․Ընդհանուր դրույթներ

| 1.1 | Ապրանքի անվանումը | Օդորակման համակարգ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Քանակը | 1 հատ |
| 1.3 | Մատակարարման ժամկետը | 45 օր |

Տեխնիկական պահանջները

| N | Պարամետրի անվանումը | Համառոտ նկարագրություն |
| --- | --- | --- |
| 2 Հիմնականը |  |  |
| 2.1 | Տիպը | Պատուհանի տեղադրման |
| 2.2 | Ընդհանուր հզորությունը | 24000 BTU |
| 2.3 | Աշխատանքային հիմնական ռեժիմները | Սառեցում |
| 2.4 | Տեղադրման պատուհանի չափերը Բարձրություն Լայնություն | 470 մմ 1152 մմ |
| 2.5 | Աշխատանքային ջերմաստիճան | -7° to 43°C |
| 2.6 | Աշխատանքային խոնավություն | 5% - 90% |
| 2.7 | Էլ. սնուցումը | 220 Վ / 50Հց |
| 2.8 | Աշխատանքներ | Նոր համակարգի տեղադրում Թեստավորում Գործարկում |

Չափաբաժին 3

Ընդհանուր դրույթները

| 1.1 | Ապրանքի անվանումը | Օդորակիչ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Քանակը | 1 հատ |
| 1.3 | Մատակարարման ժամկետը | 45 օր |

Տեխնիկական պահանջները

| N | Պարամետրի անվանումը | Համառոտ նկարագրություն |
| --- | --- | --- |
| 2 Հիմնականը |  |  |
| 2.1 | Տիպը | Սպլիտ համակարգ |
| 2.2 | Տեսակը | ինվերտոր |
| 2.3 | Հզորությունը | 24000 BTU |
| 2.4 | Աշխատանքային հիմնական ռեժիմները | Սառեցում / տաքացում |
| 2.5 | Ղելավարումը | Հեռակա Օդի հոսքի արագության կառավարում Օդի հոսքի ուղղության կառավարում Թևիկների կառավարում |
| 2.6 | Աշխատանքային ջերմաստիճան | -7° to 43°C |
| 2.7 | Աշխատանքային խոնավություն | 5% - 90% |
| 2.8 | Էլ. սնուցումը | 220 Վ / 50Հց |
| 2.9 | Աշխատանքներ | Նոր օդորակիչի տեղադրում Թեստավորում Գործարկում |

- Մասնակիցը պետք է ներկայացնի ապրանքի մասով ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն, իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ;

- Նախատեսել տեղադրման և գործարկման ծառայություն;

- Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ գործարանային փաթեթավորմամբ

- Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 24 ամիս

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА ДЛЯ ПОКУПКИ

ЛОТ 1

- Общиe положения

| 1.1 | Наименование товара | Кондиционер Daikin, Mitsubishi, Fujitsu General |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Количество | 1 |
| 1.3 | Срок поставки | 45 дней |

2. Технические требования

| N | Параметры | Краткие характеристики |
| --- | --- | --- |
| - Основные |  |  |
| 2.1 | Тип | Оконный |
| 2.3 | Мощность | 24000 BTU |
| 2.4 | Основные режимы работ | Охлаждение |
| 2.5 | Рамеры окна установки Высота ширина | 470 мм 1152 мм |
| 2.6 | Рабочая температра | -7° to 43°C |
| 2.7 | Рабочая влажность | 5% - 90% |
| 2.8 | Эл. питание | 220 В / 50Гц |
| 2.9 | Работы | установка новой сиситемы тестирование запуск |

ЛОТ 2

1. Общие

| 1.1 | Наименование | система кондиционирования |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Количество | 1 штук |
| 1.3 | Сроки поставки | 45 дней |

2. Технические требования

| N | Параметры | Краткие характеристики |
| --- | --- | --- |
| 2.Основные |  |  |
| 2.1 | Тип | Оконный |
| 2.3 | Мощность | 24000 BTU |
| 2.4 | Основные режимы работ | Охлаждение |
| 2.5 | Рамеры окна установки Высота ширина | 470 мм 1152 мм |
| 2.6 | Рабочая температра | -7° to 43°C |
| 2.7 | Рабочая влажность | 5% - 90% |
| 2.8 | Эл. питание | 220 В / 50Гц |
| 2.9 | Работы | установка новой сиситемы тестирование запуск |

ЛОТ 3

1. Общие

| 1.1 | Наименование | Коондиционер |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Количество | 1 штук |
| 1.3 | Сроки поставки | 45 дней |

2. Технические требования

| N | Параметры | Краткие характеристики |
| --- | --- | --- |
| 2.Основные |  |  |
| 2.1 | Тип | Сплит система |
| 2.2 | Вид | Инверторный |
| 2.3 | Мощность | 24000 BTU |
| 2.4 | Основные режимы работ | Охлаждение/обогрев |
| 2.5 | Управление | Дистанционное Управление скоростью воздушного потока Управление направления воздушного потока Управление лепестков |
| 3.1 | Рабочая температра | -7° to 43°C |
| 3.2 | Рабочая влажность | 5% - 90% |
| 4.1 | Эл. питание | 220 В / 50Гц |

- Участник должен предоставить товарный знак, торговое наименование, торговую марку производителя продукта, а на стадии подписания контракта - гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя;

- Предоставление услуг по установке и вводу в эксплуатацию;

- Товар должен быть неиспользованным, новым, в соответствующей упаковке;

- Гарантийный срок 24 месяца.