## Лист1
Հավելված N 1 թ. կնքված ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 26/28 ծածկագրով պայմանագրի ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* հավելված
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը |  | անվանումը և ապրանքային նշանը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը ** | Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման
[9 empty] | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը**
1 | 33161140/1 | Էնդոսկոպիկ ներարկման ասեղ |  | Էնդոսկոպիկ ներարկման ասեղ նախատեսված գաստրոսկոպիայի,կոլոնոսկոպիայի և էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար։Մ/օ,ասեղի տրամագիծը 22Գ,երկարությունը 4մմ,կաթետերի երկարությունը 230սմ | հատ |  |  | 1 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 1 | պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
2 | 33161140/2 | Էնդոսկոպիկ ներարկման ասեղ |  | Էնդոսկոպիկ ներարկման ասեղ նախատեսված գաստրոսկոպիայի,կոլոնոսկոպիայի և էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար։Մ/օ,ասեղի տրամագիծը 22Գ,երկարությունը 4մմ,կաթետերի երկարությունը 160սմ | հատ |  |  | 1 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 1 | պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
3 | 33161140/3 | Էնդոսկոպիկ հեռացման ցանց |  | Էնդոսկոպիկ հեռացման ցանց,ցանցի չափսը 30*60մմ,կաթետերի երկարությունը 230սմ,ստերիլ,մ/օ | հատ |  |  | 2 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 2 | պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
4 | 33161140/4 | Հեմոստատիկ կլիպ |  | Հեմոստատիկ կլիպ,մ/օ ,կլիպի բացվածք 15մմ,աշխատանքային երկարություն 1650մմ,կաթետերի տրամագիծ 2.8մմ | հատ |  |  | 5 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 5 | պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
5 | 33161140/5 | Հեմոստատիկ կլիպ |  | Հեմոստատիկ կլիպ,մ/օ ,կլիպի բացվածք 15մմ,աշխատանքային երկարություն 2300մմ,կաթետերի տրամագիծ 2.8մմ | հատ |  |  | 5 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 5 | պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
6 | 33161140/6 | Բիոպսիոն աքցան |  | Բիոպսիոն աքցան անատամ, երկարություն 2300մմ,տրամագիծ 2.3մմ,աքցանի բացվածք մոտ 7մմ | հատ |  |  | 1 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 1 | պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
7 | 33161140/7 | Բիոպսիոն աքցան |  | Բիոպսիոն աքցան անատամ, երկարություն 1650 մմ,տրամագիծ 2.3մմ,աքցանի բացվածք մոտ 7մմ | հատ |  |  | 1 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 1 | պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
8 | 33161140/8 | Պոլիպէկտոմիայի օղակ |  | Պոլիպէկտոմիայի օղակ,երկարություն 2300մմ,տրամագիծը 10մմ։Նախատեսված է լորձաթաղանթի նորագոյացությունները հեռացնելու համար։ | հատ |  |  | 1 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 1 | պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
9 | 33161140/9 | Պոլիպէկտոմիայի օղակ |  | Պոլիպէկտոմիայի օղակ,երկարություն 1650մմ,տրամագիծը 15մմ։Նախատեսված է լորձաթաղանթի նորագոյացությունները հեռացնելու համար։ | հատ |  |  | 1 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 1 | պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
10 | 33141211/8 | Քթի արտածծման խողովակ |  | Քթի արտածծման խողովակ,նախատեսված է խորը կամ նեղ վիրահատական հատվածներից հեղուկների և արյան հեռացման համար, չժանգոտվող ,ունեն փական որը թույլ է տալիս մատով վերահսկել ներծծման ուժը ,տրամագիծը 3-5մմ,երկարությունը 19սմ | հատ |  |  | 4 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 4 | պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
11 | 33141211/9 | Ականջի արտածծման խողովակ |  | Ականջի արտածծման խողովակ,նախատեսված է վիրահատությունների ընթացքում հեղուկների և հյուսվածքների ճշգրիտ ներծծման համար,ունեն փական որը թույլ է տալիս մատով վերահսկել ներծծման ուժը ,չժանգոտվող ,չափսերը՝2մմ-2հ,2.5մմ-2հ,1.8մմ-2հ | հատ |  |  | 6 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 6 | պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
12 | 33141211/10 | Պինցետ մետաղական |  | Պինցետ մետաղական ,երկարությունը 16սմ,ունի ծռված ձև/բայոնետային/,օգտագործվում է ԼՕՌ վիրահատությունների ժամանակ | հատ |  |  | 3 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 3 | պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
13 | 33141211/11 | Ականջային աքցան |  | Ականջային աքցան/ալիգատոր/տեսակի։Երկարությունը 14սմ,աշխատանքային մասի երկարությունը 8սմ։Բռնող ծայրերի երկարությունը 10մմ։Օգտագործվում է տարբեր ԼՕՌ միջամտությունների ընթացքում։ | հատ |  |  | 3 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 3 | պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
14 | 33691156/1 | Ուռոլոգիական Երկբևեռ ռեզեկտոսկոպի կտրող էլեկտրոդ |  | Երկբևեռ ռեզեկտոսկոպի կտրող էլեկտրոդ, համատեղելի Հիբրիդ տիպի երկբևեռ և միաբևեռ հիբրիդ ՏՈՒՌ ռեզեկտոսկոպների հետ,կտրող մասը պատրաստված վոլֆրամից,միակցիչը հիբրիդ տիպի,համատեղելի գերմանական RZ MEDIZINTECHNIK ռեզեկտոսկոպի հետ,մ/օ; Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; | հատ |  |  | 30 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 30 | պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
15 | 33691156/2 | Ցիստոստոմա |  | Ցիստոստոմիկ հավաքածու նախատեսված միզապարկի սուպրապուբիկ դրենավորման համար։Չափսը 16 FR։Երկարությունը 30-40սմ | հատ |  |  | 8 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 8 | պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
16 | 33691156/3 | Նեֆրոստոմա |  | Նեֆրոստոմիկ հավաքածու նախատեսված երիկամի ավազանի դրենավորման և մեզի արտահոսքի ապահովման համար։Չափսը 10FR-2հատ,12FR-2հատ:Երկարությունը 20-30սմ։ | հատ |  |  | 4 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 4 | պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
17 | 33141211/12 | Թվային ջերմաչափ-խոնավաչափ |  | Թվային ջերմաչափ-խոնավաչափ նախատեսված սենյակի ջերմաստիճանը և խոնավությունը չափելու համար։ | հատ |  |  | 7 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 7 | պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
18 | 30234300/1 | Դատարկ սկավառակ, առանց տուփի, CD |  | դատարկ սկավառակ CD-R 700mb 52x 80min | հատ |  |  | 7000 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 7000 | պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
19 | 33141152/1 | Կոմբինացված սպինալ,էպիդուրալ անզգայացման հավաքածու ողնուղեղային ասեղով 27G /էսպոկան/ |  | ասեղ պենկան27Gէպիդուրալ ասեղ 18G ներարկիչ 8մլ,կաթետր պերիֆիքս20G ներկայացնել նմուշ | հատ |  |  | 30 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 30 | պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
20 | 33141211/13 | Ցիստոսկոպ/օպտիկա/ |  | Ցիստոսկոպ Դիտման անկյունը՝ 30 աստիճան (խիստ համապատասխանություն) Աշխատանքային երկարությունը՝ 302 մմ (խիստ համապատասխանություն) Աշխատանքային տրամագիծը՝ 4մմ (խիստ համապատասխանություն) Տարբերակման գունային կոդը՝ կարմիր Լուսային պոստը համատեղելի Storz համակարգերի հետ Օպտիկական ոսպնյակի նյութը շափյուղա, զոդման տեխնոլոգիան լազերային Մետաղական մասերը պատրաստված բժշկական դասի չժանգոտվող մետաղից Ամրացման տիպը պտուտակային Ավտոկլավվող, առնվազն 134 աստիճանում Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս Ունենա որակի և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն ISO13485,MDSAP,MDR 2017/745 | հատ |  |  | 1 | ք.Աբովյան Հատիսի 6, | 1 | պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 30.12.2026թ
Պարտադիր պայման պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին և ներկայացվող փաթեթը պետք է լինեն համապատասխան ՀՀ օրենսդրութրյան պահանջներին

## Лист2
Հավելված N 1 թ. կնքված ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 26/28 ծածկագրով պայմանագրի ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* հավելված
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը |  | անվանումը և ապրանքային նշանը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը ** | Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման
[9 empty] | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը**
1 | 33161140/1 | Эндоскопическая инъекционная игла |  | Эндоскопическая инъекционная игла для гастроскопии, колоноскопии и эндоскопических процедур. Производитель: M/o, диаметр иглы 22G, длина 4 мм, длина катетера 230 см. |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | по запросу 30.12.2026.
2 | 33161140/2 | Эндоскопическая инъекционная игла |  | Эндоскопическая инъекционная игла для гастроскопии, колоноскопии и эндоскопических процедур. Производитель: M/o, диаметр иглы 22G, длина 4 мм, длина катетера 160 см. |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | по запросу 30.12.2026.
3 | 33161140/3 | Эндоскопическая сетка для удаления тканей |  | Эндоскопическая сетка для удаления, размер сетки 30*60 мм, длина катетера 230 см, стерильная, производитель: M/o. |  |  |  | 2 | г.Абовян Атиса 6. | 2 | по запросу 30.12.2026.
4 | 33161140/4 | Гемостатический зажим |  | Гемостатический зажим, производитель: m/o, размер отверстия зажима 15 мм, рабочая длина 1650 мм, диаметр катетера 2,8 мм. |  |  |  | 5 | г.Абовян Атиса 6. | 5 | по запросу 30.12.2026.
5 | 33161140/5 | Гемостатический зажим |  | Гемостатический зажим, производитель: m/o, размер отверстия зажима 15 мм, рабочая длина 2300 мм, диаметр катетера 2,8 мм. |  |  |  | 5 | г.Абовян Атиса 6. | 5 | по запросу 30.12.2026.
6 | 33161140/6 | Биопсийные щипцы |  | Биопсийные щипцы, беззубые, длина 2300 мм, диаметр 2,3 мм, размер отверстия щипцов приблизительно... 7 мм |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | по запросу 30.12.2026.
7 | 33161140/7 | Биопсийные щипцы |  | Биопсийные щипцы, беззубые, длина 1650 мм, диаметр 2,3 мм, раскрытие щипцов около 7 мм. |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | по запросу 30.12.2026.
8 | 33161140/8 | Кольцо для полипэктомии |  | Полипэктомическое кольцо, длина 2300 мм, диаметр 10 мм. Предназначено для удаления новообразований слизистой оболочки. |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | по запросу 30.12.2026.
9 | 33161140/9 | Кольцо для полипэктомии |  | Полипэктомическое кольцо, длина 1650 мм, диаметр 15 мм. Предназначено для удаления новообразований слизистой оболочки. |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | по запросу 30.12.2026.
10 | 33141211/8 | Носовая отсасывающая трубка |  | Носовая аспирационная трубка, предназначенная для удаления жидкости и крови из глубоких или узких хирургических областей, нержавеющая сталь, с клапаном, позволяющим регулировать силу всасывания пальцем, диаметр 3-5 мм, длина 19 см. |  |  |  | 4 | г.Абовян Атиса 6. | 4 | по запросу 30.12.2026.
11 | 33141211/9 | Ушная отсасывающая трубка |  | Ушная аспирационная трубка, предназначенная для точного отсасывания жидкости и тканей во время операции, с клапаном, позволяющим регулировать силу всасывания пальцем, нержавеющая сталь, размеры: 2 мм-2 мм, 2,5 мм-2 мм, 1,8 мм-2 мм. |  |  |  | 6 | г.Абовян Атиса 6. | 6 | по запросу 30.12.2026.
12 | 33141211/10 | Металлические щипцы |  | Металлические пинцеты, длина 16 см, изогнутая форма / штык /, используются во время ЛОР-операций. |  |  |  | 3 | г.Абовян Атиса 6. | 3 | по запросу 30.12.2026.
13 | 33141211/11 | Ушные щипцы |  | Ушные щипцы / аллигатор / типа. Длина 14 см, длина рабочей части 8 см. Длина захватывающих кончиков 10 мм. Используются при различных ЛОР-процедурах. |  |  |  | 3 | г.Абовян Атиса 6. | 3 | по запросу 30.12.2026.
14 | 33691156/1 | Урологический биполярный резектоскоп с режущим электродом |  | Режущий электрод для биполярного резектоскопа, совместим с биполярными и униполярными гибридными резектоскопами TOUR, режущая часть изготовлена ​​из вольфрама, гибридный разъем, совместим с немецким резектоскопом RZ MEDIZINTECHNIK, m/o; Изделие должно быть новым, неиспользованным, |  |  |  | 30 | г.Абовян Атиса 6. | 30 | по запросу 30.12.2026.
15 | 33691156/2 | Цистостома |  | Набор для цистостомии для надлобкового дренирования мочевого пузыря. Размер 16 FR. Длина 30-40 см. |  |  |  | 8 | г.Абовян Атиса 6. | 8 | по запросу 30.12.2026.
16 | 33691156/3 | Нефростома |  | Набор для нефростомии для дренирования почечной лоханки и обеспечения оттока мочи. Размер 10FR - 2 шт., 12FR - 2 шт. Длина 20-30 см. |  |  |  | 4 | г.Абовян Атиса 6. | 4 | по запросу 30.12.2026.
17 | 33141211/12 | Цифровой термометр-гигрометр |  | Цифровой термометр-гигрометр для измерения температуры и влажности в помещении. |  |  |  | 7 | г.Абовян Атиса 6. | 7 | по запросу 30.12.2026.
18 | 30234300/1 | Пустой диск, без коробки, CD |  | Пустой диск CD-R 700 МБ 52x 80 мин |  |  |  | 7000 | г.Абовян Атиса 6. | 7000 | по запросу 30.12.2026.
19 | 33141152/1 | Комбинированный набор для спинальной и эпидуральной анестезии со спинальной иглой 27G /espokan/ |  | Игла Pencan27, эпидуральная игла 18G, шприц 8 мл, катетер Perifix20G, отправить образец |  |  |  | 30 | г.Абовян Атиса 6. | 30 | по запросу 30.12.2026.
20 | 33141211/13 | Цистоскоп |  | Цистоскоп. Угол обзора: 30 градусов (строгое соответствие). Рабочая длина: 302 мм (строгое соответствие). Рабочий диаметр: 4 мм (строгое соответствие). Цветовая кодировка для различения: красный. Световой столбик совместим с системами Storz. Материал оптической линзы: сапфир, технология сварки: лазерная. Металлические детали изготовлены из медицинской нержавеющей стали. Тип крепления: винтовое. Автоклавируемость: не менее 134 градусов. Изделие должно быть новым, в заводской упаковке. Гарантия: не менее 12 месяцев. Наличие сертификатов качества и соответствия: ISO13485, MDSAP, MDR 2017/745. |  |  |  | 1 | г.Абовян Атиса 6. | 1 | по запросу 30.12.2026.