| ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16 Բժշկական նշանակության առարկաների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը ա.2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող բժշկական նշանակության առարկաների հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ.մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող բժշկական նշանակության առարկաների հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության առարկաների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը։ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ծածկագիրը` (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Ենթա կա քանա կը |  |
|  | 33141120 | Բժշկական պորտի սեղմիչ | Պորտի սեղմիչ` ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման: Նախատեսված է նորածինների համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 200 | 7000 |
|  | 33141183 | Կերակրման կատետր | Զոնդ սնուցող , կերակրման 8Fr: Ստերիլ: | հատ | 200 | 9000 |
|  | 33141211 | Բախիլ | Պոլիէթիլային բախիլ, միանգամյա օգտագործման | հատ | 2000 | 7900 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել մոնոկրիլ 4/0 | Մոնոկրիլ /մոնոֆիլ/ 4/0 ծակող | հատ | 48 | 39168 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել մոնոկրիլ 5/0 | Մոնոկրիլ /մոնոֆիլ/ 5/0 ծակող | հատ | 48 | 47000 |
|  | 33141211 | Ռենտգեն ժապավեն 18 * 24 | Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը՝ կանաչ : Չափսերը՝ 18սմx24սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս | հատ | 800 | 160000 |
|  | 33141211 | Ռենտգեն ժապավեն 24 * 30 Carestream | Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը՝ կանաչ : Չափսերը՝ 24սմx30սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 1000 | 280000 |
|  | 33141211 | Ռենտգեն ժապավեն 35*43 Carestream | Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը՝ կանաչ : Չափսերը՝ 35սմx43սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3: | հատ | 2000 | 1100000 |
|  | 33141211 | Նազոգաստրալ զոնդ Քիթ-սատմոքսային | Զոնդ ստամոքսային /նազոգաստրալ զոնդ/CH14, CH16 , CH18 Պատրաստված է փափուկ, ատրավմատիկ PVC-ից։ | հատ | 40 | 2500 |
|  | 33141211 | Ասպիրացիոն զոնդ F16 | Classik Գործիքը բաղկացած է ճկուն թափանցիկ խողովակից, 3 մմ տրամագծով: Խողովակի հեռավոր atraumatically կլորացված ծայրում կան աշխատանքային անցքեր: անհատական փաթեթավորված: | հատ | 120 | 8000 |
|  | 33141211 | Ասպիրացիոն զոնդ F18 | Classik Գործիքը բաղկացած է ճկուն թափանցիկ խողովակից, 3 մմ տրամագծով: Խողովակի հեռավոր atraumatically կլորացված ծայրում կան աշխատանքային անցքեր: Խողովակի ներսում կա պլաստիկ մխոց `օ-օղակով: Ստերիլ, անհատական փաթեթավորված: | հատ | 120 | 8000 |
|  | 33141211 | Լոբաձև թասիկ | ոչ ստերիլև ոչ տոքսիկ, պոլիմերային ունիվերսալ տարա, ոչ պակաս 160 մմ և ոչ ավել 260 մմ: | հատ | 20 | 20000 |
|  | 33141211 | Ցուցիչ /Ինդիկատոր/ | Չորացնող պահարանի ցուցիչ: Նախատեսված օդի ստերիլիզացման ջերմաստիճանի և ժամանակի վերահսկման համար (134 ° C / 60 րոպե), 1000 հատ: | հատ | 2000 | 15600 |
|  | 33191310 | Վակումային փորձանոթով նմուշառման ասեղ-թիթեռ G 25 | Ստերիլ, ասեղ-թիթեռ G 25 , դեղին կամ նարնջագույն վակումային փորձանոթով նմուշառման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս | հատ | 2000 | 350 |
|  | 33191480 | Վայրկենաչափ/թայմեր լաբորատոր | Եռաճուղային վայրկենաչափ, ուղիղ և հակառակ ժամանակի չափման համար, ձայնային ազդանշանով: Սնուցումը ՝ մարտկոցներով: Սեղանի հենակով | հատ | 1 | 30600 |
|  | 33141211 | Կյուվետ կոագուլոմետրի | Կյուվետ օպտիկական կոագուլոմետրի համար: Երկարությունը 29մմ, բացվացքի տրամագիծը 1 սմ, պլաստիկե: | հատ | 15000 | 630000 |
|  | 33181330 | Ազդրոսկրի մետալռօստեռսինթեզի հավաքածու DHS | Ազդրոսկրի մետալռօստեռսինթեզի հավաքածու DHS / չափը ըստ պահանջի/ | հատ | 10 | 162000 |
|  | 33181330 | Սրունքի մետալռօստեռսինթեզի հավաքածու DHS | Սրունքի մետալռօստեռսինթեզի հավաքածու DHS / չափը ըստ պահանջի/ | հատ | 10 | 162000 |
|  | 33160000 | Կորտիկալ պտուտակով | Կորտիկալ պտուտակով 4.5մմ /չափերըը ըստ պանանջի/ | հատ | 40 | 120000 |
|  | 33141211 | Էսմարխի գավաթ | Էսմարխի գավաթ N 3, ռետինե, պլաստմասե ծայրադիրներով | հատ | 15 | 30000 |
|  | 33141211 | Ջեռակ | Ջեռակ ռետինե, պլաստմասե կափարիչով, տարողությունը ոչ պակաս 1500 մլ, | հատ | 5 | 5000 |
|  | 33141211 | Էպիդուրալ հավաքածու | Դրանք օգտագործվում են էպիդուրալ և ենթապարախնոիդային տարածություն անզգայացնող միջոց ներարկելու համար վիրաբուժական միջամտությունների, մանկաբարձության կամ ծանր քրոնիկ հիվանդությունների ժամանակ ցավազրկելու նպատակով: էպիդուրալ անզգայացման հավաքածու՝ ներառում է էպիդուրալ ասեղ, էպիդուրալ կատետեր, ֆիլտր, ներարկիչ 10 մգ մղիչով, ֆիկսելու համար նախատեսված պլաստիր,ասեղի չափը 16G, ասեղի երկարությունը 90 մմ, ստերիլ, ոչ թունավոր նյութերից, անհատական փաթեթավորմամբ: | հատ | 10 | 110000 |
|  | 33141211 | Էնդոտրախեալ խողովակ 8 | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով, ծալվող, ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսը ՝ N8 | հատ | 50 | 18000 |
|  | 33141211 | Էնդոտրախեալ խողովակ 8.5 | Էնդոտրախեալ խողովակ մանժետով, ծալվող, ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսը ՝ N8.5 | հատ | 50 | 18000 |
|  | 33141211 | Գնդաձև ծայրով վ/հ | Ունի մետաղական բարակ ձող՝ փոքրիկ գնդաձև ծայրով։ Այն ծառայում է վերքերի, խորշերի և խուղակների խորությունը անվտանգ ստուգելու, ինչպես նաև կարևոր անատոմիական կառույցները (օրինակ՝ անոթները կամ նյարդերը) չվնասելու համար: | հատ | 30 | 60000 |
|  | 33141136 | Կատետր ն/ե 26G | Կատետր Ն/Ե տեսակի: Ասեղ 26G չափսի: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ, ստերիլ: Պաշտպանիչ գլխարկով:մանուշակագույն | հատ | 1000 | 26000 |
|  | 33141211 | ԿՏԳ ժապավեն | Ջերմազգայուն (թերմո) գծավոր թուղթ է, լայնությունը՝ 112 մմ, 150 մմ, կամ 152 մմ: Ունի մուգ և բաց գույնի բաժանումներ։ Փոքր քառակուսիները սովորաբար ունեն 1 մմ × 1 մմ չափս, իսկ յուրաքանչյուր 5-րդ գիծն ավելի հաստ է՝ 5 մմ × 5 մմ | հատ | 10 | 5000 |
|  | 33141136 | Կատետր ֆոլի եռաճյուղ 24 | Կատետր ֆոլի եռաճյուղ` ճկուն ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` F24: Ունի Ճկուն, բարակ ռետինե խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 40սմ և ոչ ավել քան 50սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով, ստերիլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 10 | 2500 |
|  | 33141175 | Միզածորանի ստենդ 6 | Բարակ խողովակ է, որը տեղադրվում է միզածորանի մեջ՝ երիկամից մեզի հոսքի խցանումը կանխելու կամ բուժելու համար։ Երկարություն 24 - 30 սմ պատվերով։ տրամագիծը՝ 6fr։ Նյութ՝ PUR (ջերմոպլաստիկ պոլիուրեթան): Գույնը՝ կաթնային սպիտակ, կապույտ, դեղին կամ հարմարեցված։ Մարդու օրգանիզմում մնում է 30-360 օր։ | հատ | 4 | 60000 |
|  | 33141211 | Մանվածք վիրաբուժական թելերից | Չափսը` 30-30սմ, 48գ/մ 2,ստերիլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի: | հատ | 20 | 180000 |
|  | 33191480 | Կաթոցիկ լաբորատոր մեխանիկական դոզավորված 30-300 մկլ | Կաթոցիկ լաբորատոր մեխանիկական դոզավորված 30-300 մկլ: 8 կանալանի | հատ | 1 | 10000 |
|  | 33141211 | ԷԿԳ կպչուն էլեկտրոդներ | ԷԿԳ կրծքային էլեկտրոդներ | հատ | 10 | 25000 |
|  | 33141211 | Թորակալ դրենաժ 32CH REF:21032 | Պատրաստված է թերմոպլաստիկ պոլիվինիլքլորիդից, ունի ռենտգեն պոզիտիվ երկայնակի երիզ և սմ-ային սանդղակ,հարթ, կորացված ծայր, դիստալ և կողմնային անցքեր: Երկարությունը 45սմ, չափսը 32CH | հատ | 20 | 60000 |
|  | 33141178 | Համակարգ ինֆուզիայի | Համակարգ ինֆուզիայի ստերիլ: | հատ | 10000 |  |
|  | 33141136 | Որովայնի դրենաժային խողովակ | Կաթետեր-դրենաժ (վիրափող) 22F 70սմ | հատ | 10 | 3000 |

Сроки годности медицинских принадлежностей на момент доставки покупателю должны быть следующими: а. медицинских принадлежности со сроком годности более 2,5 лет должны иметь оставшийся срок годности не менее 2 лет на момент доставки, б. со сроком годности до 2,5 лет должен иметь срок годности медицинских принадлежностей на момент поставки не менее двух третей общего срока годности.

| номер лота | промежуточный код, (CPV) | наименование | техническая характеристика |  | единица измерения | общий объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33141120 | Медицинский зажим пуповины | Зажим - стерильный, одноразовый. Предназначен для младенцев. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. |  | шт | 200 |
|  | 33141183 | Питающий катетер | Зондовый питатель, подача 8Fr. Стерильный. |  | шт | 200 |
|  | 33141211 | Бахил | Пакет полиэтиленовый одноразовый |  | шт | 2000 |
|  | 33141212 | Хирургическая нить монокрил 4/0 | Монокрил /монофил/ 4/0 колющая |  | шт | 48 |
|  | 33141212 | Хирургическая нить монокрил 5/0 | Монокрил /монофил/ 5/0 колющая |  | шт | 48 |
|  | 33141211 | Рентгеновская лента 18*24 | Рентгеновская лента. Чувствительность: зеленый. Размеры: 18 см x 24 см. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет |  | шт | 800 |
|  | 33141211 | Рентгеновская лента 24*30 Carestream | Рентгеновская лента. Чувствительность: зеленый. Размеры: 24 см х 30 см. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. |  | шт | 1000 |
|  | 33141211 | Рентгеновская лента 35*43 Carestream | Рентгеновская лента. Чувствительность: зеленый. Размеры: 35 см x 43 см. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года. |  | шт | 2000 |
|  | 33141211 | Назогастральный зонд | Желудочный зонд/назогастральный зонд/CH14, CH16 Изготовлен из мягкого атравматичного ПВХ. |  | шт | 40 |
|  | 33141211 | Зонд аспирационный F16 | Classik Средство состоит из гибкой прозрачной трубки диаметром 3 мм. На дистальном атравматически закругленном конце трубки имеются рабочие отверстия. Внутри трубки пластиковый поршень с уплотнительным кольцом. Стерильные, в индивидуальной упаковке. |  | шт | 120 |
|  | 33141211 | Зонд аспирационный F18 | Classik Средство состоит из гибкой прозрачной трубки диаметром 3 мм. На дистальном атравматически закругленном конце трубки имеются рабочие отверстия. Внутри трубки пластиковый поршень с уплотнительным кольцом. Стерильные, в индивидуальной упаковке. |  | шт | 120 |
|  | 33141211 | Миска в форме фасоли | нестерильная и нетоксичная, полимерная универсальная тара, не менее 160 мм и не более 260 мм. |  | шт | 20 |
|  | 33141211 | Индикатор | Индикатор сушильного шкафа. Предназначен для температурно-временного контроля стерилизации воздуха (134°С/60 минут), 1000 шт. |  | шт | 2000 |
|  | 33191310 | Вакуумная пробирка с иглой-бабочкой G 25 | Стерильная игла-бабочка G 25, синяя. Для взятия проб с помощью вакуумной трубки. |  | шт | 2000 |
|  | 33191480 | Секундомер/таймер лабораторный | Треугольный секундомер для прямого и обратного измерения времени со звуковым сигналом. Питание: батарейки. С настольной подставкой |  | шт | 1 |
|  | 33191310 | Кювета для коагулометра | Кювета для оптического коагулометра. Длина 29 мм, диаметр отверстия 1 см, пластик. |  | шт | 15000 |
|  | 33181330 | Набор для металлоостеосинтеза бедренной кости DHS | Комплект для металлоостеосинтеза бедренной кости DHS / размер по запросу/ |  | шт | 10 |
|  | 33181330 | Набор для металлоостеосинтеза бедренной кости DHS | Комплект для металлоостеосинтеза бедренной кости DHS / размер по запросу/ |  | шт | 10 |
|  | 33160000 | С кортикальным винтом | С кортикальным винтом 4,5 мм /размеры по запросу/ |  | шт | 40 |
|  | 33141211 | Чашка Эсмарха | Чашка Эсмарха № 3, резиновая, с пластиковыми наконечниками |  | шт | 15 |
|  | 33141211 | Грелка | Гелка с резиновой, пластиковой крышкой, объемом не менее 1500 мл. |  | шт | 5 |
|  | 33141211 | Набор для эпидуральной анестезии | Набор для эпидуральной анестезии Они используются для введения анестетика в эпидуральное и субарахноидальное пространства с целью обезболивания при хирургических вмешательствах, в акушерстве или при тяжелых хронических заболеваниях. В комплект для эпидуральной анестезии входят: эпидуральная игла, эпидуральный катетер, фильтр, шприц, пластырь для фиксации; характеристики иглы — размер 16G, длина 90 мм; изделие стерильное, изготовлено из нетоксичных материалов, в индивидуальной упаковке. |  | шт | 10 |
|  | 33141211 | Эндотрахеальная трубка 8 | Эндотрахеальная трубка с манжетой, гибкая, стерильная, одноразовая. Прозрачная, с градуировкой. Атравматичный дистальный конец с боковым отверстием (глазком) Мерфи. Размер: № 8 |  | шт | 50 |
|  | 33141211 | Эндотрахеальная трубка 8,5 | Эндотрахеальная трубка с манжетой, гибкая, стерильная, одноразовая. Прозрачная, с градуировкой. Атравматичный дистальный конец с боковым отверстием (глазком) Мерфи. Размер: № 8,5 |  | шт | 50 |
|  | 33141211 | Вагинальный катетер с шаровидным наконечником | Инструмент представляет собой тонкий металлический стержень с небольшим шаровидным наконечником. Он используется для безопасного определения глубины ран и полостей, а также для предотвращения повреждения важных анатомических структур (например, сосудов или нервов). |  | шт | 30 |
|  | 33141136 | Катетер 26G в/в | Катетер типа N/E: размер иглы 26G. Оснащен гибкой тонкой прозрачной трубкой длиной от 29 до 31 см; стерильный. Цвет защитного колпачка — фиолетовый. |  | шт | 1000 |
|  | 33141211 | Кинологический трансдермальный лейкопластырь | Термочувствительная бумага (с покрытием); ширина: 112 мм, 150 мм или 152 мм. Имеет разметку темного и светлого цвета. Размер малых квадратов обычно составляет 1 × 1 мм, а каждая пятая линия — утолщенная (сетка 5 × 5 мм). |  | шт | 10 |
|  | 33141136 | Катетер Фолея, разветвление 24 | Трехходовой катетер Фолея с гибким резиновым покрытием. Размер: F24. Оснащен гибкой тонкой резиновой трубкой длиной от 40 до 50 см. Поставляется с защитным колпачком, стерильный. Остаточный срок годности на момент поставки: для изделий со сроком годности до 1 года — не менее 75%; для изделий со сроком годности от 1 до 2 лет — не менее 2/3; для изделий со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев. |  | шт | 10 |
|  | 33141175 | Стойка для мочеточника 6 | Тонкая трубка, вводимая в мочеточник для предотвращения или устранения нарушения оттока мочи из почки. Длина: 24–30 см (возможно изменение по заказу). Диаметр: 6 Fr. Материал: PUR (термопластичный полиуретан). Цвет: молочно-белый, синий, желтый или по индивидуальному заказу. Предназначен для нахождения в организме пациента в течение 30–360 дней. |  | шт | 4 |
|  | 33141211 | Нить из хирургических нитей | Размер: 30×30 см, 48 г/м², стерильно. Остаточный срок годности на момент поставки: до 1 года. |  | шт | 20 |
|  | 33191480 | Лабораторная пипетка, механическое дозирование 30-300 мкл | Лабораторная ручная пипетка, 30–300 мкл, 8 каналов |  | шт | 1 |
|  | 33141211 | Электроды для ЭКГ | Грудные электроды для ЭКГ |  | шт | 10 |
|  | 33141211 | Торальный дренаж 32CH REF:21032 | Изготовлен из термопластичного поливинилхлорида; имеет рентгеноконтрастную продольную полосу и сантиметровую шкалу, плоский изогнутый наконечник, а также дистальное и боковые отверстия. Длина — 45 см, размер — 32 Ch. |  | шт | 20 |
|  | 33141178 | инфузионная система | Стерильная инфузионная система. |  | шт | 10000 |
|  | 33141136 | дренажная трубка брюшной полости | Катетер-дренажная трубка 22F 70 см |  | шт | 10 |