Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-6 հոդվածի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Ամբողջական անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | 33211160/502 | Կրեատինին CREA-Col /Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու | "Կրեատինինի որոշման թեստ հավաքածու Մեթոդ` կինետիկ Ֆորմատ՝ 2 X 100 մլ Ալիքի երկարություն՝ 490-520 նմ Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ, պլազմա։ Պահպանման ժամկետը 2-8 C պայմաններում, կամ 18-25C պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն: ISO 9001 ISO 13485 սերցիֆիկատների առկայություն: " |
| 2 | 33211130/503 | Խոլոստերոլ CHOLESTEROL /Ընդհանուր խոլեստիրինի թեսթ -հավաքածու/ | "Խոլեստերոլ: Ընդհանուր խոլեստերինի թեստ հավաքածու: Մեթոդ կոլորիմետրիկ: Ալիքի երկարությունը` 460-540 նմ: Ֆորմատ՝ 2 X 100 մլ Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ, պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն: ISO 9001և ISO 13485 սերցիֆիկատների առկայություն: " |
| 3 | 33211130/504 | Խոլոստերոլ CHOLESTEROL /Ընդհանուր խոլեստիրինի թեսթ -հավաքածու/ | Խոլեստերոլ HDL Խոլեստերին Լիպոպրոտեիդների որոշման թեստ հավաքածու HDL նստեցնող ռեագենտ 5.0 մլ ներառյալ ստանդարտ: Մեթոդ կոլորիմետրիկ: Ալիքի երկարությունը`600 նմ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ, պլազմա։ Պահպանման պայմանները՝ 2-8 C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն: ISO 9001և ISO 13485 սերցիֆիկատների առկայություն: " |
| 4 | 33211410/502 | Ասպարտամինոտրանսֆերազ | "Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազ (AST) որոշման թեստ հավաքածու Մեթոդ՝ Ֆոտոմետրիկ կինետիկ: Ալիքի երկարությունը 340-630 նմ: ֆորմատ` 1 X 100 մլ R1 -ֆերմենտային ռեագենտ – 80 մլ R2 -սուբստրատ - 20 մլ Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ, պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն: ISO 9001և ISO 13485 սերցիֆիկատների առկայություն:" |
| 5 | 33211420/502 | Ալանինամինոտրանսֆերալ | "Ալանին ամինոտրանսֆերազ (ALT) որոշման թեստ հավաքածու Մեթոդ` ֆոտոմետրիկ կինետիկ: Ալիքի երկարությունը 340-630 նմ: Ֆորմատ՝ 1 X 100 մլ R1 - ֆերմենտային ռեագենտ - 80 մլ R2 -սուբստրատ - 20 մլ Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ, պլազմա։ Պահպանման պայմանները՝ 2-8 C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն: ISO 9001և ISO 13485 սերցիֆիկատների առկայություն:" |
| 6 | 33211120/502 | գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու | Գլյուկոզ G-col/ Գլյուկոզի որոշման թեստ հավաքածու: Մեթոդ կոլորիմետրիկ: Ալիքի երկարությունը`480-560 նմ: Ֆորմատ՝ 4 X 100 մլ Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ, պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն: ISO 9001և ISO 13485 սերցիֆիկատների առկայություն: Կցված է 85000465.docx |
| 7 | 33141100/503 | Դոզատորներ | 1000մկլ պիպետներ |
| 8 | 33141100/502 | Դոզատորներ | 100մկլ պիպետներ |
| 9 | 30192330/501 | Թերմոժապավեններ ― Stat fax լաբորատոր սարքի համար | Թերմո ժապավեն STAT-FAX բիոքիմիական անալիզատօռի համար Չապսերը՝ /63*20/ |
| 10 | 30192330/503 | Թերմոժապավեններ ―Sysmex լաբորատոր սարքի համար | Թերմո ժապավեն Sys Mex Xp-300 50*30 |
| 11 | 30192330/502 | Թերմոժապավեններ Dirui լաբորատոր սարքի համար | 31. 32351230 Թերմո ժապավեն մեզի անալիզատոր Dirui H-100 57*20 Մեզի անալիզատոր Dirui H-100 Թերմո թուխտ 5.7սմ հատ 700 28000 40 ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Հաղթանակի 25 40 |

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Չափման միավորը | Միավոր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր քանակը | Մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  | Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը** |
| 1 | հատ | 16,66667 | 50000 | 3000 | «ԲԵՌԼԻՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ» ՓԲԸ , Հաղթանակի 25, ք․ Գյումրի , ՀՀ | 3000 | 30․12․2026թ |
| 2 | հատ | 22 | 66000 | 3000 | «ԲԵՌԼԻՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ» ՓԲԸ , Հաղթանակի 25, ք․ Գյումրի , ՀՀ | 3000 | 30․12․2026թ |
| 3 | հատ | 50 | 10000 | 200 | «ԲԵՌԼԻՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ» ՓԲԸ , Հաղթանակի 25, ք․ Գյումրի , ՀՀ | 200 | 30․12․2026թ |
| 4 | հատ | 40 | 20000 | 500 | «ԲԵՌԼԻՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ» ՓԲԸ , Հաղթանակի 25, ք․ Գյումրի , ՀՀ | 500 | 30․12․2026թ |
| 5 | հատ | 40 | 20000 | 500 | «ԲԵՌԼԻՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ» ՓԲԸ , Հաղթանակի 25, ք․ Գյումրի , ՀՀ | 500 | 30․12․2026թ |
| 6 | հատ | 16 | 48000 | 3000 | «ԲԵՌԼԻՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ» ՓԲԸ , Հաղթանակի 25, ք․ Գյումրի , ՀՀ | 3000 | 30․12․2026թ |
| 7 | հատ | 100 | 100000 | 1000 | «ԲԵՌԼԻՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ» ՓԲԸ , Հաղթանակի 25, ք․ Գյումրի , ՀՀ | 1000 | 30․12․2026թ |
| 8 | հատ | 100 | 10000 | 100 | «ԲԵՌԼԻՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ» ՓԲԸ , Հաղթանակի 25, ք․ Գյումրի , ՀՀ | 100 | 30․12․2026թ |
| 9 | հատ | 2400 | 240000 | 100 | «ԲԵՌԼԻՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ» ՓԲԸ , Հաղթանակի 25, ք․ Գյումրի , ՀՀ | 100 | 30․12․2026թ |
| 10 | հատ | 1800 | 180000 | 100 | «ԲԵՌԼԻՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ» ՓԲԸ , Հաղթանակի 25, ք․ Գյումրի , ՀՀ | 100 | 30․12․2026թ |
| 11 | հատ | 300 | 30000 | 100 | «ԲԵՌԼԻՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ» ՓԲԸ , Հաղթանակի 25, ք․ Գյումրի , ՀՀ | 100 | 30․12․2026թ |