## Лист1
• Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայր սահմանել՝ ք. Երևան, Հալաբյան փ. 38/7, «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ։
Չ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
2 | Օդորակիչ // Air conditioner // Кондиционер | Օդորակիչ | Air conditioner | Кондиционер | 3
|  | Օդորակիչի հզորությունը ոչ պակաս քան 24000 BTU | Air conditioner power not less than 24000 BTU | Мощность кондиционера не менее чем 24000 BTU
|  | Տեսակը՝ սպլիտ համակարգ ինվերտորային շարժիչով | Type: split system with inverter motor | Тип: сплит-система синверторным компрессором
|  | Աշխատանքային ռեժիմներըէ սառեցում/տաքացում | Operation modes: cooling /warming | Режимы работы: охлаждение/обогрев
|  | Աղմուկի մակարդակը (ներքին բլոկ) ոչ ավելի քան 45 դԲ | Noise level (indoor unit) not more than 45 dB | Уровень шума (внутренний блок) не более чем 45 дБ
|  | Աղմուկի մակարդակը (արտաքին բլոկ) ոչ ավելի քան 60 դԲ | Noise level (outdoor unit) not more than 60 dB | Уровень шума (наружный блок) не более чем 60 дБ
|  | Օդի մատակարարման ուղղությունը կարգավորելու առկայություն | Availability of the air direction setting | Наличие настройки направления подачи воздуха
|  | Սնուցումը` 220 Վոլտ, 50/60Հց | Power Supply: 220V, 50/60 Hz | Источник питания: 220В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ. | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ / | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Առաքումը և տեղադրումը պետք է իրականացվի մատակարար կազմակերպության միջոցներով, ներառյալ բոլոր պահանջվող նյութերն ու դետալները և ավտոաշտարակը։ | Delivery and installation shall be executed at the supplier's expense, including all necessary materials, components, and an aerial work platform | Доставка и установка должны осуществляться силами и средствами организации-поставщика, включая все требуемые материалы, детали и автовышку
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | ՀՀ-ում գործող սպասարկման կենտրոնի առկայություն | Presence of an authorized service center operating in the Republic of Armenia | Наличие действующего сервисного центра в Республике Армения
|  | Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия: не менее чем 24 месяцев.
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն). | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO 9001 կամ համարժեք | 1. ISO 9001 or equivalent | 1. ИСО 9001 или эквивалент
|  | 2. CE Mark կամ FDA կամ համարժեք | 2. CE Mark or FDA or equivalent | 2. CE Mark или FDA или эквивалент