## Հայերեն
ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/72, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
Սույն հավելվածում նշված ապրանքները պայմանագրի կատարման փուլում Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար:
Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2 -ի առկայություն, եթե տեխնիկական բնութագրով այլ բան սահմանված չէ։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը մինչև Պատվիրատուի դեղատուն իրականացնում է մատակարարը։
N | CPV | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | Ընդհանուր գնման գին
1 | 33141136/516 | 7Fr թունելային կաթետր | Կենտրոնական երակային կաթետր երկարատև կրման համար (սնուցում, ինֆուզիոն թերապիա, բազմակի արյան նմուշառում), նախատեսված թունելային եղանակով տեղադրման համար։ (նվազագույնը 1 ամիս), երկճյուղ, 7Fr, 93սմ(± 1%), 15մլ/ր հոսքի արագությամբ։ Կոնտրաստային ՀՇ և ՄՌՏ հետազոտությունների հնարավորություն: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 14 | հատ | 100000 | 1400000
2 | 33111490/505 | Cobas b221-ի համար նախատեսված հոսանքի աղբյուր | Cobas b221-ի համար նախատեսված արտաքին սնուցման աղբյուր՝ 200Վտ հզորությամբ։ Սնուցման աղբյուրի միջակայքը՝ 100-240 Վ փոփոխական հոսանք։ Տեղադրումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 618000 | 618000
3 | 38431710/503 | Ավտոմատ պիպետ 100-1000մկլ | Ավտոմատ պիպետ 100-1000մկլ, ծավալի փոփոխման հնարավորությամբ, կայուն ՈՒՄ ճառագայթման և ավտոկլավացման նկատմամբ, որակի սերտիֆիկատի առկայություն | 3 | հատ | 20000 | 60000
4 | 33141211/524 | Դոնորական արյան պահպանման պարկ եռկոմպոնենտ | Դոնորական արյան պահպանման պարկ եռկոմպոնենտ, հեմակոն տեսակի, ստերիլ, ոչ տոքսիկ, մեկանգամյա օգտագործման: Ֆորմատ՝ 450/400/400մլ։ Արյան պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 35 օր: Թրոմբոցիտները առնվազն 5 օր պահպանելու հնարավորությամբ: Պարունակությունը՝ CPD-SAGM հակակոագուլյանտ: Պարտադիր պայման է համարվում վակուումային փորձանոթին միացվող կցորդիչի (Holder) և հետազոտության համար արյուն հավաքող հավելյալ փոքր պարկի առկայությունը: Փաթեթավորում՝ յուրաքանչյուրն առանձին փաթեթավորված: Գծիկավոր կոդով պարկի նույնականացման հնարավորությամբ: ISO9001, ISO13485, GMP, CE կամ համարժեք որակի սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ը։ | 10000 | հատ | 1800 | 18000000
5 | 33141203/503 | ԷՍԳ ժապավեն 216մմ | ԷՍԳ ժապավեն կարդիոմոնիթորինգի համար։ Լայնությունը՝ 216մմ, երկարությունը՝ 30մ (10%), ռուլոնով։ Գլանի հիմքի տրամագիծը ոչ ավել, քան 5սմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 15 | հատ | 2500 | 37500
6 | 33141203/504 | Թերմալ տպիչի թուղթ Xprinter xp-235b տպիչի համար | Նախատեսված է՝ Xprinter xp-235b տպիչի համար, ֆորմատ՝ 43 x 25 մմ։ Ֆիրմային նշանի առկայություն: | 20 | հատ | 500 | 10000
7 | 33141212/509 | Հակամակարդիչ լուծույթ ACDA 500մլ | Anticoagulant Citrate Dextrose Solution formula A, պլաստիկ պարկ, կիրառվում է աֆերեզի համար՝ արյան մակարդումը կանխելու նպատակով։ Ստերիլիզացման շրջանը՝ ստերիլիզացման պահից 24 ամիս։ ГОСТ 31597-2012 (ISO 3826:1993)։ Անհատական կրկնակի փաթեթավորում ստերիլության ապահովման համար։ Անջատող փականի առկայություն ստերիլ միացման և արտադրանքի աղտոտման հավանականությունը կանխելու համար՝ Correct Connect միացման համակարգով։ Կոնտեյների տարողունակությունը 500մլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 180 | հատ | 12000 | 2160000
8 | 33141212/510 | Հակամակարդիչ լուծույթ ACDA 750մլ | Anticoagulant Citrate Dextrose Solution formula A, պլաստիկ պարկ, կիրառվում է աֆերեզի համար՝ արյան մակարդումը կանխելու նպատակով: Ստերիլիզացման շրջանը՝ ստերիլիզացման պահից 24 ամիս։ ГОСТ 31597-2012 (ISO 3826:1993)։ Անհատական կրկնակի փաթեթավորում ստերիլության ապահովման համար։ Անջատող փականի առկայություն ստերիլ միացման և արտադրանքի աղտոտման հավանականությունը կանխելու համար՝ Correct Connect միացման համակարգով։ Կոնտեյների տարողունակությունը 750մլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 120 | հատ | 15000 | 1800000
9 | 33141211/525 | Մանրէասպան (օդի վարակազերծման) լամպ | Մանրէասպան (օդի վարակազերծման) լամպ, 30 վատտ, երկարությունը՝ 45 սմ, տրամագիծը 2 սմ։ | 30 | հատ | 7000 | 210000
10 | 33141136/517 | Միզային կաթետր Ֆոլի 6Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի, երկճյուղ, 6Fr։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 250 | 2500
11 | 33141211/526 | Միկրոկյուվետ «Hemo Control» սարքի համար | Հեմոգլոբինի քանակական որոշման միկրոկյուվետ նախատեսված Hemo Control անալիզատորի համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5000 | հատ | 360 | 1800000
12 | 33141136/518 | Ն/ե Պերիֆերիկ կաթետր 17G | Պերիֆերիկ երակային կաթետր G-17, ստերիլ, ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված թևիկների վրա: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 100 | հատ | 70 | 7000
13 | 33141211/527 | Ներմուծման համակարգ ֆիլտրով | Ներմուծման համակարգ ֆիլտրով։ Համակարգ առանց ՊՎՔ, սիլիկոնային տրամաչափված հատվածով, առանց լատեքս։ Ընդհանուր երկարությունը՝ 270 սմ։ Լցման ծավալ՝ 25մլ։ Հիմնական բաղադրիչներ․ պոլիուրետան (փողակ 3,0x4,1 մմ), պոլիպրոպիլեն (փողակ 2,94x4,02 մմ), սիլիկոն (փողակ 3,41x5,11 մմ), Լուեր-Լոկ ստանդարտ փական՝ կափարիչով, հիդրոֆոբ ֆիլտր, չեզոք լիցքավորված հակաբակտերիալ օդահան ֆիլտր՝ 0,2 մկմ, առանց ասեղ ներարկման պորտ K-Neck։ Պետք է կիրառելի լինի ֆիլտր պահանջող և/կամ ՊՎՔ հետ կիրառման սահմանափակումներով պրեպարատների դեպքում։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 1500 | հատ | 2500 | 3750000
14 | 33191190/504 | Շարժական պատգարակային սայլակ | Շարժական պատգարակային սայլակ, գլխի մասը կարգավորվող։ Ընդհանուր կաղապարը՝ չժանգոտվող պողպատից, երեսպատումը՝ բարձրակարգ կաշվի փոխարինիչ, ախտահանվող։ Լայնությունը՝ նվազագույնը 65սմ, բարձրությունը՝ նվազագույնը 70սմ, երկարությունը՝ նվազագույնը 180սմ։ Բոլոր չորս անիվները պետք է լինեն կառավարվող և ունենան արգելակներ։ | 1 | հատ | 200000 | 200000
15 | 33141211/528 | Ուլտրաձայնային տվիչի միանգամյա օգտագործման ստերիլ պատյան | Ուլտրաձայնային տվիչի միանգամյա օգտագործման ստերիլ պատյան։ Թափանցիկ, էլաստիկ և ամուր բժշկական թաղանթ (պոլիուրեթան կամ պոլիէթիլեն)։ Առանց լատեքսի, (Latex-free ) հիպոալերգիկ։ Համատեղելի է ուլտրաձայնային գելի հետ։ Երկարություն՝ ոչ պակաս քան 150սմ։ Հաստություն՝ ≤ 50 մկմ (բավականին բարակ՝ որակի պատկերման համար)։ Լայնություն՝ կախված տվիչի տեսակից (գծային, կոնվեքս)։ Ըստ անհրաժեշտության՝ կցվում է ամրացնող ժապավեն կամ ռեզին և միանգամյա օգտագործման գելի տյուբ։ Պիտանելիության ժամկետ՝ ոչ պակաս քան 3 տարի։ Որակի սերտեֆիկատ։ | 100 | հատ | 1800 | 180000
16 | 33141211/529 | Պլազմայի հավաքման տոպրակներ «Гемос-ПФ» սարքավորման համար | Պլազմայի հավաքման պլաստիկե տոպրակ, GEMOS սարքի պլազմաֆերեզի լրակազմին միանալու պորտով, ծավալը՝ 1000մլ, նշագծված, տոպրակի վրա առկա լինի արյան տոպրակի պիտակ, հետևյալ նվազագույն տեղեկատվությամբ՝ տոպրակի տեսակը, ծավալը, պլազմայի հավաքման/պիտանիության ժամկետի դաշտը, արյան խմբի/ռեզուսի դաշտը, արյան կենտրոնի դաշտը, արտադրման և պիտանիության ժամկետները, ապրանքի կոդը, խմբաքանակի համարը: | 50 | հատ | 1700 | 85000
17 | 33141223/512 | Պլազմաֆերեզի համակարգ «Гемос-ПФ» սարքավորման համար | Պլազմաֆերեզի «Гемос-ПФ» բազմաֆունկցիոնալ սարքի մեմբրանային պլազմաֆերեզի իրականացման համար անհրաժեշտ ծախսանյութ համակարգ, որը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից՝ պլազմաֆիլտր, խողովակների համակարգ՝ անտիկոագուլյանտի և ֆիզ․ լուծույթի պարկերին միանալու պորտերով, պլազմայի հավաքման տոպրակ՝ 1,000մլ ծավալով, ֆիստուլային 16 G ասեղ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 100 | լրակազմ | 35000 | 3500000
18 | 33141211/530 | Ռետինե կափարիչ ներարկիչների համար | Ռետինե կափարիչ ներարկիչների համար, ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն | 1000 | հատ | 100 | 100000
19 | 33141111/502 | Սպեղանի ն/ե կաթետրի ֆիքսման համար | Սպեղանի ն/ե կաթետրի ֆիքսման համար (Ս-աձև), ստերիլ, ջրակայուն, չափսերը ոչ պակաս, քան 6սմ x 8սմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10000 | հատ | 120 | 1200000
20 | 33691863/502 | Սպիրտ բժշկական 70% | Սպիրտ բժշկական (էթանոլ), լուծույթ արտաքին օգտագործման համար, 70%, մատակարարումը՝ 1 լ տարաներով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | լիտր | 1250 | 1250000
21 | 44611200/501 | Թթվածնային բալոն օդամղիչով 10-15լ | Թթվածնային բալոն օդամղիչով (ռեդուկտորով) 10-15լ ծավալով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Նվազագույնը 1 տարի երաշխիքային ժամկետ։ | 10 | հատ | 70000 | 700000
22 | 33191300/501 | Բժշկական աթոռ | Բժշկական աթոռ անիվներով, նստատեղը փափուկ, կաշվե երեսպատմամբ, մետաղական ամորտիզատորով, պտտվող, բարձրությունը՝ կարգավորվող։ | 10 | հատ | 40000 | 400000

## Русский
YAK-EAChAPDzB-26/72, ЗАКУПКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2026 ГОД
Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом, в случае предоставления финансовых средств после заключения настоящего Договора, с даты вступления в силу заключенного между сторонами договора по 30 декабря 2026 года каждый раз в течение 3 рабочих дней с момента получения от Покупателя заказа на поставку Товара(ов), соответствующего количеству заказанного Покупателем Товара(ов), при этом срок поставки первого этапа составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку Товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем направления заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 Закона распространяется на перечень товаров, не заказанных покупателем в соответствии с договором и соглашением до 30 декабря соответствующего года.
Товары, указанные в настоящем Приложении, должны иметь сертификат качества на момент поставки Покупателю на этапе исполнения договора, если это применимо к данному товару.
На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. Товар должен быть неиспользованным. Наличие заводской упаковки обязательно. Поставщик осуществляет транспортировку и разгрузку продукции в аптеке Заказчика.
В случае возможности разного (дублирующего) толкования текстов объявления (или) приглашения, опубликованного на русском, армянском языках, за основу принимается армянский текст.
N | CPV | Наименование | Технические характеристики | Количество | Единица измерения | Цена покупки единицы товара | Цена покупки
1 | 33141136/516 | туннельный катетер 7Fr | Центральный венозный катетер для длительного применения (питание, инфузионная терапия, многократный забор крови), предназначенный для туннелирования (минимум 1 месяц), разветвленный, 7 Fr, 93 см (± 1%), со скоростью потока 15 мл/мин. Возможность проведения КТ и МРТ с контрастным усилением. Наличие сертификата качества. | 14 | штук | 100000 | 1400000
2 | 33111490/505 | Блок питания для Cobas b221 | Внешний блок питания для Cobas b221, 200 Вт. Диапазон напряжения питания: 100-240 В переменного тока. Установка должна производиться лицензированным специалистом. | 1 | штук | 618000 | 618000
3 | 38431710/503 | Автоматическая пипетка 100-1000 мкл | Автоматическая пипетка объемом 100-1000 мкл с возможностью регулировки объема, устойчива к УФ-излучению и автоклавированию, имеет сертификат качества. | 3 | штук | 20000 | 60000
4 | 33141211/524 | Пакет для хранения донорской крови (трехкомпонентный) | Пакет для хранения донорской крови, трехкомпонентный, типа «гемакон», стерильный, нетоксичный, одноразовый. Формат: 450/400/400 мл. Срок хранения крови не менее 35 дней. Способен хранить тромбоциты не менее 5 дней. Состав: антикоагулянт CPD-SAGM. Обязательно наличие держателя для подключения к вакуумной пробирке и дополнительного небольшого пакета для сбора крови для анализа. Упаковка: каждый пакет упакован индивидуально. С возможностью идентификации пакета штрихкодом. Обязательно наличие сертификатов качества ISO9001, ISO13485, GMP, CE или эквивалентных. Продукт должен иметь не менее половины общего срока годности на момент поставки. | 10000 | штук | 1800 | 18000000
5 | 33141203/503 | ЭКГ-лента 216 мм | ЭКГ-лента для кардиомониторинга. Ширина: 216 мм, длина: 30 м (10%), в рулоне. Диаметр основания рулона не более 5 см. Наличие сертификата качества. | 15 | штук | 2500 | 37500
6 | 33141203/504 | Термобумага для принтера Xprinter XP-235B | Предназначено для принтера Xprinter xp-235b, формат: 43 x 25 мм. Доступны варианты под торговой маркой. | 20 | штук | 500 | 10000
7 | 33141212/509 | Антикоагулянтный раствор ACDA 500 мл | Антикоагулянтный раствор цитрата декстрозы, формула А, в пластиковом пакете, используется для афереза ​​с целью предотвращения свертывания крови. Срок стерилизации: 24 месяца с даты стерилизации. ГОСТ 31597-2012 (ISO 3826:1993). Индивидуальная двойная упаковка для обеспечения стерильности. Наличие запорного клапана для предотвращения стерильного соединения и возможности загрязнения продукта, с системой соединения Correct Connect. Объем контейнера 500 мл. Наличие сертификата качества. | 180 | штук | 12000 | 2160000
8 | 33141212/510 | Антикоагулянтный раствор ACDA 750 мл | Антикоагулянтный раствор цитрата декстрозы, формула А, в пластиковом пакете, используется для афереза ​​с целью предотвращения свертывания крови. Срок стерилизации: 24 месяца с даты стерилизации. ГОСТ 31597-2012 (ISO 3826:1993). Индивидуальная двойная упаковка для обеспечения стерильности. Наличие запорного клапана для предотвращения стерильного соединения и возможности загрязнения продукта, с системой соединения Correct Connect. Объем контейнера: 750 мл. Наличие сертификата качества. | 120 | штук | 15000 | 1800000
9 | 33141211/525 | Бактерицидная лампа (для дезинфекции воздуха) | Бактерицидная (для дезинфекции воздуха) лампа, 30 Вт, длина: 45 см, диаметр: 2 см. | 30 | штук | 7000 | 210000
10 | 33141136/517 | Мочевой катетер Фолея 6 Fr | Мочевой катетер Фолея, с двойными ответвлениями, 6 Fr. Наличие сертификата качества. | 10 | штук | 250 | 2500
11 | 33141211/526 | Микрокювета для устройства «Гемоконтроль» | Микрокювета для количественного определения гемоглобина, предназначенная для анализатора Hemo Control. Наличие сертификата качества. | 5000 | штук | 360 | 1800000
12 | 33141136/518 | Периферический катетер N/E 17G | Периферический венозный катетер G-17, стерильный, с атравматичным наконечником и гигиеническим инъекционным портом на рукавах. Наличие сертификата качества. Поставщик по запросу заказчика обязуется предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, от лицензированного учреждения. | 100 | штук | 70 | 7000
13 | 33141211/527 | Вводная система с фильтром | Инфузионная система с фильтром. Система без ПВХ, с калиброванной секцией из силикона, без латекса. Общая длина: 270 см. Объем наполнения: 25 мл. Основные компоненты: полиуретан (трубка 3,0x4,1 мм), полипропилен (трубка 2,94x4,02 мм), силикон (трубка 3,41x5,11 мм), стандартный клапан Luer-Lock с крышкой, гидрофобный фильтр, нейтрально заряженный антибактериальный вентиляционный фильтр: 0,2 мкм, безыгольный инъекционный порт K-Neck. Должна быть применима для препаратов, требующих фильтра и/или имеющих ограничения по использованию с ПВХ. Наличие сертификата качества. | 1500 | штук | 2500 | 3750000
14 | 33191190/504 | Мобильные носилки | Передвижная каталка-носилки с регулируемой головной секцией. Каркас: нержавеющая сталь, обивка: высококачественная искусственная кожа, подлежащая дезинфекции. Ширина: минимум 65 см, высота: минимум 70 см, длина: минимум 180 см. Все четыре колеса должны быть поворотными и иметь тормоза. | 1 | штук | 200000 | 200000
15 | 33141211/528 | Одноразовый стерильный футляр для ультразвукового датчика | Одноразовый стерильный чехол для ультразвукового датчика. Прозрачная, эластичная и прочная медицинская пленка (полиуретан или полиэтилен). Не содержит латекса, гипоаллергенен. Совместим с ультразвуковым гелем. Длина: не менее 150 см. Толщина: ≤ 50 мкм (достаточно тонкая для качественного изображения). Ширина зависит от типа датчика (линейный, выпуклый). При необходимости прикрепляется фиксирующая лента или резинка и одноразовая трубка с гелем. Срок годности: не менее 3 лет. Сертификат качества. | 100 | штук | 1800 | 180000
16 | 33141211/529 | Мешки для сбора плазмы для аппарата "Gemos-PF" | Пластиковый пакет для сбора плазмы с портом для подключения к аппарату GEMOS для плазмафереза, объем: 1000 мл, с маркировкой. На пакете должна быть этикетка с указанием следующей минимальной информации: тип пакета, объем, поле для сбора плазмы/срок годности, поле для группы крови/резус-фактора, поле для центра переливания крови, даты производства и истечения срока годности, код продукта, номер партии. | 50 | штук | 1700 | 85000
17 | 33141223/512 | Система плазмафереза ​​для аппарата "Gemos-PF" | Система расходных материалов для многофункционального аппарата для мембранного плазмафереза ​​«Гемос-ФФ», состоящая из следующих компонентов: плазменный фильтр, система трубок с портами для подключения мешков с антикоагулянтом и физиологическим раствором, мешок для сбора плазмы объемом 1000 мл, фистула с иглой 16 G. Наличие сертификата качества. | 100 | комплект | 35000 | 3500000
18 | 33141211/530 | Резиновая крышка для шприцев | Резиновый колпачок для шприцев, стерильный, одноразового использования. Наличие сертификата качества. | 1000 | штук | 100 | 100000
19 | 33141111/502 | Стеклянная заглушка для фиксации внутривенного катетера | Для фиксации стеклянного внутривенного катетера (S-образной формы), стерильный, водонепроницаемый, размеры не менее 6 см x 8 см. Наличие сертификата качества. | 10000 | штук | 120 | 1200000
20 | 33691863/502 | Медицинский спирт 70% | Медицинский спирт (этанол), раствор для наружного применения, 70%, поставляется в контейнерах по 1 л. Наличие сертификата качества. | 1000 | литр | 1250 | 1250000
21 | 44611200/501 | Кислородный баллон с воздушным насосом 10-15 л | Кислородный баллон с воздушным компрессором (редуктором) объемом 10-15 литров. Наличие сертификата качества. Гарантийный срок не менее 1 года. | 10 | штук | 70000 | 700000
22 | 33191300/501 | Медицинское кресло | Медицинское кресло на колесах, мягкое сиденье, кожаная обивка, металлический амортизатор, вращающееся, регулируемое по высоте. | 10 | штук | 40000 | 400000