ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК 26-42

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 48211160 | Программный ключ |  | Программный ключ для польского электрохирургического аппарата Emed Spectrum Назначение ПО: урология/гинекология В состав программ входят как минимум: биполярная резекция, монополярная резекция, подслизистая резекция, биполярная коагуляция, монополярная коагуляция, полипэктомия, папиллотомия Тип ключа: бессрочный (пожизненный) | հատ |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | В течение одного месяца после заключения соглашения |