ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ –ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱԿԱՑՈՒՅՑ    26-42

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 48211160 | Ծրագրային բանալի |  | Ծրագրային բանալի նախատեսված լեհական Emed Spectrum էլեկտրավիրաբուժական միավորի համար Ծրագրային ապահովման տիպը ուռոլոգիա/գինեկոլոգիա Ծրագրերը առնվազն՝ երկբևեռ ռեզեկցիա, միաբևեռ ռեզեկցիա, սուբմուկոզ ռեզեկցիա, երկբևեռ կոագուլյացիա, միաբևեռ կոագուլյացիա, պոիլիպեկտոմիա, պապիլոտոմիա, Բանալիի տիպը՝ անժամկետ | հատ |  |  | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | Համաձայնագիր կնքելուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում |

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան: