| Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափաբաժին | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասա-կարգման | Առևտրային անունը | Տեխնիկական բնութագիր |  | չափի միավորը | Միավորի գինը | Ընդա-մենը ծախսերը (դրամ) |  | Նախատես-ված քանակը |  |
| 1 | 38431400 | ավտոմատացված իմունոխեմիլյումինես-ցենտային վերլուծիչ | Արտադրողականությունը 180թեստ/ժամ ± 20թեստ։ Նմուշների տարողունակություն 16 նմուշ± 2 նմուշ։ Աշխատանքային ռեժիմներ Random Access, Batch և STAT ։ Շարունակական նմուշների և ռեագենտների բեռնում։ Առաջին արդյունքի ստացման ժամանակը 17 ± 2րոպե։ Ռեագենտների առեցնող խցիկի առկայություն։ LIS ինտեգրման հնարավորություն։ Կալիբրատորները և վերահսկիչ նյութերը (контроль) պետք է լինեն ներառված համապատասխան ռեագենտների տուփերում։ Քաշը և չափսերը 56 ± 2 կգ, 88 x 56 x 50 ± 5սմ Պետք է ունենա հավաստագրեր ISO 13485, ISO 9001, CE |  | հատ |  |  |  | 1 |  |
| Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: ** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա։ Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ապրանքը մատակարարվում է վաճառողի կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42 հասցեով, գնորդի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում: Ծանոթություն 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նշված քանակը առավելագույնն է: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА МТБК- EAAPDzB -26/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование товара | техническая характеристика | единица измерения |  | цена единицы драмов РА |  | общая цена драмов РА |  | общий объем |
| 20 | 38431400 | автоматизированный иммунохемилюминесцентный анализатор | Производительность 180 тестов/час ± 20 тестов. Емкость отсека для образцов: 16 образцов ± 2 образца. Режимы работы: произвольный доступ, пакетный и срочный. Непрерывная загрузка образцов и реагентов. Время получения первого результата: 17 ± 2 минуты. Наличие отсека для хранения реагентов. Возможность интеграции с ЛИС. Калибраторы и контрольные образцы должны быть помещены в соответствующие контейнеры для реагентов. Вес и габариты: 56 ± 2 кг, 88 x 56 x 50 ± 5 см. Необходимо наличие сертификатов ISO 13485, ISO 9001, CE. | штук |  |  |  |  |  | 1 |
| * Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок. ** Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение. Контракт заключен на основании статьи 15 части 6 Закона РА "О закупках". После предоставления финансовых средств, со дня вступления в силу договора между сторонами, Товар доставляется поставщиком в течение 5 календарных дней после получения каждого заказа покупателем по адресу в РА Сюникский марз, Мегри Горсарарнери 42,. Познание 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указанные количества являются максимальными. Товар должен быть новым, неиспользованным на момент поставки, наличием 2/3 срока годности, наличием товарного знака. Условные обозначения – «хранить в сухом месте». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |