Հավելված N 1

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Ապրանքի |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | ամբողջական անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը * | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | 44163130 | Կոյուղու ծալքավոր խողովակ |  | Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակ, Փ400մմ, Լ= 6000մմ, SN8 տեսակի՝ 15 հատ: Խողովակները պետք է լինեն չօգտագործված: Միացման հատվածները լինեն որակյալ, ամուր: Մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացնում է վաճառողը: |

*   Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | Մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը** |
| Մետր | 8600 | 774000 | 90 | Նոր Հաճըն համայնք, նոր Գեղի բնակավայր, երկաթուղայինների փողոց | 90 | 20 օր |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Продукт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | полное название | товарный знак,фирменное наименование, модель наименование производителя* | техническая характеристика |
| 1 | 44163130 | Гофрированная канализационная труба |  | Гофрированная полиэтиленовая труба, pH 400 мм, L= 6000 мм, Тип SN8: 15 шт. трубы должны быть неиспользованными. соединительные секции должны быть качественными, прочными. поставка и разгрузка осуществляется продавцом: |

РАСПИСАНИЕ ПОСТАВОК*

Драмов РА

| Товар |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | цена единицы / драмов РА | общая цена/драмов РА | Общий объем | Поставка |  |  |
|  |  |  |  | адрес | подлежащее поставке количество товара | Срок** |
| М | 8600 | 774000 | 90 | Нор Ачин, Нор Геги, ул. Еркатугаинер | 90 | 20 дней |