## Sheet1
h/h | Միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV код | Միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV код | Գնման առարկայի անվանումը | Название товара закупки | Ֆիրմային անվանումը և մոդելը фирменное название и модель | *** Գնման առարկայի տեխնիկական և որակական բնութագրերը | *** Технические и качественные характеристики предмета закупки | Չափման միավորը | Единица измерения | Միավորի գինը ՀՀ դրամով Цена за единицу в драмах РА | 2026թ. Գնման պլանով նախատեսված ընդհանուր քանակը Общее количество | Ընդամենը գումարը ՀՀ դրամով Итого Сумма в драмах РА | *** Համարժեք ապրանքը Эквивалентный товар | *** Համարժեք ապրանքը Эквивалентный товар | *** Համարժեք ապրանքը Эквивалентный товар | *** Համարժեք ապրանքը Эквивалентный товар
1 | 33141121 | 33141121/3 | Վիրաբուժական թել 0 | Хирургический шовный материал 0 | Ethicon 0 PDS VIO W9236T | 1 ասեղով ներծծվող վիրաբուժական թել՝ ստերիլ, սինթետիկ, միաֆիլամենտ, նյութը պոլիդոքսանոն, օգտագործված նյութերը չունեն հակագենային ակտիվություն և ապիրոգեն են, ներկված է վառ գույնով՝ վերքի մեջ նրա տեսանելիությունը լավացնելու համար: Թելի մետրիկային չափը 3.5, անվանական չափը 0, երկարությունը 150սմ, մեկ օղակ: Ասեղի տիպը ծակող, 1/2 շրջան, երկարությունը 40մմ, պատրաստված կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն խառնուրդից, մշակված սիլիկոնով, ինչը նվազեցնում է շփումը և հեշտացնում ասեղի անցումը հյուսվածքի միջով, ունի ասեղնաբռնիչով ֆիքսման հուսալի կառուցվածք: Յուրաքանչյուր թելը փաթեթավորված է առանձին փաթեթի մեջ, որի կառուցվածքը ապահովում է հասանելիություն առանձին ստերիլ թելին: Փաթեթի վրա նշված է արտադրողի անունը, ապրանքային նշանը, կատալոգային համարը, խմբաքանակի համարը, պիտանելիության ժամկետը, թելի նյութը, անվանական և մետրիկային չափը, գույնը, երկարությունը, ասեղի երկարությունը, տեսակի նշանը, կորությունը, քանակը, լրիվ չափի պատկերը: Փաթեթները տեղավորված են ընդհանուր տուփերի մեջ՝ խոնավությունից պաշտպանող պոլիէթիլենով կամ այլ թափանցիկ նյութով գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփի վրա կրկնօրինակված են առանձին փաթեթի վրայի տվյալները: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Абсорбирующая хирургическая нить с 1 иглой, стерильный, синтетический, мононить, материал полидиоксанон, используемые материалы не обладают антигенной активностью и апирогенны, ярко окрашена, чтобы улучшить видимость в ране. Метрический размер нити 3,5, именной размер нити 0, длина 150 см одна петля. Игла колящий, 1/2 круга, длина 40 мм, изготовлена ​​из коррозионно-стойкой смеси, обработан силиконом, что способствует уменьшению трения и облегчает прохождение иглы через тканьи, имеет надежную структуру фиксации иглодержателем. Каждая нить упакована в отдельную упаковку, обеспечивающую доступа к отдельной стерильной нити. На упаковке указано наименование производителя, товарный знак, каталожный номер, номер партии, срок годности, наименование материала нити, имменной и метрический размер, цвет, длина нитьи, длина иглы, отметка типа иглы, кривизна, количество игл, изображение иглы. Пакеты помещяны в коробки в заводской упаковке полиэтиленом или другим прозрачным материалом, обеспечивающим защиту содержимого коробки от влаги, данные на пакетах дублируются и на коробке. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное (гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 4165 | 120 | 499800 |  |  | Atramat X4078-150LOOP
2 | 33141121 | 33141121/4 | Վիրաբուժական թել 2.0 | Хирургический шовный материал 2,0 | Atramat SG2652 | 1 ասեղով չներծծվող վիրաբուժական թել, ստերիլ, պատրաստված պոլիեսթերից, հյուսված, բաղկացած տերեֆալաթթվից և էթիլենգլիկոլից, ներկված վառ գույնով՝ վերքի մեջ տեսանելիությունը լավացնելու համար, մետրիկային չափը 3, անվանական չափը 2-0, երկարությունը 75սմ: Ասեղի տիպը ծակող, 1/2 շրջան, 26մմ երկարությամբ, տրամագիծը 0.68մմ, պատրաստված կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն խառնուրդից, մշակված սիլիկոնով, ինչը նվազեցնում է շփումը և հեշտացնում ասեղի անցումը հյուսվածքի միջով, ունի ասեղնաբռնիչով ֆիքսման հուսալի կառուցվածք: Յուրաքանչյուր թելը փաթեթավորված է առանձին փաթեթի մեջ, որի կառուցվածքը ապահովում է հասանելիություն առանձին ստերիլ թելին: Փաթեթի վրա նշված է արտադրողի անունը, ապրանքային նշանը, կատալոգային համարը, խմբաքանակի համարը, պիտանելիության ժամկետը, թելի նյութը, անվանական և մետրիկային չափը, գույնը, երկարությունը, ասեղի երկարությունը, տեսակի նշանը, կորությունը, քանակը, լրիվ չափի պատկերը: Փաթեթները տեղավորված են ընդհանուր տուփերի մեջ՝ խոնավությունից պաշտպանող պոլիէթիլենով կամ այլ թափանցիկ նյութով գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփի վրա կրկնօրինակված են առանձին փաթեթի վրայի տվյալները: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Одноигольный хирургический шовный материал, стерильный, из полиэстера, неабсорбирующая, вязанный, состоящий из терефаловой кислоты этиленгликола. Нить ярко окрашена, чтобы улучшить ее видимость в ране. Метрический размер нити 3, именной размер 2-0, длина 75 см. Одна игла, тип колящий, 1/2 круга, длина 26 мм, диаметр 0,68 мм, изготовлена ​​из коррозионно-стойкой смеси, обработан силиконом, что способствует уменьшению трения и облегчает прохождение иглы через тканьи, имеет надежную структуру фиксации иглодержателем. Каждая нить упакована в отдельную упаковку, обеспечивающую доступа к отдельной стерильной нити. На упаковке указано наименование производителя, товарный знак, каталожный номер, номер партии, срок годности, наименование материала нити, имменной и метрический размер, цвет, длина нитьи, длина иглы, отметка типа иглы, кривизна, количество игл, изображение иглы. Пакеты помещяны в коробки в заводской упаковке полиэтиленом или другим прозрачным материалом, обеспечивающим защиту содержимого коробки от влаги, данные на пакетах дублируются и на коробке. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное (гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 840 | 180 | 151200 | RP Medical 833A
3 | 33141121 | 33141121/5 | Վիրաբուժական թել 2.0 | Хирургический шовный материал 2,0 | Atramat S2552/2 | 2 ասեղով չներծծվող վիրաբուժական թել, ստերիլ, պատրաստված պոլիեսթերից, հյուսված, բաղկացած տերեֆալաթթվից և էթիլենգլիկոլից, ներկված վառ գույնով՝ վերքի մեջ նրա տեսանելիությունը լավացնելու համար, մետրիկային չափը 3, անվանական չափը 2-0, երկարությունը 90սմ: Ասեղի տիպը ծակող, 1/2 շրջան, 25մմ երկարությամբ, տրամագիծը 0.68մմ, պատրաստված կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն խառնուրդից, մշակված սիլիկոնով, ինչը նվազեցնում է շփումը և հեշտացնում ասեղի անցումը հյուսվածքի միջով, ունի ասեղնաբռնիչով ֆիքսման հուսալի կառուցվածք: Յուրաքանչյուր թելը փաթեթավորված է առանձին փաթեթի մեջ, որի կառուցվածքը ապահովում է հասանելիություն առանձին ստերիլ թելին: Փաթեթի վրա նշված է արտադրողի անունը, ապրանքային նշանը, կատալոգային համարը, խմբաքանակի համարը, պիտանելիության ժամկետը, թելի նյութը, անվանական և մետրիկային չափը, գույնը, երկարությունը, ասեղի երկարությունը, տեսակի նշանը, կորությունը, քանակը, լրիվ չափի պատկերը: Փաթեթները տեղավորված են ընդհանուր տուփերի մեջ՝ խոնավությունից պաշտպանող պոլիէթիլենով կամ այլ թափանցիկ նյութով գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփի վրա կրկնօրինակված են առանձին փաթեթի վրայի տվյալները: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Двухигольный хирургический шовный материал, стерильный, из полиэстера, неабсорбирующая, вязанный, состоящий из терефаловой кислоты и этиленгликолина. Нить ярко окрашена, чтобы улучшить ее видимость в ране. Метрический размер нити 3, именной размер 2-0, длина 90 см. Две иглы, тип колящий, 1/2 круга, длина 25 мм, диаметр 0,68 мм, изготовлена ​​из коррозионно-стойкой смеси, обработан силиконом, что способствует уменьшению трения и облегчает прохождение иглы через тканьи, имеет надежную структуру фиксации иглодержателем. Каждая нить упакована в отдельную упаковку, обеспечивающую доступа к отдельной стерильной нити. На упаковке указано наименование производителя, товарный знак, каталожный номер, номер партии, срок годности, наименование материала нити, имменной и метрический размер, цвет, длина нитьи, длина иглы, отметка типа иглы, кривизна, количество игл, изображение иглы. Пакеты помещяны в коробки в заводской упаковке полиэтиленом или другим прозрачным материалом, обеспечивающим защиту содержимого коробки от влаги, данные на пакетах дублируются и на коробке. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное (гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 1800 | 480 | 864000 | RP medical 563A | Ethicon, W6767
4 | 33141121 | 33141121/6 | Վիրաբուժական թել 3.0 | Хирургический шовный материал 3,0 | Atramat CE2493-75; | 1 ասեղով ներծծվող վիրաբուժական թել, ստերիլ, սինթետիկ, հյուսված, բաղկացած պոլիգապրոլակտոնով և կալցիումի ստեարատով պատված պոլիգլիկոլաթթվից, ներկված վառ գույնով՝ վերքի մեջ նրա տեսանելիությունը լավացնելու համար, կիրառումից 2 շաբաթ անց պահպանում է առանձգականության 70-75%, 3 շաբաթ անց՝ 50%, ամբողջական ներծծվում է 55-90 օրում, մետրիկային չափը 2, անվանական չափը 3-0, երկարությունը 75սմ: Ասեղի տիպը կտրող, 3/8 շրջան, 24մմ երկարությամբ, տրամագիծը 0.58մմ, պատրաստված կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն խառնուրդից, մշակված սիլիկոնով, ինչը նվազեցնում է շփումը և հեշտացնում ասեղի անցումը հյուսվածքի միջով, ունի ասեղնաբռնիչով ֆիքսման հուսալի կառուցվածք: Յուրաքանչյուր թելը փաթեթավորված է առանձին փաթեթի մեջ, որի կառուցվածքը ապահովում է հասանելիություն առանձին ստերիլ թելին: Փաթեթի վրա նշված է արտադրողի անունը, ապրանքային նշանը, կատալոգային համարը, խմբաքանակի համարը, պիտանելիության ժամկետը, թելի նյութը, անվանական և մետրիկային չափը, գույնը, երկարությունը, ասեղի երկարությունը, տեսակի նշանը, կորությունը, քանակը, լրիվ չափի պատկերը: Փաթեթները տեղավորված են ընդհանուր տուփերի մեջ՝ խոնավությունից պաշտպանող պոլիէթիլենով կամ այլ թափանցիկ նյութով գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփի վրա կրկնօրինակված են առանձին փաթեթի վրայի տվյալները: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Одноигольный Хирургический шовный материал, стерильный, синтетический, абсорбирующая, вязанный, состоящий из полигликолевой кислоты, покрытый полигапролактоном и стеаратом кальция.. Нить ярко окрашена, чтобы улучшить ее видимость в ране. Нить сохраняет 70-75% своей эластичносто через 2 недели после нанесения, 50% через 3 недель, а период полного впитывания составляет 55-90 дней. Метрический размер нити 2, именной размер 3-0, длина 75 см. Одна игла, режущая, 3/8 круга, длина 24 мм, диаметр 0,58 мм, изготовлена ​​из коррозионно-стойкой смеси, обработан силиконом, что способствует уменьшению трения и облегчает прохождение иглы через тканьи, имеет надежную структуру фиксации иглодержателем. Каждая нить упакована в отдельную упаковку, обеспечивающую доступа к отдельной стерильной нити. На упаковке указано наименование производителя, товарный знак, каталожный номер, номер партии, срок годности, наименование материала нити, имменной и метрический размер, цвет, длина нитьи, длина иглы, отметка типа иглы, кривизна, количество игл, изображение иглы. Пакеты помещяны в коробки в заводской упаковке полиэтиленом или другим прозрачным материалом, обеспечивающим защиту содержимого коробки от влаги, данные на пакетах дублируются и на коробке. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное (гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 1400 | 480 | 672000 | RP medical 452A |  | Atramat PE2493-75
5 | 33141121 | 33141121/7 | Վիրաբուժական թել 3.0 | Хирургический шовный материал 3,0 | B. Braun C0026105 PREMICRON GREEN 3/0 (2) 75CM DR18 (M) | 1 ասեղով չներծծվող վիրաբուժական թել, ստերիլ, հյուսված պոլիեսթերից, բաղկացած տերեֆալաթթվից և էթիլենգլիկոլից, ներկված վառ գույնով՝ վերքի մեջ նրա տեսանելիությունը լավացնելու համար, մետրիկայի չափը 2, անվանական չափսը 3-0, երկարությունը 75սմ: Ասեղի տիպը ծակող, 3/8 շրջան, 18մմ երկարությամբ, տրամագիծը 0.5մմ, պատրաստված կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն խառնուրդից, մշակված սիլիկոնով, ինչը նվազեցնում է շփումը և հեշտացնում ասեղի անցումը հյուսվածքի միջով, ունի ասեղնաբռնիչով ֆիքսման հուսալի կառուցվածք: Յուրաքանչյուր թելը փաթեթավորված է առանձին փաթեթի մեջ, որի կառուցվածքը ապահովում է հասանելիություն առանձին ստերիլ թելին: | Необсорбирующая хирургическая нить с 1 иглой, стерильная, из вязанного полиэстера, состоящая из терефаловой кислоты и этиленгликолина, ярко окрашенная, чтобы улучшить ее видимость в ране. Метрический размер нити 2, именной размер 3-0, длина 75 см. Тип иглы: колящий, 3/8 круга, длина 18 мм, диаметр 0,5мм, изготовлена ​​из коррозионно-стойкой смеси, обработанная силиконом, что способствует уменьшению трения и облегчает прохождение иглы через тканьи, имеет надежную структуру фиксации иглодержателем. Каждая нить упакована в отдельную упаковку, обеспечивающую доступа к отдельной стерильной нити. | հատ | штука | 1050 | 120 | 126000 | RP medical 58SA
6 | 33141121 | 33141121/8 | Վիրաբուժական թել 4.0 | Хирургический шовный материал 4,0 | Atramat S1664/2 | 2 ասեղով չներծծվող վիրաբուժական թել, ստերիլ, սինթետիկ, մոնոֆիլամենտ, պատրաստված պոլիպրոպիլենի հոմոպոլիմերի իզոտակտային ստերեոիզոմերից, ներկված վառ գույնով՝ վերքի մեջ նրա տեսանելիությունը լավացնելու համար, մետրիկային չափը 1.5, անվանական չափը 4-0, երկարությունը 90սմ: Ասեղի տիպը ծակող, 1/2 շրջան, 16մմ երկարությամբ, տրամագիծը 0.33մմ, պատրաստված կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն խառնուրդից, մշակված սիլիկոնով, ինչը նվազեցնում է շփումը և հեշտացնում ասեղի անցումը հյուսվածքի միջով, ունի ասեղնաբռնիչով ֆիքսման հուսալի կառուցվածք: Յուրաքանչյուր թելը փաթեթավորված է առանձին փաթեթի մեջ, որի կառուցվածքը ապահովում է հասանելիություն առանձին ստերիլ թելին: Փաթեթի վրա նշված է արտադրողի անունը, ապրանքային նշանը, կատալոգային համարը, խմբաքանակի համարը, պիտանելիության ժամկետը, թելի նյութը, անվանական և մետրիկային չափը, գույնը, երկարությունը, ասեղի երկարությունը, տեսակի նշանը, կորությունը, քանակը, լրիվ չափի պատկերը: Փաթեթները տեղավորված են ընդհանուր տուփերի մեջ՝ խոնավությունից պաշտպանող պոլիէթիլենով կամ այլ թափանցիկ նյութով գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփի վրա կրկնօրինակված են առանձին փաթեթի վրայի տվյալները: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Двухигольный хирургический шовный материал, стерильный, синтетический, неабсорбирующая, монофиламентный, состоящий из из изотактических стереоизомеров гомополимера полипропилена. Нить ярко окрашена, чтобы улучшить ее видимость в ране. Метрический размер нити 1.5, именной размер 4-0, длина 90 см. Две иглы, тип колящий, 1/2 круга, длина 16 мм, диаметр 0,33 мм, изготовлена ​​из коррозионно-стойкой смеси, обработан силиконом, что способствует уменьшению трения и облегчает прохождение иглы через тканьи, имеет надежную структуру фиксации иглодержателем. Каждая нить упакована в отдельную упаковку, обеспечивающую доступа к отдельной стерильной нити. На упаковке указано наименование производителя, товарный знак, каталожный номер, номер партии, срок годности, наименование материала нити, имменной и метрический размер, цвет, длина нитьи, длина иглы, отметка типа иглы, кривизна, количество игл, изображение иглы. Пакеты помещяны в коробки в заводской упаковке полиэтиленом или другим прозрачным материалом, обеспечивающим защиту содержимого коробки от влаги, данные на пакетах дублируются и на коробке. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное (гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 2050 | 600 | 1230000 | RP Medical 8557P | Ethicon 8557H
7 | 33141121 | 33141121/9 | Վիրաբուժական թել 4.0 | Хирургический шовный материал 4,0 | Atramat S2564/2 | 2 ասեղով չներծծվող վիրաբուժական թել, ստերիլ, սինթետիկ, մոնոֆիլամենտ, պատրաստված պոլիպրոպիլենի հոմոպոլիմերի իզոտակտային ստերեոիզոմերից, ներկված վառ գույնով՝ վերքի մեջ նրա տեսանելիությունը լավացնելու համար, մետրիկային չափը 1.5, անվանական չափը 4-0, երկարությունը 90սմ: Ասեղի տիպը ծակող, 1/2 շրջան, 25մմ երկարությամբ, տրամագիծը 0.48մմ, պատրաստված կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն խառնուրդից, մշակված սիլիկոնով, ինչը նվազեցնում է շփումը և հեշտացնում ասեղի անցումը հյուսվածքի միջով, ունի ասեղնաբռնիչով ֆիքսման հուսալի կառուցվածք: Յուրաքանչյուր թելը փաթեթավորված է առանձին փաթեթի մեջ, որի կառուցվածքը ապահովում է հասանելիություն առանձին ստերիլ թելին: Փաթեթի վրա նշված է արտադրողի անունը, ապրանքային նշանը, կատալոգային համարը, խմբաքանակի համարը, պիտանելիության ժամկետը, թելի նյութը, անվանական և մետրիկային չափը, գույնը, երկարությունը, ասեղի երկարությունը, տեսակի նշանը, կորությունը, քանակը, լրիվ չափի պատկերը: Փաթեթները տեղավորված են ընդհանուր տուփերի մեջ՝ խոնավությունից պաշտպանող պոլիէթիլենով կամ այլ թափանցիկ նյութով գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփի վրա կրկնօրինակված են առանձին փաթեթի վրայի տվյալները: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Двухигольный хирургический шовный материал, стерильный, синтетический, неабсорбирующая, монофиламентный, состоящий из из изотактических стереоизомеров гомополимера полипропилена. Нить ярко окрашена, чтобы улучшить ее видимость в ране. Метрический размер нити 1.5, именной размер 4-0, длина 90 см. Две иглы, тип колящий, 1/2 круга, длина 25 мм, диаметр 0,48 мм, изготовлена ​​из коррозионно-стойкой смеси, обработан силиконом, что способствует уменьшению трения и облегчает прохождение иглы через тканьи, имеет надежную структуру фиксации иглодержателем. Каждая нить упакована в отдельную упаковку, обеспечивающую доступа к отдельной стерильной нити. На упаковке указано наименование производителя, товарный знак, каталожный номер, номер партии, срок годности, наименование материала нити, имменной и метрический размер, цвет, длина нитьи, длина иглы, отметка типа иглы, кривизна, количество игл, изображение иглы. Пакеты помещяны в коробки в заводской упаковке полиэтиленом или другим прозрачным материалом, обеспечивающим защиту содержимого коробки от влаги, данные на пакетах дублируются и на коробке. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное (гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 1800 | 720 | 1296000 | RP medical 8521P | Ethicon Prolene 8521H
8 | 33141121 | 33141121/10 | Վիրաբուժական թել 4.0 | Хирургический шовный материал 4,0 | Atramat EZ-SS1034 | Առանց ասեղի չներծծվող վիրաբուժական թել, ստերիլ, մուլտիֆիլոմենտ, պատրաստված օրգանական պրոտեինի և ֆիբրոնի օգտագործմամբ, մոմապատված` հյուսվածքների միջոց սահուն անցում ապահովելու համար: Մետրիկային չափը 1.5, անվանական չափը 4-0, թելի երկարությունը 75 սմ: Յուրաքանչյուր առանձին ստերիլ փաթեթի մեջ առկա է 10 թել (համարվում է մեկ միավոր), որի կառուցվածքը ապահովում է հասանելիություն առանձին ստերիլ թելին: Փաթեթի վրա նշված է արտադրողի անունը, ապրանքային նշանը, կատալոգային համարը, խմբաքանակի համարը, պիտանելիության ժամկետը, նյութի անվանումը, անվանական և մետրիկային չափը, գույնը, քանակը և երկարությունը, ասեղի բացակայության նշում: Փաթեթները տեղավորված են ընդհանուր տուփերի մեջ՝ խոնավությունից պաշտպանող պոլիէթիլենով կամ այլ թափանցիկ նյութով գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփի վրա կրկնօրինակված են առանձին փաթեթի վրայի տվյալները: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Стерильная хирургическая нить без иглы, неабсорбирующая, мультифиламентная, изготовленная с использованием органического протеина и фиброна, покрытая воском для обеспечения беспрепятственного прохождения ткани. Метрический размер 1.5, именной размер 4-0, длина нитьи 75 см. Нить упакована в отдельную стерильную упаковку по 10штук (единицой считается одна упоковка), обеспечивающую доступа к отдельной стерильной нити. На упаковке должно быть указано наименование производителя, товарный знак, каталожный номер продукта, номер партии, срок годности, наименование материала нити, имменной и метрический размер нити, цвет нитьи, количество и длина нитьи, надпись об отсутсвии иглы. Пакеты помещяны в коробки в заводской упаковке полиэтиленом или другим прозрачным материалом, обеспечивающим защиту содержимого коробки от влаги, данные на пакетах дублируются и на коробке. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное (гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 1275 | 360 | 459000 | RP Medical 63S |  | Atramat SS1034 | Orion Suture DURASIL 5G
9 | 33141121 | 33141121/11 | Վիրաբուժական թել 5.0 | Хирургический шовный материал 5,0 | Atramat S1665/2 | 2 ասեղով չներծծվող վիրաբուժական թել, ստերիլ, սինթետիկ, մոնոֆիլամենտ, պատրաստված պոլիպրոպիլենի հոմոպոլիմերի իզոտակտային ստերեոիզոմերից, ներկված վառ գույնով՝ վերքի մեջ նրա տեսանելիությունը լավացնելու համար, մետրիկային չափը 1, անվանական չափը 5-0, երկարությունը 90սմ: Ասեղի տիպը ծակող, 1/2 շրջան, 16մմ երկարությամբ, տրամագիծը 0.33մմ, պատրաստված կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն խառնուրդից, մշակված սիլիկոնով, ինչը նվազեցնում է շփումը և հեշտացնում ասեղի անցումը հյուսվածքի միջով, ունի ասեղնաբռնիչով ֆիքսման հուսալի կառուցվածք: Յուրաքանչյուր թելը փաթեթավորված է առանձին փաթեթի մեջ, որի կառուցվածքը ապահովում է հասանելիություն առանձին ստերիլ թելին: Փաթեթի վրա նշված է արտադրողի անունը, ապրանքային նշանը, կատալոգային համարը, խմբաքանակի համարը, պիտանելիության ժամկետը, թելի նյութը, անվանական և մետրիկային չափը, գույնը, երկարությունը, ասեղի երկարությունը, տեսակի նշանը, կորությունը, քանակը, լրիվ չափի պատկերը: Փաթեթները տեղավորված են ընդհանուր տուփերի մեջ՝ խոնավությունից պաշտպանող պոլիէթիլենով կամ այլ թափանցիկ նյութով գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփի վրա կրկնօրինակված են առանձին փաթեթի վրայի տվյալները: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Двухигольный хирургический шовный материал, стерильный, синтетический, неабсорбирующая, монофиламентный, состоящий из из изотактических стереоизомеров гомополимера полипропилена. Нить ярко окрашена, чтобы улучшить ее видимость в ране. Метрический размер нити 1, именной размер 5-0, длина 90 см. Две иглы, тип колящий, 1/2 круга, длина 16мм, диаметр 0,33 мм, изготовлена ​​из коррозионно-стойкой смеси, обработан силиконом, что способствует уменьшению трения и облегчает прохождение иглы через тканьи, имеет надежную структуру фиксации иглодержателем. Каждая нить упакована в отдельную упаковку, обеспечивающую доступа к отдельной стерильной нити. На упаковке указано наименование производителя, товарный знак, каталожный номер, номер партии, срок годности, наименование материала нити, имменной и метрический размер, цвет, длина нитьи, длина иглы, отметка типа иглы, кривизна, количество игл, изображение иглы. Пакеты помещяны в коробки в заводской упаковке полиэтиленом или другим прозрачным материалом, обеспечивающим защиту содержимого коробки от влаги, данные на пакетах дублируются и на коробке. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное (гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 2290 | 1800 | 4122000 | RP medical 8556P | Ethicon 8556G
10 | 33141121 | 33141121/12 | Վիրաբուժական թել բամբակյա | Хирургическая хлопковая нить | B.Braun B1095625 | Վիրաբուժական բամբակյա ժապավեն լայնքը 4մմ, երկարությունը 75սմ: | Хирургическая хлопковая нить 4мм ширины, 75см длины. | հատ | штука | 1000 | 150 | 150000 | RP Medical CP11A:
11 | 33141121 | 33141121/13 | Վիրաբուժական թել մետաղյա 5.0 | Хирургический шовный материал металический 5,0 | Orion Suture 15N45DK48 | 1 ասեղով չժանգոտվող վիրաբուժական աղելար,ստերիլ, պողպատից, մոնոֆիլամենտ, բաղկացած է երկաթից, քրոմից և նիկելից, որոնք ապահովում են ձգման հանդեպ աղելարի բարձր ամրությունը, մետրիկային չափը 7, անվանական չափը 5, երկարությունը 45սմ: Ասեղի տիպը ծակող-կտրող, 1/2 շրջան, 48մմ երկարությամբ, պատրաստված կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն խառնուրդից, մշակված սիլիկոնով, ինչը նվազեցնում է շփումը և հեշտացնում ասեղի անցումը հյուսվածքի միջով, ունի ասեղնաբռնիչով ֆիքսման հուսալի կառուցվածք: Ստերիլ փաթեթում առկա է 4 հատ աղելար: Փաթեթի վրա նշված է արտադրողի անունը, ապրանքային նշանը, կատալոգային համարը, խմբաքանակի համարը, պիտանելիության ժամկետը, անվանական և մետրիկային չափը, երկարությունը, ասեղի երկարությունը և կորությունը: Փաթեթները տեղավորված են ընդհանուր տուփերի մեջ՝ խոնավությունից պաշտպանող պոլիէթիլենով կամ այլ թափանցիկ նյութով գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփի վրա կրկնօրինակված են առանձին փաթեթի վրայի տվյալները: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Одноигольный хирургический шовный материал, стерильный, из нержавеюшей стали, монофилментный, состоит из железа, хрома и никеля, которые обеспечивают высокую прочность сплава на растяжение. Метрический размер нити 7, именной размер 5, длина 45 см. Одна игла, тип колящий-режущий, 1/2 круга, длина 48 мм, изготовлена ​​из коррозионно-стойкой смеси, обработан силиконом, что способствует уменьшению трения иглы с тканями и облегчает прохождение иглы через них, должна иметь структуру, повышающую надежность ее фиксации с иглодержателем. В стерильной упаковке 4 штуки. На упаковке должно быть указано наименование производителя, товарный знак, каталожный номер продукта, номер партии, срок годности, именной и метрический размер, длина, длина иглы, кривизна иглы. Пакеты помещяны в коробки в заводской упаковке полиэтиленом или другим прозрачным материалом, обеспечивающим защиту содержимого коробки от влаги, данные на пакетах дублируются и на коробке. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное (гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 1985 | 400 | 794000 | RP Medical Steel ST605
[6 empty] | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | [5 empty] | 10364000
|  |  | Ընդհանուր պայմաններ բոլոր չափաբաժինների համար` | Общие условия для всех лотов: |  | * Պայմանագրի շրջանակներում Ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է 2026թ. տարվա ընթացքում, ըստ փաստացի պատվերների, ընդ որում յուրաքանչյուր պատվերի առավելագույն քանակը չի կարող լինել ավելի պայմանագրի ընդհանուր քանակի 1/2-ից, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Առաջին խմբաքանակի մատակարարումը Գնորդը չի կարող պահանջել պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրից շուտ, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Այնուհետև, մատակարարումները պետք է իրականացվեն ըստ փաստացի պատվերների` ոչ ուշ քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փաստացի կարիքից ելնելով նախատեսված քանակները կարող են ամբողջությամբ չպատվիրվել Պատվիրատուի կողմից և այդ մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված հաշվարկային տարվա ավարտով: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքային նշանի և/կամ/ մոդելի և/կամ արտադրողի նշումով փաթեթի վրա, պիտանելիության ժամկետները` հանձնման պահին առնվազն 75%-ը (եթե դա կիրառելի է), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Պատվիրատուն կարիքից ելնելով համաձայնում է ընդունել ավելի կարճ ժամկետով ապրանք: Ապրանքի մատակարարումը` բեռնափոխադրումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը մինչև համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Կատարողի ուժերով և միջոցներով ք. Երևան, Արմենակյան 108/4 հասցեով: | * Товар должен доставляться в течение 2026 года., согласно фактическим заказам, максимальное количество каждого заказа не может превышать 1/2 от общего количества контракта, если Продавец не согласен с этим. Доставка первой партии Покупатель не может потребовать ранее чем за 20 дней до вступления Договора в силу, если Продавец не согласен с этим. После этого поставки должны быть осуществлены по фактическим заказам не позднее 5 рабочих дней. Указанные количества могут быть не полностью заказаны Клиентом из за фактических потребностей, и договор будет считается расторгнутым в конце расчетного года. Поставляемая продукция должна быть новой, в заводской упаковке, на пакетах должны быть указаны товарный знак и /или/ модель и/или/ производитель, срок годности не менее 75% (если это применимо) на момент доставки, за исключением случаев, когда исходя иж нужд Заказчик соглашается принимать товар с менее сроком годности. Перемещение и выгрузка товара на соответствующий склад осуществляется средствами и средствами художника. Адрес: Арменакян 108/4, Ереван.
|  |  | Վճարման պայմանները բոլոր չափաբաժինների համար | Условия оплаты для всех лотов |  | ** Ֆինանսական միջոցները նախատեսված են, հատկացվելու են սահմանված կարգով Ապրանքները, կամ դրա մի մասը ընդունելու օրվան հաջորդող 90 օրվա ընթացքում և վճարումն իրականացվելու է 5 աշխատանքային օրում: | ** Финансовые средства предусмотрены, будут предоставлятся в течении 90 дней, со дня принятия Товара или его части в соответсвующем порядке, и оплата будет осуществляется в течении 5 дней.
* Սույն գնման ընթացակարգում որպես գնման ժամանակացույց հիմք է ընդունվում սույն կետում նշված պայմանները:
* При данной процедуре закупки за основу графика доставки принимаются условия доставки, указанные в настоящем пункте.
** Սույն գնման ընթացակարգում որպես վճարման ժամանակացույց հիմք է ընդունվում սույն կետում նշված վճարման պայմանները:
** При данной процедуре закупки за основу графика платежей принимаются условия оплаты, указанные в настоящем пункте.
*** Համարժեք ապրանքների համար Մասնակիցը պետք է ներկայացնի տվյալ Արտադրողի տեխնիկական ցուցանիշները՝ պահպանելով հրավերի բնութագրի կառուցվածքը:
*** Для эквивалентного товара Участник должен предоставить технические показатели данного Производителя с сохранением представленного состава.
[6 empty] | ԳՆՈՐԴ <<Նորք Մարաշ>> բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ ք. Երևան, Արմենակյան 108/4 ՀՎՀՀ 01508793 <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ Հ/Հ 1150001612200100 --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ | ПОКУПАТЕЛЬ <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО г. Ереван, ул. Арменакяна 108/4 УНН 01508793 <<АМИО БАНК>> ЗАО Номер счета 1150001612200100 --------------------------------- /подпись/ М. П.
Տեղեկատվություն բենեֆիցիարի հաշվեհամարի և բանկի մասին
[5 empty] | ապահովման անվանում | բանկի անվանում | հաշվեհամար
[5 empty] | Որակավորման ապահովում՝ հավելված 3 | <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ | 1150001612200100
[5 empty] | Որակավորման ապահովում՝ հավելված 3.1 | <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ | 1150001612200100
[5 empty] | Պայմանագրի ապահովում՝ հավելված 4 | <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ | 1150001612200100
Информациа о банке и номера счета бенефициара
[5 empty] | название обеспечения | название банка | номер счета
[5 empty] | Обеспечение квалификации: приложение 3 | <<АМИО БАНК>> ЗАО | 1150001612200100
[5 empty] | Обеспечение квалификации: приложение 3.1 | <<АМИО БАНК>> ЗАО | 1150001612200100
[5 empty] | Обеспечение договора: приложение 4 | <<АМИО БАНК>> ЗАО | 1150001612200100