Չափաբաժին 1 Շտապ բուժօգնության պայուսակ - մեծ

Նյութը: Պատրաստված է բարձրորակ, ամուր և ջրակայուն նեյլոնից՝ ամուր բռնակներով և ընդհանուր մակերեսը հակասայթքող ծածկույթով ։ Չափս և տարողություն: երկ./լայնք/բարձրություն 45x37x20սմ, մեծ տարողություն՝ բազմաթիվ գրպաններ, որոնք հնարավորություն են տալիս տեղավորել բժշկական պարագաներ։ Ընդհանուր հատկանիշները: Պայուսակը ունի լայն և հեշտ հասանելի բաժիններ՝ անհրաժեշտ բժշկական նյութերի և սարքավորումների տեղավորման համար։ Բաժինները պետք է հագեցած լինեն միջնապատերով։ Պայուսակի մեջ պետք է առկա լինեն առնվազն` երկու հատ դեղերի համար նախատեսված շարժական, կպչուն գրպաներ: Լուսադիություն և անվտանգության առանձնահատկություններ: Չորս կողմերի վրա առկա են արտացոլող ժապավեններ՝ բարձր տեսանելիություն անվտանգություն ապահովելու համար։ Հարմարավետություն և տեղափոխում: Կարգավորվող և հեռացվող ուսային ժապավեն փափուկ երեսպատմամբ ինչպես նաև բռնակ՝հարմար և անվտանգ տեղափոխման համար։ Գույն: Կարմի, Պայուսակների վրա անհրաժեշտ է իրականացնել պատվիրատույի կողմից տրված լոգոյի տպագրություն: