ՀԱՅՏ-ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀԲԿ- ԷԱՃԱՊՁԲ -  26/ 0106     Ծածկագրով

,,ՀՐԱԶԴԱՆԻ  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ,,ՓԲԸ

կարիքների համար

ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ, ԲՆԱ-ի , ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ

ձեռք բերման նպատակով

| N | CPV կոդեր | Ապրանքի Անվանում |  |  | Չափման միավոր | Միավ. գին | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Լևոբուպիվակային 0.5% 10մլ լ-թ ներ. սրվակ | Левобупивакаин 0.5% 10 мл л-т. флакон | սրվակ | 2500 | 50 |
|  | 33691135 | Նատրիումի բիկարբոնատ b05xa02 | Նատրիումի բիկարբոնատ 84 մգ/մլ 20 մլ լ-թ ներարկման | Бикарбонат натри 84 мг/мл 20 мл | հատ | 1100 | 150 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Գլյուկոզայի փոշի 75 գ-ոց դոզավորված պակետներ հղիների մոտ գլյուկոզայի տոլերանտության որոշման համար | Глюкозный порошок 75 г дозированные пакетики для проведения теста на толерантность к глюкозе у беременных женщин | փաթեթ | 300 | 500 |
|  | 33661122 | Պարացետամոլ N02 BE01 500 մգ | Պարացետամոլ 500 մգ դ/հաբ | Парацетамол 500мг таблетки | հատ | 20 | 500 |
|  | 33651134 | Ցիպրոֆլօքսացին 500 մգ J01 MA02 , S01 AE03, S02 AA15,S03 AA07, | Ցիպրոֆլօքսացին 500մգ դ/հատ | Ципрофлоксацин 500мг тавлетки | դ/հատ | 60 | 200 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Բրիմօպտիկ 0.2%10 մլ ակնակաթիլ | Бримоптик 0.2%10 мл глазнье капли | Հատ | 4000 | 10 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Ինդոմետացին 100մգ մոմիկ | Индометацин 100 мг | հատ | 100 | 500 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք Ստերիանոս 20% 0,5 լ-ոց ֆլակոն Բարձր մակարդակի ախտահանող ( ԲՄԱ ) և մանրէազերծող նյութ , | Բաղադրությունը- Գլուտարալդեհիդ 2%, ,հակակոռոզիոն հավելումներ,կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավուրումը -5 լիտր պոլիէթիլենային տարա: Աշխատանքային լուծույթը բազմակի օգտագործման համար է: Լուծույթը կարելի է օգտագործել մասամբ` ըստ անհրաժեշտ ծավալի: Բարձր մակարդակի ախտահանող ( ԲՄԱ ) և մանրէազերծող նյութի պիտանելիության ժամկետը` 3 տարի: Ունենա թեստ զոլեր լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու համար: Ախտահանիչ նյութի pH 5,5-6,5: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, էնդոսկոպների ախտահանման,բարձր մակարդակի ախտահանման,մանրէազերծման և սպորազերծման համար: Ախտահանման տևողությունը մինչև 10 րոպե: Բարձր մակարդակի ախտահանման տևողությունը 10րոպե: Մանրէազերծման և սպորազերծման տևողությունը 60րոպե: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունենա որակի սերտիֆիկատ և ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունենա Օլիմպուս, Շտորց, Պենտաքս, Ֆուջի կամ այլ համաշխարհային ճանաչում ունեցող բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերություններից երաշխավորություն համատեղելիության մասին: | Состав – Глютаральдегид 2%, антикоррозионные присадки, стабилизаторы и другие вспомогательные компоненты. Упаковка – полиэтиленовая ёмкость 5 литров. Рабочий раствор можно использовать повторно. Раствор можно использовать частично в соответствии с необходимым объемом. Срок годности дезинфицирующего средства высокого уровня (БМА) и стерилизующего средства – 3 года. В наличии будут тест-полоски для контроля срока годности раствора. Дезинфицирующее средство pH 5,5-6,5. Рабочий раствор предназначен для дезинфекции медицинских инструментов, предметов, эндоскопов, дезинфекции высокого уровня, стерилизации и спорообразования. Продолжительность дезинфекции до 10 минут. Продолжительность дезинфекции высокого уровня – 10 минут. Продолжительность стерилизации и споруляции составляет 60 минут. Степень опасности – 3, 4 класс. Он будет иметь сертификат качества и методическую инструкцию по применению Министерства здравоохранения Республики Армения. Имеет гарантию совместимости от Olympus, Storz, Pentax, Fuji или других всемирно известных производителей медицинского оборудования. | հատ | 10800 | 10 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Ասպիրացիոն բռնակ N24 85780S Կոր լիսեռ։ Կոպտեցված ծայր։ 0.3 մմ ասպիրացիոն անցք։ Արտաքին տրամագիծը՝ 0.8 մմ (21G)։ Կարմիր գույնի կոդավորված բռնակ։ Մեկանգամյա փաթեթավորված։ Ստերիլ։ 12 հատ/տուփ։ Նախատեսված Stellaris Elite կոմբինացված համակարգի համար համապատասխան միացման գլխիկով | Рукоятка для аспирации N24 85780S Глухой вал. Скошенный наконечник. Аспирационное отверстие 0,3 мм. Внешний диаметр: 0,8 мм (21G). Рукоятка с красной цветовой маркировкой. Одноразовая упаковка. Стерильно. 12 шт./коробка. Предназначена для комбинированной системы Stellaris Elite с соответствующей соединительной головкой. | տոփ | 98000 | 2 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Իրիգացիոն բռնակ N24 85787 S Կոր լիսեռ։ Հարթ ծայր։ Երկու կողմնային իրրիգացիոն անցքեր՝ 0.6 մմ Ø։ Արտաքին տրամագիծ՝ 0.8 մմ (21G)։ Կապույտ գույնի կոդավորված բռնակ։ Մեկանգամյա փաթեթավորված։ Ստերիլ։ 12 հատ/տուփ։ Նախատեսված Stellaris Elite կոմբինացված համակարգի համար համապատասխան միացման գլխիկով | Рукоятка для орошения N24 85787 S Гусеница. Плоский наконечник. Два боковых отверстия для орошения: диаметр 0,6 мм. Внешний диаметр: 0,8 мм (21G). Рукоятка синего цвета. Одноразовая упаковка. Стерильно. 12 шт./коробка. Предназначена для комбинированной системы Stellaris Elite с соответствующей соединительной головкой. | տուփ | 98000 | 2 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Մեթիլ վիսկ EYEFILL HD-EST Աչքի վիրաբուժության մեջ կիրառվող բաղադրություն Synringe 2.5 ml 2% հիդրօքսիպրոպիլ մեթիլցելյուլոզ (HPMC) ֆիզիոլոգիական լուծույթում Մոլեկուլային քաշը՝ 500 կԴա Մածուցիկությունը 25°C-ում - 2400-4000 մՊա*վրկ Օսմոլյարություն՝ 265+-300 մՕսմ/լ pH - 6.8-7.6 Կազմը և կանյուլան - 2.5 մլ, 23G | Метил Виск EYEFILL HD-EST Состав, используемый в офтальмологической хирургии: Synringe 2,5 мл 2% гидроксипропилметилцеллюлозы (ГПМЦ) в ​​физиологическом растворе Молекулярная масса: 500 кДа Вязкость при 25°C: 2400-4000 мПа*с Осмолярность: 265±300 мОсм/л pH: 6,8-7,6 Состав и канюля: 2,5 мл, 23G | հատ | 9800 | 1000 |
|  | 33731120 | Ներակնային ոսպնյակ | Ներակնային ոսպնյակ ENVISTA MX60E ՄՈՆՈԲԼՈԿ ՀԻԴՐՈՖՈԲ ԱԿՐԻԼ IOL (EnVista MX60E) ՆՅՈՒԹ Հիդրոֆոբ ակրիլ առանց գլիստենինգի Պաշտպանություն UV (10 % կլանում՝ ալիքի երկարություն 389 նմ) Ռեֆրակցիոն ինդեքս: 1.53 (35°C) ԴԻԶԱՅՆ Ասֆերիկ, շեղումներից զերծ օպտիկա Մոնոլիտ, երկկողմ ուռուցիկ Մոդիֆիկացված C-աձև գապտիկա 360° քառակուսի հետևի եզր Գապտիկա՝ ֆենեստրացիոն անցքերով Օպտիկայի տրամագիծը: 6.0 մմ Ընդհանուր տրամագիծը: 12.5 մմ ԴԻՈՊՏՐԻԱ 0.0D մինչև +10.0D (քայլ 1.0D) +10.0D մինչև +30.0D (քայլ 0.5D) +30.0D մինչև +34.0D (քայլ 1.0D) ՀԱՍՏԱՏՈՒՆՆԵՐ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆՆԵՐ SRK/T A-հաստատուն: 119.1 ACD: 5.61 Վիրաբուժական գործոն: 1.85 Haigis: a0: 1.46 / a1: 0.40 / a2: 0.10 ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆՆԵՐ A-հաստատուն: 118.7 ACD: 5.37 Վիրաբուժական գործոն: 1.62 * Տրված են հաստատունների մոտավոր արժեքներ։ | Ներակնային ոսպնյակ ENVISTA MX60E ՄՈՆՈԲԼՈԿ ՀԻԴՐՈՖՈԲ ԱԿՐԻԼ IOL (EnVista MX60E) ՆՅՈՒԹ Հիդրոֆոբ ակրիլ առանց գլիստենինգի Պաշտպանություն UV (10 % կլանում՝ ալիքի երկարություն 389 նմ) Ռեֆրակցիոն ինդեքս: 1.53 (35°C) ԴԻԶԱՅՆ Ասֆերիկ, շեղումներից զերծ օպտիկա Մոնոլիտ, երկկողմ ուռուցիկ Մոդիֆիկացված C-աձև գապտիկա 360° քառակուսի հետևի եզր Գապտիկա՝ ֆենեստրացիոն անցքերով Օպտիկայի տրամագիծը: 6.0 մմ Ընդհանուր տրամագիծը: 12.5 մմ ԴԻՈՊՏՐԻԱ 0.0D մինչև +10.0D (քայլ 1.0D) +10.0D մինչև +30.0D (քայլ 0.5D) +30.0D մինչև +34.0D (քայլ 1.0D) ՀԱՍՏԱՏՈՒՆՆԵՐ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆՆԵՐ SRK/T A-հաստատուն: 119.1 ACD: 5.61 Վիրաբուժական գործոն: 1.85 Haigis: a0: 1.46 / a1: 0.40 / a2: 0.10 ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆՆԵՐ A-հաստատուն: 118.7 ACD: 5.37 Վիրաբուժական գործոն: 1.62 * Տրված են հաստատունների մոտավոր արժեքներ։ | հատ | 100000 | 100 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Ակնաբուժական ներկ 1մլ շշիկ /աչքի եղջերաթաղանթի ներկիչ 0.06% 1մլ | Краситель офтальмологический флакон 1мл / Краситель для роговицы 0,06% 1мл | հատ | 3500 | 24 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ | Ներարկիչ 5 մլ Լուեր-Լոք պտուտակով | Шприц 5 мл с винтовым креплением Luer-Lock. | հատ | 80 | 500 |
|  | 33731120 | Ներակնային ոսպնյակ | Ներակնային ոսպնյակ Akreos Ao/ ներակնային լինզա/ ՄՈՆՈԲԼՈԿ ՀԻԴՐՈՖԻԼ ԱԿՐԻԼ IOL Կատալոգի համարը: ADAPTAOPxxxx ՆՅՈՒԹ-Հիդրոֆիլ ակրիլ, ջրի պարուն.- 26% ՊաշտպանությունUVՌեֆրակցիոն ինդեքս: 1.46:ԴԻԶԱՅՆ-Մոնոֆոկալ շեղումներից զերծ ասֆերիկ օպտիկա,Քառակուսի հետևի եզր 360° Մոնոբլոկ IOL չորս կետանոց ամրացմամբ Օպտիկայի տրամագիծը 6.0 մմ 15.5D միչև +22.0D 6.2 մմ +0.0D միչև +15.0D Ընդհանուր տրամագիծը 11.0 մմ 0.0D միչև +15.0D 10.7 մմ +15.5D միչև +22.0D 10.5 մմ +22.5D միչև +30.0D ԴԻՈՊՏՐԻԱ-0.0D միչև +30.0D 0.0D միչև +10.0D (քայլ 1.0D) +10.0D միչև +30.0 (քայլ 0.5D) Հաստատուն*-Immersion A-scan կամ IOL Master A-հաստատուն SRK/T: 118.5 ACD: 5.26, Վիրաբուժական գործոն: 1.51 Հաստատուն Haigis: a0: 0.83 / a1 0.305 / a2: 0.191 Applanation A-scan, А-հաստատուն: 118.0 ACD: 4.96,Վիրաբուժական գործոն: 1.22 * Տրված են հաստատունների մոտավոր արժեքներ։ | Интраокулярная линза Akreos Ao/ интраокулярная линза/ МОНОБЛОЧНАЯ ГИДРОФИЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ ИОЛ Каталожный номер. АДАПТАОПxxxx: МАТЕРИАЛ - Гидрофильный акрил, содержание воды - 26% Защита от УФ-излучения. Показатель преломления. 1.46:ДИЗАЙН — монофокальная асферическая оптика без аберраций, квадратная задняя кромка на 360°. Моноблоковая ИОЛ с четырехточечной фиксацией. Диаметр оптики 6,0 мм от 15,5D до +22,0D 6,2 мм от +0,0D до +15,0D Общий диаметр 11,0 мм от 0,0D до +15,0D 10,7 мм от +15,5D до +22,0D 10,5 мм от +22,5D до +30,0D ДИОПТРИЯ от -0,0D до +30,0D от 0,0D до +10,0D (шаг 1,0D) от +10,0D до +30,0 (шаг 0,5D) Фиксированное*-иммерсионное А-сканирование или Мастер ИОЛ А-константа SRK/T. 118,5: АКД: 5.26, Хирургический фактор. 1:51 утра Констант Хейгис. а0: 0,83/а1 0,305/а2. 0,191 Аппланационный А-скан, А-константа. 118,0: АКД: 4.96, Хирургический фактор. 1:22 утра * Приведены приблизительные значения констант. | Հատ | 50000 | 300 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք Հեղուկ լվացման BSS 500մլ | Հեղուկ լվացման BSS 500մլ պլաստիկ շշից տարա | Жидкость моющая BSS 500 мл | Հատ | 5362 | 500 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Պրեմիում Adaptive Fluidics Փաթեթ Adaptive Fluidics Պրեմիում Փաթեթը SE5525-WVB/ SE5525 MVB/ SE5525 WV/ SE5525 MV 25G պարունակում է: A․ BL3420S MICS™ blue straight needle B․ 2 BL3124S sleeves 1 Adaptive Fluidics™ cassette and tubing with StableChamber® and Pulse Reflux,2 Screen drape,3 Tray cover drape 4 Remote control drape,5 Test chamber 6 Needle wrench,7 Bottle spike,8 Plug | Премиум-пакет адаптивной гидросистемы. Пакет премиум-класса Adaptive Fluidics SE5525-WVB/ SE5525 MVB/ SE5525 WV/ SE5525 MV 25G содержит: А: BL3420S MICS™ blue straight needle B․ 2 BL3124S sleeves 1 Adaptive Fluidics™ cassette and tubing with StableChamber® and Pulse Reflux,2 Screen drape,3 Tray cover drape 4 Remote control drape,5 Test chamber 6 Needle wrench,7 Bottle spike,8 Plug | հատ | 310000 | 12 |
|  | 33691160 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) STREP B Հ/ծ որոշման արագ թեսթ | Միզասեռական քսուքում STREP B հակածնի որոշման արագ թեսթ, տեսակը կասետային, մեթոդը՝ իմունոխրոմոտոգրաֆիկ 1 տուփում 20 հատ | Экспресс-тест для определения антигена STREP B- в урогенитальном мазке, кассетного типа, иммунохромотографический метод, 20 штук в 1 коробке | հատ | 1700 | 500 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ C-Reactive Protein | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված C ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+ 1x10 մլ: 188 թեսթ | Тест-набор для определения С-реактивного белка для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230 Формат: Не менее 1х40 мл+ 1х10 мл 188. теста | հատ/ տուփ | 27000 | 3 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ HDL-Cholesterol | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված բարձր խտության խոլեսթերինի որոշման թեստ-հավաքածու Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x40 մլ+ 1x14 մլ: 227 թեսթ | Тест-набор для определения холестерина высокой плотности для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230 Формат: Не менее 1х40 мл + 1х14 мл. 227 теста | հատ/ տուփ | 30000 | 8 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ LDL-CHOLESTEROL | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված LDL-CHOLESTEROL ի որոշման թեստ-հավաքածու Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1 x40 մլ+1 x14 մլ 227 թեսթ | Полностью автоматический для биохимического анализатора MINDRAY BS-230 LDL-CHOLESTEROL 1х40 мл+1х14 мл 227 теста | հատ | 54000 | 11 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Bilirubin Total | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x20 մլ+ 1x20 մլ: 336 թեսթ | Тест-набор для определения общего билирубина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230 Формат: Не менее 4х20мл+ 1х20мл 336 теста | հատ/ տուփ | 12000 | 3 |
|  | 33691162 | Ախտորոշման նյութեր Բիլիռուբին Direct ուղղակի թեսթ հավաքածու | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված Bilirubin D որոշման թեստ-հավաքածու Ոչ պակաս 4 x 20 մլ+ 1 x20մլ: 411 թեսթ | Тестовый набор для определения уровня билирубина D для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230. Не менее 4х20мл+1х20мл. 411 теста | հատ/ տուփ | 18000 | 2 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ TSH | Տուփում 24 թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար` գործարանային փաթեթավորմամբ: | Коробка из 24 тестов для анализатора Boditech Afias 3 в заводской упаковке. | հատ | 1700 | 240 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ PSA | Տուփում 24 թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար` գործարանային փաթեթավորմամբ: | Коробка из 24 тестов для анализатора Boditech Afias 3 в заводской упаковке. | հատ | 2024 | 72 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Vitamin D Neo | Տուփում 24 թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար` գործարանային փաթեթավորմամբ: | Коробка из 24 тестов для анализатора Boditech Afias 3 в заводской упаковке. | հատ | 3960 | 1200 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Triglycerides | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված տրիգլիցիրիդի որոշման թեստ-հավաքածու Ֆորմատ. 728 թեսթ 4 x40 մլ | Тест-набор для определения триглицеридов для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230 Формат: 728 теста 4 x40 մլ | հատ/ տուփ | 27000 | 3 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Total Cholesterol | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ընդհանուր խոլեսթերինի որոշման թեստ-հավաքածու Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x40մլ: 728 թեսթ | Тест-набор для определения общего холестерина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230 Формат: Не менее 4х40мл. 728 теста | հատ/ տուփ | 15000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Multi Sera Calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված մուլտի կալիբրատոր ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-Jaff; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; LDH-L; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; CHE, LIP Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1 x3 մլ: | Мультикалибратор ALB для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230; АЛП; АЛТ; ЭМИ; АСТ; БД-ДСА; ДБ-VOX; ТБ-ДСА; ТБ-ВОКС; Са; ТК; СК; Креа-Джафф; Креа-С; ГЛУ-ГК; ГЛУ-О; ГГТ; ХБДГ; ЛДГ-Л; мг; П; ТП; ТГ; Мочевина; UA; CHE, LIP Формат: Не менее 1х3 мл. | հատ/ տուփ | 9000 | 1 |
|  | 33691167 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Գազերի և Էլեկտրոլիտների քարթրիջ | Քարթրիջ նախատեսված Edan i 15 արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչի համար Պարամետրեր PH PCO2, PO2, Na,K, Ca, CL Hct հեմատոկրիտ ֆորմատ BG 8 100 հատ 1 տուփում Պահպանման ռեժիմը +2…+8°C օրիգինալ | Картридж для анализатора крови I 15 Edani Параметры PH PCO2, PO2, Na, K, Ca, CL Hct гематокрит формат BG 8 100 шт в 1 коробке | հատ | 3000 | 400 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Ferritin | Տուփում 24 թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար` գործարանային փաթեթավորմամբ: | Коробка из 24 тестов для анализатора Boditech Afias 3 в заводской упаковке. | Հատ | 2200 | 120 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Detergent CD80 | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված Detergent CD80 Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1լ: | Моющее средство CD80 для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230 Формат: Не менее 1л. | հատ | 22800 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Ալբումին Albumin | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ալբումինի որոշման թեստ հավաք. Ոչ պակաս 4x40մլ տուփ 1 728 թեսթ/ օրիգինալ | MINDRAY BS-230 биохим. Набор для анализа переваривания альбумина. Не менее 4х40мл | հատ | 15000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ SULFOLYSER 1X500ML | Sulfolyser, հեմոգլոբին չափող լուծույթ, XN 330, XN 330 սարքերի համար, ֆորմատ՝ 500մլ:Օրիգինալ արտադրության: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ջերմաստիճանում:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի ½ առկայություն:Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր, CE Mark: | Сульфолизер, раствор для измерения гемоглобина, для приборов ХН 330, ХН 350, формат: 500 мл.Оригинальное производство. Брендирование обязательно. Условия хранения: при температуре 2-30°С.Наличие ½ срока годности на момент поставки.Обязательное условие - товар не использовался. Только для диагностики in vitro. Международный сертификат контроля качества, Знак CE, выданный производителем. | հատ | 24120 | 6 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ LYSERCELL WDF 2L | Lysercell WDF, XN 330, XN 330 սարքերի համար, ֆորմատ՝ 2 լ:Օրիգինալ արտադրության: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ջերմաստիճանում:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն:Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր, CE Mark: ։ | Для аппаратов Lysercell WDF, XN 330, XN 350, формат: 2 л. Оригинальное производство. Брендирование обязательно. Условия хранения: при температуре 2-30 С. На момент поставки имеется 1/2 срока годности.Обязательное условие - товар не использовался. Только для диагностики in vitro. Международный сертификат контроля качества, Знак CE, выданный производителем.. | հատ | 48120 | 6 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ FLUOROCELL WDF 2X22ML | Fluorocell WDF, XN 330, XN 350 սարքերի համար, ֆորմատ` 2X22մլ:Օրիգինալ արտադրության: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ջերմաստիճանում:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն:Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր CE Mark: | Fluorocell WDF, для аппаратов XN 330, XN 350, формат: 2Х22 мл.Оригинальное производство. Брендирование обязательно. Условия хранения: при температуре 2-30 С. На момент поставки имеется 1/2 срока годности.Обязательное условие - товар не использовался. Только для диагностики in vitro. Международный сертификат контроля качества, Знак CE, выданный производителем. | տուփ | 230520 | 2 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Insulin | Ինսուլինի որոշման Տուփում 24 թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար` գործարանային փաթեթավորմամբ: | Определение инсулина Коробка из 24 тестов для анализатора Boditech Afias 3 в заводской упаковке. | հատ | 2200 | 72 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Միզաթթվի Uric Acid | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված Միզաթթվի որոշման թեստ-հավաքածու Ոչ պակաս 4 x40 մլ + 2 x 20 մլ հավաքածու 902 թեսթանոց | Тест-набор для определения мочевой кислоты для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230 Не менее 4 комплектов по 4 x40 մլ + 2 x 20 մլ 902 теста | Հատ/տուփ | 24000 | 2 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ miniiWash լվացող նյութ | miniiWash լվացող լուծույթ Նախատեսված է mini SED վերլուծիչի համար, ֆորմատ 4x250,լ Ֆիրմային նշանի առկայությունը: պահպանման պայմանները 15-25°t : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի ½ : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն For in Vitro Diagnostic* | Предназначен для анализатора мини СЭД формата 2х4,л. Наличие фирменного знака. Условия хранения 15-25°Т. Срок годности на момент доставки: ½. Только для диагностики En Vitro | Հատ | 45000 | 3 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Կոմբուր UX-10 Urisis 1100 անալիզատորի համար /արագ որոշման ստրիպներ) կալիբրովկայով թեսթ | Combur UX 10 tests, Urisys 1100 անալիզատորի համար , Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի pH-ի կետոնների , տեսակարար կշռի նիտրատների, լեյկոցիտների , ուռոբիլինոգենի , բիլիռուբինի որոշման համար, ստրիպը պաշտպանված է վիտամին C-ի ազդեցությունից , պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն Որակի սերտիֆիկատի առկայություն For in Vitro Diagnostic*Ֆորմատ 100 թեսթ | Combur UX 10 tests предназначена дляопределения в моче, глюкозы, белка. PH кетона, лейкоцита, уробилиногена, билирубина на анализаторах Urisys 1100. формат 100 тест Сертификат качества. Forin Vitro Diagnostic | Հատ/ թեսթ | 217 | 1000 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Urea | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված միզանյութի որոշման թեստ-հավաքածու Ֆորմատ. 600 թեսթ 4 x35 մլ + 2 x 18 մլ | Тест-набор для определения мочевины для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230 Формат: 600 теста 4 x35 մլ + 2 x 18 մլ | Հատ/տուփ | 21000 | 2 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Total Protein | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-230 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու Ֆորմատ. 1428 թեսթ 4 x40 մլ | Тест-набор для определения общего белка для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-230 Формат: 1428 теста 4 x40 մլ | հատ/ տուփ | 18000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ HbA1c Neo | Տուփում 24 թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար` գործարանային փաթեթավորմամբ: | Коробка из 24 тестов для анализатора Boditech Afias 3 в заводской упаковке | Հատ | 1936 | 144 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Tn-I Plus | Տուփում 24 թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար` գործարանային փաթեթավորմամբ: | Коробка из 24 тестов для анализатора Boditech Afias 3 в заводской упаковке. | հատ | 2200 | 240 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Կալիբրատոր հեղուկ | Edan i Էլեկտրոլիտների կալիբրատոր 2 ամիս ժամկետով նախատեսված է 50 հատի համար Պահպանման ռեժիմը +2…+8°C օրիգինալ | Калибратор Edan i 15 Electrolyte на 2 месяца рассчитан на 50 штук. Режим хранения +2...+8°C. | Հատ/տուփ | 21960 | 6 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ PRL | Տուփում 24 թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար` գործարանային փաթեթավորմամբ: | Коробка из 24 тестов для анализатора Boditech Afias 3 в заводской упаковке. | հատ | 1936 | 48 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Պուլս-Լավաժ / բարձր ճբշման հեղուկի շիթով վերքի լվացման համար / | Импульсное промывание / для промывания раны струей жидкости под высоким давлением / | հատ | 40000 | 5 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Edan տպիչի թուղթ Թերմոթուղթ նախատեսված Edan i 15 արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչի համար, լայնությունը 50 մմ։ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | Бумага для принтера Edan Термобумага для анализатора газов крови и электролитов Edan i 15, ширина 50 мм. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. | հատ | 2200 | 1 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թելեր | Վիկրիլ կամ համարժեք Վիրաբուժական թել ներծծվող չափսը` (1), թելի երկարությունը` 90-100սմ, , ասեղը`, ծակող 35մմ,- 40մմ | Викрил или подобный хир. Нить рассасыв. Размер /1/ длина нити- 90-100см, игла-колюшая 35мм, 40мм | հատ | 450 | 1500 |
|  | 33191620 | Թղթից արտադրանք հիվանդանոցում օգտագործելու համար | Բժշկական սավան մեկանգամյա օգտագործման առնվազն 50սմx50մ/ երկշերտ /ռուլոն/ | Простини одноразов. Двухслойные 50смх50м в рулонах | հատ | 1110 | 50 |
|  | 33661153 | դեքսամեթազոն a01ac02, c05aa09, d07ab19, d07xb05, d10aa03, h02ab02, r01ad03, s01ba01, s01cb01, s02ba06, s03ba01 | Օֆթան դեքսամեթազոն 5մլ ակնակաթիլ | Офтан дексаметазон 5мл глазные капли | հատ | 1700 | 30 |
|  | 33141145 | Ասեղ ողնուղեղային 25 G | Ասեղ ողնուղեղային / Սպինոկա 25 G / անեսթեզիայի համար, կտրվածքը կվիկեի 0.53x120մմ | Спинальная игла / Спинока 25 G / для анестезии, размер 0,53 x 120 мм | հատ | 1000 | 50 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Էպիդուրալ հավաքածու /էպիդուրալ ասեղ 18G, էպիդուրալ կաթետր, ֆիքսատոր +/- | Эпидуральный набор / эпидуральная игла 18G, эпидуральный катетер, фиксатор +/- | հատ | 5400 | 30 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Բիքս մեծ /շառավիղը 40սմ/ | Большой Бикс /радиус 40см/ | Հատ | 20000 | 6 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Աբսորբենտ 5լ / CO-ի կլանման համար անեսթեզիայի ապարատի/ | Абсорбент 5 л / для поглощения CO₂ в наркозном оборудовании / | հատ | 40000 | 5 |

*****Ապրանքի մատակարարումը ք. Հրազդան, Մ.Բաղրամյան թաղ. Պուրակային 32 հասցեում,  պատվիրատուի կողմից  ներկայացված  պատվերի շրջանակներում

****** Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված:

****  Պատվիրատուի կողմից    նմուշի պահանջի դեպքում մասնակցի կողմից  պետք է   այն  պարտադիր  ներկայացվի

***** Տեխնիկական բնութագրերում առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանման, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ արտադրողին  կատարված հղումների հետ միասին հասկանալ «կամ համարժեքը» բառերը:

Պիտանելիության ժամկետները համաձայն ՀՀ Կառավարության 02.05. 2013 թ. Թիվ 502.-Ն Ա. 2.5 տարի և ավելի պիտանելության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանելության ժամկետ Բ. նյութերի տեղափոխումը, պահեստավորումը և պահպանումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ ԱՆ նախարարի 2010թ. 17-Ն հրաման

Պատասխանատու ստորաբաժանում

Կ.Բագրատյան

Ա.Սահակյան

Գնման խամանակացույց սահմանել  07.07.2026թ.

Սահմանել հանձնաժողով հետևյալ կազմով՝ Նախագահ՝  Ռ.Անտոնյան   Անդամներ՝ Կ.Բագրատյան, Լ.Մարգարյան