## Հայտ
Բժշկական սարքավորումների գնման հայտ
Չափաբաժնի համարը | Գնման պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը ԳՄԱ դասակարգման CPV | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր | չափման միավոր | Միավորի գին ՀՀ դրամ | Ընդհանուր գին ՀՀ դրամ | Ընդհանուր քանակ | Մատակարարման Հասցե | Մատակարարման Ժամկետ
1 | 33191220 | Վիրաբուժական կաբինետի վիրահատական սեղան | Վիրահատական սեղան՝ նախատեսված վիրաբուժական միջամտությունների համար:Կառավարման տեսակը՝ Էլեկտրական կառավարմամբ,ձեռքերի և ոտքերի հենակներով, թևերը բացվող փակվող, սարքերի կցման տեղերով և միջոցներով, ֆունկցիոնալ , ծանրությունը ոչ պակաս քան 200կգ և ավելի, բարձրացնելու և իջեցնելու հնարավորությամբ, ունենա տրակցիոն ձգման հնարավորություն (կցորդով), անզգայացման էկրանի առկայությամբ : Առնվազն 1 տարի երաշխիքային ժամկետ: Ստացման ժամանակ պետք է լինի գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ | 2000000 | 2000000 | 1 | Ք Ալավերդի Սայաթ -Նովա 20 | Ոչ ուշ քան 07.09.2026
2 | 42911160 | Ջրի դեիոնիզացման սարք | Ջրի մաքրման լաբորատոր սարք (համակարգ)՝ հիմնված հակադարձ օսմոսի թաղանթների և դեիոնիզացնող քարթրիջների վրա: Արտադրողականությունը ՝ 5 լ/ժամից ոչ պակաս: Նախատեսված ՝ ծորակի ջրից Type II/III դասի ջուր ստանալու համար : Ունի ներկառուցված տվիչ (դատչիկ)՝ ելքային ջրի որակի էլեկտրոնային հսկողության համար:Մատակարարվում է կուտակման հակաբակտերիալ տարրայով (15-20լ) և փոխարինվող ֆիլտրերի առաջին հավաքածուով :Առնվազն 1 տարի երաշխիքային ժամկետ: Ստացման ժամանակ պետք է լինի գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ | 450000 | 450000 | 1 | Ք Ալավերդի Սայաթ -Նովա 20 | Ոչ ուշ քան 07.09.2026
3 | 38591200 | Լաբորատորիայի խառնիչ-ճոճանակը՝ թերմոստատով, | Լաբորատոր թերմո-խառնիչ (թերմոշեյկեր) թվային կառավարմամբ; Նախատեսված է փորձանոթներում կամ միկրոպլանշետներում հեղուկների տաքացման և ուղեծրային հարեցման համար: Ունի անկախ թվային էկրաններ ջերմաստիճանի (սենյակայինից մինչև +60 °C) և պտույտների արագության համար: Հակասահող կայուն հիմքով կորպուս, որը մեղմում է թրթռումները: Առնվազն 1 տարի երաշխիքային ժամկետ: Ստացման ժամանակ պետք է լինի գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ | 780000 | 780000 | 1 | Ք Ալավերդի Սայաթ -Նովա 20 | Ոչ ուշ քան 07.09.2026
4 | 33141211 | Սպեկտրոֆոտոմետր | Բյուջետային դասի միափունջ սպեկտրոֆոտոմետր՝325-1000նմ չափման միջակայքով: Սպեկտրալ թողունակությունը՝ 5 նմ: Ալիքիերկարության ձեռքով կարգավորում:Ցուցադրում է կլանման (A) և թափանցելիության (T) տվյալները թվային էկրանին: Մատակարարվում է 4-տեղանոց ստանդարտ կյուվետակալով Առնվազն 1 տարի երաշխիքային ժամկետ: Ստացման ժամանակ պետք է լինի գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ | 890000 | 890000 | 1 | Ք Ալավերդի Սայաթ -Նովա 20 | Ոչ ուշ քան 07.09.2026
5 | 33141211 | ֆիզիոթերապևտիկ կաբինետի ինհալյատոր | Կլինիկական/ստացիոնար օգտագործման կոմպրեսորային ինհալյատոր (ներբուլայզեր)՝ շնչառական ուղիների թերապիայի համար: Աշխատանքային ռեժիմը՝ երկարատև/անընդմեջ : Դեղամիջոցի տարրայի ծավալը՝ ոչ պակաս, քան 7-10մլ: Մասնիկների միջին չափսը (MMAD)` ոչ ավել, քան 3-4 մկմ՝ դեղամիջոցի արդյունավետ ներթափանցումն ապահովելու համար: Փոշիացման արագությունը՝ ոչ պակաս, քան0,3 մլ/րոպե:Լրակազմում՝ ներկառուցված օդային ֆիլտրեր, մանկական և մեծահասակների դիմակներ, քթի և բերանի ծայրադիրներ (մունդշտուկ): Առնվազն 1 տարի երաշխիքային ժամկետ: Ստացման ժամանակ պետք է լինի գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ | 35000 | 35000 | 1 | Ք Ալավերդի Սայաթ -Նովա 20 | Ոչ ուշ քան 07.09.2026
6 | 33141211 | Պարաֆինի թերմոստատ | Ֆիզիոթերապևտիկ լաբորատոր սարք՝ նախատեսված պարաֆինի և օզոկերիտի հալեցման, տաքացման և կայուն ջերմաստիճանի պահպանման համար: Ներքին բակի ծավալը ՝ որ պակաս, քան 10 լիտր : Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը՝ սենյակայինից մինչև առնվազն +90 °C կամ +100 °C: Ունի թվային կամ անալոգային ջերմաստիճանի ցուցիչ և թերմոռեգուլյատոր: Ներքին բակը պատրաստված է բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից կամ ալյումինից ՝ հակակորոզիոն ծածկույթով : Ունի ջերմամեկուսիչ արտաքին կորպուս ՝ անձնակազմի այրվածքները բացառելու համար:Առնվազն 1 տարի երաշխիքային ժամկետ: Ստացման ժամանակ պետք է լինի գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ | 180000 | 180000 | 1 | Ք Ալավերդի Սայաթ -Նովա 20 | Ոչ ուշ քան 07.09.2026
7 | 33141211 | Մանկական նորածնային պուլսոքսիմետր շարժական | Նախատեսված է 0–3 տարեկան երեխաների համար։ Տնային այցերի ժամանակ օգտագործելու համար: Փափուկ սիլիկոնե/գործվածքային ամրակով ամրացվում է ոտքին (թևնոցի սկզբունքով), ոչ թե մատին։ Չափում է, SpO₂ (արյան թթվածնի հագեցվածություն) Պուլս, Առանձին էկրան (Base Station), որը ցույց է տալիս տվյալները առանց հեռախոսի։ Ահազանգ՝ ցածր թթվածնի կամ աննորմալ պուլսի դեպքում։ Մարտկոցի աշխատանք՝ մինչև 16 ժամ։ Առնվազն 1 տարի երաշխիքային ժամկետ: Ստացման ժամանակ պետք է լինի գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ | 78000 | 156000 | 2 | Ք Ալավերդի Սայաթ -Նովա 20 | Հայտ
4491000
Պատասխանատու ստորաբաժանման
Ղեկավար՝ Ս . Զախարով
Հայտը նախագծեց՝ Ա. Թամազյան
Գնումների Համակարգող՝ Ս. Բաբայան

## Rus
Запрос на закупку медицинского оборудования
Номер размера | Промежуточный код, указанный в плане закупок, соответствует классификации CPV GMA. | Имя | Технические характеристики | единица измерения | Цена за единицу в AMD | Общая цена в AMD | Общее количество | Адрес доставки | Срок поставки
1 | 33191220 | Операционный стол | Операционный стол, предназначенный для проведения хирургических вмешательств. Характеристики: электропривод; опоры для рук и ног; регулируемые (раздвижные) секции для рук; точки крепления и механизмы для установки дополнительных принадлежностей; функциональная конструкция; грузоподъемность не менее 200 кг; возможность регулировки высоты (подъем и опускание); возможность вытяжения (при использовании соответствующей насадки); наличие ширмы для анестезиолога. Гарантийный срок — не менее одного года. При поставке изделие должно находиться в заводской упаковке. | штук | 2000000 | 2000000 | 1 | Алаверди Саят-Нова 20 | Не позднее 07.09.2026
2 | 42911160 | Установка деионизации воды | Лабораторная установка (система) для очистки воды на основе обратноосмотических мембран и картриджей для деионизации. Производительность: не менее 5 л/ч. Предназначена для получения воды типа II/III из водопроводной воды. Оснащена встроенным датчиком для электронного контроля качества воды на выходе. В комплект поставки входят накопительная емкость с антибактериальным покрытием (объемом 15–20 л) и стартовый набор сменных фильтров. Гарантийный срок: не менее 1 года. При поставке оборудование должно находиться в заводской упаковке. | штук | 450000 | 450000 | 1 | Алаверди Саят-Нова 20 | Не позднее 07.09.2026
3 | 38591200 | Лабораторный шейкер-миксер с термостатом, | Лабораторный термомиксер (термошейкер) с цифровым управлением; предназначен для нагрева и орбитального перемешивания жидкостей в пробирках или микропланшетах. Оснащен отдельными цифровыми дисплеями для отображения температуры (в диапазоне от температуры окружающей среды до +60 °C) и скорости вращения. Корпус имеет устойчивое нескользящее основание, поглощающее вибрации. Гарантийный срок — не менее 1 года. При поставке оборудование должно находиться в заводской упаковке. | штук | 780000 | 780000 | 1 | Алаверди Саят-Нова 20 | Не позднее 07.09.2026
| 33141211 | Спектрофотометр | Бюджетный однолучевой спектрофотометр с диапазоном измерений 325–1000 нм. Спектральная ширина щели: 5 нм. Ручная установка длины волны. Отображение данных об оптической плотности (A) и коэффициенте пропускания (T) на цифровом дисплее. Поставляется со стандартным держателем кювет на 4 позиции. Гарантия — не менее 1 года. При поставке должен находиться в заводской упаковке. | штук | 890000 | 890000 | 1 | Алаверди Саят-Нова 20 | Не позднее 07.09.2026
4 | 33141211 | ингалятор для кабинета физиотерапии | Компрессорный ингалятор (небулайзер) для клинического/стационарного применения при лечении дыхательных путей. Режим работы: длительный/непрерывный. Объем контейнера с лекарственным препаратом: не менее 7-10 мл. Средний размер частиц (MMAD): не более 3-4 микрон для обеспечения эффективного проникновения препарата. Скорость распыления: не менее 0,3 мл/мин. Дополнительное оборудование: встроенные воздушные фильтры, детские и взрослые маски, носовые и мундштуки (мундштук). Гарантийный срок не менее 1 года. При получении должен быть в заводской упаковке. | штук | 35000 | 35000 | 1 | Алаверди Саят-Нова 20 | Не позднее 07.09.2026
5 | 33141211 | Парафиновый термостат | Лабораторный прибор для физиотерапии, предназначенный для плавления, нагрева и поддержания стабильной температуры парафина и озокерита. Объем внутренней камеры составляет не менее 10 литров. Диапазон регулирования температуры — от комнатной температуры до не менее +90 °C или +100 °C. Оснащен цифровым или аналоговым датчиком температуры и терморегулятором. Внутренняя камера изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали или алюминия с антикоррозионным покрытием. Имеет теплоизолирующий внешний корпус для предотвращения ожогов персонала. Гарантийный срок не менее 1 года. При получении должен быть в заводской упаковке. | штук | 180000 | 180000 | 1 | Алаверди Саят-Нова 20 | Не позднее 07.09.2026
10 | 33141211 | Педиатрический неонатальный пульсоксиметр | Предназначен для детей от 0 до 3 лет. Для использования во время визитов на дом. Крепится к ноге (как браслет), а не к пальцу, с помощью мягкого силиконового/тканевого ремешка. Измеряет SpO₂ (насыщение крови кислородом), пульс. Отдельный дисплей (базовая станция), отображающий данные без телефона. Сигнализация в случае низкого уровня кислорода или аномального пульса. Время работы от батареи: до 16 часов. Гарантийный срок не менее 1 года. Должен быть в заводской упаковке при получении. | штук | 78000 | 156000 | 2 | Алаверди Саят-Нова 20 | Rwus
4491000