| Անվանումը | Նկարագրությունը |
| --- | --- |
| ԼԵԴ լուսատու | Պահանջվող հարաչափերը Հզորություն 160Վտ-Wt Հաշվարկային լուսային ելք ≥ 7000Լմ-Lm Աշխատանքային լարում 175 – 265Վ-V Աշխատանքային հաճախականություն 50 Հց-Hz Աշխատանքային ջերմաստիճան - 40 +50°C Արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն (IP) լրիվ լուսատուի համար 67 Հզորության գործակից 0,9 Երկարակեցություն, ոչ պակաս 50,000 ժամ Փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան 5000-6500Կելվին- Kl Գունափոխանցման գործակից (CRI) >=70 Իրանի նյութ Ձուլված ալյումին Լուսատուի ուղղահայաց կարգավորում կարգավորվող Կցորդման տրամագիծ մինչև 50մմ |

Հարցերի դեպքում զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 094-23-81-24

| Название | Описание: |
| --- | --- |
| светодиодный светильник | Требуемые размеры Стоимость: Мощность 160 Вт-Вт Расчетная светоотдача ≥ 7000 лм-лм Рабочее напряжение 175 - 265 В-В Рабочая частота 50 Гц-Гц Рабочая температура - 40 + 50°С Защита от внешних атмосферных воздействий (IP) для полного светильника 67 Коэффициент мощности 0,9 Долговечность, не менее 50 000 часов Взаимосвязанная цветовая температура 5000-6500Kelvin-Kl Коэффициент передачи цвета >=70 Иранский материал Сплав алюминия Регулируемая вертикальная регулировка светильника Диаметр муфты до 50 мм |