Տեխնիկական բնութագիր

1․ Օդորակիչ 9000 BTU

Օդորակիչ BERG, HISENCE կամ համարժեք ապրանքանիշի, հզորությունը՝ 9000 BTU, թվային էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: Դասը՝ ստանդարտ Հիմնական ռեժիմները սառեցում/տաքացում։ Ապահովող մակեսերը 21-30քմ։ ։ Գույնը՝ սպիտակ։ Գինը իր մեջ ներառում է նաև տեղադրումը։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթեավորմամբ։ Առնվազն 3 տարվա երաշխիքային սպասարկում։ Մատակարարը մինչև հայտերի բացման օրը կարող է ծանոթանալ օդորակիչների տեղադրման տարածքներին՝ ք. Երևան, Ա․ Մանուկյան 11

2․ Օդորակիչ 24000 BTU

Օդորակիչ BERG, HISENCE կամ համարժեք ապրանքանիշի, հզորությունը՝ 24000 BTU, հեռակառավարման վահանակով: Դասը՝ ստանդարտ։ Հիմնական ռեժիմները սառեցում/տաքացում։ Ապահովող մակեսերը 61-80քմ։ Գույնը՝ սպիտակ։ Գինը իր մեջ ներառում է նաև տեղադրումը։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթեավորմամբ։ Առնվազն 3 տարվա երաշխիքային սպասարկում։ Մատակարարը մինչև հայտերի բացման օրը կարող է ծանոթանալ օդորակիչների տեղադրման տարածքներին՝ ք. Երևան, Ա․ Մանուկյան 11