## Հայերեն
ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/75, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱԶԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
Սույն հավելվածում նշված ապրանքները պայմանագրի կատարման փուլում Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն, եթե տեխնիկական բնութագրով այլ բան նախատեսված չէ։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը մինչև Պատվիրատուի դեղատուն իրականացնում է մատակարարը։
N | CPV | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | Ընդհանուր գնման գին
1 | 33691420/532 | Սիդերոբլաստների և սիդերոցիտների հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված սիդերոբլաստների և սիդերոցիտների ցիտոքիմիական հայտնաբերման համար: IVD, 100 թեստ։ | 1 | լրակազմ | 50000 | 50000
2 | 33691153/501 | Բարիումի սուլֆատ | Բարիումի սուլֆատ, փոշի, 100գ փաթեթավորմամբ։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | 30 | հատ | 600 | 18000
3 | 33691162/889 | Գելասպան լուծույթ 4% | Ժելատին (40 գ/լ) պարունակող լուծույթ, ստերիլ: 1 պարկում՝ 500 մլ /կամ ավելի քիչ/։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | 5 | հատ | 35000 | 175000
4 | 33691162/890 | Դեքստրան 40, 10% լուծույթ | Միջավայր կրիոսառեցված բջիջների լվացման համար: Դեքստրան 40-ի 10% լուծույթ 0.9% նատրիումի քլորիդի մեջ: Առանց շիճուկի, առանց պրոտեինի, ստերիլ: 1 ֆլակոնում կամ պարկում՝ 250 մլ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | 5 | հատ | 100000 | 500000
5 | 33691162/891 | Anti-lua | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 120000 | 360000
6 | 33691162/892 | Anti-lub Polyclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 150000 | 450000
7 | 33691422/505 | Բորաթթու | Սպիտակ փոշի՝ 50 կամ 100 գրամանոց տարաներով։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 0.5 | կգ | 2000 | 1000
8 | 33691421/504 | Վազելինի յուղ | Դեղնավուն հեղուկ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 0.5 | լ | 5000 | 2500
9 | 33691162/893 | ԴՆԹ չափիչ- DNA Ladder 1 kb | ԴՆԹ չափիչ- DNA Ladder 1 kb, կազմված է ԴՆԹ-ի ֆրագմենտներից 250-10000 Զ.Ն. , ծավալը 200մկլ: Ֆրագմենտները ունեն բարձր կոնցենտրացիա և հեշտությամբ նույնականացվում են գելի վրա: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 80000 | 160000
10 | 33141212/511 | Էլաստիկ սոսինձ | Էլաստիկ սոսինձ գրաֆիկական դիզայնի և արհեստագործական օգտագործման համար: Սոսնձում է թուղթ, ստվարաթուղթ, մածուկ տախտակ, պլաստիկ թաղանթ և այլ ճկուն նյութեր: Ոչ մշտական ​​կամ մշտական ​​ամրագրման համար: Սոսնձված մասերը չեն դեֆորմացվում: Բնական կաուչուկի և օրգանական լուծիչների հիման վրա: Լաբորատորիայում օգտագործվում է ծածկապակին առարկայական ապակուն ամրացնելու համար: Առանց թթու: 125 գրամ: Եվրոպական արտադրության: | 2 | հատ | 10000 | 20000
11 | 33691162/894 | Քրոմոսոմ Synchro M հավաքածու | Քրոմոսոմ Synchro M հավաքածուն նախատեսված է ոսկրածուծի բջիջների բջջային ցիկլի սինխրոնիզացիայի համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 70000 | 140000
12 | 33791300/507 | Կլոր ծածկապակի | Կլոր ծածկապակի, 12մմ տրամագծով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2500 | հատ | 10 | 25000
13 | 33691162/895 | PHA-L (Phytohemagglutinin L) | PHA-L (Phytohemagglutinin L)-կարմիր լոբուց (Phaseolus vulgaris) անջատված լեկտին, որն օգտագործվում է լիմֆոցիտների կուլտուրաներում բջիջների պրոլիֆերացիայի խթանման համար, ստերիլ, նախատեսված in vitro ախտորոշման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 250000 | 500000
14 | 33141211/531 | Կոպլինի ներկման ջառ (Coplin Staining Jar) | Կոպլինի ներկման ջառ, ապակե, առարկայական ապակիները ուղղահայաց դիրքով տեղավորելու համար, ներքին բաժանումներով, նախատեսված 5 առարկայական ապակիների ( 25 × 75 mm) համար, կափարիչով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 20000 | 40000
15 | 33691162/896 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (CD45 KO) | CD45-Krome Orange, 100 թեստ։ CD45 առաջնային հակամարմին Krome Orange ներկով նշված, J33 կլոն։ Նախատեսված է in vitro ախտորոշման համար (CE-IVD)։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 6 | հատ | 650000 | 3900000
16 | 33691162/897 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (CD5 APC Alexa fluor 750) | (CD5) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ APC A750: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 50: Կլոն՝ BL1a, իզոտիպ՝ Mouse IgG2a, κ: Նախատեսված է in vitro ախտորոշման համար (IVD): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 2 | հատ | 500000 | 1000000
17 | 33691162/898 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (Syto16) | SYTO 16 կանաչ ֆլյուորեսցենտային ներկ նախատեսված նուկլեինաթթուների ներկման համար; թափանցում է բջիջների մեջ, (ex։494 nm, em։ 525 nm): Ծավալը՝ 250 մկլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 2 | հատ | 350000 | 700000
18 | 33691420/533 | Հյուսվածքների Alcian blue ներկման հավաքածու | Հյուսվածքների Alcian blue ներկման հավաքածու: Ռեագենտների հավաք՝ ֆորմալինում ֆիքսված և պարաֆինացված հյուսվածքների՝ ըստ Ալցիան բլյու ներկման միջոցով բիոպսիոն նմուշներում շարակցական հյուսվածքի հայտնաբերման համար: Նախատեսված առնվազն 100 թեստի համար: Հավաքածուն պետք է պարունակի՝ 1. Alcian blue pH 3.1-125մլ 2.Kernechtrot -500մլ։ Հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի in-vitro ախտորոշման (IVD) համար: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001 և ISO 13485 որակի հավաստագրեր: | 1 | լրակազմ | 90000 | 90000
19 | 33691162/899 | Ջրածնի պերօքսիդ | Ջրածնի պերօքսիդ: H2O2, 3%: 100մլ-անոց, ապակյա մուգ տարաներով ու կաթոցիկի առկայությամբ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 12 | հատ | 600 | 7200
20 | 33691422/506 | Քլորալհիդրատ | Քլորալհիդրատ, Chloralum Hydratum. Օգտագործվում է հյուսվածաբանական լաբորատորիայում։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.5 | կգ | 20000 | 10000
21 | 33691422/507 | Կալիումի յոդաթթու | Կալիումի յոդաթթու KJO3: Օգտագործվում է հյուսվածաբանական լաբորատորիայում: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.3 | կգ | 70000 | 21000
22 | 33691421/505 | HCL | HCL, 3%: Օգտագործվում է հյուսվածաբանական լաբորատորիայում։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.5 | լ | 2500 | 1250
23 | 33691420/534 | FLEXMAP 3D անալիզատորի տրամաչափման հավաք | Հավաք, որը անհրաժեշտ է կանոնավոր տրամաչափման համար՝ համակարգի ճիշտ աշխատանքը ապահովելու և տվյալների ճշգրտությունը պահպանելու նպատակով: FLEXMAP 3D սարքը տրամաչափվում է տվյալ հավաքածուի միջոցով, որը նախատեսված է 25 օգտագործման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | լրակազմ | 1095000 | 5475000
24 | 33691420/535 | FLEXMAP 3D աշխատանքի ստուգման հավաք | Հավաք, որը անհրաժեշտ է կանոնավոր ստուգման համար՝ համակարգի ճիշտ աշխատանքը ապահովելու և տվյալների ճշգրտությունը պահպանելու նպատակով: FLEXMAP 3D սարքը ստուգվում է տվյալ հավաքածուի միջոցով, որը նախատեսված է 25 օգտագործման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | լրակազմ | 1257000 | 6285000
25 | 33691162/908 | Պեռլսի ներկման հավաքածու՝ սիդերբլաստների քանակը որոշելու համար | Ռեագենտների հավաք՝ ֆորմալինում ֆիքսված և պարաֆինացված հյուսվածքների ՝ըստ Պեռլսի ներկման միջոցով բիոպսիոն նմուշներում երկաթի հայտնաբերման համար։Նախատեսված առնվազն 100 թեստի համար։Հավաքածուն պետք է պարունակի՝1. Կլիումի ֆերոցիանիդ, առնվազն 10 հատ 8գ սրվակներով։ 2.աղաթթվի 50% լուծույթ, առնվազն 200մլ։3. Կեռնեխտրոտ, առնվազն 30 մլ։Հավաքածուն նախատեսված լինի iv-vitro ախտորոշման (IVD) համար։Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001 և ISO 13485 որակի հավաստագրեր։Պիտանելիությունը՝ օգտագործողին տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 ոչ պակաս։ | 2 | հատ | 50000 | 100000
26 | 33691162/901 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (anti TCRα/β PE ) | (CD TCRα/β ) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ IP26, իզոտիպ՝ IgG1,k: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 3 | հատ | 180000 | 540000
27 | 33691162/902 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (anti TCR-γ/δ FITC ) | (CD TCR-γ/δ) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ FITC: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ B1, իզոտիպ՝ IgG1: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը:Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 3 | հատ | 170000 | 510000
28 | 33691420/536 | ՊՇՌ եղանակով ՑՄՎ-ի ԴՆԹ հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | ՊՇՌ եղանակով ՑՄՎ-ի ԴՆԹ քանակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու, նախատեսված պլանշետային տիպի ՊՇՌ վերլուծիչներով աշխատելու համար: Մեթոդ՝ ՊՇՌ իրական ժամանակում։ Զգայունություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Սպեցիֆիկություն՝ ոչ պակաս քան 100% ։ Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 96 որոշում։ Հավաքածուի պարունակություն՝ դրական ստուգիչ նմուշ, պատրաստի ռեակցիոն խառնուրդ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի CFX 96 (BIORAD) սարքի ծրագրավորման մեթոդը։ Ֆիրմային նշանի, ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն:For In Vitro Diagnostic only։ | 8 | լրակազմ | 62000 | 496000
29 | 33691420/537 | ՊՇՌ եղանակով ԷԲՎ-ի ԴՆԹ հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | ՊՇՌ եղանակով ԷԲՎ-ի ԴՆԹ քանակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու, նախատեսված պլանշետային տիպի ՊՇՌ վերլուծիչներով աշխատելու համար: Մեթոդ՝ ՊՇՌ իրական ժամանակում։ Զգայունություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Սպեցիֆիկություն՝ ոչ պակաս քան 100% ։ Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 96 որոշում։ Հավաքածուի պարունակություն՝ դրական ստուգիչ նմուշ, պատրաստի ռեակցիոն խառնուրդ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի CFX 96 (BIORAD) սարքի ծրագրավորման մեթոդը։ Ֆիրմային նշանի, ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only։ | 8 | լրակազմ | 62000 | 496000
30 | 33691420/538 | ՊՇՌ եղանակով 6 տիպի Հերպես վիրուսի-ի ԴՆԹ հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | ՊՇՌ եղանակով հերպես 6 վիրուսի ԴՆԹ քանակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու, նախատեսված պլանշետային տիպի ՊՇՌ վերլուծիչներով աշխատելու համար: Մեթոդ՝ ՊՇՌ իրական ժամանակում։ Զգայունություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Սպեցիֆիկություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 48 որոշում։ Հավաքածուի պարունակություն՝ դրական ստուգիչ նմուշ, պատրաստի ռեակցիոն խառնուրդ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի CFX 96 (BIORAD) սարքի ծրագրավորման մեթոդը։ Ֆիրմային նշանի, ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only։ | 8 | լրակազմ | 38000 | 304000
31 | 33691420/539 | ԴՆԹ-ի անջատման հավաքածու 100 | Վիրուսների նուկլեինաթթուների անջատման հավաքածու։ Նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմայի նշանի առկայություն: ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն:For In Vitro Diagnostic only։ | 10 | լրակազմ | 170000 | 1700000
32 | 33141223/513 | Փորձանոթ քանակական ՊՇՌի համար, 0,1մլ, 8-ական կցված | 0,1մլ քանակական ՊՇՌ-ի փորձանոթներ, 8-ական կցված միմյանց (8-tube strips), RNase,DNase, մարդու ԴՆԹ, ՊՇՌ ինհիբիտորներ չպարունակող, պոլիպրոպիլենից, անհատական ամրացված օպտիկական տափակ կափարիչներով, տուփում 120 հատ: Պիտանելիության ժամկետ՝ Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ | 10 | լրակազմ | 500 | 5000
33 | 33141211/532 | Սնդիկային կարճ - աղեղային լամպ | 100Վտ հզորությամբ սնդիկային, կարճ-աղեղային լամպ, լարման միջակայք՝ 17-25Վ: Աշխատանքային ժամաքանակ՝ 200ժ: Ունի ուժեղ լուսարձակում ուլտրամանուշակագույն և տեսանելի սպեկտրում, կիրառվում է ֆլուորեսցենտ մանրադիտարկման մեջ: | 6 | հատ | 200000 | 1200000
34 | 33691162/903 | Իմունոգլոբուլին IgG ընդհանուր | Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ TMB 450nm: Հավաքածուն պետք է պարունակի ծայրակալներ և նոսրացման տարա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար ։ | 384 | հատ | 700 | 268800
35 | 33691162/904 | Իմունոգլոբուլին IgM ընդհանուր | Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ TMB 450nm: Հավաքածուն պարունակի ծայրակալներ և նոսրացման տարա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար ։ | 384 | հատ | 700 | 268800
36 | 33691162/905 | Իմունոգլոբուլին IgA ընդհանուր | Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ TMB 450nm: Հավաքածուն պարունակի ծայրակալներ և նոսրացման տարա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար ։ | 384 | հատ | 700 | 268800
37 | 33141211/533 | Cobas c303 LC281 քարտրիջ | cobas c303 բիոքիմիական վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC281 քարտրիջ։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 72000 | 72000
38 | 33141211/534 | Cobas c303 LC212 քարտրիջ | cobas c303 բիոքիմիական վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC212 քարտրիջ։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 180000 | 180000
39 | 33141211/535 | Cobas c303 LC125 քարտրիջ | cobas c303 բիոքիմիական վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC125 քարտրիջ։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 240000 | 240000
40 | 33141211/536 | Cobas c303 LC136 քարտրիջ | cobas c303 բիոքիմիական վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC136 քարտրիջ։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 144000 | 144000
41 | 33141211/537 | Cobas c303 LC143 քարտրիջ | cobas c303 բիոքիմիական վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC143 քարտրիջ։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 2 | հատ | 480000 | 960000
42 | 33141211/570 | Cobas c303 LC105 քարտրիջ | cobas c303 բիոքիմիական վերլուծիչին կցված ջրի դեոինիզացնող սարքի համար նախատեսված LC105 քարտրիջ։ Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 96000 | 96000
43 | 33691162/906 | Բրուցելյոզ IgG-ի որոշման թեստ- հավաքածու | Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ TMB 450nm։ Հավաքածուն պետք է պարունակի ծայրակալներ և նոսրացման տարա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար: | 384 | հատ | 390 | 149760
44 | 33691162/907 | Բրուցելյոզ IgM-ի որոշման թեստ- հավաքածու | Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ TMB 450nm։ Հավաքածուն պետք է պարունակի ծայրակալներ և նոսրացման տարա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար: | 384 | հատ | 390 | 149760

## Русский
ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/75, Процедура закупок лабораторные химические реагенты
Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом, в случае наличия финансовых средств после заключения настоящего Соглашения, с даты вступления в силу заключенного между сторонами соглашения до 30 декабря 2026 года, каждый раз в течение 3 рабочих дней с момента получения заказа на поставку Товара(ов) от Покупателя, соответствующего количеству заказанного Покупателем Товара(ов), при этом срок поставки на первом этапе составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку Товара(ов) размещается Покупателем у Продавца устно или в письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 Закона применяется к перечню товаров, не заказанных Покупателем в соответствии с договором и соглашением в период до 30 декабря данного года.
Товары, указанные в настоящем Приложении, должны иметь сертификат качества на момент поставки Покупателю в ходе исполнения договора, если это применимо к данным товарам. Если это предусмотрено договором, Продавец также должен предоставить Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.
Продукт должен иметь не менее 75% от своего общего срока годности на момент поставки, если иное не указано в технических характеристиках. Продукт должен быть неиспользованным. Заводская упаковка обязательна. Поставщик осуществляет транспортировку и разгрузку продукта в аптеку Заказчика.
N | CPV | Наименование | Технические характеристики | Количество | Ед. измерения | Цена покупки единицы | Общая цена покупки
1 | 33691420/532 | Набор для определения сидеробластов и сидероцитов | Набор реагентов для цитохимического определения сидеробластов и сидероцитов. Для диагностики in vitro, 100 тестов. | 1 | комплект | 50000 | 50000
2 | 33691153/501 | сульфат бария | Сульфат бария, порошок, упаковка 100 г. Наличие сертификатов качества. | 30 | шт. | 600 | 18000
3 | 33691162/889 | 4% раствор для уничтожения геля | Стерильный раствор желатина (40 г/л). 1 пакет: 500 мл /или меньше/. Наличие сертификатов качества. | 5 | шт. | 35000 | 175000
4 | 33691162/890 | Декстран 40, 10% раствор | Питательная среда для промывания криоконсервированных клеток. 10% раствор декстрана 40 в 0,9% растворе хлорида натрия. Не содержит сыворотки, белков, стерильна. 1 флакон или пакет объемом 250 мл. Наличие сертификатов качества. | 5 | шт. | 100000 | 500000
5 | 33691162/891 | Анти-луа | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт. | 120000 | 360000
6 | 33691162/892 | Антилуб поликлональные | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт. | 150000 | 450000
7 | 33691422/505 | борная кислота | Белый порошок в контейнерах по 50 или 100 грамм. Наличие товарного знака и международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 0.5 | кг | 2000 | 1000
8 | 33691421/504 | Вазелиновое масло | Жидкость желтоватого цвета. Наличие товарного знака и международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 0.5 | л | 5000 | 2500
9 | 33691162/893 | ДНК-лестница 1 кб | ДНК-лестница 1 кб состоит из фрагментов ДНК 250-10000 З.Н., объем 200 мкл. Фрагменты имеют высокую концентрацию и легко идентифицируются на геле. Наличие сертификата качества. | 2 | шт. | 80000 | 160000
10 | 33141212/511 | Эластичный клей | Эластичный клей для графического дизайна и рукоделия. Склеивает бумагу, картон, ДСП, полиэтиленовую пленку и другие гибкие материалы. Для временной или постоянной фиксации. Склеиваемые детали не деформируются. На основе натурального каучука и органических растворителей. Используется в лаборатории для прикрепления покровного стекла к образцу. Не содержит кислоты. 125 грамм. Произведено в Европе. | 2 | шт. | 10000 | 20000
11 | 33691162/894 | Набор хромосом Synchro M | Набор Chromosome Synchro M предназначен для синхронизации клеточного цикла клеток костного мозга. Имеется сертификат качества. | 2 | шт. | 70000 | 140000
12 | 33791300/507 | Круглое защитное стекло | Круглое защитное стекло, диаметр 12 мм. Наличие сертификата качества. | 2500 | шт. | 10 | 25000
13 | 33691162/895 | ФГА-Л (фитогемагглютинин L) | ФГА-Л (фитогемагглютинин L) — лектин, выделенный из красной фасоли (Phaseolus vulgaris), используемый для стимуляции пролиферации клеток в культурах лимфоцитов, стерильный, предназначен для диагностики in vitro. Наличие сертификата качества. | 2 | шт. | 250000 | 500000
14 | 33141211/531 | Банка для окрашивания Коплина | Стеклянная банка для окрашивания по методу Коплина, предназначенная для вертикального размещения предметных стекол, с внутренними перегородками, рассчитана на 5 предметных стекол (25 × 75 мм), с крышкой. Наличие сертификата качества. | 2 | шт. | 20000 | 40000
15 | 33691162/896 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD45 KO) | CD45-Кром Оранж, 100 тестов. Первичные антитела CD45, меченные красителем Кром Оранж, клон J33. Предназначены для диагностики in vitro (CE-IVD). Наличие сертификата качества. Срок годности: не менее 3/4 (75%) срока годности с момента выдачи. | 6 | шт. | 650000 | 3900000
16 | 33691162/897 | Расходный материал для проточного цитометра (CD5 APC Alexa fluor 750) | (CD5) Реагент, используемый с проточным цитометром. Цвет: APC A750. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в упаковке: 50. Клон: BL1a, изотип: мышиный IgG2a, κ. Предназначен для диагностики in vitro (IVD). Наличие сертификата качества. Срок действия: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока действия с момента выдачи. | 2 | шт. | 500000 | 1000000
17 | 33691162/898 | Расходные материалы для проточного цитометра (Syto16) | SYTO 16 — зеленый флуоресцентный краситель, предназначенный для окрашивания нуклеиновых кислот; проникает в клетки (ex: 494 нм, em: 525 нм). Объем: 250 мкл. Наличие сертификата качества. Срок годности: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока годности с момента выдачи. | 2 | шт. | 350000 | 700000
18 | 33691420/533 | набор для окрашивания тканей альциановым синим | Набор для окрашивания тканей альциановым синим. Набор реагентов для обнаружения соединительной ткани в биопсийных образцах методом окрашивания альциановым синим фиксированных формалином и залитых парафином тканей. Рассчитан не менее чем на 100 тестов. Набор должен содержать: 1. Альциановый синий pH 3,1 - 125 мл; 2. Кернехтрот - 500 мл. Набор предназначен для диагностики in vitro (IVD). Производитель должен иметь сертификаты качества ISO 9001 и ISO 13485. | 1 | комплект | 90000 | 90000
19 | 33691162/899 | перекись водорода | Перекись водорода: H2O2, 3%: 100 мл, темные стеклянные емкости с пипеткой. Сертификат качества имеется. | 12 | шт. | 600 | 7200
20 | 33691422/506 | Хлоралгидрат | Хлоралгидрат, Chloralum Hydratum. Используется в гистологической лаборатории. Наличие сертификата качества. | 0.5 | кг | 20000 | 10000
21 | 33691422/507 | йодная кислота калия | Йодная кислота калия (KJO3): используется в гистологической лаборатории. Наличие сертификата качества. | 0.3 | кг | 70000 | 21000
22 | 33691421/505 | HCL | Соляная кислота, 3%: используется в гистологической лаборатории. Наличие сертификата качества. | 0.5 | л | 2500 | 1250
23 | 33691420/534 | Комплект для калибровки 3D-анализатора FLEXMAP | Комплект, необходимый для регулярной калибровки, обеспечивающий правильную работу системы и поддержание точности данных. Калибровка устройства FLEXMAP 3D производится с использованием этого комплекта, рассчитанного на 25 циклов использования. Предоставляется сертификат качества. | 5 | комплект | 1095000 | 5475000
24 | 33691420/535 | Проверка работоспособности сборки FLEXMAP 3D | Комплект, необходимый для регулярного тестирования, обеспечивающего правильную работу системы и поддержание точности данных. Устройство FLEXMAP 3D тестируется с использованием этого комплекта, рассчитанного на 25 циклов тестирования. Предоставляется сертификат качества. | 5 | комплект | 1257000 | 6285000
25 | 33691162/908 | Набор для окрашивания по Перлсу для определения количества сидеробластов | Набор реагентов для определения железа в образцах биопсии тканей, фиксированных формалином и заключенных в парафин, методом окрашивания по Перлсу. Рассчитан не менее чем на 100 тестов. Набор должен содержать: 1. Ферроцианид кальция, не менее 10 флаконов по 8 г. 2. 50% раствор соляной кислоты, не менее 200 мл. 3. Карбоксиметилцеллюлозу, не менее 30 мл. Набор предназначен для диагностики in vitro (IVD). Производитель должен иметь сертификаты качества ISO 9001 и ISO 13485. Срок годности: не менее 3/4 срока годности с момента доставки пользователю. | 2 | шт. | 50000 | 100000
26 | 33691162/901 | Расходный материал для проточного цитометра (анти-TCRα/β PE) | (CD TCRα/β ) Реагент, используемый с проточным цитометром. Цвет: PE. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в одной упаковке: 100. Клон: IP26, изотип: IgG1,k. Наличие сертификата качества. Срок годности: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока годности с момента выдачи. | 3 | шт. | 180000 | 540000
27 | 33691162/902 | Расходный материал для проточного цитометра (анти-TCR-γ/δ FITC) | (CD TCR-γ/δ) Реагент, используемый с проточным цитометром. Цвет: FITC. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в одной упаковке: 100. Клон: B1, изотип: IgG1. Наличие сертификата качества. Срок годности: не менее 3/4 (75%) срока годности с момента поставки. | 3 | шт. | 170000 | 510000
28 | 33691420/536 | ПЦР-тест-набор для обнаружения ДНК ЦМВ | Набор для ПЦР-тестирования для количественного определения ДНК ЦМВ, предназначенный для работы с таблетированными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: не более 96 определений. Состав набора: образец положительного контроля, готовая реакционная смесь. Инструкция должна содержать описание метода программирования устройства CFX 96 (BIORAD). Наличие товарного знака, сертификата ISO 13485: только для диагностики in vitro. | 8 | комплект | 62000 | 496000
29 | 33691420/537 | Набор для ПЦР-тестирования ДНК вируса Эпштейна-Барр | Набор для ПЦР-тестирования для количественного определения ДНК вируса Эпштейна-Барр, предназначенный для работы с таблетированными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: не более 96 определений. Состав набора: образец положительного контроля, готовая реакционная смесь. Инструкция должна содержать описание метода программирования устройства CFX 96 (BIORAD). Наличие товарного знака, сертификата ISO 13485: только для диагностики in vitro. | 8 | комплект | 62000 | 496000
30 | 33691420/538 | Набор для ПЦР-тестирования для обнаружения ДНК вируса герпеса 6 типа | Набор для ПЦР-тестирования для количественного определения ДНК вируса герпеса 6 типа, предназначенный для работы с таблетированными ПЦР-анализаторами. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: не более 48 определений. Состав набора: образец положительного контроля, готовая реакционная смесь. Инструкция должна содержать описание метода программирования устройства CFX 96 (BIORAD). Наличие товарного знака, сертификата ISO 13485: только для диагностики in vitro. | 8 | комплект | 38000 | 304000
31 | 33691420/539 | Набор для выделения ДНК 100 | Набор для выделения вирусных нуклеиновых кислот. Образец: сыворотка/плазма крови. Торговая марка: ISO 13485. Сертификат: Только для диагностики in vitro. | 10 | комплект | 170000 | 1700000
32 | 33141223/513 | Пробирки для количественной ПЦР, 0,1 мл, по 8 штук в каждой. | Пробирки для количественной ПЦР объемом 0,1 мл, стрипы по 8 пробирок, РНКаза, ДНКаза, человеческая ДНК, без ингибиторов ПЦР, полипропилен, индивидуально запечатаны плоскими прозрачными крышками, 120 штук в коробке. Срок годности: не менее 75% от срока годности с даты поставки. | 10 | комплект | 500 | 5000
33 | 33141211/532 | Ртутная короткодуговая лампа | Ртутная короткодуговая лампа мощностью 100 Вт, диапазон напряжения: 17-25 В. Время работы: 200 ч. Обладает сильным излучением в ультрафиолетовом и видимом спектре, используется в флуоресцентной микроскопии. | 6 | шт. | 200000 | 1200000
34 | 33691162/903 | Общий иммуноглобулин IgG | Метод: Иммуноферментный анализ TMB 450 нм. В комплект должны входить наконечники и емкость для разведения. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, ISO9001.Единица измерения «Штука» эквивалентна единице измерения «Тест». Предложения по цене принимаются за 1 тест (1 решение). | 384 | шт. | 700 | 268800
35 | 33691162/904 | Общий иммуноглобулин IgM | Метод: иммуноферментный анализ TMB 450 нм. В комплект входят наконечники и контейнер для разведения. Наличие товарного знака, международные сертификаты контроля качества, выданные производителем, ISO9001.Единица измерения «Штука» эквивалентна единице измерения «Тест». Предложения по цене принимаются за 1 тест (1 решение). | 384 | шт. | 700 | 268800
36 | 33691162/905 | Общий иммуноглобулин IgA | Метод: иммуноферментный анализ TMB 450 нм. В комплект входят наконечники и контейнер для разведения. Наличие товарного знака, международные сертификаты контроля качества, выданные производителем, ISO9001.Единица измерения «Штука» эквивалентна единице измерения «Тест». Предложения по цене принимаются за 1 тест (1 решение). | 384 | шт. | 700 | 268800
37 | 33141211/533 | Картридж Cobas c303 LC281 | Картридж LC281 для устройства деионизации воды, подключаемого к биохимическому анализатору cobas c303. Установка и гарантийное обслуживание выполняются лицензированным специалистом. | 1 | шт. | 72000 | 72000
38 | 33141211/534 | Картридж Cobas c303 LC212 | Картридж LC212 для устройства деионизации воды, подключаемого к биохимическому анализатору cobas c303. Установка и гарантийное обслуживание выполняются лицензированным специалистом. | 1 | шт. | 180000 | 180000
39 | 33141211/535 | Картридж Cobas c303 LC125 | Картридж LC125 для устройства деионизации воды, подключаемого к биохимическому анализатору cobas c303. Установка и гарантийное обслуживание выполняются лицензированным специалистом. | 1 | шт. | 240000 | 240000
40 | 33141211/536 | Картридж Cobas c303 LC136 | Картридж LC136 для устройства деионизации воды, подключаемого к биохимическому анализатору cobas c303. Установка и гарантийное обслуживание выполняются лицензированным специалистом. | 1 | шт. | 144000 | 144000
41 | 33141211/537 | Картридж Cobas c303 LC143 | Картридж LC143 для устройства деионизации воды, подключаемого к биохимическому анализатору cobas c303. Установка и гарантийное обслуживание выполняются лицензированным специалистом. | 2 | шт. | 480000 | 960000
42 | 33141211/570 | Картридж Cobas c303 LC105 | Картридж LC105 для устройства деионизации воды, подключаемого к биохимическому анализатору cobas c303. Установка и гарантийное обслуживание выполняются лицензированным специалистом. | 1 | шт. | 96000 | 96000
43 | 33691162/906 | Набор для тестирования на антитела IgG к бруцеллезу | Метод: иммуноферментный анализ TMB 450 нм. В комплект должны входить наконечники и емкость для разведения. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, ISO9001.Единица измерения «Штука» эквивалентна единице измерения «Тест». Предложения по цене принимаются за 1 тест (1 решение). | 384 | шт. | 390 | 149760
44 | 33691162/907 | Набор для тестирования на антитела IgM к бруцеллезу | Метод: иммуноферментный анализ TMB 450 нм. В комплект должны входить наконечники и емкость для разведения. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, ISO9001.Единица измерения «Штука» эквивалентна единице измерения «Тест». Предложения по цене принимаются за 1 тест (1 решение). | 384 | шт. | 390 | 149760