## Հայերեն
Տեխնիկական բնութագիր ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/43
հ/հ | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասակարգման | անվանում | տեխնիկական բնութագիր | չ․մ․ | քանակ | միավ․գին | ընդհանուր գումար
1 | 33691162/11 | Հելիկոբակտերի ուրեազային թեստ | Բիոպտատում Helicobacter pylori բակտերիայի գերարագ որոշման չոր ուրեազային թեսթ: Կախված նմուշի մեջ բակտերիայի կոնցենտրացիայից՝ թեսթի գույնի փոփոխություն՝ առնվազն չորս երանգներով- մանուշակագույն, վառ կարմիր, մուգ վարդագույն, բաց վարդագույն, բակտերիայի բացակայության դեպքում՝ դեղին։ Արդյունքների գնահատումը 60 վարկյան հետո։ Թեստի պահպանման ջերմաստիճանը առնվազն 6-40©։ Պիտանիության ընդհանուր ժամկետը 4 տարի, մատակարաման պահին առնվազն 2/3առկայություն։ Եվրոպական արտադրության, որակի միջազգային CE հավաստագրի առկայություն։ | հատ | 500 | 1600 | 800000
2 | 33141136/7 | Կատետր ասպիրացիոն 16G | Կատետր ասպիրացիոն 16G | հատ | 300 |  | 0
3 | 33631240/1 | քլորհեքսիդին 5% 1լ․ | քլորհեքսիդին 5% 1լ․ | հատ | 20 |  | 0
4 | 33211500/45 | Հղիության հետ կապված պլազմայի A պրոտեին (PAPP-A) թեստ | Հղիության հետ կապված պլազմայի A պրոտեին (PAPP-A) նախատեսված Maglumi 600 վերլուծիչով աշխատելու համար | հատ | 500 | 2090 | 1045000
5 | 33211500/44 | Ազատ խորիոնալ գոնադոտրոպինի որոշման թեստ (free βHCG) թեստ | Ազատ խորիոնալ գոնադոտրոպինի որոշման թեստ (free βHCG) նախատեսված maglumi 600 վերլուծիչով աշխատելու համար: | հատ | 500 | 1740 | 870000
6 | 33691162/12 | STA PTT AUTOMATE 5 | STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված/STA PTT AUTOMATE 5 / Ստա Մ.Ա.Թ.Ժ 5 ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշում մածուցիկության չափման հիման վրա: Ֆորմատ՝ 1200 թեստ, եթե հետազոտությունը կատարվի STA Compact Max սարքի վրա` օգտագործելով ընկերության կողմից տրամադրված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթը: Պահպանման պայմանները` 2-8 C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | հատ | 5 | 114000 | 570000
7 | 33691162/13 | STA THROMBIN 2 | STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված/STA THROMBIN 2/ ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշում մածուցիկության չափման հիման վրա: Ֆորմատ՝ 240 թեստ, եթե հետազոտությունը կատարվի STA Compact Max սարքի վրա` օգտագործելով ընկերության կողմից տրամադրված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթը: Պահպանման պայմանները` 2-8 C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը: Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark: | հատ | 5 | 36000 | 180000
8 | 33691162/14 | Կալցիումի քլորիդի լուծույթ STA CaCL2, 24x15 մլ | STA Compact Max վերլուծիչներիի համար նախատեսված STA CaCL2, 0.025 Մ: Ֆորմատ՝ 24 x 15մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները 2-25oC ջերմաստիճանում: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50ի առկայություն մատակարարման պահին: Չօգտագործված:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene):Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 5 | 36000 | 180000
9 | 33691162/15 | Նատրիուրետիկ պեպտիդի (NTproBNP) որոշման թեստ | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված Նատրիուրետիկ պեպտիդի որոշման թեստ (Maglumi NT-proBNP):Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ:Ֆորմատ` նվազագույնը 100 թեստ տուփում, կալիբրատոր,կոնտրոլ/: տուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է,չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: For In VitroDiagnostic: | հատ | 500 | 2635 | 1317500
* Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված:
*Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի(արտադրող կազմակերպության անվանումը), ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն:
*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր է ապրանքային նշանի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպության անվանումը):
* Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:
*Մատակարարաման ժամկետը՝պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 30․12․2026թ․:
*Ապրանքները կմատակարարվեն 2026թ-ին պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը ստանալու պահից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին և տեսակին համապատախան, ընդ որում 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/։
*Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։
*Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից`ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Կապան, Մ․Ստեփանյան 13, «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ /դեղատուն/ հասցեով, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-17։00։
*Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը:
*Բոլոր բժշկական ապրանքները պետք էլինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն։
**Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5)
* Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

## Ռուս․
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/43
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА
1 | 33691162/11 | Helicobacter | Сухой уреазный тест для быстрого определения бактерий Helicobacter pylori в биопсийном образце. В зависимости от концентрации бактерий в образце тест меняет цвет как минимум на четыре оттенка: фиолетовый, ярко-красный, темно-розовый, светло-розовый, при отсутствии бактерий – желтый. Оценка результатов через 60 секунд. Температура хранения теста: не менее 6-40°C. Общий срок годности 4 года, наличие не менее 2/3 запасов на момент поставки. Европейское производство, наличие международного сертификата качества CE. | шт․ | 500 | 1600 | 800000
2 | 33141136/7 | тест на уреазу | Аспирационный катетер 16G | шт․ | 300 |  | 0
3 | 33631240/1 | аспирационный катетер 16G | хлоргексидин 5% 1 л. | шт․ | 20 |  | 0
4 | 33211500/45 | 5% раствор хлоргексидина 1 л | Плазменный белок А, ассоциированный с беременностью (PAPP-A), предназначен для использования с анализатором Maglumi 600. | шт․ | 500 | 2090 | 1045000
5 | 33211500/44 | тест на ассоциированный с беременностью плазменный белок А (PAPP-A) | Тест на свободный хорионический гонадотропин (свободный β-ХГЧ), предназначенный для использования с анализатором Maglumi 600. | шт․ | 500 | 1740 | 870000
6 | 33691162/12 | тест на свободный хорионический гонадотропин (свободный βHCG) | Анализатор STA Compact Max / STA PTT AUTOMATE 5 / Набор для определения времени свертывания Sta M.A.T.Zh 5. Метод: определение времени свертывания на основе измерения вязкости. Формат: 1200 тестов, если исследование проводится на приборе STA Compact Max с использованием стандартной операционной процедуры (СОП), предоставленной компанией. Условия хранения: при температуре 2-8 °C. Половина срока годности на момент поставки. Обязательное условие: продукт не должен быть использован. Международный сертификат контроля качества ISO 9001, знак CE, выданный производителем. | шт․ | 5 | 114000 | 570000
7 | 33691162/13 | STA PTT AUTOMATE 5 | Набор для определения времени свертывания крови STA THROMBIN 2 для анализатора STA Compact Max. Метод: определение времени свертывания на основе измерения вязкости. Формат: 240 тестов, если исследование проводится на приборе STA Compact Max с использованием стандартной операционной процедуры (СОП), предоставленной компанией. Условия хранения: при температуре 2-8 °C. Половина срока годности на момент поставки. Обязательное условие: продукт не должен быть использован. Международный сертификат контроля качества ISO 9001, знак CE, выданный производителем. | шт․ | 5 | 36000 | 180000
8 | 33691162/14 | STA THROMBIN 2 | Раствор STA CaCl2, 0,025 М, предназначен для анализаторов STA Compact Max. Формат: 24 x 15 мл в коробке/шт. Условия хранения: 2-25°C. Срок годности не менее 50 дней с момента поставки. Неиспользованный. Международные сертификаты контроля качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene). Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем, возникающих с предметом покупки, в соответствии с установленной процедурой и инструкциями, предоставленными компанией-производителем. | шт․ | 5 | 36000 | 180000
9 | 33691162/15 | раствор хлорида кальция STA CaCL2, 24 х 15 мл | Тест для определения натриуретического пептида (Maglumi NT-proBNP) для анализаторов серии Maglumi. Оригинальный. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: минимум 100 тестов в коробке, калибратор, контрольный образец. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в оригинальной упаковке. Условия хранения: 2-8°C. Для диагностики in vitro. | шт․ | 500 | 2635 | 1317500
* Если в течение срока действия договора Заказчик подал заявку на приобретение товара неполным комплектом, то договор считается расторгнутым в отношении оставшейся непоставленной партии товара.
* Победитель тендера также должен предоставить информацию о предлагаемом товарном знаке, производителе (наименование организации-производителя) и стране происхождения.
* Информация о товарном знаке и производителе (наименование организации-производителя) обязательна для всех лотов.
* Если выбранный участник тендера представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с различными товарными знаками, торговыми марками и моделями, то в данное приложение включаются те, которые были оценены удовлетворительно.
* Срок поставки: с даты вступления договора в силу до 30.12.2026.
*Товар будет поставлен с даты вступления договора в силу в 2026 году, каждый раз в течение 5 рабочих дней с момента получения заказа от Покупателя, в соответствии с количеством и видом заказанного Покупателем товара, а для 1-го этапа — по истечении 20 календарных дней (если поставщик не согласится на более раннюю поставку).
*Заказ на поставку товара/товаров размещается Покупателем у Продавца устно или в письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца).
*Поставка осуществляется поставщиком по адресу: Республика Армения, Сюникская область, Капан, ул. М. Степаняна, 13, ЗАО «Капанский медицинский центр» /аптека/, в рабочие дни и в рабочее время: 09:00-17:00.
*При отгрузке каждой партии обязательно соблюдение требований Постановления Правительства Республики Армения № 502-Н, действующего на момент отгрузки каждой партии.
*Все медицинские изделия должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке, с оставшейся половиной срока годности.
**Примечание – Если характеристики закупаемых товаров содержат требования или ссылки на какой-либо товарный знак, торговое наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, за исключением случаев, когда невозможно охарактеризовать закупаемый товар без них. В случае использования ссылок в описании характеристик следует читать слово «или эквивалент». В соответствии со статьей 13, пунктом 5 Закона
* Наличие сертификатов качества