ՕԴՈՐԱԿԻՉ  / Առնվազն 30 մ²/

| Տարողություն սառեցման/ջեռուցման | 2600W/2700W |
| --- | --- |
| Ընթացիկ սառեցմում/ջեռուցմում | 4.6A/4.2A |
| Գնահատված էներգիայի մուտքագրում (սառեցում/ջեռուցում) | 1450W/1500W |
| Գնահատված հոսանք (սառեցում/ջեռուցում) | 7.0A/7.5A |
| Ծախսը սառեցման ռեժիմում | Առավելագույնը՝ 810W |
| Ծախսը ջեռուցման ռեժիմում | Առավելագույնը ՝745W |
| Լարման/հաճախականություն | 220-240v~/50HZ |
| Առավելագույն ներծծման ճնշում | 1,6ՄՊԱ |
| Լիցքաթափման առավելագույն ճնշում | 4,15ՄՊԱ |
| Առավելագույն թույլատրելի ճնշում | 4,15ՄՊԱ |
| Սառնագենտ | R32 |
| Շրջանառության օդի հոսք | Նվազագույնը՝ 550 մ/խ |
| Աղմուկ (ներսի (H)/Բացօթյա) | Առավելագույնը՝ 39dB(A)/51DB(A) |
| Հակաէլեկտրական | I դաս |
| Կլիմայի տեսակը | T1 |
| Զտաքաշ | Առավելագույնը՝ 8կգ |
| Հիմնական ռեժիմները | Տաքացում, սառեցում |
| Հզորությունը սառեցման ռեժիմում | Առնվազն՝ 9000 BTU |
| Հզորությունը ջեռուցման ռեժիմում | Առնվազն՝ 10000 BTU |
| Աշխատանքային ջերմաստիճանը | Մինչև ( -15 C) ( +45 C) |
| Ներքին բլոկի չափսերը (Լ x Բ x Խ) | 82.5 x25.2 x20.5սմ (+/- 10%) |
| շարժիչի տեսակը՝ | էլեգանտ Ինվերտորային |
| Ապահովող մակերեսը՝ | Առնվազն՝ 30 մ² |
| Երաշխիք | 3 տարի |
| Wi-Fi | Առկա է |

Օդորակիչների տեղադրման վարչական բնակավայրերի հասցեները, տեսակները և քանակները տրամադրված են համաձայն Աղյուսակ 1-ի։

Օդորակիչների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և անհրաժեշտ այլ աշխատանքները կատարվում են Վաճառողի կողմից, վաճառողի հաշվին։

Օդորակիչների տեղադրման  և դրա համար անհրաժեշտ տեխնիկայի օգտագործման գումարը ներառված է նախահաշվային գնի մեջ:

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված,  գործարանային փաթեթավորմամբ:

Երաշխքային ժամկետ է սահմանվում 1096 օրացուցային օր, ժամկետի հաշվարկը սկսվում է Գնորդի կողմից ապրանքի ամբողջական ընդունման օրվանից հաշված 1096 օրացուցային օր։

Որակի փորձաքննության անհրաժեշտության դեպքում փորձաքննությունն իրականացվում է Գնորդի պահանջով Վաճառողի հաշվին, պահանջը առաջանալու 
օրվանից հաշված առավելագույնը 15 օրացուցային օրվա ընթացքում։

Պայմանագրի կատարումը փուլային չէ:

КОНДИЦИОНЕР / Минимум 30 м²/

Мощность охлаждения/нагрева 2600 Вт/2700 Вт

Ток охлаждения/нагрева 4,6 А/4,2 А

Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) 1450 Вт/1500 Вт

Номинальный ток (охлаждение/нагрев) 7,0 А/7,5 А

Потребление в режиме охлаждения Максимум: 810 Вт

Потребление в режиме обогрева Максимум: 745 Вт

Напряжение/частота 220–240 В~/50 Гц

Максимальное давление всасывания 1,6 МПа

Максимальное давление нагнетания 4,15 МПа

Максимально допустимое давление 4,15 МПа.

Хладагент R32

Минимальный расход циркуляционного воздуха: 550 м/ч

Шум (в помещении (В)/на улице) Макс.: 39 дБ(А)/51 дБ(А)

Антиэлектрический класс I

Тип климата Т1

Максимальный вес: 8 кг

Основные режимы Отопление, охлаждение

Мощность в режиме охлаждения Минимум: 9000 БТЕ

Мощность в режиме обогрева Минимум: 10 000 БТЕ.

Рабочая температура До (-15 С) (+45 С)

Внутренние размеры блока (Д х Ш х В) 82,5 х 25,2 х 20,5 см (+/- 10%)

Тип двигателя: элегантный инвертор

Площадь покрытия: не менее 30 м².

Гарантия 3 года

Доступен Wi-Fi

Адреса, виды и количество административных пунктов расселения для установки кондиционеров указаны в соответствии с Таблицей 1.

Транспортировка, разгрузка, установка и другие необходимые работы по установке кондиционеров осуществляются Продавцом за счет Продавца.

Стоимость установки кондиционеров и использования необходимого для этого оборудования включена в смету.

Изделие должно быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке.

Гарантийный срок установлен в 1096 календарных дней, отсчет срока начинается с 1096 календарных дней с даты полной приемки изделия Покупателем.

В случае необходимости проверки качества, проверка проводится по запросу Покупателя за счет Продавца в течение максимум 15 календарных дней с даты запроса.

Исполнение договора не откладывается.