ՕԴՈՐԱԿԻՉ 2 / Առնվազն 40 մ²/

| Տարողություն սառեցման/ջեռուցման | 3200W/3200W |
| --- | --- |
| Ընթացիկ սառեցմում/ջեռուցմում | 4.7A/4.2A |
| Գնահատված էներգիայի մուտքագրում (սառեցում/ջեռուցում) | 1550W/1600W |
| Գնահատված հոսանք (սառեցում/ջեռուցում) | 8.7A/9.0A |
| Ծախսը սառեցման ռեժիմում | Առավելագույնը՝ 997W |
| Ծախսը ջեռուցման ռեժիմում | Առավելագույնը՝ 885W |
| Լարման/հաճախականություն | 220-240v~/50HZ |
| Առավելագույն ներծծման ճնշում | 1,6ՄՊԱ |
| Լիցքաթափման առավելագույն ճնշում | 4,15ՄՊԱ |
| Առավելագույն թույլատրելի ճնշում | 4,15ՄՊԱ |
| Սառնագենտ | R32 |
| Շրջանառության օդի հոսք | Նվազագույնը՝ 680 մ/խ |
| Աղմուկ (ներսի (H)/Բացօթյա) | Առավելագույնը՝ 40dB(A)/53DB(A) |
| Հակաէլեկտրական | I դաս |
| Կլիմայի տեսակը | T1 |
| Զտաքաշ | Առավելագույնը՝ 8կգ |
| Հիմնական ռեժիմները | Տաքացում, սառեցում |
| Հզորությունը սառեցման ռեժիմում | Առնվազն՝12000 BTU |
| Հզորությունը ջեռուցման ռեժիմում | Առնվազն՝13000 BTU |
| Աշխատանքային ջերմաստիճանը | Մինչև ( -15 C) ( +45 C) |
| Ներքին բլոկի չափսերը (Լ x Բ x Խ) | 82.5 x 25.2 x20.5 սմ ( +/- 10%) |
| շարժիչի տեսակը՝ | էլեգանտ Ինվերտորային |
| Ապահովող մակերեսը՝ | Առնվազն՝40 մ² |
| Երաշխիք | 3տարի |
| Wi-Fi | Առկա է |

Օդորակիչների տեղադրման վարչական բնակավայրերի հասցեները, տեսակները և քանակները տրամադրված են համաձայն Աղյուսակ 1-ի։

Օդորակիչների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և անհրաժեշտ այլ աշխատանքները կատարվում են Վաճառողի կողմից, վաճառողի հաշվին։

Օդորակիչների տեղադրման  և դրա համար անհրաժեշտ տեխնիկայի օգտագործման գումարը ներառված է նախահաշվային գնի մեջ:

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված,  գործարանային փաթեթավորմամբ:

Երաշխքային ժամկետ է սահմանվում 1096 օրացուցային օր, ժամկետի հաշվարկը սկսվում է Գնորդի կողմից ապրանքի ամբողջական ընդունման օրվանից հաշված 1096 օրացուցային օր։

Որակի փորձաքննության անհրաժեշտության դեպքում փորձաքննությունն իրականացվում է Գնորդի պահանջով Վաճառողի հաշվին, պահանջը առաջանալու 
օրվանից հաշված առավելագույնը 15 օրացուցային օրվա ընթացքում։

Պայմանագրի կատարումը փուլային չէ:

КОНДИЦИОНЕР / Минимум 40 м²/

Мощность охлаждения/нагрева 3200 Вт/3200 Вт

Ток охлаждения/нагрева 4,7 А/4,2 А

Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) 1550 Вт/1600 Вт

Номинальный ток (охлаждение/нагрев) 8,7 А/9,0 А

Потребление в режиме охлаждения Макс.: 997 Вт.

Потребление в режиме обогрева Максимум: 885 Вт

Напряжение/частота 220–240 В~/50 Гц

Максимальное давление всасывания 1,6 МПа

Максимальное давление нагнетания 4,15 МПа

Максимально допустимое давление 4,15 МПа.

Хладагент R32

Минимальный расход циркуляционного воздуха: 680 м/ч

Шум (в помещении (В)/на улице) Макс.: 40 дБ(А)/53 дБ(А)

Антиэлектрический класс I

Тип климата Т1

Максимальный вес: 8 кг

Основные режимы Отопление, охлаждение

Мощность в режиме охлаждения Минимум: 12 000 БТЕ.

Мощность в режиме обогрева Минимум: 13000 БТЕ

Рабочая температура До (-15 С) (+45 С)

Внутренние размеры блока (Д х Ш х В) 82,5 х 25,2 х 20,5 см (+/- 10%)

Тип двигателя: элегантный инвертор

Площадь покрытия: не менее 40 м².

Гарантия 3 года

Доступен Wi-Fi

Адреса, виды и количество административных пунктов расселения для установки кондиционеров указаны в соответствии с Таблицей 1.

Транспортировка, разгрузка, установка и другие необходимые работы по установке кондиционеров осуществляются Продавцом за счет Продавца.

Стоимость установки кондиционеров и использования необходимого для этого оборудования включена в смету.

Изделие должно быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке.

Гарантийный срок установлен в 1096 календарных дней, отсчет срока начинается с 1096 календарных дней с даты полной приемки изделия Покупателем.

Если необходима проверка качества, она проводится по запросу Покупателя за счет Продавца в течение максимум 15 календарных дней с даты запроса.

Исполнение договора не откладывается.