ՕԴՈՐԱԿԻՉ 5 /առնվազն՝ 100 մ²/

| Տարողություն սառեցման/ջեռուցման | 4700W/4700W |
| --- | --- |
| Ընթացիկ սառեցմում/ջեռուցմում | 15.7A/15.2A |
| Գնահատված էներգիայի մուտքագրում (սառեցում/ջեռուցում) | 3320W/3225W |
| Գնահատված հոսանք (սառեցում/ջեռուցում) | 14.0A/14.0A |
| Ծախսը սառեցման ռեժիմում | Առավելագույնը՝ 2930W/ժ |
| Ծախսը ջեռուցման ռեժիմում | Առավելագույնը՝ 2650/ժ |
| Լարման/հաճախականություն | 220-240v~/50HZ |
| Առավելագույն ներծծման ճնշում | 1,6ՄՊԱ |
| Լիցքաթափման առավելագույն ճնշում | 4,8ՄՊԱ |
| Առավելագույն թույլատրելի ճնշում | 4,8ՄՊԱ |
| Սառնագենտ | R410A |
| Շրջանառության օդի հոսք | Նվազագույնը՝ 1000 մ/խ |
| Աղմուկ (ներսի (H)/Բացօթյա) | 46dB(A)/58DB(A) |
| Հակաէլեկտրական | I դաս |
| Կլիմայի տեսակը | T3 |
| Հիմնական ռեժիմները | Տաքացում, սառեցում |
| Հզորությունը սառեցման ռեժիմում | Առնվազն՝ 30000 BTU |
| Հզորությունը ջեռուցման ռեժիմում | Առնվազն՝ 31000BTU |
| Աշխատանքային ջերմաստիճանը | Մինչև ( -5 C) ( +43°C) |
| Ներքին բլոկի չափսերը (Լ x Բ x Խ) | 123x35 x27 սմ ( +/- 10%) |
| Արտաքին բլոկի չափսերը (Լ x Բ x Խ) | 95x81 x41 սմ ( +/- 10%) |
| Ինվերտորային շարժիչ՝ | էլեգանտ Ինվերտորային |
| Ապահովող մակերեսը՝ | Առնվազն՝ 100 մ² |
| Wi-Fi | Առկա է |
| Երաշխիք | 3 տարի |

Օդորակիչների տեղադրման վարչական բնակավայրերի հասցեները, տեսակները և քանակները տրամադրված են համաձայն Աղյուսակ 1-ի։

Օդորակիչների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և անհրաժեշտ այլ աշխատանքները կատարվում են Վաճառողի կողմից, վաճառողի հաշվին։

Օդորակիչների տեղադրման  և դրա համար անհրաժեշտ տեխնիկայի օգտագործման գումարը ներառված է նախահաշվային գնի մեջ:

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված,  գործարանային փաթեթավորմամբ:

Երաշխքային ժամկետ է սահմանվում 1096 օրացուցային օր, ժամկետի հաշվարկը սկսվում է Գնորդի կողմից ապրանքի ամբողջական ընդունման օրվանից հաշված 1096 օրացուցային օր։

Որակի փորձաքննության անհրաժեշտության դեպքում փորձաքննությունն իրականացվում է Գնորդի պահանջով Վաճառողի հաշվին, պահանջը առաջանալու 
օրվանից հաշված առավելագույնը 15 օրացուցային օրվա ընթացքում։

Պայմանագրի կատարումը փուլային չէ:

КОНДИЦИОНЕР / Минимум 100 м²/

Мощность охлаждения/нагрева 4700 Вт/4700 Вт

Ток охлаждения/нагрева 15,7 А/15,2 А

Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) 3320 Вт/3225 Вт

Номинальный ток (охлаждение/нагрев) 14,0 А/14,0 А

Потребление в режиме охлаждения Максимум: 2930 Вт/ч.

Стоимость в режиме обогрева Максимум: 2650/час

Напряжение/частота 220–240 В~/50 Гц

Максимальное давление всасывания 1,6 МПа

Максимальное давление нагнетания 4,8 МПа

Максимально допустимое давление 4,8 МПа

Хладагент R410A

Расход циркуляционного воздуха Минимум: 1000 м/ч

Шум (внутри (В)/снаружи) 46 дБ(А)/58 дБ(А)

Антиэлектрический класс I

Тип климата Т3

Основные режимы Отопление, охлаждение

Мощность в режиме охлаждения Минимум: 30 000 БТЕ

Мощность в режиме обогрева Минимум: 31000BTU

Рабочая температура До (-5 C) (+43°C)

Внутренние размеры блока (Д х Ш х В) 123х35х27 см (+/- 10%)

Внешние размеры блока (Д х Ш х В) 95х81х41 см (+/- 10%)

Инверторный двигатель: элегантный инвертор

Площадь покрытия: не менее 100 м².

Доступен Wi-Fi

Гарантия 3 года․

Адреса, виды и количество административных пунктов расселения для установки кондиционеров указаны в соответствии с Таблицей 1.

Транспортировка, разгрузка, установка и другие необходимые работы по установке кондиционеров осуществляются Продавцом за счет Продавца.

Стоимость установки кондиционеров и использования необходимого для этого оборудования включена в смету.

Изделие должно быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке.

Гарантийный срок установлен в 1096 календарных дней, отсчет срока начинается с 1096 календарных дней с даты полной приемки изделия Покупателем.

Если необходима проверка качества, она проводится по запросу Покупателя за счет Продавца в течение максимум 15 календарных дней с даты запроса.