| Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափաբաժին | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասա-կարգման | Առևտրային անունը | Տեխնիկական բնութագիր |  |  | չափի միավորը | Միավորի գինը | Ընդա-մենը ծախսերը (դրամ) |  | Նախատես-ված քանակը |  |
| 1 | 33141202 | ԷՍԳ-ի էլեկտրոդ | Պատրաստված փրփրապլաստից պոլիմերային հիմքի վրա։ տրամագիծը 40-50մմ.:Մատչելիությունը պետք է ապահովի մեծահասկների էՍԳ հետազոտությյունների անցկացումը ։ Ֆորմատ- հատ |  |  | հատ |  |  |  | 600 |  |
| 2 | 33141114 | Թանզիֆ 5մ | Թանզիֆ բժշկական-լայնությունը 90սմ, երկարությունը 5մետր, խտությունը՝ 1սմ-32-38: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: |  |  | մետր |  |  |  | 1500 |  |
| 3 | 33141136 | Կաթետեր երակային Ջ-24 (դեղին) | Պերիֆերիկ երակային կատետեր G-24, ստերիլ, ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված է թևիկների Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: |  |  | հատ |  |  |  | 1000 |  |
| 4 | 33141156 | Ձեռնոցներ ոչ ստերիլ S № 1 | Ձեռնացներ բժշկական՝ ոչ ստերիլ: Լատեքս S-չափսի: Ֆորմատ- տուփ, տուփում 100 հատ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: |  |  | հատ |  |  |  | 5000 |  |
| 5 | 33141211 | Ճողվածքի ցանց 6x11 | Պոլիպրոպիլենային չափսը 6x11 |  |  | հատ |  |  |  | 10 |  |
| 6 | 39711330 | Պարույր ներարգանդային T | Պարույր ներարգանդային T |  |  | հատ |  |  |  | 10 |  |
| 7 | 33141111 | Սպեղանի թղթե հակաալերգիկ 5x500սմ | Լեյկոպլաստ թղթե: Տեսակը` հիպոալերգիկ: Չափսերը`5սմx5մ : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: |  |  | հատ |  |  |  | 300 |  |
| 8 | 31651200 | ԷՍԳ -թուղթ (Կարդիոտոկոգրաֆիայի) 100մմx110մմx100 | Չափսը ՝ 100մմx110մմx100: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: |  |  | հատ |  |  |  | 6 |  |
| 9 | 31651200 | ԷՍԳ -թուղթ 210մմx20մ | Չափսը ՝ լայնությունը 210մմx20մ գլան։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: |  |  | հատ |  |  |  | 6 |  |
| 10 | 33191310 | Վակումային փորձանոթ K2EDTA 2մլ (մանուշակագույն) | K2EDTA 2մլ (մանուշակագույն): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: |  |  | հատ |  |  |  | 2000 |  |
| 11 | 33191310 | Վակումային փորձանոթ հելո+կլոտ ակտիվատոր 5մլ (դեղին կամ կարմիր) | հելո+կլոտ ակտիվատոր 5մլ (դեղին կամ կարմիր): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: |  |  | հատ |  |  |  | 1000 |  |
| 12 | 33211160 | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Կրեատինին 200թեստ | Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CREATININE` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ): Կրեատինինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: |  |  | տուփ |  |  |  | 2 |  |
| Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: ** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Ապրանքը մատակարարվում է վաճառողի կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42 հասցեով, գնորդի կողմից յուրաքանչյուր պատվերը ստանալուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում: Ծանոթություն 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նշված քանակը առավելագույնն է: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծանոթություն 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Որևէ Ֆիրմային անվանման կամ մոդելի մակնանշման դեպքում հասկանալ նաև <<Համարժեք>> բառը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА МТБК- ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование товара |  | техническая характеристика | единица измерения |  | цена единицы драмов РА |  | общая цена драмов РА |  | общий объем |
| 1 | 33141202 | Электрод для ЭКГ |  | Изготовлен из пенопласта на полимерной основе. диаметр 40-50 мм. Доступность должна быть обеспечена при проведении ЭКГ взрослых. Формат: шт. | штук |  |  |  |  |  | 600 |
| 2 | 33141114 | Марля 5м |  | Медицинская марля для медицинских целей Размер 3 или 5 м.Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | метр |  |  |  |  |  | 1500 |
| 3 | 33141136 | КАТЕТЕР^ ВЕНОЗНЫЙ G-24 (желтый) |  | Катетр венозный 24G Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку длиной не менее 19 мм. скорость потока не менее 21 мл / мин. , Защитный колпачок. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук |  |  |  |  |  | 1000 |
| 4 | 33141156 | ПЕРЧАТКИ НЕСТЕР. ЛАТЕКС. S № 1 |  | Нестерильные медицинские перчатки. Латекс размер S. Формат-коробка, 100 шт. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук |  |  |  |  |  | 5000 |
| 5 | 33141211 | Сетка грыжевая |  | Из полипропилена, размер 6x11 | штук |  |  |  |  |  | 10 |
| 6 | 39711330 | Спираль внутриматочная Т |  | Спираль внутриматочная Т. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | штук |  |  |  |  |  | 10 |
| 7 | 33141111 | ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ^ БУМАЖНЫЙ 5x500см |  | Лейкопластырь бумажный. Тип: Гипоаллергенный. Размеры: 5 см х 5 м. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте ». | штук |  |  |  |  |  | 300 |
| 8 | 31651200 | Бумаг для ЭКГ 100мм x 110мм x 100 |  | 100x110x100 : Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук |  |  |  |  |  | 6 |
| 9 | 31651200 | Бумаг для ЭКГ 210мм x 20м |  | 210 мм x 20 м : Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук |  |  |  |  |  | 6 |
| 10 | 33191310 | Вакуумный тестер |  | K2EDTA 2мл (фиалетовый): Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | штук |  |  |  |  |  | 2000 |
| 11 | 33191310 | Вакуумный тестер |  | геловый 5мл (желтый или красный): Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | штук |  |  |  |  |  | 1000 |
| 12 | 33211160 | Креатинин для биохимического анализатора BA88A |  | Набор креатинина для определения креатина для биохимического анализатора BA88A. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 200 тестов и не более 300 тестов). В коллекции креатина должны быть материалы, указанные в руководстве по ее использованию (например, калибратор, стандартные или другие материалы). Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | пачка |  |  |  |  |  | 2 |
| * Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок. ** Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение. Товар доставляется поставщиком в течение 5 календарных дней после получения каждого заказа покупателем по адресу в РА Сюникский марз, Мегри Горсарарнери 42,. Познание 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указанные количества являются максимальными. Товар должен быть новым, неиспользованным на момент поставки, наличием 2/3 срока годности, наличием товарного знака. Условные обозначения – «хранить в сухом месте». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Познание 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае марки любой торговой марки или модели вам также необходимо понимать слово «Эквивалентность». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |