ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК   26-48

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33691162 | Набор реагентов Cobas c111 для определения железа |  | Железо (для анализатора Cobas c111); формат: 2 × 50 тестов; тип образца: сыворотка; фирменный продукт; условия хранения: 2–8 °C; на момент поставки должно оставаться не менее половины срока годности; только для диагностики in vitro. Поставщик обязан привлекать специалистов, сертифицированных производителем, для решения любых вопросов, связанных с поставляемым изделием, в соответствии с рекомендациями производителя. | шт |  |  | 6 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 2 | 33691160 | Набор реагентов Cobas c111 для определения мочевой кислоты |  | Реагент для определения мочевой кислоты для анализатора C111. Формат: 2 × 100 тестов. Тип образца: сыворотка крови. Требуется указание торговой марки. Условия хранения: 15–25 °C. На момент поставки должно оставаться не менее половины срока годности; только для диагностики in vitro. Поставщик обязан обеспечить участие специалистов, уполномоченных производителем, для решения любых вопросов, связанных с продукцией, в соответствии с инструкциями производителя. | шт |  |  | 6 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 3 | 33691160 | Щелочной промывочный раствор (NaOH-D) для анализатора Cobas c111 |  | Щелочной промывочный раствор для анализатора Cobas c111. Формат: 4 × 21 мл. Тип образца: сыворотка/плазма. Требуется указание торговой марки. Условия хранения: 2–8 °C. На момент поставки должно оставаться не менее половины срока годности. Для диагностики in vitro. Поставщик обязан обеспечить наличие специалистов, уполномоченных производителем, которые будут решать любые вопросы, связанные с поставленной продукцией, в соответствии с рекомендациями производителя. | шт |  |  | 30 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 4 | 33141212 | PCC Control — материал управления PressControl Multi 1 |  | Контрольные сыворотки | фл |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 5 | 33141212 | PCC 2 Control — материал управления PressControl Multi 2 |  | Контрольные сыворотки | фл |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 6 | 33211470 | Troponin I Plus |  | ест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресценция. Условия хранения: 2–30°C. Тип образца: сыворотка/плазма. Новый, неиспользованный. Обязательное требование: на этапе исполнения контракта участник должен предоставить гарантийное письмо от производителя или представителя производителя. В данном письме производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. | шт |  |  | 960 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 7 | 33611341 | Vitamin D- |  | ест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресценция. Условия хранения: 2–30°C. Тип образца: сыворотка/плазма. Новый, неиспользованный. Обязательное требование: на этапе исполнения контракта участник должен предоставить гарантийное письмо от производителя или представителя производителя. В данном письме производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. | шт |  |  | 600 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 8 | 33691162 | Набор реагентов для определения ферритина |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресценция. Условия хранения: 2–30°C. Тип образца: сыворотка/плазма. Новый, неиспользованный. Обязательное требование: на этапе исполнения контракта участник должен предоставить гарантийное письмо от производителя или представителя производителя. В данном письме производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. | шт |  |  | 480 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 9 | 33211250 | CRP- |  | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресценция. Условия хранения: 2–30°C. Тип образца: сыворотка/плазма. Новый, неиспользованный. Обязательное требование: на этапе исполнения контракта участник должен предоставить гарантийное письмо от производителя или представителя производителя. В данном письме производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения | шт |  |  | 240 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 10 | 38591200 | Картриджи для анализатора газов крови и электролитов (типа «10 в 1») |  | Упаковка, содержащая 25 тестов; предназначена для анализатора Wondfo; должна находиться в заводской упаковке | шт |  |  | 20 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 11 | 33691162 | Калибровочный раствор (реагент) для анализа газов крови и электролитов |  | Для анализатора Wondfo — 100 тестов | шт |  |  | 20 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 12 | 33691162 | Картриджи для анализаторов газов крови и электролитов (типа «3 в 1») |  | 25 тестов в упаковке; товар должен быть в заводской упаковке. | шт |  |  | 20 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 13 | 33141212 | Бумага для принтеров анализаторов газов крови и электролитов |  | Для анализатора Wondfo | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 14 | 33141212 | Кюветы: 40 х 4 шт. в коробке. |  | омплект кювет (40x4 шт.), предназначенных для использования с коагулометром URIT. Размеры кюветы должны обеспечивать размещение шарика реакционной смеси диаметром 2,38 мм, а также соответствовать ширине (1,8 мм) и длине (10,7 мм) траектории движения шарика. Метод: определение времени свертывания на основе технологии измерения вязкости. Сертифицировано по стандарту ISO 13485. | шт |  |  | 10000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 15 | 33141212 | 1000 гранул во флаконе |  | Набор из 1000 шариков, предназначенных для коагулометра Urit. Шарики должны быть однородными, диаметром 2,38 мм. Метод: определение времени свертывания на основе технологии измерения вязкости. Сертифицировано по стандарту ISO 13485. | шт |  |  | 10000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 16 | 33691160 | Раствор для разведения |  | Раствор-разбавитель (20 л), предназначенный для гематологического анализатора Urit 3000+. Сертификат качества прилагается. | шт |  |  | 35 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 17 | 33691160 | Раствор моющего средства |  | Раствор моющего средства (5 л), предназначенный для гематологического анализатора Urit 3000+; сертификат качества прилагается. | шт |  |  | 35 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 18 | 33691160 | Раствор для лизиса |  | Лизирующий реагент (500 мл), предназначенный для гематологического анализатора Urit 3000+. Сертификат качества прилагается. | шт |  |  | 35 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 19 | 33691160 | Чистящий раствор |  | Чистящий раствор (Probe Cleaner), 100 мл, предназначенный для гематологического анализатора Urit 3000+. Сертификат качества прилагается | шт |  |  | 35 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 20 | 33211250 | CRP/C |  | Объем контейнера: от 5 до 10 мл; исследуемый образец: сыворотка; метод: ручной. | шт |  |  | 6000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 21 | 33691162 | NT_PRO BNP |  | Упаковка, содержащая 24 теста для анализатора Boditech Afias 3. Товар должен находиться в заводской упаковке | шт |  |  | 10 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 22 | 33691162 | Гликированный гемоглобин HBA1c_NEO |  | Упаковка, содержащая 24 теста для анализатора Boditech Afias 3. Товар должен находиться в заводской упаковке | шт |  |  | 25 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 23 | 33211190 | Сыворотка для определения группы крови A, 10 мл |  | Объем контейнера: от 5 до 10 мл; исследуемый образец: сыворотка; метод: «Цоликлон». | фл |  |  | 20 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 24 | 33211200 | Сыворотка для определения группы крови B, 10 мл |  | Объем контейнера: от 5 до 10 мл; исследуемый образец: сыворотка; метод: Цоликлон. | фл |  |  | 20 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 25 | 33691162 | Сыворотка AB Group, 10 мл |  | Объем контейнера: минимум 5 мл, максимум 10 мл; исследуемый образец: сыворотка; метод: Цоликлон. | фл |  |  | 20 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 26 | 33211220 | Сыворотка для определения группы крови (анти-D), 10 мл |  | Объем контейнера: от 5 до 10 мл; исследуемый образец: сыворотка; метод: «Цоликлон» | фл |  |  | 20 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 27 | 33691160 | Salmonella ABCDR-CM III |  | Լաբորատոր միջավայր, չոր նյութ | шт |  |  | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 28 | 33141212 | Тест-полоска для анализатора крови |  | для устройства urit 3000 | шт |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 29 | 33141212 | Тест-полоска для анализатора крови |  | для устройства Boditech Afias 3 | шт |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 30 | 33141144 | Игла Вагутая |  | 21G для однократного применения | шт |  |  | 20000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 31 | 33141212 | Основание иглы Vacutainer |  | Держатель Vacutainer для игл 21G, одноразовый, стерильный; предназначен для взятия крови с использованием закрытой вакуумной системы. | шт |  |  | 20000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |

В приглашении указаны максимальные объемы товаров. По истечении срока исполнения контракта он будет расторгнут в отношении неиспользованных объемов.

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է կգ, սակայն տեխնիկական բնութագրում հատ. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել հատի համար:

Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:

Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :