ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   26-48

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33691162 | Cobas c111 Երկաթի որոշման թեստ հավաքածու |  | երկաթ (Iron, cobas c111 ) Կոբաս c111անալիզատորի համար .ֆորմատ՝ ` 2x50 թեստ:ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 6 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 2 | 33691160 | Cobas c111 Միզաթթու որոշման թեստ հավաքածու |  | Միզաթթու C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 2x100 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 6 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 3 | 33691160 | Cobas c111 լվացող հեղուկ հիմնային բնույթի (NAOH-D) |  | Լվացող հեղուկ հիմնային բնույթի կոբաս c111 անալիզատորի համար։ ֆորմատ4x21 մլ: ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic։Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 30 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 4 | 33141212 | PCC 1 ստուգիչ նյութ պրեսկոնտրոլ մալտի 1 |  | Ստուգիչ շիճուկներ | ֆլ |  |  | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 5 | 33141212 | PCC 2 ստուգիչ նյութ պրեսկոնտրոլ մալտի 2 |  | Ստուգիչ շիճուկներ | ֆլ |  |  | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 6 | 33211470 | Troponin I Plus- ի որոշման թեստ հավաքածու |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը: | հատ |  |  | 960 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 7 | 33611341 | Vitamin D- ի որոշման թեստ հավաքածու |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը: | հատ |  |  | 600 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 8 | 33691162 | Ferritin- ի որոշման թեստ հավաքածու |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը: | հատ |  |  | 480 |  |  | 2026թ |
| 9 | 33211250 | CRP- ի որոշման թեստ հավաքածու |  | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը: | հատ |  |  | 240 |  |  | 2026թ |
| 10 | 38591200 | Արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչի քարտրիջներ/10-ը մեկում/ |  | Տուփում 25թեստ․նախատեսված Wondfo անալիզատորի համար, պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | տուփ |  |  | 20 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 11 | 33691162 | Կալիբրատոր լուծույթ արյան գազերի և էլեկտրոլիտների ռեագենտ |  | Wondfo անալիզատորի համար 100թեստի համար | հատ |  |  | 20 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 12 | 33691162 | Արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչի քարտրիջներ/3-ը մեկում/ |  | տուփում 25թեստ․պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | տուփ |  |  | 20 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 13 | 33141212 | Տպիչի թուղթ արյան գազերի ևէլեկտրոլիտների |  | Wondfo անալիզատորի համար | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 14 | 33141212 | Կյուվետներ 40*4 հատ/տուփում |  | Լրակազմ 40*4 քանակի կյուվետ,նախատեսված Urit Urit Coagulation Analeyzer լաբորատոր անալիզների համար։Կյուվետի չափերը պետք է համապատասխանեն ռեակցիոն խառնուրդի գնդիկի չափսին՝ 2,38մմ, գնդիկի շարժման հետագծի լայնությունը՝ 1,8մմ,իսկ գնդիկի շարժման հետագծի երկարությունը10,7մմ։Մեթոդ՝մակարդելիության ժամանակի որոշումը հիմնված մածուցիկության չափման տեխնոլոգիայի վրա։ Սերտիֆիկատ ISO13485 | հատ |  |  | 10000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 15 | 33141212 | Գնդիկներ 1000հատ սրվակում |  | Լրակազմ 1000 քանակի գնդիկ, նախատեսված Urit Coagulation Analeyzer լաբորատոր անալիզատորի համար։Գնդիկները պետք է լինեն տրամագծի՝ 2,38մմ,միանման։ Մեթոդ՝մակարդելիության ժամանակի որոշումը հիմնված մածուցիկության չափման տեխնոլոգիայի վրա։ Սերտիֆիկատ ISO13485 | հատ |  |  | 10000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 16 | 33691160 | Նոսրացնող լուծույթ |  | Նոսրացնող լուծույթ դիլյուենտ/ Diluent/20լ,նախատեսված Urit 3000 + հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար։Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | հատ |  |  | 35 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 17 | 33691160 | Դետերգենտ լուծույթ |  | Դետերգենտ լուծույթ /Detergent/,5լ, նախատեսված Urit 3000 + հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար։Որակի սերտիֆիկատի առկայություն | հատ |  |  | 35 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 18 | 33691160 | Լիզիսի լուծույթ |  | Լիզիսի լուծույթ/lytic reagent/ 500մլ, նախատեսված Urit 3000 + հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար։Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | հատ |  |  | 35 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 19 | 33691160 | Մաքրող լուծույթ |  | Մաքրող լուծույթ/Prob Cleaner/ 100 մլ, նախատեսված Urit 3000 + հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար։Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | հատ |  |  | 35 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 20 | 33211250 | CRP/C ռեակ. սպիտ./ |  | Տարայի ծավալը` ոչպակասքան 5մլ և ոչավել 10մլ, ստուգման նմուշ – շիճուկ , մեթոդ-ոչավտոմատ | թեստ |  |  | 6000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 21 | 33691162 | NT_PRO BNP |  | Տուփում 24 թեստ՝ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար։Պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | տուփ |  |  | 10 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 22 | 33691162 | HBA1 C_ NEO գլիկոլիզացված հեմոգլոբին |  | Տուփում 24 թեստ՝ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար։Պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ | տուփ |  |  | 25 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 23 | 33211190 | Խմբային շիճուկ A 10մլ |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 5մլ և ոչ ավել 10մլ, ստուգման նմուշ –շիճուկ , մեթոդ-ցոլիկլոնային | ֆլ |  |  | 20 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 24 | 33211200 | Խմբային շիճուկ B 10մլ |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 5մլ և ոչ ավել 10մլ, ստուգման նմուշ –շիճուկ , մեթոդ- ցոլիկլոնային | ֆլ |  |  | 20 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 25 | 33691162 | Խմբային շիճուկ AB 10մլ |  | Տարայիծավալը` ոչպակասքան 5մլ և ոչավել 10մլ, ստուգմաննմուշ –շիճուկ , մեթոդ- ցոլիկլոնային | ֆլ |  |  | 20 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 26 | 33211220 | Խմբային շիճուկ D 10մլ |  | Տարայի ծավալը` ոչ պակաս քան 5մլ և ոչավել 10մլ, ստուգմաննմուշ –շիճուկ , մեթոդ- ցոլիկլոնային | ֆլ |  |  | 20 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 27 | 33691160 | Salmonella ABCDR-CM III |  | Լաբորատոր միջավայր, չոր նյութ | ամպ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 28 | 33141212 | Արյան անալիզատորի ժապավեն |  | urit 3000 ապարատի համար | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 29 | 33141212 | Արյան անալիզատորի ժապավեն |  | Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | հատ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 30 | 33141144 | Վագուտայների ասեղ |  | 21G միանվագ օգտագործման համար | հատ |  |  | 20000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 31 | 33141212 | Վակուտայների ասեղի գլխիկ |  | Վակուտայների հոլտեր 21G ասեղի համար, մ/օ ,ստերիլ, նախատեսված է փակ վակուումային համակարգով արյան վերցրման համար։ | հատ |  |  | 20000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է կգ, սակայն տեխնիկական բնութագրում հատ. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել հատի համար:

Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:

Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :