ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Երևան» Բժշկագիտական Կենտրոն ՓԲԸ-ի դեղորայքի և  բժշկական  այլ գործիքներ և պարագաների ձեռքբերման

| ՀՀ | ԳՄԱ կոդ | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չափման միավոր | Միավորի Գին | Քանակ | Գումար | հասցեն | Ժամկետը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33661111/3 | Կետամին 10 մլ | լուծույթ ներարկման ն/ե և մ/մ, 50մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ | հատ |  | 150 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից յուրաքանչյուր անգամ պատվերը ստանալուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |
| 2 | 33691176/34 | Կլեմաստին 1մգ/մլ 2մլ | կլեմաստին (կլեմաստինի ֆումարատ) լուծույթ ներարկման 1մգ/մլ; (10) ամպուլներ 2մլ պիտակ բանդերոլ, (10) ամպուլներ 2մլ դիվիդելլա, (10) ամպուլներ 2մլ | հատ |  | 500 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից յուրաքանչյուր անգամ պատվերը ստանալուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |
| 3 | 33661120/3 | Մորֆին հ/ք 1% 1.0 | Մորֆինի հիդրոքլորիդ 1% ներարկման լուծույթ10մգ/մլ,1մլ ամպուլներ | հատ |  | 500 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից յուրաքանչյուր անգամ պատվերը ստանալուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |
| 4 | 33141211/41 | Պաթոլոգիական պարկ | Պաթոլոգիական պարկ PVD, հաստությունը 200մկմ., չափսերը 80x210 սմ, ճարմանդով և կտրված բռնակներով | հատ |  | 300 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից յուրաքանչյուր անգամ պատվերը ստանալուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |
| 5 | 33141211/59 | SpO₂ տվիչ | 1. Համատեղելի լինի Bistos BT-780 պացիենտի մոնիտորի հետ։2. Չափման պարամետրեր՝ SpO₂ և Pulse Rate։3. Բազմակի օգտագործման (Reusable)։4. Մեծահասակների համար (Adult type)։5. Մալուխի երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 2.5 մ։6. Միակցիչը՝ ամբողջությամբ համատեղելի BT-780 մոնիտորի SpO₂ պորտի հետ։7. Լատեքս չպարունակող նյութերից։8. CE կամ համարժեք սերտիֆիկացում։9. Նոր, չօգտագործված։ | հատ |  | 8 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից յուրաքանչյուր անգամ պատվերը ստանալուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |
| 6 | 33141211/60 | NIBP մանժետ | 1. Համատեղելի լինի Bistos BT-780 պացիենտի մոնիտորի NIBP մոդուլի հետ։2. Չափման մեթոդ՝ Oscillometric։3. Մեծահասակների համար (Adult)։4. Թևի շրջագծի միջակայք՝ մոտ 25–35 սմ կամ Adult Standard։5. Բազմակի օգտագործման, լվացվող նյութից։6. Խողովակ՝ մեկական (Single Tube)։7. Միակցիչը՝ ամբողջությամբ համատեղելի BT-780 մոնիտորի NIBP պորտի հետ։8. Լատեքս չպարունակող։9. CE կամ համարժեք սերտիֆիկացում։10. Նոր, չօգտագործված։ | հատ |  | 4 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից յուրաքանչյուր անգամ պատվերը ստանալուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |
| 7 | 33141211/61 | Ինվազիվ հսկողության միանվագ հավաքածու | ԶՃ Ինվազիվ հսկողության միանվագ հավաքածու | հատ |  | 10 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից յուրաքանչյուր անգամ պատվերը ստանալուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |
| 8 | 39811200/1 | Ռեցիրկուլյատոր | Ռեցիրկուլյատոր,որը կարող է աշխատել մարդկանց ներկայությամբ և ապահովում է բարձր աստիճանի օդի ախտահանում: տիպ՝ փակ տիպի UV-C ռեցիրկուլյատոր: ախտահանման արդյունավետություն՝ 99,9% : Արտադրողականություն՝ 80մ3/ժ: Լամպերի քանակ 2*25Վտ: Ընդհանուր հզորություն՝ 90Վտ: Ունենա փոշե ֆիլտր՝ համալրված: Առանց օզոնի: Լամպերի ռեսուրս՝ մոտ 8000 ժամ: Սնուցում՝ 220 վ/50 հերց: Ունենա շարժական հենակ՝ հեշտ տեխափոխման համար: Ունենա բարձր արդյունավետություն վիրուսների, բակտերիաների և սնկերի դեմ: | հատ |  | 10 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից յուրաքանչյուր անգամ պատվերը ստանալուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |
| 9 | 33141211/57 | Թերմոթուղթ ինքնակպչուն 58*30 (600 պիտակ) | Նախատեսված է տպագրական տեխնոլոգիայի օգտագործման կամ տպիչների օգտագործման միջոցով տեղեկատվության տպման համար: Ինքնասոսնձվող պիտակները բաղկացած են մակերեսային ծածկույթից, թղթից կամ սինթետիկ թիկունքից, սոսինձից պատրաստված շերտից և հենարաններից: | հատ |  | 1000 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից յուրաքանչյուր անգամ պատվերը ստանալուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |
| 10 | 33141174/11 | Լապարատոմիկ հավաքածու | Հավաքածուն կազմված է հիվանդի ծածկոց՝ 310*270սմ-1հատ, անձեռոցիկ ՝ 40*40-2 հատ, Փաթաթող սավան 160*230սմ-1հատ, Ինքնակպչուն սավան ՝ 70*70-4հատ, Մայո ծածկոց -1հատ, Խալաթ XL -2 հատ։ Հավաքածուն ունենա առանձին փաթեթավորում և լինի ստերիլ։ | հատ |  | 100 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից յուրաքանչյուր անգամ պատվերը ստանալուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |
| 11 | 33141216/21 | Կաթետր ուղղորդիչ | Ուղղորդիչ կաթետեր՝ իրենից ներկայացնում է մեկ լուսանցքով կաթետեր և ծառայում է ուղղորդիչ կաթետերի երկարացման համար, հեշտացնում է անոթային համակարգին վիրաբուժական սարքերի հասանելիությունը: Աշխատանքային երկարությունը՝ 150 սմ, ուղղորդիչ հատվածը 25սմ, ունի չժանգոտվող պողպատից Hypotube տիպի պրոքսիմալ մաս, հիդրոֆիլիկ ծածկույթով է, ունի երկու ռենտգենոկոնտրաստ նշանակիրներ, պրոքսիմալ մասը պարունակում է 2 դիրքային նշաններ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում: | հատ |  | 10 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից յուրաքանչյուր անգամ պատվերը ստանալուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |
| 12 | 18141300/3 | պաշտպանիչ հանդերձանք/Ռենտգենյան ճառագայթումից պաշտպանիչ հավաքածու՝ պաշտպանիչ ակնոցներով / | Ռենտգենյան ճառագայթումից պաշտպանիչ հավաքածու՝ պաշտպանիչ ակնոցներով Լրակազմը ներառում է՝ 1. Պաշտպանիչ հագուստ - 1 հատ 2․ Պաշտպանիչ օձիք (X-ray Thyroid Cover) ֊ 1 հատ 3․ Պաշտպանիչ գլխարկ (Lead Cap) ֊ 1 հատ 4. Պաշտպանիչ ակնոց ֊ 1 հատ 1. Պաշտպանիչ հագուստ Հագուստը նախատեսված է բժշկական անձնակազմի պաշտպանության համար ռենտգենյան ճառագայթման ազդեցության պայմաններում։ Ներքին պաշտպանիչ շերտ՝ ճկուն, կապարային կամ կապարազերծ պաշտպանիչ նյութ։ Պաշտպանիչ համարժեք՝ ոչ պակաս, քան 0,25 mmPb (կապարի համարժեք)։ Արտաքին ծածկույթ՝ ջրակայուն (Water resistant), դիմացկուն արտաքին ազդեցությունների և հաճախակի օգտագործման նկատմամբ: Հանգուստը երկու կտորանի կառուցվածքով է՝ ժիլետ և կիսաշրջազգեստ (Vest & Skirt Type): Կառուցվածքն ապահովում է պաշտպանություն կրծքավանդակի, որովայնի և կոնքի հատվածների համար։ Նախատեսված է տղամարդկանց և կանանց օգտագործման համար (Male / Female)։ Չափսեր՝ S / M / L։ Չափերի թույլատրելի շեղում՝ ±2–4 սմ։ Գույնը՝ մուգ կապույտ: Հագուստը հարմարավետ է կրելու և շարժունակության ապահովման համար, շնչող, թեթև, դիմացկուն երկարատև օգտագործման համար: Նոր, գործարանային արտադրության: CE MARK կամ FDA կամ ISO 13485 որակի վկայականների առկայություն: Չափման միավոր՝ հատ: 2․ Պաշտպանիչ օձիք (X-ray Thyroid Cover) Ռենտգենյան ճառագայթումից պաշտպանիչ վահանաձև գեղձի օձիք (Thyroid Shield)։ Չափս՝ 22 սմ (երկարություն) × 57 սմ (պարանոցի շրջագիծ)։ Պաշտպանիչ համարժեք՝ 0,5 mmPb (կապարի համարժեք)։ Նախատեսված է վահանաձև գեղձը ռենտգենյան ճառագայթման ազդեցությունից պաշտպանելու համար։ Չափերի թույլատրելի շեղում՝ ±2–4 սմ։ Գույնը՝ մուգ կապույտ: Օձիքն ապահովում է պարանոցի ամբողջական ծածկույթ, շնչող է, թեթև, դիմացկուն երկարատև և հարմարավետ օգտագործման համար: Ունի հեշտ ամրացման և կարգավորման հնարավորություն տարբեր օգտոգործողների համար: Նոր, գործարանային արտադրության: CE MARK կամ FDA կամ ISO 13485 որակի վկայականների առկայություն: Չափման միավոր՝ հատ: 3․ Պաշտպանիչ գլխարկ (Lead Cap) Ռենտգենյան ճառագայթումից պաշտպանիչ գլխարկ (Lead Cap)՝ Նախատեսված գլխի հատվածի պաշտպանությունը ապահովելու համար ռենտգենյան ճառագայթման ազդեցության պայմաններում։ Նախատեսված է տղամարդկանց և կանանց օգտագործման համար (Male / Female)։ Գլխարկը թեթև է և հարմարավետ երկարատև օգտագործման համար։ Ունի հետին հատվածում կարգավորվող Velcro ամրացում, որն ապահովում է անհատական համապատասխանեցում օգտագործողի գլխի չափսին։Արտաքին նյութ՝ խոնավությունը հեռացնող և հարմարավետ օգտագործման համար նախատեսված գործվածք (Cool wear moisture-wicking fabric)։ Պաշտպանություն՝ առջևի հատվածում 0,25 mmPb։ Նոր, գործարանային արտադրության: CE MARK կամ FDA կամ ISO 13485 որակի վկայականների առկայություն: Չափման միավոր՝ հատ: 4. Պաշտպանիչ ակնոց "Ռենտգենյան ճառագայթումից պաշտպանիչ ակնոց։ Ոսպնյակների պաշտպանություն՝ 0,75 mmPb (կապարի համարժեք)։ Կողային աշտպանիչ վահաններ՝ 0,50 mmPb (կապարի համարժեք)։ Քաշ՝ 75 գ։ Ակնոցի ընդհանուր լայնություն՝ 140 մմ։ Ոսպնյակի բարձրություն՝ 38 մմ։ Ոսպնյակի լայնություն՝ 60 ± 5 մմ։ Ապահովում է աչքերի և աչքի շրջակա հատվածի պաշտպանություն ռենտգենյան ճառագայթման ազդեցությունից։ Թեթև է, հարմարավետ և նախատեսված երկարատև օգտագործման համար։" ինտերվենցիոն սրտաբանության բաժանմունքի համար, Երաշխիքային ժամկետ 2 /730 օրացոյցային օր/ տարի։ | հատ |  | 3 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից յուրաքանչյուր անգամ պատվերը ստանալուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |
| 13 | 18141300/2 | պաշտպանիչ հանդերձանք /Ռենտգենյան ճառագայթումից պաշտպանիչ հավաքածու՝ պաշտպանիչ դիմակներով / | Ռենտգենյան ճառագայթումից պաշտպանիչ հավաքածու` պաշտպանիչ դիմակներով Լրակազմը ներառում է՝ 1. Պաշտպանիչ հագուստ - 1 հատ 2․ Պաշտպանիչ օձիք (X-ray Thyroid Cover) ֊ 1 հատ 3․ Պաշտպանիչ գլխարկ (Lead Cap) ֊ 1 հատ 4. Պաշտպանիչ դիմակ֊վահան (Full Face Mask) ֊ 1 հատ 1. Պաշտպանիչ հագուստ Հագուստը նախատեսված է բժշկական անձնակազմի պաշտպանության համար ռենտգենյան ճառագայթման ազդեցության պայմաններում։ Ներքին պաշտպանիչ շերտ՝ ճկուն, կապարային կամ կապարազերծ պաշտպանիչ նյութ։ Պաշտպանիչ համարժեք՝ ոչ պակաս, քան 0,25 mmPb (կապարի համարժեք)։ Արտաքին ծածկույթ՝ ջրակայուն (Water resistant), դիմացկուն արտաքին ազդեցությունների և հաճախակի օգտագործման նկատմամբ: Հանգուստը երկու կտորանի կառուցվածքով է՝ ժիլետ և կիսաշրջազգեստ (Vest & Skirt Type): Կառուցվածքն ապահովում է պաշտպանություն կրծքավանդակի, որովայնի և կոնքի հատվածների համար։ Նախատեսված է տղամարդկանց և կանանց օգտագործման համար (Male / Female)։ Չափսեր՝ S / M / L։ Չափերի թույլատրելի շեղում՝ ±2–4 սմ։ Գույնը՝ մուգ կապույտ: Հագուստը հարմարավետ է կրելու և շարժունակության ապահովման համար, շնչող, թեթև, դիմացկուն երկարատև օգտագործման համար: Նոր, գործարանային արտադրության: CE MARK կամ FDA կամ ISO 13485 որակի վկայականների առկայություն: Չափման միավոր՝ հատ: 2․ Պաշտպանիչ օձիք (X-ray Thyroid Cover) Ռենտգենյան ճառագայթումից պաշտպանիչ վահանաձև գեղձի օձիք (Thyroid Shield)։ Չափս՝ 22 սմ (երկարություն) × 57 սմ (պարանոցի շրջագիծ)։ Պաշտպանիչ համարժեք՝ 0,5 mmPb (կապարի համարժեք)։ Նախատեսված է վահանաձև գեղձը ռենտգենյան ճառագայթման ազդեցությունից պաշտպանելու համար։ Չափերի թույլատրելի շեղում՝ ±2–4 սմ։ Գույնը՝ մուգ կապույտ: Օձիքն ապահովում է պարանոցի ամբողջական ծածկույթ, շնչող է, թեթև, դիմացկուն երկարատև և հարմարավետ օգտագործման համար: Ունի հեշտ ամրացման և կարգավորման հնարավորություն տարբեր օգտոգործողների համար: Նոր, գործարանային արտադրության: CE MARK կամ FDA և ISO 13485 որակի վկայականների առկայություն: Չափման միավոր՝ հատ: 3․ Պաշտպանիչ գլխարկ (Lead Cap) Ռենտգենյան ճառագայթումից պաշտպանիչ գլխարկ (Lead Cap)՝ Նախատեսված գլխի հատվածի պաշտպանությունը ապահովելու համար ռենտգենյան ճառագայթման ազդեցության պայմաններում։ Նախատեսված է տղամարդկանց և կանանց օգտագործման համար (Male / Female)։ Գլխարկը թեթև է և հարմարավետ երկարատև օգտագործման համար։ Ունի հետին հատվածում կարգավորվող Velcro ամրացում, որն ապահովում է անհատական համապատասխանեցում օգտագործողի գլխի չափսին։Արտաքին նյութ՝ խոնավությունը հեռացնող և հարմարավետ օգտագործման համար նախատեսված գործվածք (Cool wear moisture-wicking fabric)։ Պաշտպանություն՝ առջևի հատվածում 0,25 mmPb։ Նոր, գործարանային արտադրության: CE MARK կամ FDA կամ ISO 13485 որակի վկայականների առկայություն: Չափման միավոր՝ հատ: 4. Պաշտպանիչ դիմակ֊վահան (Full Face Mask) "Ռենտգենյան ճառագայթումից պաշտպանիչ դիմակ ամբողջական դեմքի (Full Face Mask)։ Նախատեսված է դեմքի պաշտպանության համար ռենտգենյան ճառագայթման ազդեցության պայմաններում։ Պաշտպանիչ համարժեք՝ 0,15 mmPb (կապարի համարժեք)։ Քաշ՝ 400 գ։ Թեթև է, հարմարավետ և նախատեսված երկարատև օգտագործման համար։ Ապահովում է դեմքի լայնածավալ պաշտպանություն՝ չսահմանափակելով տեսադաշտը։" ինտերվենցիոն սրտաբանության բաժանմունքի համար Երաշխիքային ժամկետ 2 /730 օրացոյցային օր/ տարի։ | հատ |  | 2 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից յուրաքանչյուր անգամ պատվերը ստանալուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |
| МИНИСТР | ОСНОВЕ код | Наименование | Технические характеристики | Измерения единиц |  | Количество |  | в адрес | Период |
| ч | 33661111 | Кетамина 10 мл | раствор для инъекций н/д и м/м 50мг/мл; ампулы м | шт |  | 150 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком каждый раз после получения заказа в течение 15 рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и декабря 30-гопо. |
| 2 | 33691176 | Климат мг/мл м | климата (климата формат) раствор для инъекций мг/мл; (10) ампулы м этикетка бандер, (10) ампулы м увидел, (10) ампулы м | шт |  | 500 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком каждый раз после получения заказа в течение 15 рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и декабря 30-гопо. |
| 3 | 33661120 | Морфина г./г. на 1% 1.0 | Морфина гидрохлорид 1% инъекции лумут/мл,мл ампулы | шт |  | 500 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком каждый раз после получения заказа в течение 15 рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и декабря 30-гопо. |
| 4 | 33141211 | Патологические мешки | Патологоанатомические мешки PVD, толщина км., размер 80x210 см, перминов и оторванными ручками | шт |  | 300 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком каждый раз после получения заказа в течение 15 рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и декабря 30-гопо. |
| 5 | 33141211 | SpO ₂ системы | 1. Совместимый быть Bistos BT-780 пациента монитор с этим.2. Измерения параметровдля SpO ₂ и Pulse Rate армении.3. Многократного использования (Многоразовые). в 4. Для взрослых, для (Взрослый тип). в 5. Кабель длинадля не менее, чем на 2,5 метра.6. Процедура их полировкидля полностью совместим с BT-780 монитора SpO ₂ порта с ней.7. Латекс не содержащие материалов.8. CE или эквивалент сертификации армении.9. Новый, не использовался. в | шт |  | 8 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком каждый раз после получения заказа в течение 15 рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и декабря 30-гопо. |
| 6 | 33141211 | NIBP манжета | 1. Совместимый быть Bistos BT-780 пациента монитор NIBP модуля с ней.2. Измерения методдля Осциллометрическая армении.3. Для взрослых, для (Взрослый и).4. Крыла рада диапазондля около 25-35 см или Взрослый Standard армении.5. Многократного использования, моющиеся блоков армении.6. Трубкадля по одному (Single Tube) армении.7. Процедура их полировкидля полностью совместим с BT-780 монитор NIBP порта с ней.8. Латекс другие элементы.9. CE или эквивалент сертификации армении.10. Новый, не использовался. в | шт |  | 4 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком каждый раз после получения заказа в течение 15 рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и декабря 30-гопо. |
| 7 | 33141211 | Инвазивным контролем одноразовый набор | З Инвазивного контроля единовременной коллекция | шт |  | 10 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком каждый раз после получения заказа в течение 15 рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и декабря 30-гопо. |
| 8 | 39811200 | Реактор | Реактор,который может в работать людей в присутствии и обеспечивает в высокой степени воздуха дезинфекция: типотопления закрытого типа UV-C реактор: дезинфекция эффективностьдля 99,9% : Эффективностьдля 80մ3/ч: Лампа количество 2*вт: Общая мощностьизделия вт: Есть после фильтрадля укомплектованы: Без озона: - Лампа ресурсдля около 8000 часов: Питаниедля 220 в./50 герц: Имеют съемные аксессуарыдля легкой атеизм для: Имеют высокую эффективность вирусов, бактерий и грибов против: | шт |  | 10 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком каждый раз после получения заказа в течение 15 рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и декабря 30-гопо. |
| 9 | 33141211 | Термотех само 58*30 (600 этикетка) | , Предусмотренных в полиграфической технологии использования или системы использования с помощью информации на печать для: Самоклеящиеся этикетки состоит на поверхности покрытия, бумаги или синтетических спину, соседи сделано слоя и опор: | шт |  | 1000 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком каждый раз после получения заказа в течение 15 рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и декабря 30-гопо. |
| 10 | 33141174/11 | Аппаратчик коллекции | Коллекция состоит из на пациента одеждадля 310*см-а, трубы металлические 40*40-2 шт, Фото простыни 160*см-а, Само листов для 70*70-а, Лимонный плащ -а, Халат XL -2 штармении. Коллекция имеет отдельные упаковки , и будет стерильнойработы. | шт |  | 100 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком каждый раз после получения заказа в течение 15 рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и декабря 30-гопо. |
| 11 | 33141216/21 | Пакет эталонной | Эталонной катетердля представляет собой одного поля катетер и служит эталонной пакеты расширения для, облегчает сосудистой системе хирургических устройств, доступ: Рабочая длина 150 см, эталонной сектор см, имеет нержавеющая сталь Hypotube типа просим частью, гидравлик , с покрытием, имеет два рентгенконтрастная знание, просим часть содержит 2 позиционной признаки: Продавец обязан за счет собственных средств осуществлять по следующим короны. Каждый изготовлении товара, в случае Заказчика , предоставленных информацию передать Производителю, чтобы получить эти случая производителя объяснение и представить Покупателю, При этом Покупатель вправе проверить представленные достоверность информации именно с производителем: Производственные браке в случае товар заменить новыми. Производителем товара либо партии (Покупателю компания) с вызова в случае, если информация Покупателя и передать отозванной товары, чтобы заменить новыми. замена Товара должна осуществляться в течение двух месяцев. | шт |  | 10 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком каждый раз после получения заказа в течение 15 рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и декабря 30-гопо. |
| 12 | 18141300/3 | защитное снаряжение/Рентгеновские, подвергшихся воздействию радиации защитный коллекция защитные очки / | Рентгеновские, подвергшихся воздействию радиации защитный коллекция защитные очки, Комплект включает в себя: 1. Защитной одежды - 1 шт 2; и Защитный воротник (X-ray Щитовидной железы Cover) ֊ 1 шт 3․ Защитный колпачок (Lead Cap) ֊ 1 шт 4. Защитные очки ֊ 1 шт 1. Защитная одежда Одежда предназначена для медицинского персонала для защиты рентгеновские излучения, воздействия условиях. Внутренний защитный слой-гибкий, компан или капризы защитный материал. Защитный эквивалент-не менее 0,25 mmPb (эквивалент свинца и). Внешнее оборудование спецодежда (Water resistant), устойчивой к внешним воздействиям и частого использования в отношении: Мангуст два страна структуре в жилет и юбка (Жилет & Юбка Тип): Структура обеспечивает защиту груди, живота и таза сегментов всех. Предназначен для мужчин и женщин для использования (Мужской / Женский). в Размеры S / M / L Армении. Размеров допустимые отклонения для ±2-4 см в армении. Цвет-темно-синий: Платье комфортно в ношении и для обеспечения мобильности, дышащие, легкий, прочный для длительного использования: Новый, заводского производства: CE МАРК или FDA или ISO 13485 качества наличие сертификатов: Измерение баллов, шт: 2; и Защитный воротник (X-ray Щитовидной железы Cover) Рентгеновских, подвергшихся воздействию радиации защитный щитовидной железы воротник (Щитовидной железы Щити). Размер изделия 22 см (длина) × 57 см (от шеи периферии и). Защитный эквивалент на 0,5 mmPb (эквивалент свинца и). Предназначен для щитовидной родных рентгеновские излучения, влияния, чтобы защитить всех. Размеров допустимые отклонения для ±2–4 см в армении. Цвет-темно-синий: Один обеспечивает полное покрытие шеи, нежная, в легкой, прочный для длительного и комфортного использования. Имеет легко укрепления и возможность решения различных осторожным для: Новый, заводского производства: CE МАРК или FDA или ISO 13485 качества наличие сертификатов: Измерение баллов, шт: 3; и Защитный колпачок (Lead Cap) Рентгеновских, подвергшихся воздействию радиации защитный колпачок (Lead Cap), Предназначенные главы сектора защиты для обеспечения рентгеновские излучения, воздействия условиях. Предназначен для мужчин и женщин для использования (Мужской / Женский). в Головной убор легкий и удобный для длительного использования. Имеет скрытые части, регулируемые Липучки исправления, которая обеспечивает индивидуальный соответствие пользователя главы часа работы.Внешние аксессуары влажность макияжа и комфортного использования, предназначенных для ткани (Cool wear moisture-влагу тканьи). Защита передний части 0,25 mmPbармении. Новые, заводского производства: CE МАРК или FDA или ISO 13485 качества наличие сертификатов: Измерение баллов, шт: 4. Защитные очки ", подвергшихся воздействию радиации Рентгеновские защитные очки по. Линзы защита 0,75 mmPb (эквивалент свинца и). Боковые работник щиты для от 0,50 mmPb (эквивалент свинца и). Вес-75 гр. в Женские общая ширина изделия 140 ммармении. Объектив высота: 38 ммармении. Объектив ширина для 60 ± 5 ммпо. Обеспечивает глаз и глаз окружающих сектора, защиту от рентгеновских излучений от работы. Легкий , удобный и предназначен для длительного использования." интервенционной кардиологии, отделения для, Гарантийный срок 1/730/ год. | шт |  | 3 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком каждый раз после получения заказа в течение 15 рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и декабря 30-гопо. |
| 13 | 18141300/2 | защитное снаряжение /Рентгеновские, подвергшихся воздействию радиации защитный коллекция защитных масках / | Рентгеновские, подвергшихся воздействию радиации защитный аватару защитных масках Комплект включает в себя: 1. Защитной одежды - 1 шт 2; и Защитный воротник (X-ray Щитовидной железы Cover) ֊ 1 шт 3․ Защитный колпачок (Lead Cap) ֊ 1 шт 4. Защитная маска֊щит (Full Face Mask) ֊ 1 шт 1. Защитная одежда Одежда предназначена для медицинского персонала для защиты рентгеновские излучения, воздействия условиях. Внутренний защитный слой-гибкий, компан или капризы защитный материал. Защитный эквивалент-не менее 0,25 mmPb (эквивалент свинца и). Внешнее оборудование спецодежда (Water resistant), устойчивой к внешним воздействиям и частого использования в отношении: Мангуст два страна структуре в жилет и юбка (Жилет & Юбка Тип): Структура обеспечивает защиту груди, живота и таза сегментов всех. Предназначен для мужчин и женщин для использования (Мужской / Женский). в Размеры S / M / L Армении. Размеров допустимые отклонения для ±2-4 см в армении. Цвет-темно-синий: Платье комфортно в ношении и для обеспечения мобильности, дышащие, легкий, прочный для длительного использования: Новый, заводского производства: CE МАРК или FDA или ISO 13485 качества наличие сертификатов: Измерение баллов, шт: 2; и Защитный воротник (X-ray Щитовидной железы Cover) Рентгеновских, подвергшихся воздействию радиации защитный щитовидной железы воротник (Щитовидной железы Щити). Размер изделия 22 см (длина) × 57 см (от шеи периферии и). Защитный эквивалент на 0,5 mmPb (эквивалент свинца и). Предназначен для щитовидной родных рентгеновские излучения, влияния, чтобы защитить всех. Размеров допустимые отклонения для ±2-4 см в армении. Цвет-темно-синий: Один обеспечивает полное покрытие шеи, нежная, в легкой, прочный для длительного и комфортного использования. Имеет легко укрепления и возможность решения различных осторожным для: Новый, заводского производства: CE МАРК или FDA и ISO 13485 качества наличие сертификатов: Измерение баллов, шт: 3; и Защитный колпачок (Lead Cap) Рентгеновских, подвергшихся воздействию радиации защитный колпачок (Lead Cap), Предназначенные главы сектора защиты для обеспечения рентгеновские излучения, воздействия условиях. Предназначен для мужчин и женщин для использования (Мужской / Женский). в Головной убор легкий и удобный для длительного использования. Имеет скрытые части, регулируемые Липучки исправления, которая обеспечивает индивидуальный соответствие пользователя главы часа работы.Внешние аксессуары влажность макияжа и комфортного использования, предназначенных для ткани (Cool wear moisture-влагу тканьи). Защита передний части 0,25 mmPbармении. Новые, заводского производства: CE МАРК или FDA или ISO 13485 качества наличие сертификатов: Измерение баллов, шт: 4. Защитная маска֊щит (Full Face Mask) "Рентгеновских, подвергшихся воздействию радиации защитная маска в комплекте face (Full Face Mask). в Предназначен для лица для защиты рентгеновские излучения, воздействия условиях. Защитный эквивалент для 0,15 mmPb (эквивалент свинца и). Вес-400 г производство. Легкий , удобный и предназначен для длительного использования. Обеспечивает лице масштаб защита подлежащих вид-он."интервенционной кардиологии, отделения для Гарантийный срок 2 /730 /годработы. | шт | 810 000 | 2 | 1620000 | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком каждый раз после получения заказа 15 рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и декабря 30-гоармении. |

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ Բոլոր ապրանրանքների դիմաց վճարումը իրականացվելու է փաստացի մատակարարված ապրանքների քանակով։

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ:

* 8.15 պայմանագրի մատակարարումը իրականացվում է համաձայն` ՀՀ կառավարության 2013թ. մայիսի 2 թիվ 502-Ն որոշան,                                                                                                                                                                                                                                          *դեղերի տեղափոխումը, պահեստավորումը և պահպանումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ ԱՆ նախարարի 2010թ. 17-Ն հրաման

* պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`

ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս  մնացորդային պիտանելիության ժամկետ,  որոշ չափաբաժինների մասով պիտանելության ժամկետը 3 տարի է

բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնման պահին պետք է ունենան դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,

գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, դեղի սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, դեղը հանձնման պահին կարող է ունենալ դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:

8.16 պայմանագրի՝  Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:      Բժշկական նշանակության ապրանքների մատակարարման բեռնափոխադրումը մինչև ներհիվանդանոցային դեղատուն իրականացվում է մատակարարի կողմից:

* 3,3 պայմանագրի Ընդ որում, գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, տասն /10/ աշխատանքային օրվա ընթացքում

*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

* УВЕДОМЛЕНИЕ Все парни оплата будет осуществляться за фактически поставленных товаров количествах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* поставка осуществляется хасан правительства на 2013 год. 2 мая № 502-Н, орша, *препараты, перемещение, складирование и хранение должны осуществляться в соответствии с МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ министра 2010г. 17-Н приказ

* фитнес сроки покупателю в момент вручения должны быть деталь

а. 2,5 года больше срок годности при наличии вручения в данный момент должны иметь по крайней мере 24 месяца, остаточный срок годности,

б. до 2,5 лет срок годности, имеющих лекарства момент вручения должны иметь препарат в общей годности 12 месяцев,

г. в отдельных случаях, это э пациентов неотложной предложения для удовлетворения обоснованных необходимость, препарат потребления, установленных для фитнеса короткие сроки, препарат момент вручения может иметь лекарства общего срока годности, по крайней мере, один второй.

Если в период действия договора Заказчиком предмета закупки требование подано не всей партии, то предмета закупки катамаран, остаточные партии в части договор расторгается: