## Лист1
1․Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: 2․Հայտով պարտադիր է ISO 13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատի (կամ դրանց համարժեքի) առկայությունը և ներկայացումը Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять: для товаров со сроком годности до 1 года — не менее 75%, для товаров со сроком годности 1–2 года — не менее 2/3, для товаров со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев.В составе заявки обязательно наличие и предоставление сертификата ISO 13485 и сертификата CE или FDA (или их эквивалентов).
N | CPV | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր | Технические характеристики | Չափման միավոր Ед. изм. | քանակ
1 | 32351230/4 | ռենտգեն նկարների ժապավեններ | ռենտգեն ժապավեն ՝նախատեսված են ատամների և ծնոտի ճշգրիտ ռենտգեն պատկերներ ստանալու համար: Չափսը ՝ 5սմ X3սմ։ | Рентгеновская пленка: предназначена для получения точных рентгеновских снимков зубов и челюсти. Размер: 5см Х 3см. | հատ Штука | 200
2 | 33111490/3 | Բժշկական սարքավորումների պահեստամասեր | Միկրոսկոպի լամպ 6V 20W | Лампа для микроскопа 6V 20W | հատ Штука | 2
3 | 33141110/3 | վիրակապեր | վիրակապ կաթետրների ֆիքսման համ[ար ,փոքրիկ կտրվածքով ՝խողովակի հարմար տեղակայման համար, 7սմX8.5սմ | Повязка для фиксации катетеров, с небольшим разрезом для удобного размещения трубки, 7см х 8.5см. | հատ Штука | 200
4 | 33141121/17 | վիրաբուժական թելեր | Թել վիրահատական ստերիլ պոլիգլյակտին , թելի հաստությունը N 3/0, երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ , բայց ոչ ավել քան 90սմ, ծակող ասեղով, կորությունը 1/2, չափը ոչ պակաս քան 25մմ , բայց ոչ ավել քան 30մմ | Нить хирургическая стерильная полиглактин, толщина нити N 3/0, длина не менее 75 см, но не более 90 см, с колющей иглой, окружность 1/2, размер не менее 25 мм, но не более 30 мм. | հատ Штука | 1000
5 | 33141121/18 | վիրաբուժական թելեր | Թել վիրահատական ստերիլ պոլիգլյակտին , թելի հաստությունը N 4/0, երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ , բայց ոչ ավել քան 90սմ, ծակող ասեղով, կորությունը 1/2, չափը ոչ պակաս քան 20մմ , բայց ոչ ավել քան 25 մմ | Нить хирургическая стерильная полиглактин, толщина нити N 4/0, длина не менее 75 см, но не более 90 см, с колющей иглой, окружность 1/2, размер не менее 20 мм, но не более 25 мм. | հատ Штука | 1000
6 | 33141121/19 | վիրաբուժական թելեր | Պոլիպրոպիլեն 4/0 չներծծվող ,մոնոֆիլամենտ, կապույտ գույնի, ատրավմատիկ ամրացված 3/8 շրջանագծով, հակադարձ կտրող 24-26մմ ասեղին։Ասեղն պետք է լինի բարձրորակ պողպատից, սիլիկոնապատ, կրկնակի ծակումների ժամանակ սրությունը չկորցնող։Թելը պետք է ունենա նվազագույն ձևի հիշողություն, բարձր մանիպուլյացիոն ճկունություն և հանգույցի հուսալիություն։Ապրանքը պետք է ունենա CE կամ FDA սերտիֆիկատ | Полипропилен 4/0 нерассасывающийся, монофиламент, синего цвета, атравматически прикрепленный к игле 3/8 окружности, обратно-режущая 24-26 мм. Игла должна быть из высококачественной стали, силиконизированная, не теряющая остроту при повторных проколах. Нить должна иметь минимальную память формы, высокую манипуляционную гибкость и надежность узла. Продукт должен иметь сертификат CE или FDA. | հատ Штука | 200
7 | 33141121/20 | վիրաբուժական թելեր | Պոլիպրոպիլեն 3/0 չներծծվող ,մոնոֆիլամենտ, կապույտ գույնի, ատրավմատիկ ամրացված 3/8 շրջանագծով, հակադարձ կտրող 24-26մմ ասեղին։Ասեղն պետք է լինի բարձրորակ պողպատից, սիլիկոնապատ, կրկնակի ծակումների ժամանակ սրությունը չկորցնող։Թելը պետք է ունենա նվազագույն ձևի հիշողություն, բարձր մանիպուլյացիոն ճկունություն և հանգույցի հուսալիություն։Ապրանքը պետք է ունենա CE կամ FDA սերտիֆիկատ | Полипропилен 3/0 нерассасывающийся, монофиламент, синего цвета, атравматически прикрепленный к игле 3/8 окружности, обратно-режущая 24-26 мм. Игла должна быть из высококачественной стали, силиконизированная, не теряющая остроту при повторных проколах. Нить должна иметь минимальную память формы, высокую манипуляционную гибкость и надежность узла. Продукт должен иметь сертификат CE или FDA. | հատ Штука | 200
8 | 33141121/23 | վիրաբուժական թելեր | Պոլիգլյակտին 5/0 ասեղը 13-16մմ ծակող ,մանուշակագույն , սինթետիկ հյուսված թել՝ պատրաստված գլիկոլիդի և լակտիդի համապոլիմերից , պատված կալցիումի ստեարատի և պոլիգլյակտին 370-ի հավասարաչափ խառնուրդով՝ հյուսվածքներով սահուն անցումն ու հանգույցի հուսալիությունը ապահովելու համար։ Թելի ամբողջական ներծծումը տեղի ունենա 56-70 օրվա ընթացքում։Ասեղն պետք է լինի բարձրորակ պողպատից, սիլիկոնապատ, կրկնակի ծակումների ժամանակ սրությունը չկորցնող։ | Полиглактин 5/0, игла 13-16 мм колющая, фиолетовая, синтетическая плетеная нить, изготовленная из сополимера гликолида и лактида, покрытая равномерной смесью стеарата кальция и полиглактина 370 для обеспечения гладкого прохождения через ткани и надежности узла. Полное рассасывание нити должно происходить в течение 56-70 дней. Игла должна быть из высококачественной стали, силиконизированная, не теряющая остроту при повторных проколах. | հատ Штука | 120
9 | 33141121/23 | վիրաբուժական թելեր | Պոլիգլյակտին 0 ասեղը 30-40մմ ծակող ,մանուշակագույն , սինթետիկ հյուսված թել՝ պատրաստված գլիկոլիդի և լակտիդի համապոլիմերից , պատված ստեարատի և պոլիգլյակտին 370-ի հավասարաչափ խառնուրդով՝ հյուսվածքներով սահուն անցումն ու հանգույցի հուսալիությունը ապահովելու համար։ Թելի ամբողջական ներծծումը տեղի ունենա 56-70 օրվա ընթացքում։Ասեղն պետք է լինի բարձրորակ պողպատից, սիլիկոնապատ, կրկնակի ծակումների ժամանակ սրությունը չկորցնող։Ապրանքը պետք է ունենա CE կամ FDA սերտիֆիկատ | Полиглактин 0, игла 30-40 мм колющая, фиолетовая, синтетическая плетеная нить, изготовленная из сополимера гликолида и лактида, покрытая равномерной смесью стеарата и полиглактина 370 для обеспечения гладкого прохождения через ткани и надежности узла. Полное рассасывание нити должно происходить в течение 56-70 дней. Игла должна быть из высококачественной стали, силиконизированная, не теряющая остроту при повторных проколах. Продукт должен иметь сертификат CE или FDA. | հատ Штука | 180
10 | 33141121/25 | վիրաբուժական թելեր | Պոլիգլյակտին 3 ասեղը 45-50մմ ծակող ,մանուշակագույն , սինթետիկ հյուսված թել՝ պատրաստված գլիկոլիդի և լակտիդի համապոլիմերից , պատված կալցիումի ստեարատի և պոլիգլյակտին 370-ի հավասարաչափ խառնուրդով՝ հյուսվածքներով սահուն անցումն ու հանգույցի հուսալիությունը ապահովելու համար։ Թելի ամբողջական ներծծումը տեղի ունենա 56-70 օրվա ընթացքում։Ասեղն պետք է լինի բարձրորակ պողպատից, սիլիկոնապատ, կրկնակի ծակումների ժամանակ սրությունը չկորցնող։Ապրանքը պետք է ունենա CE կամ FDA սերտիֆիկատ | Полиглактин 3, игла 45-50 мм колющая, фиолетовая, синтетическая плетеная нить, изготовленная из сополимера гликолида и лактида, покрытая равномерной смесью стеарата кальция и полиглактина 370 для обеспечения гладкого прохождения через ткани и надежности узла. Полное рассасывание нити должно происходить в течение 56-70 дней. Игла должна быть из высококачественной стали, силиконизированная, не теряющая остроту при повторных проколах. Продукт должен иметь сертификат CE или FDA. | հատ Штука | 200
11 | 33141136/10 | կաթետերներ | Էպիցիստոստոմա 12FR երկու ուղիով ,արտաքին տրամագիծը 4.0մմ ,երկարությունը ոչ պակաս քան 40սմ | Эпицистостома 12FR двухходовая, наружный диаметр 4.0 мм, длина не менее 40 см. | հատ Штука | 3
12 | 33141136/11 | կաթետրներ | Միզային կաթետեր մանկական (4 Fr):Չափը՝ 4 Fr (արտաքին տրամագիծը՝ մոտ 1.33 մմ): Նախատեսված է նորածինների և վաղ տարիքի երեխաների համար: Ստերիլ, աթրավմատիկ (չվնասող) ծայրով, կողային անցքերով:Փաթեթավորումը՝ Անհատական, ստերիլ (միանգամյա օգտագործման) | Катетер мочевой детский (4 Fr): Размер: 4 Fr (наружный диаметр: около 1.33 мм). Предназначен для новорожденных и детей раннего возраста. Стерильный, с атравматичным кончиком, с боковыми отверстиями. Упаковка: Индивидуальная, стерильная (для одноразового использования). | հատ Штука | 30
13 | 33141136/12 | կաթետրներ | միզային կաթետեր մանկական (6 Fr)Չափը՝6 Fr (արտաքին տրամագիծը՝ մոտ 2.0 մմ):Նախատեսված է նորածինների և մանկական տարիքի երեխաների համար:Ստերիլ, աթրավմատիկ (չվնասող) ծայրով, կողային անցքերով: Անհատական, ստերիլ (միանգամյա օգտագործման) | Катетер мочевой детский (6 Fr). Размер: 6 Fr (наружный диаметр: около 2.0 мм). Предназначен для новорожденных и детей детского возраста. Стерильный, с атравматичным кончиком, с боковыми отверстиями. Упаковка: Индивидуальная, стерильная (для одноразового использования). | հատ Штука | 30
14 | 33141136/13 | կաթետրներ | Միզային կաթետեր մանկական / մանկահասակների (8 Fr):Չափը՝ 8 Fr (արտաքին տրամագիծը՝ մոտ 2.67 մմ):Նախատեսված է մանկական տարիքի երեխաների միզապարկի կաթետերիզացիայի համար:Ստերիլ, աթրավմատիկ (չվնասող) ծայրով, կողային անցքերով:Անհատական, ստերիլ (միանգամյա օգտագործման) | Катетер мочевой детский / для детей (8 Fr). Размер: 8 Fr (наружный диаметр: около 2.67 мм). Предназначен для катетеризации мочевого пузыря у детей. Стерильный, с атравматичным кончиком, с боковыми отверстиями. Упаковка: Индивидуальная, стерильная (для одноразового использования). | հատ Штука | 30
15 | 33141136/14 | կաթետրներ | Միզային կաթետեր (10 Fr):Չափը՝ 10 Fr (արտաքին տրամագիծը՝ մոտ 3.33 մմ):Նախատեսված է դեռահասների կամ մանկական/անցումային պրակտիկայում օգտագործման համար:Ստերիլ, աթրավմատիկ (չվնասող) ծայրով, կողային անցքերով:Անհատական, ստերիլ (միանգամյա օգտագործման) | Катетер мочевой (10 Fr). Размер: 10 Fr (наружный диаметр: около 3.33 мм). Предназначен для использования у подростков или в детской/переходной практике. Стерильный, с атравматичным кончиком, с боковыми отверстиями. Упаковка: Индивидуальная, стерильная (для одноразового использования). | հատ Штука | 30
16 | 33141136/15 | կաթետրներ | Միզային կաթետեր (12 Fr):Չափը՝ 12 Fr (արտաքին տրամագիծը՝ մոտ 4.0 մմ):Նախատեսված է մեծահասակների (կամ անցումային տարիքի) կարճաժամկետ կամ երկարատև կաթետերիզացիայի համար:Ստերիլ, աթրավմատիկ (չվնասող) ծայրով, կողային անցքերով:Անհատական, ստերիլ (միանգամյա օգտագործման) | Катетер мочевой (12 Fr). Размер: 12 Fr (наружный диаметр: около 4.0 мм). Предназначен для краткосрочной или длительной катетеризации у взрослых (или лиц переходного возраста). Стерильный, с атравматичным кончиком, с боковыми отверстиями. Упаковка: Индивидуальная, стерильная (для одноразового использования). | հատ Штука | 30
17 | 33141136/8 | կաթետերներ | Էպիցիստոստոմա 14 FR երկու ուղիով , արտաքին տրամագիծը 4.7մմ ,երկարությունը ոչ պակաս քան 40սմ | Эпицистостома 14FR двухходовая, наружный диаметр 4.7 мм, длина не менее 40 см. | հատ Штука | 3
18 | 33141136/9 | կաթետերներ | Էպիցիստոստոմա 16FR երկու ուղիով ,արտաքին տրամագիծը 5.3մմ երկարությունը ոչ պակաս քան 40սմ | Эпицистостома 16FR двухходовая, наружный диаметр 5.3 мм, длина не менее 40 см. | հատ Штука | 3
19 | 33141142/11 | ներարկիչներ | Ներարկիչ 60մլ- ծայրակալով իրիգացիայի համար միանվագ օգտագործման: Բաղադրիչներ՝3 կտոր (գլան, մխոց և ռետինե հերմետիկացնող օղակ): Գրադուացիա Սանդղակի քայլը՝ 1 մլ կամ 2 մլ: Անհատական, ստերիլ (միանգամյա օգտագործման) | Шприц 60 мл с наконечником для ирригации, однократного применения. Компоненты: 3-компонентный (цилиндр, поршень и резиновое уплотнительное кольцо). Градуация / Шаг шкалы: 1 мл или 2 мл. Упаковка: Индивидуальная, стерильная (для одноразового использования). | հատ Штука | 150
20 | 33141142/12 | ներարկիչներ | Ներարկիչ 50մլ (կաթետերային ելքով / Luer Lock): Եռակոմպոնենտ (ռետինե կնիքով մխոց), թափանցիկ մարմին, հստակ սանդղակ: Անհատական, ստերիլ (միանգամյա օգտագործման) | Шприц 50 мл (с катетерным наконечником / Luer Lock). Трехкомпонентный (поршень с резиновым уплотнителем), прозрачный корпус, четкая шкала. Упаковка: Индивидуальная, стерильная (для одноразового использования). | հատ Штука | 3000
21 | 33141144/10 | Բժշկական ասեղներ | Նյարդի բլոկի ասեղ 22G 50մմ: Նախատեսված է տեղային անզգայացման և նյարդային պաշարումների (ներարկումների) իրականացման համար: Բժշկական չժանգոտվող պողպատ, լատեքսից ազատ (latex-free):Անհատական, ստերիլ (միանգամյա օգտագործման) | Игла для блокады нервов 22G 50мм. Предназначена для проведения местной анестезии и нервных блокад (инъекций). Медицинская нержавеющая сталь, без латекса (latex-free). Упаковка: Индивидуальная, стерильная (для одноразового использования). | հատ Штука | 5
22 | 33141144/13 | Բժշկական ասեղներ | Բազմակի նմուշառման արյան ասեղ Luer ադապտերով:Արյան վակուումային նմուշառման համար:Երկկողմանի ստերիլ ասեղ (պաշտպանիչ թաղանթով), սիլիկոնապատ ծայր: Բժշկական չժանգոտվող պողպատ, լատեքսից ազատ (latex-free):Անհատական, ստերիլ (միանգամյա օգտագործման) | Игла для двустороннего забора крови с Luer-адаптером (игла для вакуумного забора крови). Двусторонняя стерильная игла (с защитным клапаном/мембраной), силиконизированный кончик. Медицинская нержавеющая сталь, без латекса (latex-free). Упаковка: Индивидуальная, стерильная (для одноразового использования). | հատ Штука | 2000
23 | 33141144/9 | Բժշկական ասեղներ | Նյարդի բլոկի ասեղ 22G 80մմ: Նախատեսված է տեղային անզգայացման և նյարդային պաշարումների (ներարկումների) իրականացման համար: Բժշկական չժանգոտվող պողպատ, լատեքսից ազատ (latex-free):Անհատական, ստերիլ (միանգամյա օգտագործման) | Игла для блокады нервов 22G 80мм. Предназначена для проведения местной анестезии и нервных блокад (инъекций). Медицинская нержавеющая сталь, без латекса (latex-free). Упаковка: Индивидуальная, стерильная (для одноразового использования). | հատ Штука | 5
24 | 33141183/12 | զոնդեր | նորածինների սնուցման զոնդ Fr6 (տրամագիծը՝ 2.0 մմ)՝ ստանդարտ չափս է փոքր երեխաների հեղուկ սնուցման համար Ատրավմատիկ (կլորացված) ծայր՝ Զոնդի ներս մտնող ծայրը կլոր է և փակ, որպեսզի չվնասի քթի և կերակրափողի նուրբ լորձաթաղանթը։Կողմնային անցքեր (աչքեր)՝ Սնունդը դուրս է գալիս ոչ թե ուղիղ ծայրից, այլ կողքի 2 կամ 4 փոքր անցքերից, ինչը կանխում է խցանումը։Զոնդի երկարությունը 40սմ-50սմ նոածինների համար նախատեսված | Зонд для кормления новорожденных Fr6 (диаметр: 2.0 мм): стандартный размер для жидкого питания детей младшего возраста. Атравматичный (закругленный) кончик: вводимый конец зонда закруглен и закрыт, чтобы не повредить нежную слизистую оболочку носа и пищевода. Боковые отверстия (глазки): питание поступает не из прямого кончика, а из 2 или 4 небольших боковых отверстий, что предотвращает закупорку. Длина зонда: 40 см – 50 см, предназначен для новорожденных. | հատ Штука | 30
25 | 33141183/13 | զոնդեր | նորածինների սնուցման զոնդ 8 Fr (տրամագիծը՝ 2.7 մմ)՝ օգտագործվում է ավելի մեծ երեխաների կամ ավելի թանձր սննդային խառնուրդների դեպքում։ Ատրավմատիկ (կլորացված) ծայր՝ Զոնդի ներս մտնող ծայրը կլոր է և փակ, որպեսզի չվնասի քթի և կերակրափողի նուրբ լորձաթաղանթը։Կողմնային անցքեր (աչքեր)՝ Սնունդը դուրս է գալիս ոչ թե ուղիղ ծայրից, այլ կողքի 2 կամ 4 փոքր անցքերից, ինչը կանխում է խցանումը։Զոնդի երկարությունը 40սմ-50սմ | Зонд для кормления новорожденных 8 Fr (диаметр: 2.7 мм): используется для более крупных детей или для более густых питательных смесей. Атравматичный (закругленный) кончик: вводимый конец зонда закруглен и закрыт, чтобы не повредить нежную слизистую оболочку носа и пищевода. Боковые отверстия (глазки): питание поступает не из прямого кончика, а из 2 или 4 небольших боковых отверстий, что предотвращает закупорку. Длина зонда: 40 см – 50 см. | հատ Штука | 30
26 | 33141183/14 | զոնդեր | Նազոգասրալ Զոնդ Fr 4: Տրամագիծ: 1.3 մմ (Ch/Fr 4), գունային կոդավորումը՝ կարմիր։Բժշկական փափուկ PVC (ջերմազգայուն)։Ատրավմատիկ կլորավուն ծայր՝ կողմնային անցքերով, սանտիմետրային նշումներով և ռենտգենկոնտրաստային գծով։Ստերիլ, միանգամյա օգտագործման։ | Зонд назогастральный Fr 4: Диаметр: 1.3 мм (Ch/Fr 4), цветовая кодировка: красный. Медицинский мягкий ПВХ (термочувствительный). Атравматичный закругленный кончик с боковыми отверстиями, сантиметровыми отметками и рентгеноконтрастной линией. Стерильный, одноразового использования. | հատ Штука | 100
27 | 33141183/15 | զոնդեր | Նազոգասրալ Զոնդ Fr 6: Տրամագիծ: 2.0 մմ (Fr/Ch 6), գունային կոդավորումը՝ կանաչ:Բժշկական փափուկ PVC (ջերմազգայուն)։Ատրավմատիկ ծայր՝ կողմնային անցքերով, սանտիմետրային նշումներով և ռենտգենկոնտրաստային գծով։Ստերիլ, միանգամյա։ | Зонд назогастральный Fr 6: Диаметр: 2.0 мм (Fr/Ch 6), цветовая кодировка: зеленый. Медицинский мягкий ПВХ (термочувствительный). Атравматичный кончик с боковыми отверстиями, сантиметровыми отметками и рентгеноконтрастной линией. Стерильный, одноразовый. | հատ Штука | 100
28 | 33141183/16 | զոնդեր | Նազոգասրալ Զոնդ Fr 8: Տրամագիծ: 2.7 մմ (Fr/Ch 8), գունային կոդավորումը՝ կապույտ։Բժշկական փափուկ PVC (ջերմազգայուն)։Ատրավմատիկ ծայր՝ կողմնային անցքերով, սանտիմետրային նշումներով և ռենտգենկոնտրաստային գծով։Ստերիլ, միանգամյա։ | Зонд назогастральный Fr 8: Диаметр: 2.7 мм (Fr/Ch 8), цветовая кодировка: синий. Медицинский мягкий ПВХ (термочувствительный). Атравматичный кончик с боковыми отверстиями, сантиметровыми отметками и рентгеноконтрастной линией. Стерильный, одноразовый. | հատ Штука | 100
29 | 33141205/1 | Էնդոտրախեալ խողովակներ | Էնդոտրախեալ խողովակ արմիրովված (զրահապատ) ID 6.0․ Ներքին տրամագիծը՝ 6.0 մմ (ID 6.0), արտաքին տրամագիծը կախված է պատի հաստությունից:Մետաղալարով ամրացված (արմիրովված/զրահապատ) ճկուն խողովակ՝ մանժետով: Մերֆիի անցքով ատրավմատիկ ծայր, ստանդարտ 15 մմ միակցիչ։Բժշկական նշանակության ջերմազգայուն պոլիվինիլքլորիդ (PVC)՝ ներդրված մետաղական սպիրալով։Ստերիլ, միանգամյա օգտագործման։ | Трубка эндотрахеальная армированная ID 6.0: Внутренний диаметр: 6.0 мм (ID 6.0), наружный диаметр зависит от толщины стенки. Гибкая трубка, укрепленная металлической спиралью (армированная), с манжетой. Атравматичный кончик с глазком Мерфи, стандартный коннектор 15 мм. Медицинский термочувствительный поливинилхлорид (ПВХ) со встроенной металлической спиралью. Стерильная, одноразового использования. | հատ Штука | 10
30 | 33141205/10 | Էնդոտրախեալ խողովակներ | Էնդոտրախեալ խողովակ արմիրովված (զրահապատ) ID 7Ներքին տրամագիծը՝ 7 մմ (ID 7), արտաքին տրամագիծը կախված է պատի հաստությունից:Մետաղալարով ամրացված (արմիրովված/զրահապատ) ճկուն խողովակ՝ մանժետով: Մերֆիի անցքով ատրավմատիկ ծայր, ստանդարտ 15 մմ միակցիչ։Բժշկական նշանակության ջերմազգայուն պոլիվինիլքլորիդ (PVC)՝ ներդրված մետաղական սպիրալով։Ստերիլ, միանգամյա օգտագործման։ | Трубка эндотрахеальная армированная ID 7.0: Внутренний диаметр: 7 мм (ID 7), наружный диаметр зависит от толщины стенки. Гибкая трубка, укрепленная металлической спиралью (армированная), с манжетой. Атравматичный кончик с глазком Мерфи, стандартный коннектор 15 мм. Медицинский термочувствительный поливинилхлорид (ПВХ) со встроенной металлической спиралью. Стерильная, одноразового использования. | հատ Штука | 15
31 | 33141205/2 | Էնդոտրախեալ խողովակներ | Էնդոտրախեալ խողովակ արմիրովված (զրահապատ) ID 6.5․ Ներքին տրամագիծը՝ 6.5մմ (ID 6.5), արտաքին տրամագիծը կախված է պատի հաստությունից:Մետաղալարով ամրացված (արմիրովված/զրահապատ) ճկուն խողովակ՝ մանժետով: Մերֆիի անցքով ատրավմատիկ ծայր, ստանդարտ 15 մմ միակցիչ։Բժշկական նշանակության ջերմազգայուն պոլիվինիլքլորիդ (PVC)՝ ներդրված մետաղական սպիրալով։Ստերիլ, միանգամյա օգտագործման։ | Трубка эндотрахеальная армированная ID 6.5: Внутренний диаметр: 6.5 мм (ID 6.5), наружный диаметр зависит от толщины стенки. Гибкая трубка, укрепленная металлической спиралью (армированная), с манжетой. Атравматичный кончик с глазком Мерфи, стандартный коннектор 15 мм. Медицинский термочувствительный поливинилхлорид (ПВХ) со встроенной металлической спиралью. Стерильная, одноразового использования. | հատ Штука | 10
32 | 33141205/3 | Էնդոտրախեալ խողովակներ | Էնդոտրախեալ խողովակ արմիրովված (զրահապատ) ID 7.5 Ներքին տրամագիծը՝ 7,5մմ (ID 7,5), արտաքին տրամագիծը կախված է պատի հաստությունից:Մետաղալարով ամրացված (արմիրովված/զրահապատ) ճկուն խողովակ՝ մանժետով: Մերֆիի անցքով ատրավմատիկ ծայր, ստանդարտ 15 մմ միակցիչ։Բժշկական նշանակության ջերմազգայուն պոլիվինիլքլորիդ (PVC)՝ ներդրված մետաղական սպիրալով։Ստերիլ, միանգամյա օգտագործման։ | рубка эндотрахеальная армированная ID 7.5: Внутренний диаметр: 7.5 мм (ID 7.5), наружный диаметр зависит от толщины стенки. Гибкая трубка, укрепленная металлической спиралью (армированная), с манжетой. Атравматичный кончик с глазком Мерфи, стандартный коннектор 15 мм. Медицинский термочувствительный поливинилхлорид (ПВХ) со встроенной металлической спиралью. Стерильная, одноразового использования. | հատ Штука | 15
33 | 33141205/4 | Էնդոտրախեալ խողովակներ | Օրալ RAE (հարավային) էնդոտրախեալ խողովակ ID 5,5 (մանժետով)․: Չափս: ID 5,5 մմ (մանկական)։ Նախաձևավորված կորություն, փչովի մանժետով (cuffed), Մերֆիի անցքով, ստանդարտ 15 մմ միակցիչով։։Բժշկական ջերմազգայուն PVC։Ստերիլ, միանգամյա։ | Трубка эндотрахеальная оральная RAE (южная) ID 5.5 (с манжетой): Размер: ID 5.5 мм (детская). Предварительно сформированный изгиб, с раздувной манжетой (cuffed), с глазком Мерфи, со стандартным коннектором 15 мм. Медицинский термочувствительный ПВХ. Стерильная, одноразовая. | հատ Штука | 15
34 | 33141205/5 | Էնդոտրախեալ խողովակներ | Օրալ RAE (հարավային) էնդոտրախեալ խողովակ ID 3.0 (մանժետով)․: Չափս: ID 3.0 մմ (մանկական)։ Նախաձևավորված կորություն, փչովի մանժետով (cuffed), Մերֆիի անցքով, ստանդարտ 15 մմ միակցիչով։։Բժշկական ջերմազգայուն PVC։Ստերիլ, միանգամյա։ | Трубка эндотрахеальная оральная RAE (южная) ID 3.0 (с манжетой): Размер: ID 3.0 мм (детская). Предварительно сформированный изгиб, с раздувной манжетой (cuffed), с глазком Мерфи, со стандартным коннектором 15 мм. Медицинский термочувствительный ПВХ. Стерильная, одноразовая. | հատ Штука | 5
35 | 33141205/6 | Էնդոտրախեալ խողովակներ | Օրալ RAE (հարավային) էնդոտրախեալ խողովակ ID 3.5 (մանժետով)․: Չափս: ID 3.5 մմ (մանկական)։ Նախաձևավորված կորություն, փչովի մանժետով (cuffed), Մերֆիի անցքով, ստանդարտ 15 մմ միակցիչով։։Բժշկական ջերմազգայուն PVC։Ստերիլ, միանգամյա։ | Трубка эндотрахеальная оральная RAE (южная) ID 3.5 (с манжетой): Размер: ID 3.5 мм (детская). Предварительно сформированный изгиб, с раздувной манжетой (cuffed), с глазком Мерфи, со стандартным коннектором 15 мм. Медицинский термочувствительный ПВХ. Стерильная, одноразовая. | հատ Штука | 5
36 | 33141205/7 | Էնդոտրախեալ խողովակներ | Օրալ RAE (հարավային) էնդոտրախեալ խողովակ ID 4.0 (մանժետով)․: Չափս: ID 4.0 մմ (մանկական)։ Նախաձևավորված կորություն, փչովի մանժետով (cuffed), Մերֆիի անցքով, ստանդարտ 15 մմ միակցիչով։։Բժշկական ջերմազգայուն PVC։Ստերիլ, միանգամյա։ | Трубка эндотрахеальная оральная RAE (южная) ID 4.0 (с манжетой): Размер: ID 4.0 мм (детская). Предварительно сформированный изгиб, с раздувной манжетой (cuffed), с глазком Мерфи, со стандартным коннектором 15 мм. Медицинский термочувствительный ПВХ. Стерильная, одноразовая. | հատ Штука | 8
37 | 33141205/8 | Էնդոտրախեալ խողովակներ | Օրալ RAE (հարավային) էնդոտրախեալ խողովակ ID 4,5 (մանժետով)․: Չափս: ID 4,5մմ (մանկական)։ Նախաձևավորված կորություն, փչովի մանժետով (cuffed), Մերֆիի անցքով, ստանդարտ 15 մմ միակցիչով։։Բժշկական ջերմազգայուն PVC։Ստերիլ, միանգամյա։ | Трубка эндотрахеальная оральная RAE (южная) ID 4.5 (с манжетой): Размер: ID 4.5 мм (детская). Предварительно сформированный изгиб, с раздувной манжетой (cuffed), с глазком Мерфи, со стандартным коннектором 15 мм. Медицинский термочувствительный ПВХ. Стерильная, одноразовая. | հատ Штука | 15
38 | 33141205/9 | Էնդոտրախեալ խողովակներ | Օրալ RAE (հարավային) էնդոտրախեալ խողովակ ID 5.0 (մանժետով)․: Չափս: ID 5.0 մմ (մանկական)։ Նախաձևավորված կորություն, փչովի մանժետով (cuffed), Մերֆիի անցքով, ստանդարտ 15 մմ միակցիչով։։Բժշկական ջերմազգայուն PVC։Ստերիլ, միանգամյա։ | Трубка эндотрахеальная оральная RAE (южная) ID 5.0 (с манжетой): Размер: ID 5.0 мм (детская). Предварительно сформированный изгиб, с раздувной манжетой (cuffed), с глазком Мерфи, со стандартным коннектором 15 мм. Медицинский термочувствительный ПВХ. Стерильная, одноразовая. | հատ Штука | 20
39 | 33141211/34 | բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ | Տրախեոստոմիկ խողովակի հավաքածու N7,5 ։Թերմոպլաստիկ, Latex-free։ Ռենտգեն-կոնտրաստային, 15 մմ ստանդարտ միակցիչով։ Խողովակ, օբտուրատոր, ֆիքսող ժապավեն։ Ստերիլ, CE / FDA սերտիֆիկատով։Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս | Набор трахеостомической трубки N7.5. Термопластичная, Latex-free. Рентгеноконтрастная, со стандартным коннектором 15 мм. Комплектация: трубка, обтуратор, фиксирующая лента. Стерильная, с сертификатом CE / FDA. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять: для товаров со сроком годности до 1 года — не менее 75%, для товаров со сроком годности 1–2 года — не менее 2/3, для товаров со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев. | հատ Штука | 1
40 | 33141211/35 | բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ | երկարացման խողովակ ՝նախատեսված է ինֆուզիոն/տրանսֆուզիոն թերապիայի ժամանակ հեղուկների ներարկման գծի երկարացման, հիվանդի և հեղուկի աղբյուրի միջև հեռավորության ապահովման համար։ երկարությունը 150սմ(±5% թույլատրելի շեղում) | Удлинительная трубка: предназначена для удлинения линии инфузии жидкостей во время инфузионной/трансфузионной терапии, обеспечения расстояния между пациентом и источником жидкости. Длина: 150 см (допустимое отклонение ±5%). | հատ Штука | 200
41 | 33141211/36 | բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ | Եռակողմ փական կամ եռակողմ կրկնակ ։Մեկանգամյա օգտագործման բժշկական եռակողմ փականներն , որնք ունեն երեք միացման դուռ (պորտ) և պտտվող բռնակ։ Այն օգտագործվում է կաթիլային համակարգերի (սիստեմաների) հետ՝ հեղուկների կամ դեղերի հոսքը կառավարելու համար | Трехходовой кран или трехходовой разветвитель. Одноразовые медицинские трехходовые краны, имеющие три порта (порта соединения) и поворотную ручку. Он используется с инфузионными системами (капельницами) для управления потоком жидкостей или лекарственных средств. | հատ Штука | 100
42 | 33141211/37 | բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ | Կոնվեքսային տվիչ նախատեսված Canon (Toshiba) Aplio i600 ՈւՁ համակարգի •Հաճախականությունը, ոչ պակաս, քան՝ 1-6 ՄՀց, •Էլեմենտների քանակը, ոչ պակաս, քան`192 •Դիտարկման անկյունը, ոչ պակաս, քան՝ 70 աստիճան, •Շառավիղը, ոչ պակաս, քան՝ 50 մմ, •Ապահովվող ռեժիմները՝ հյուսվածքային հարմոնիկայի իմպուլսի սուբտրակցիայով, դիֆերենցված հյուսվածքային հարմոնիկա, իմպուլս-ալիքային դոպլեր, գունավոր դոպլեր, էներգետիկ դոպլեր, բարելավված դինամիկ հոսք, մազանոթային հունի պատկերավորում բարձր տարածական/ժամանակային հնարավորությամբ, ճշգրիտ պատկերավորում։ Տվիչը պետք է լինի ամբողջությամբ նոր չօգտագործված, գործարանային օրիգինալ փաթեթավորմամբ և մակնշմամբ, ոչ ուշ քան 2025 թվականի արտադրության։Տվիչի կորպուսի վրա պետք է հստակ ընթեռնելի լինի գործարանային սերիական համարը (Serial Number) և արտադրության տարեթիվը, որոնք պետք է համապատասխանեն ապրանքի անձնագրում նշված տվյալներին Պարտադիր այլ պայմաններ: 1. Համատեղելիություն: Ապրանքը պետք է 100% ծրագրային և մեխանիկական համատեղելի լինի Պատվիրատուի մոտ առկա Aplio i600 սարքի հետ և ապահովի վերոնշյալ բոլոր ռեժիմների աշխատանքը առանց հավելյալ լիցենզիաների գնման: 2. Տեղադրում և Գործարկում: Տվիչի տեղադրումը, սարքին ինտեգրումը և թեստավորումը կատարվում է մատակարարի հաշվին՝ արտադրող գործարանի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի (ինժեների) կողմից, որի սերտիֆիկատի պատճենը ներկայացվում է տեղադրման պահին: 3. Որակի սերտիֆիկատներ: Հայտով պետք է ներկայացվեն ապրանքի CE կամ FDA և ISO 13485 որակի հավաստագրերը: 4. Երաշխիք: Նվազագույնը 12 ամիս երաշխիք երկկողմանի ընդունման արձանագրության ստորագրման պահից: | Конвексный датчик, предназначенный для ультразвуковой системы Canon (Toshiba) Aplio i600.• Частота, не менее: 1–6 МГц,• Количество элементов, не менее: 192,• Угол обзора, не менее: 70 градусов,• Радиус, не менее: 50 мм,• Поддерживаемые режимы: тканевая гармоника с субтракцией импульса (Pulse Subtraction Tissue Harmonic Imaging), дифференциальная тканевая гармоника (Differential Tissue Harmonic Imaging), импульсно-волновой доплер (PW), цветной доплер (CDI), энергетический доплер (Power Doppler), улучшенный динамический поток (Advanced Dynamic Flow / ADF), визуализация капиллярного русла с высоким пространственным/временным разрешением (Superb Micro-vascular Imaging / SMI), точная визуализация (Precision Imaging).Датчик должен быть абсолютно новым, неиспользованным, в оригинальной заводской упаковке и с маркировкой, года выпуска не ранее 2025. На корпусе датчика должен быть четко читаемый заводской серийный номер (Serial Number) и год производства, которые должны соответствовать данным, указанным в паспорте изделия.Другие обязательные условия:Совместимость: Товар должен быть на 100% программно и механически совместим с имеющимся у Заказчика аппаратом Aplio i600 и обеспечивать работу всех вышеперечисленных режимов без необходимости приобретения дополнительных лицензий.Установка и запуск: Установка, интеграция в систему и тестирование датчика осуществляются за счет Поставщика специалистом (инженером), сертифицифицированным заводом-изготовителем, копия сертификата которого предоставляется в момент установки.Сертификаты качества: В составе заявки должны быть представлены сертификаты качества CE или FDA, а также ISO 13485 на товар.Гарантия: Гарантия не менее 12 месяцев с момента подписания двустороннего акта приема-передачи. | հատ Штука | 1
43 | 33141211/38 | բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ | Մարդու զարկերակային/երակային արյան մեջ գազերի և էլեկտրոլիտների որոշման շարժական վերլուծիչ Պետք է ունենա առնվազն հետևյալ պարամետրներերը ստուգելու հնարավորություն pH, pCO2 , pO2 , cNa+ , cK+ , cCl− , cCa2+, Hct , HCO3-, TCO2, BE, bE, HB, O2sat, OcCT, BB, SBE, SBC AaDO2, RI, cCa։ Աշխատանքի մեթոդը՝ չոր մեկանգամյա օգտագործման քարթրիջներ, առանց լվացող դիլուենտի pH, cNa+ , cK+ , cCl− , cCa2+ նշված պարամետրերի համար չափման մեթոդը իոնսելեկտիվ քարթրիջային էլեկտրոդ, Hct էլեկտրոկոնդուկցիա, pO2 ըստ բարելաված Կլարկի, pCO2 ըստ բարելաված Սեվերինգհաուզի։ Ամեն հետազոտության համար անհրաժեշտ է ոչ ավել քան 100 մկլ արյուն։ Չափելի պարամետրների որոշման առավելագույն և նվազագույն տիրույթները պետք է ապահովի․ pH (6,00-8,00), pCO2 (5.0-250.0) , pO2 (5.0-720.0) , cNa+ (50.0-720.0 մմոլ/լ) , cK+(1.0- 12.0մմոլ/լ), cCl− (50.0-200.0մմոլ/լ) , cCa2+ (0.25-5.0մմոլ/լ), Hct (10-70%); հաշվարկային պարամետրերի չափման տիրույթները հետևյան են cHb- (3.4-25.5 գ/դլ); cHCO3-(0.0-99.9 մմոլ/լ), cHCO3 std (0.0-99.9 մմոլ/լ); cBE(ecf) –(30.0-30.0 մմոլ/լ); cBE(B) -(30.0-30.0 մմոլ/լ); cBB (0.0-99.9 մմոլ/լ); sO2(est) -(0.0-99.9 %); ctCO2(P)-(0.0-99.9 մմոլ/լ ); ctO2(a) -(5.0-40.0 ծավ%); cCa2+(7.4)-(0.25-5.0 մմոլ/լ); pO2(A-a)-(0.0-720.0); RI -(0.0-20.0); AG -(0.0-99.9 մմոլ/լ); pH(T) -(6.000-8.000); pCO2(T) -(5.0-250.0); pO2(T) -(5.0 -720.0)։ Էկրանը սենսորային գունավոր ոչ պակաս քան 4,3 դույմ հեղուկ բյուրեղային։ Ոչ պակաս քան 2 USB պորտի առկայություն և ոչ պակաս քան 5000 թեսթի հիշողություն։ Համակարգչին միանալու հնարավորություն և ծրագրային ապահովում։ Ներկառուցված տպիչի առկայություն ։ Էլեկտրական հոսանքի բացակայության դեպքում նաև մարտկոցային սնուցման հնարավորություն։ Քարթրիջները 2-8 C ում կարող են պահպանվել ոչ պակաս քան 12 ամիս, իսկ սենյակային ջերմաստիճանում ոչ պակաս քան 9 շաբաթ։ Յուրաքնչյուր քննության ժամաանակը ոչ ավել քան 3 րոպե , ամեն թեսթ-քարթրիջը իր մեջ պետք է պարունակի նաև ստուգաչափ (կալիբրատոր)։ Սարքը պետք է լինի նոր, չոգտագործած , առնվազն 12 ամիս երաշխիքային սպասարկում Որակի հավաստագրեր առնավազն՝ ISO, CE, FDА, IVDR | Портативный (мобильный) анализатор газов и электролитов в артериальной и венозной крови человека.Техническое описаниеИзмеряемые и расчетные параметры: Прибор должен обеспечивать возможность определения как минимум следующих параметров: pH, pCO2, pO2, cNa+, cK+, cCl−, cCa2+, Hct, HCO3-, TCO2, BE, bE, HB, O2sat, OcCT, BB, SBE, SBC, AaDO2, RI, cCa.Метод работы: Сухие одноразовые картриджи, без использования промывочного дилюента.Технология измерения:Для параметров pH, cNa+, cK+, cCl−, cCa2+ — ионоселективный картриджный электрод.Для Hct — электропроводность (электрокондукция).Для pO2 — по усовершенствованному методу Кларка.Для pCO2 — по усовершенствованному методу Северрингауза.Объем пробы: Не более 100 мкл крови для одного исследования.Диапазоны определения измеряемых параметров:pH (6.00–8.00)pCO2 (5.0–250.0 мм рт. ст.)pO2 (5.0–720.0 мм рт. ст.)cNa+ (50.0–720.0 ммоль/л)cK+ (1.0–12.0 ммоль/л)cCl− (50.0–200.0 ммоль/л)cCa2+ (0.25–5.0 ммоль/л)Hct (10–70%)Диапазоны расчетных параметров:cHb (3.4–25.5 г/дл)cHCO3- (0.0–99.9 ммоль/л)cHCO3 std (0.0–99.9 ммоль/л)cBE(ecf) (от -30.0 до +30.0 ммоль/л)cBE(B) (от -30.0 до +30.0 ммоль/л)cBB (0.0–99.9 ммоль/л)sO2(est) (0.0–99.9%)ctCO2(P) (0.0–99.9 ммоль/л)ctO2(a) (5.0–40.0 об.%)cCa2+(7.4) (0.25–5.0 ммоль/л)pO2(A-a) (0.0–720.0 мм рт. ст.)RI (0.0–20.0)AG (0.0–99.9 ммоль/л)pH(T) (6.000–8.000)pCO2(T) (5.0–250.0 мм рт. ст.)pO2(T) (5.0–720.0 мм рт. ст.)Конструктивные и технические характеристикиДисплей: Цветной сенсорный жидкокристаллический (ЖК) экран размером не менее 4.3 дюйма.Интерфейсы и память: Наличие не менее 2 портов USB; встроенная память объемом не менее чем на 5000 тестов.Связь с ПК: Возможность подключения к компьютеру и наличие соответствующего программного обеспечения.Принтер: Наличие встроенного термопринтера.Электропитание: Возможность работы как от электрической сети, так и от встроенного аккумулятора при отсутствии сетевого питания.Требования к расходным материалам (картриджам)Срок и условия хранения: При температуре 2–8 °C — не менее 12 месяцев; при комнатной температуре — не менее 9 недель.Время анализа: Не более 3 минут на одно исследование.Интегрированный калибратор: Каждый тест-картридж должен содержать встроенный калибратор.Общие условия поставкиСостояние: Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.Гарантия: Гарантийное обслуживание сроком не менее 12 месяцев.Сертификаты качества: Наличие сертификатов качества международного образца, как минимум: ISO, CE, FDA, IVDR. | հատ Штука | 1
44 | 33141211/39 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ | էլեկտրադանակի ծայրակալ՝նախատեսված է էլկրավիրաբուժական բարձրհաճախական սարքերի( կոագուլյատորի) վիրահատական միջամտությունների ժամանակ կենսաբանական հյուսվածքների կտրման և կոագուլյացիայի համար | Электрод-насадка для электрохирургического высокочастотного аппарата (коагулятора): предназначен для рассечения и коагуляции биологических тканей во время хирургических вмешательств. | հատ Штука | 30
45 | 33141211/40 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ | վիրաբուժական մկրատ կարանյութի կտրման համար 11սմ, ուղիղ աշխատանքային մասով, պատրաստված չժանգոտվող մետաղից,դիմացկուն բազմակի ստերիլիզացման դեպքում։Պահպանի սայրերի սրությունը երկարատև օգտագործման դեպքում | Ножницы хирургические для снятия швов (для разрезания шовного материала):Длина 11 см, с прямой рабочей частью. Изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к многократной стерилизации. Должны сохранять остроту лезвий при длительном использовании. | հատ Штука | 10
46 | 33141211/41 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ | վիրաբուժական մկրատ կարանյութի կտրման համար 11սմ, կոր աշխատանքային մասով, պատրաստված չժանգոտվող մետաղից,դիմացկուն բազմակի ստերիլիզացման դեպքում։Պահպանի սայրերի սրությունը երկարատև օգտագործման դեպքում | Ножницы хирургические для снятия швов (для разрезания шовного материала):Длина 11 см, с изогнутой рабочей частью. Изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к многократной стерилизации. Должны сохранять остроту лезвий при длительном использовании. | հատ Штука | 10
47 | 33141211/42 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ | Բերան-ըմպանային օդատար (Գյուդելի տիպի)։ Չափս՝ 80 մմ (Չափս №2 / ISO 8)։ Գունային կոդավորում՝ Կանաչ (միջազգային ստանդարտ)։Բժշկական անվտանգ պլաստիկ, առանց լատեքսի (Latex-free)։ Անատոմիական կորություն, ատրավմատիկ (կլորացված) եզրեր և կոշտ հիմք՝ կծելը կանխելու համար։ Մեկանգամյա օգտագործման, անհատական ստերիլ փաթեթավորմամբ (EO ստերիլիզացում)։Համապատասխանություն CE / ISO միջազգային ստանդարտներին։ | Воздуховод ротоглоточный (типа Гведела).Размер: 80 мм (Размер №2 / ISO 8).Цветовая кодировка: Зеленый (международный стандарт).Материал: Медицинский безопасный пластик, без латекса (Latex-free).Конструкция: Анатомический изгиб, атравматичные (закругленные) края и жесткое основание (загубник) для предотвращения прикусывания.Упаковка и стерильность: Одноразового использования, в индивидуальной стерильной упаковке (стерилизация оксидом этилена — EO).Стандарты: Соответствие международным стандартам CE / ISO. | հատ Штука | 20
48 | 33141211/43 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ | Բերան-ըմպանային օդատար (Գյուդելի տիպի)։ Չափս՝ 60 մմ (Չափս №1 / ISO 6)։ Գունային կոդավորում՝ Սպիտակ (միջազգային ստանդարտ)։Բժշկական անվտանգ պլաստիկ, առանց լատեքսի (Latex-free)։ Անատոմիական կորություն, ատրավմատիկ (կլորացված) եզրեր և կոշտ հիմք՝ կծելը կանխելու համար։ Մեկանգամյա օգտագործման, անհատական ստերիլ փաթեթավորմամբ (EO ստերիլիզացում)։Համապատասխանություն CE / ISO միջազգային ստանդարտներին։ | Воздуховод ротоглоточный (типа Гведела).Размер: 60 мм (Размер №1 / ISO 6).Цветовая кодировка: Белый (международный стандарт).Материал: Медицинский безопасный пластик, без латекса (Latex-free).Конструкция: Анатомический изгиб, атравматичные (закругленные) края и жесткое основание (загубник) для предотвращения прикусывания.Упаковка и стерильность: Одноразового использования, в индивидуальной стерильной упаковке (стерилизация оксидом этилена — EO).Стандарты: Соответствие международным стандартам CE / ISO. | հատ Штука | 15
49 | 33141211/44 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ | Բերան-ըմպանային օդատար (Գյուդելի տիպի)։ Չափս՝ 90 մմ (Չափս №3 / ISO 9)։ Գունային կոդավորում՝ դեղին (միջազգային ստանդարտ)։Բժշկական անվտանգ պլաստիկ, առանց լատեքսի (Latex-free)։ Անատոմիական կորություն, ատրավմատիկ (կլորացված) եզրեր և կոշտ հիմք՝ կծելը կանխելու համար։ Մեկանգամյա օգտագործման, անհատական ստերիլ փաթեթավորմամբ (EO ստերիլիզացում)։Համապատասխանություն CE / ISO միջազգային ստանդարտներին։ | Воздуховод ротоглоточный (типа Гведела).Размер: 90 мм (Размер №3 / ISO 9).Цветовая кодировка: Желтый (международный стандарт).Материал: Медицинский безопасный пластик, без латекса (Latex-free).Конструкция: Анатомический изгиб, атравматичные (закругленные) края и жесткое основание (загубник) для предотвращения прикусывания.Упаковка и стерильность: Одноразового использования, в индивидуальной стерильной упаковке (стерилизация оксидом этилена — EO).Стандарты: Соответствие международным стандартам CE / ISO. | հատ Штука | 20
50 | 33141211/45 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ | Բերան-ըմպանային օդատար (Գյուդելի տիպի)։ Չափս՝ 50 մմ (Չափս №0 / ISO 5)։ Գունային կոդավորում՝ Վարդագույն (միջազգային ստանդարտ)։Բժշկական անվտանգ պլաստիկ, առանց լատեքսի (Latex-free)։ Անատոմիական կորություն, ատրավմատիկ (կլորացված) եզրեր և կոշտ հիմք՝ կծելը կանխելու համար։ Մեկանգամյա օգտագործման, անհատական ստերիլ փաթեթավորմամբ (EO ստերիլիզացում)։Համապատասխանություն CE / ISO միջազգային ստանդարտներին։ | Воздуховод ротоглоточный (типа Гведела).Размер: 50 мм (Размер №0 / ISO 5).Цветовая кодировка: Розовый (международный стандарт).Материал: Медицинский безопасный пластик, без латекса (Latex-free).Конструкция: Анатомический изгиб, атравматичные (закругленные) края и жесткое основание (загубник) для предотвращения прикусывания.Упаковка и стерильность: Одноразового использования, в индивидуальной стерильной упаковке (стерилизация оксидом этилена — EO).Стандарты: Соответствие международным стандартам CE / ISO. | հատ Штука | 20
51 | 33141211/46 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ | Բերան-ըմպանային օդատար (Գյուդելի տիպի)։ Չափս՝ 70 մմ (Չափս №1.5 / ISO )։7 Գունային կոդավորում՝ Մանուշակագույն (միջազգային ստանդարտ)։Բժշկական անվտանգ պլաստիկ, առանց լատեքսի (Latex-free)։ Անատոմիական կորություն, ատրավմատիկ (կլորացված) եզրեր և կոշտ հիմք՝ կծելը կանխելու համար։ Մեկանգամյա օգտագործման, անհատական ստերիլ փաթեթավորմամբ (EO ստերիլիզացում)։Համապատասխանություն CE / ISO միջազգային ստանդարտներին։ | Воздуховод ротоглоточный (типа Гведела).Размер: 70 мм (Размер №1.5 / ISO 7).Цветовая кодировка: Фиолетовый (международный стандарт).Материал: Медицинский безопасный пластик, без латекса (Latex-free).Конструкция: Анатомический изгиб, атравматичные (закругленные) края и жесткое основание (загубник) для предотвращения прикусывания.Упаковка и стерильность: Одноразового использования, в индивидуальной стерильной упаковке (стерилизация оксидом этилена — EO).Стандарты: Соответствие международным стандартам CE / ISO. | հատ Штука | 20
52 | 33141211/47 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ | Մեկանգամյա շնչառական կոնտուր : • Տրամագիծ՝ 22 մմ Երկարություն՝ 1.6 մ - 1.8 մ (կամ համարժեք)։ (Մեծահասակների համար) : • Կառուցվածք՝ Ծալքավոր (գոֆրե), թափանցիկ խողովակներ՝ Y-աձև միակցիչով (Luer-lock պորտով): • Բժշկական անվտանգ պլաստիկ, առանց լատեքսի (Latex-free): • Միակցիչներ՝ Ստանդարտ 22 մմ և 15 մմ (համատեղելի ԹԱՇ սարքերի հետ): Մեկանգամյա օգտագործման, մաքուր կամ անհատական ստերիլ փաթեթավորմամբ: | Дыхательный контур одноразовый (для взрослых).Диаметр: 22 мм.Длина: 1.6 м – 1.8 м (или эквивалент).Конструкция: Гофрированные прозрачные трубки с Y-образным коннектором (с портом Luer-lock).Материал: Медицинский безопасный пластик, без латекса (Latex-free).Коннекторы: Стандартные 22 мм и 15 мм (совместимые с аппаратами ИВЛ/НДА).Упаковка и чистота: Одноразового использования, в чистой или индивидуальной стерильной упаковке. | հատ Штука | 20
53 | 33141211/48 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ | Մեկանգամյա շնչառական կոնտուր (Pediatric): • Տրամագիծ՝ 15 մմ (Մանկական / փոքրերի համար): • Երկարություն՝ 1.5 մ - 1.6 մ (կամ համարժեք): • Կառուցվածք՝ Ծալքավոր (գոֆրե), թափանցիկ խողովակներ՝ Y-աձև միակցիչով (Luer-lock պորտով): • Բժշկական անվտանգ պլաստիկ, առանց լատեքսի (Latex-free): • Միակցիչներ՝ Ստանդարտ 15 մմ և 22 մմ (համատեղելի մանկական ԹԱՇ սարքերի հետ): • Մեկանգամյա օգտագործման, անհատական մաքուր/ստերիլ փաթեթավորմամբ: | Дыхательный контур одноразовый (Pediatric / педиатрический).Диаметр: 15 мм (детский / для детей).Длина: 1.5 м – 1.6 м (или эквивалент).Конструкция: Гофрированные прозрачные трубки с Y-образным коннектором (с портом Luer-lock).Материал: Медицинский безопасный пластик, без латекса (Latex-free).Коннекторы: Стандартные 15 мм и 22 мм (совместимые с педиатрическими аппаратами ИВЛ/НДА).Упаковка и чистота: Одноразового использования, в индивидуальной чистой или стерильной упаковке. | հատ Штука | 10
54 | 33141212/8 | բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ | Ինֆուզամատի երկարացման խողովակ՝երկարությունը 150սմ Կցորդիչի տեսակ: Luer-Lock (Լուեր-Լոկ) համակարգ՝ տղա (Male) և աղջիկ (Female) միակցիչներով։ Այն ապահովում է պտուտակային ամուր կապ:Խողովակը պետք է լինի կայուն ծալվելու հանդեպ , որպեսզի հեղուկի հոսքը հանկարծակի չկանգնի։ Ներքին տրամագիծ: ~1.5 մմ – 2.0 մմ:Արտաքին տրամագիծ: ~3.0 մմ:Լցման ծավալ (Priming volume): Մոտ 1.5 մլ - 2.0 մլ (կախված ներքին ճշգրիտ տրամագծից): | Удлинительная трубка для инфузомата.Длина: 150 см.Тип соединения: Система Luer-Lock (Люэр-Лок) с разъемами типа «самец» (Male) и «самка» (Female), обеспечивающая надежное винтовое соединение.Свойства: Трубка должна быть устойчивой к перегибам для предотвращения внезапной остановки потока жидкости.Внутренний диаметр: ~1.5 мм – 2.0 мм.Наружный диаметр: ~3.0 мм.Объем заполнения (Priming volume): Около 1.5 мл - 2.0 мл (в зависимости от точного внутреннего диаметра). | հատ Штука | 100
55 | 33141212/9 | բժշկական այլ նյութեր | էնտերոսորբենտ (Աբսորբենտ կլանիչներ 5լ) ՝ նախատեսված է գազային կամ հեղուկ միջավայրից որոշակի բաղադրիչների (թունավոր գազերի) արդյունավետ չեզոքացման և կլանման համար։Գրանուլներ 2.5-5.0 չափսի , օժտված լինի գունային ինդիկատորով։Ապրանքը պետք է ունենա որակի կառավարման միջազգային ստանդարտների համապատասխանություն (ISO 9001կամ համարժեք) | Энтеросорбент (абсорбирующий поглотитель, 5 л): предназначен для эффективной нейтрализации и поглощения определенных компонентов (токсичных газов) из газовой или жидкой среды.Форма выпуска: Гранулы размером 2.5–5.0 мм.Особенности: Должен быть оснащен цветовым индикатором (индикацией изменения цвета при насыщении).Качество: Продукт должен соответствовать международным стандартам управления качеством (ISO 9001 или эквивалент). | հատ Штука | 5
56 | 33141233/3 | վիրահատական սարքավորումների, այդ թվում տելեսկոպների պատյաններ | Տեսախցիկի ստերիլ պաշտպանիչ պատյան 450x500 ,նախատեսված է լապարասկոպիկ վիրաբուժական տեսախցիկների և մալուխների ստերիլ ծածկման համար,պատրաստված բարձրորակ , ամուր և թափանցիկ պոլիեթիլենային թաղանթից, մեկանգամյա օգտագործման | Стерильный защитный чехол для видеокамеры 450х500 мм: предназначен для стерильного покрытия лапароскопических хирургических видеокамер и кабелей. Изготовлен из высококачественной, прочной и прозрачной полиэтиленовой пленки. Одноразового использования. | հատ Штука | 600
57 | 33161120/46 | Վիրաբուժական գործիքներ | Կոնխոտոմ կլոր անցքով (Հարթմանի տիպի)։ Աշխատանքային մաս՝ Կլոր ձևի անցքով, կտրող եզրերով (through-cutting)։Ընդհանուր երկարություն՝ 180 մմ - 195 մմ։ Բարձրորակ բժշկական չժանգոտվող պողպատ (Stainless steel)։ Բազմակի օգտագործման, կայուն է ջերմային և քիմիական ստերիլիզացման (ավտոկլավացման) նկատմամբ։ Որակ՝ Համապատասխանություն CE / ISO միջազգային ստանդարտներին։ | Конхотом с круглым отверстием (типа Гартмана).Рабочая часть: С круглым отверстием, со сквозными режущими краями (through-cutting).Общая длина: 180 мм – 195 мм.Материал: Высококачественная медицинская нержавеющая сталь (Stainless steel).Стерилизация и использование: Многократного использования, устойчив к термической и химической стерилизации (автоклавированию).Качество: Соответствие международным стандартам CE / ISO. | հատ Штука | 5
58 | 33171200/1 | Անզգայացման դիմակ | Անզգայացման դիմակ N3 S (Մանկական-դեռահասային) Բժշկական անվտանգ, թափանցիկ պլաստիկ և փափուկ սիլիկոն՝ առանց լատեքսի (Latex-free)։ Օդով լցված փափուկ բարձիկ (cushion)՝ դեմքին հերմետիկ և ատրավմատիկ հարելու համար։Ունի փական (valve)՝ բարձիկի մեջ օդի ճնշումը կարգավորելու համար։Թափանցիկ կորպուս՝ պացիենտի շնչառությունը և լորձի առկայությունը տեսողական հսկելու համար։Միակցիչ՝ Ստանդարտ 22 մմ (համատեղելի շնչառական կոնտուրների հետ)։ • Մեկանգամյա օգտագործման, անհատական մաքուր փաթեթավորմամբ։ • Համապատասխանություն CE / ISO միջազգային ստանդարտներին։ | Маска анестезиологическая N3 S (детско-подростковая).Материал: Медицинский безопасный прозрачный пластик и мягкий силикон, без латекса (Latex-free).Манжета: Мягкая воздухонаполненная подушка (cushion) для герметичного и атравматичного прилегания к лицу.Клапан: Наличие клапана (valve) для регулировки давления воздуха внутри подушки.Корпус: Прозрачный корпус для визуального контроля дыхания пациента и наличия слизи.Коннектор: Стандартный 22 мм (совместимый с дыхательными контурами).Упаковка и чистота: Одноразового использования, в индивидуальной чистой упаковке.Стандарты: Соответствие международным стандартам CE / ISO. | հատ Штука | 50
59 | 33171200/2 | Անզգայացման դիմակ | Անզգայացման դիմակ N4 M (Մեծահասակի՝ միջին) Բժշկական անվտանգ, թափանցիկ պլաստիկ/սիլիկոն, առանց լատեքսի (Latex-free)։ Օդով լցված փափուկ բարձիկ (cushion)՝ հերմետիկ հարելու համար, և փական (valve)՝ ճնշումը կարգավորելու համար։ Միակցիչ՝ Ստանդարտ 22 մմ (համատեղելի շնչառական կոնտուրների հետ)։ Մեկանգամյա օգտագործման, անհատական մաքուր փաթեթավորմամբ։ Համապատասխանություն CE / ISO միջազգային ստանդարտներին։ | Маска анестезиологическая N4 M (для взрослых, средняя).Материал: Медицинский безопасный прозрачный пластик/силикон, без латекса (Latex-free).Манжета: Мягкая воздухонаполненная подушка (cushion) для герметичного прилегания и клапан (valve) для регулировки давления.Коннектор: Стандартный 22 мм (совместимый с дыхательными контурами).Упаковка и чистота: Одноразового использования, в индивидуальной чистой упаковке.Стандарты: Соответствие международным стандартам CE / ISO. | հատ Штука | 50
60 | 33171200/3 | Անզգայացման դիմակ | Անզգայացման դիմակ N5 L (Մեծահասակի՝ մեծ)։ • Բժշկական անվտանգ, թափանցիկ պլաստիկ/սիլիկոն, առանց լատեքսի (Latex-free)։ • Օդով լցված փափուկ բարձիկ (cushion)՝ հերմետիկ հարելու համար, և փական (valve)՝ ճնշումը կարգավորելու համար։ • Միակցիչ՝ Ստանդարտ 22 մմ (համատեղելի շնչառական կոնտուրների հետ)։ • Մեկանգամյա օգտագործման, անհատական մաքուր փաթեթավորմամբ։ • Համապատասխանություն CE / ISO միջազգային ստանդարտներին։ | Маска анестезиологическая N5 L (для взрослых, большая).Материал: Медицинский безопасный прозрачный пластик/силикон, без латекса (Latex-free).Манжета: Мягкая воздухонаполненная подушка (cushion) для герметичного прилегания и клапан (valve) для регулировки давления.Коннектор: Стандартный 22 мм (совместимый с дыхательными контурами).Упаковка и чистота: Одноразового использования, в индивидуальной чистой упаковке.Стандарты: Соответствие международным стандартам CE / ISO. | հատ Штука | 50
61 | 33171500/3 | էպիդուրալ անզգայացման հավաքածուներ կամ փաթեթներ | էպիդուրալ հավաքծու՝Էպիդուրալ ասեղ (Տուոհի / Tuohy). Հատուկ կոր ծայրով հաստ ասեղ 18G չափսի, որն օգնում է անվտանգ հասնել էպիդուրալ տարածություն և չվնասել ուղեղաթաղանթը։ Էպիդուրալ կաթետեր. Բարակ, ճկուն խողովակ, որն անցկացվում է ասեղի միջով և մնում է մեջքի մեջ՝ դեղի շարունակական ներմուծման համար։ Դիմադրության կորստի ներարկիչ (LOR syringe). Հատուկ ցածր դիմադրությամբ ներարկիչ, որով բժիշկը ճշգրիտ զգում է, թե երբ է ասեղը հասել ճիշտ տեղը։ Բակտերիալ ֆիլտր (0.22 միկրոն). Միկրոբներից և մասնիկներից պաշտպանող ֆիլտր, որը միացվում է կաթետերին՝ վարակները կանխելու համար։ Կաթետերի ադապտեր (շարժական կոնեկտոր). Ապահով ֆիքսում է կաթետերը ֆիլտրի կամ ներարկիչի հետ։ Լրացուցիչ պարագաներ. Տեղային անզգայացման փոքր ասեղներ, ստերիլ անձեռոցիկներ և կպչուն վիրակապեր՝ կաթետերը մեջքին ամրացնելու համար։ | Набор для эпидуральной анестезии:Эпидуральная игла (типа Туохи / Tuohy): Толстая игла специального размера 18G с изогнутым кончиком, который помогает безопасно достичь эпидурального пространства и предотвращает повреждение мозговой оболочки.Эпидуральный катетер: Тонкая, гибкая трубка, которая проводится через иглу и остается в спине для непрерывного введения лекарственного препарата.Шприц потери сопротивления (LOR-шприц): Специальный шприц с низким сопротивлением поршня, с помощью которого врач точно определяет момент попадания иглы в нужное пространство.Бактериальный фильтр (0.22 микрон): Фильтр для защиты от микробов и микрочастиц, который подключается к катетеру для предотвращения инфекций.Адаптер катетера (съемный коннектор): Обеспечивает надежную фиксацию катетера с фильтром или шприцем.Дополнительные принадлежности: Малые иглы для местной анестезии, стерильные салфетки и фиксирующие липкие повязки для закрепления катетера на спине. | հատ Штука | 5
62 | 33181340/3 | անոթների պրոթեզներ | Անոթային պրոթեզ, ամրանավորված (անոթային գրաֆտ): Ներքին տրամագիծը 6մմ երկարություն 600մմ։Կառուցվածքային առանձնահատկություն: Արտաքին պարուրաձև կամ օղակաձև ամրանավորմամբ՝ պատերի սեղմումը, ծալումը (kinking) և դեֆորմացիան կանխելու համար: Հարմար հոդային հատվածներով անցկացնելու համար:Նյութ: Բիոհամատեղելի, սինթետիկ բարձրորակ նյութից (ePTFE / պոլիտետրաֆտորէթիլեն կամ պոլիէսթեր / Dacron)` ցածր տրոմբոգենության մակարդակով:Ստերիլություն: Ապրանքը պետք է լինի ստերիլ, անհատական հերմետիկ փաթեթավորմամբ, գործարանային հստակ մակնշմամբ (պիտանելիության ժամկետի պարտադիր նշմամբ):Հավաստագրեր: Միջազգային որակի սերտիֆիկատների առկայություն (CE և/կամ FDA): | Протез сосудистый, армированный (сосудистый графт).Внутренний диаметр: 6 мм.Длина: 600 мм.Конструктивная особенность: С внешним спиральным или кольцевым армированием для предотвращения сжатия стенок, изломов (kinking) и деформации. Подходит для проведения через суставные области.Материал: Из биосовместимого, высококачественного синтетического материала (ePTFE / политетрафторэтилен или полиэстер / Dacron) с низким уровнем тромбогенности.Стерильность: Изделие должно быть стерильным, в индивидуальной герметичной упаковке, с четкой заводской маркировкой (с обязательным указанием срока годности).Сертификаты: Наличие международных сертификатов качества (CE и/или FDA). | հատ Штука | 2
63 | 33191230/3 | բժշկական կահույք` բացառությամբ մահճակալների ― սեղանների | Բազմաֆունկցիոնալ սայլակ երկհարկանի՝ ունի էրգոնոմիկ երկողմանի բռնակներ, չժանգոտվող պողպատից,4 պտտվող անիվներով(ռետինապատ)։լայնություն՝400-500մմ, երկարություն 600-800մմ, բարձրությունը 800-950մմ | Тележка многофункциональная двухъярусная (двухэтажная):Конструкция: Оснащена эргономичными двусторонними ручками, имеет два яруса (полки).Материал: Изготовлена из нержавеющей стали.Колесная база: 4 поворотных колеса (обрезиненных).Размеры:Ширина: 400–500 ммДлина: 600–800 ммВысота: 800–950 мм | հատ Штука | 3
64 | 33191580/8 | բժշկական օգնության միջոցներ | Ջերմաչափ- մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար, առանց սնդիկի, չափման նվազագույն միջակայք` 32-42՛C: Չափսը` M չափսերի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | Термометр (градусник) медицинский: предназначен для измерения температуры тела, безртутный.Диапазон измерения: Как минимум в пределах 32–42 °C.Размер: Размер M (размеры по требованию заказчика).Срок годности: Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:для товаров со сроком годности до 1 года — не менее 75%,для товаров со сроком годности 1–2 года — не менее 2/3 (двух третей),для товаров со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев. | հատ Штука | 5
65 | 33191580/9 | բժշկական օգնության միջոցներ | Թորման ապարատ փոքր՝ Ունի 4 լիտր տարողություն, ժամում արտադրում է 1 լիտր մաքուր ջուր: Չժանգոտվող պողպատ (SUS304 կամ համարժեք) • Ավտոմատ անջատում գերտաքացման կամ ջրի սպառման դեպքում • Սնուցում՝ 220-240 Վ / 50 Հց • Լրակազմ՝ Ջրի հավաքման տարրա, սնուցման մալուխ • Ստանդարտ՝ CE / ISO համապատասխանություն | Аппарат для дистилляции (дистиллятор) малый:Производительность и объем: Вместимость 4 литра, производит 1 литр чистой воды в час.Материал: Нержавеющая сталь (SUS304 или эквивалент).Безопасность: Автоматическое отключение при перегреве или полном испарении (отсутствии) воды.Электропитание: 220–240 В / 50 Гц.Комплектация: Емкость для сбора воды, кабель питания.Стандарты: Соответствие требованиям CE / ISO. | հատ Штука | 1
66 | 33661111/4 | կետամին n01ax03 | Կետամինի հիդրոքլորիդ, ներարկման լուծույթ, 50 մգ/մլ (ընդհանուր 500 մգ 2մլ ամպուլում/սրվակում)։ Դեղը պետք է գրանցված լինի ՀՀ-ում, արտադրված լինի ՊԱԳ (GMP) չափանիշներով, ունենա հայերեն/ռուսերեն ներդիր։ Մնացորդային ժամկետը՝ առնվազն 2/3 | Кетамина гидрохлорид, раствор для инъекций, 50 мг/мл (всего 500 мг в ампуле/флаконе 2мл):Регистрация: Препарат должен быть зарегистрирован в Республике Армения (РА).Стандарты производства: Должен быть произведен в соответствии со стандартами Надлежащей производственной практики (GMP).Инструкция (вкладыш): Наличие инструкции по применению на армянском/русском языках.Срок годности: Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 2/3 (двух третей). | հատ Штука | 50