ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК   26-49

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 38431380 | Автоматический анализатор для общего анализа крови |  | Технические характеристики прилагаются. | шт | ### 1900000 | ### 1900000 | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | 1 | В течение полутора месяцев после подписания договора |
| 2 | 38431380 | Автоматический биохимический анализатор |  | Технические характеристики прилагаются. | шт | ### 1900000 | ### 1900000 | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | 1 | В течение полутора месяцев после подписания договора |
| 3 | 38431380 | Автоматизированная система иммуноанализа |  | Технические характеристики прилагаются. | шт | ### 4000000 | ### 4000000 | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | 1 | В течение полутора месяцев после подписания договора |
| 4 | 30237112 | Источник бесперебойного питания мощностью 1000 ВА с двойным преобразованием |  | Технические характеристики прилагаются. | шт | ### 210000 | ### 210000 | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | 1 | В течение полутора месяцев после подписания договора |
| 5 | 30237112 | Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием мощностью 2000 ВА |  | Технические характеристики прилагаются. | шт | ### 310000 | ### 620000 | 2 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | 2 | В течение полутора месяцев после подписания договора |
| 6 | 30211220 | Для анализатора: компьютер с монитором, клавиатурой, мышью и принтером |  | Процессор: Core i5 или выше. Оперативная память: не менее 8 ГБ. Сетевая карта: выделенная для подключения анализатора (сетевой адаптер Intel Gigabit). Жесткий диск: SSD емкостью не менее 400 ГБ с интерфейсом SATA; операционная система — на диске C:, рабочее программное обеспечение прибора — на диске D:. Операционная система: Windows 10. Периферийные устройства, совместимые с системой: 1) беспроводная клавиатура, 2) беспроводная мышь, 3) принтер, совместимый с Windows 10. Монитор: с диагональю 17 дюймов или более и разрешением 1280x1024 или выше (Full HD). | шт | ### 310000 | ### 310000 | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | 1 | В течение полутора месяцев после подписания договора |
| 7 | 30211220 | Для анализатора: компьютер с монитором, клавиатурой, мышью и принтером |  | роцессор: Core i5 или выше. Оперативная память: не менее 8 ГБ. Последовательный порт RS232, распаянный непосредственно на материнской плате (интегрированный, не требующий дополнительного программного обеспечения). SSD: емкость не менее 400 ГБ, интерфейс SATA; операционная система — на диске C, управляющее программное обеспечение прибора — на диске D. Порты USB 2.0 или выше: не менее 2. Операционная система: Windows 10. Периферийные устройства, совместимые с системой: 1) беспроводная клавиатура, 2) беспроводная мышь, 3) принтер, совместимый с Windows 10. Монитор, совместимый с системой, с разрешением 1280x1024 пикселя. | шт | ### 310000 | ### 310000 | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | 1 | В течение полутора месяцев после подписания договора |
| 8 | 30211220 | Для анализатора: компьютер с монитором, клавиатурой, мышью и принтером |  | Процессор: Core i5 или выше. Оперативная память: не менее 8 ГБ. Сетевая карта: выделенная для подключения анализатора (сетевой адаптер Intel Gigabit). Жесткий диск: SSD емкостью не менее 400 ГБ с интерфейсом SATA; операционная система — на диске C:, рабочее программное обеспечение прибора — на диске D:. Операционная система: Windows 10. Периферийные устройства, совместимые с системой: 1) беспроводная клавиатура, 2) беспроводная мышь, 3) принтер, совместимый с Windows 10. Монитор: с диагональю 21 дюйм или более и разрешением 1920x1080 (Full HD) или выше | шт | ### 310000 | ### 310000 | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | 1 | В течение полутора месяцев после подписания договора |

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Ծանոթություն.

Պարտադիր պայման՝ գնման առարկան (ապրանքը) պետք է լինի չօգտագործված, անթերի տեխնիկական վիճակում և համապատասխանի վերը նշված տեխնիկական բնութագրի պայմաններին կամ լինի համարժեքը:

Ձեռքբերվող ապրանքատեսակները հանդիսանում են հիմնական միջոց, որոնց համար երաշխիքային ժամկետը կամ երաշխիքային սպասարկումը սահմանվում է գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 12 ամիս ։

Մատակարարման հասցե՝ ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1