ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   26-49

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 38431380 | Ընդհանուր արյան ավտոմատ վերլուծիչ |  | Տեխբնութագիրը կցվում է | հատ | ### 1900000 | ### 1900000 | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | 1 | Պայմանագիր կնքելուց հոտո 1,5 ամսվա ընթացքում |
| 2 | 38431380 | Ավտոմատ կենսաքիմիական վերլուծիչ |  | Տեխբնութագիրը կցվում է | հատ | ### 1900000 | ### 1900000 | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | 1 | Պայմանագիր կնքելուց հոտո 1,5 ամսվա ընթացքում |
| 3 | 38431380 | Ավտոմատ իմունային վերլուծության համակարգ |  | Տեխբնութագիրը կցվում է | հատ | ### 4000000 | ### 4000000 | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | 1 | Պայմանագիր կնքելուց հոտո 1,5 ամսվա ընթացքում |
| 4 | 30237112 | Կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 1000ՎԱ |  | Տեխբնութագիրը կցվում է | հատ | ### 210000 | ### 210000 | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | 1 | Պայմանագիր կնքելուց հոտո 1,5 ամսվա ընթացքում |
| 5 | 30237112 | Կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 2000ՎԱ |  | Տեխբնութագիրը կցվում է | հատ | ### 310000 | ### 620000 | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | 2 | Պայմանագիր կնքելուց հոտո 1,5 ամսվա ընթացքում |
| 6 | 30211220 | Համակարգիչ էկրանով, ստեղնաշարով, մկնիկով և տպիչով վերլուծիչի համար |  | Համակարգչի պրոցեսորը CPU=i5 կամ ավելի բարձր: Օպերատիվ հիշողությունը (RAM) առնվազն 8 ԳԲ: Ցանցային քարտ, որը օգտագործվելու է միայն վերլուծիչի միացման համար (Intel gigabit ցանցային ադապտեր): Կոշտ սկավառակը SDD – առնվազն 400 ԳԲ հիշողությամբ, SATA ինտերֆեյսով օպերացիոն համակարգը C կրիչում, իսկ գործիքի օպերացիոն ծրագիրը՝ D սկավառակում:Օպերացիոն համակարգը Windows 10: Պրոցեսորին համապատասխանող՝ 1) ստեղնաշար (անլար), 2) մկնիկ (անլար), 3) Տպիչ Windows 10 օպերացիոն աշխատանքի հետ համատեղելիությամբ: Պրոցեսորին համապատասխանող Էկրան 17 դյույմ կամ ավելի բարձր, 1280x1024 կետայնությամբ կամ ավելի բարձր (FULL HD)։ | հատ | ### 310000 | ### 310000 | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | 1 | Պայմանագիր կնքելուց հոտո 1,5 ամսվա ընթացքում |
| 7 | 30211220 | Համակարգիչ էկրանով, ստեղնաշարով, մկնիկով և տպիչով վերլուծիչի համար |  | Համակարգչի պրոցեսորը CPU=i5 կամ ավելի բարձր:Օպերատիվ հիշողությունը (RAM) առնվազն 8 ԳԲ: RS232 սերիական միացում անմիջապես մայրական պլատայի վրա (On-board, առանց հավելյալ ծրագրային ապահովման)։ SDD – առնվազն 400 ԳԲ հիշողությամբ, SATA ինտերֆեյսով օպերացիոն համակարգը C կրիչում, իսկ գործիքի օպերացիոն ծրագիրը՝ D սկավառակում: USB2.0 և ավելի բարձր, ոչ պակաս, քան 2 հատ: Օպերացիոն համակարգը Windows 10: Պրոցեսորին համապատասխանող՝ 1) ստեղնաշար (անլար), 2) մկնիկ (անլար), 3) Տպիչ Windows 10 օպերացիոն աշխատանքի հետ համատեղելիությամբ: Պրոցեսորին համապատասխանող Էկրան 1280x1024 կետայնությամբ։ | հատ | ### 310000 | ### 310000 | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 |  | Պայմանագիր կնքելուց հոտո 1,5 ամսվա ընթացքում |
| 8 | 30211220 | Համակարգիչ էկրանով, ստեղնաշարով, մկնիկով և տպիչով վերլուծիչի համար |  | Համակարգչի պրոցեսորը CPU=i5 կամ ավելի բարձր: Օպերատիվ հիշողությունը (RAM) առնվազն 8 ԳԲ: Ցանցային քարտ, որը օգտագործվելու է միայն վերլուծիչի միացման համար (Intel gigabit ցանցային ադապտեր): Կոշտ սկավառակը SDD – առնվազն 400 ԳԲ հիշողությամբ, SATA ինտերֆեյսով օպերացիոն համակարգը C կրիչում, իսկ գործիքի օպերացիոն ծրագիրը՝ D սկավառակում:Օպերացիոն համակարգը Windows 10: Պրոցեսորին համապատասխանող՝ 1) ստեղնաշար (անլար), 2) մկնիկ (անլար), 3) Տպիչ Windows 10 օպերացիոն աշխատանքի հետ համատեղելիությամբ: Պրոցեսորին համապատասխանող Էկրան 21 դյույմ կամ ավելի բարձր, 1920x1080 կետայնությամբ կամ ավելի բարձր (FULL HD)։ | հատ | ### 310000 | ### 310000 | 1 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | 1 | Պայմանագիր կնքելուց հոտո 1,5 ամսվա ընթացքում |

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Ծանոթություն.

Պարտադիր պայման՝ գնման առարկան (ապրանքը) պետք է լինի չօգտագործված, անթերի տեխնիկական վիճակում և համապատասխանի վերը նշված տեխնիկական բնութագրի պայմաններին կամ լինի համարժեքը:

Ձեռքբերվող ապրանքատեսակները հանդիսանում են հիմնական միջոց, որոնց համար երաշխիքային ժամկետը կամ երաշխիքային սպասարկումը սահմանվում է գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 12 ամիս ։

Մատակարարման հասցե՝ ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1