ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| N | Ապրանքի/товар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը (դրամ) Цена единицы | Գումարը (դրամ) Цена | Մատակարարման/Поставка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Сроки |
|  | 44511220 | Թվային ձողակարկին Цифровой штангенциркуль | Թվային էկրանը ցույց է տալիս չափման ցուցումները՝ դյույմերով կամ միլիմետրերով: Տեղափոխման համակարգը գործում է ցանկացած դիրքում: Ապրանքը մատակարարվում է պլաստիկ պատյանով, որն ապահովում է անվտանգությունը՝ պահեստավորման և տեղափոխման ընթացքում, չափման տիրույթ (0-200մմ): Цифровой экран отображает измерения в дюймах или миллиметрах. Система передачи работает в любом положении. Поставляется в пластиковом футляре, обеспечивающем безопасность при хранении и транспортировке, диапазон измерения (0-200мм). | Հատ Шт | 1 | 33800 | 33800 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում В течение 30 дней с момента заключения договора |
|  | 44511250 | Ուղիղ բերանով ձեռքի սեղմիչ գործիք Клещи для зажима | Երկարությունը 240-260մմ, սեղմելու միջակայք 0-45-47մմ բռնակի նյութը պողպատ: Длина 240-260мм, рабочий ход 0-45-47 мм, материал ручки чугун. | Հատ Шт | 2 | 3000 | 6000 |  |  |
|  | 44511371 | Պտուտակահանների հավաքածու Набор отверток | Ներառված է նվազագույնը 6 հատ տափակ և խաչաձև սովորական պտուտակահան (SL4x100մմ, SL5.5x100մմ, SL6.5x150մմ, PH0x75մմ, PH1x100մմ, PH2x150մմ) և 2 հատ դիէլեկտրիկ պտուտակահան (տափակ՝ SL5.5x125մմ, խաչաձև՝ PH2x100մմ)։ Դիէլեկտրիկ մեկուսիչ պտուտակահանները սերտիֆիկացված են՝ համաձայն VDE+GS ստանդարտների, և նախատեսված են մինչև 1000 Վ լարման ներքո էլեկտրական համակարգերի, ցանցերի հետ աշխատանքների համար։ Պտուտակահանները մագնիսացված են։ В комплекте минимум 6 обычных шлицевых и крестовых отверток (SL4x100мм, SL5.5x100мм, SL6.5x150мм, PH0x75мм, PH1x100мм, PH2x150мм) и 2 диэлектрическых отверток (шлицевая - SL5.5x125мм, крестовая PH2x100мм). Изолированные отвертки сертифицированы в соответствии стандартам VDE+GS и предназначены для работы с электрическими системами, сетями под напряжением до 1000 В. Отвертки намагниченны. | Լրակազմ Комплект | 2 | 6000 | 12000 |  |  |
|  | 44511220 | Բանալի համակցված Комбинированный ключ | Բազմաֆունկցիոնալ բանալին պատրաստված է բարձրորակ քրոմ-վանադիումային պողպատից (Cr-V): Աշխատանքային տրամագիծը՝ 24մմ։ Многофункциональный ключ изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали. Рабочий диаметр: 24 мм. | Հատ Шт | 2 | 3200 | 6400 |  |  |
|  | 44511270 | Մուրճ (կռան) Кувалда | Մուրճը(կռան) 4500 գ: Հարվածող մասը պատրաստված է բարձրորակ ածխածնային պողպատից և համակցված ռետինե բռնակով քաշը 4500գր բռնակը 800-900 մմ: Молоток (кувалда) весом 4500 г. Ударная часть изготовлена из высококачественной углеродистой стали. Рукоятка комбинированная с резиновым покрытием. Вес — 4500 г, длина рукоятки 800–900 мм. | Հատ Шт | 2 | 12000 | 24000 |  |  |
|  | 44511371 | Խորքային հարվածային գլխիկների հավաքածու Набор глубоких ударных торцевых головок | Նվազագույն 5 կտոր 1/2" DR խորքային հարվածային գլխիկների հավաքածու ներառում է՝ 4հտ 1/2" DR խորքային հարվածային գլխիկներ՝ 10/12/13/14մմ 1հտ 1/4" Hex → 1/2" հարվածային գլխիկ ադապտեր գլուխների երկարություն՝ 78մմ, նյութ՝ Cr-Mo սառը արտամղում ջերմային մշակման փաթեթավորված է կրկնակի բլիսթերով: Набор глубоких ударных торцевых головок минимум 5 шт. 1/2" DR В комплекте: 4 шт. глубоких ударных головок 1/2": 10/12/13/14 мм 1 шт. адаптер 1/4" Hex → 1/2" для ударной головки длина головок: 78 мм материал: Cr-Mo холодная экструзия термическая обработка упаковано в двойной блистер. | Լրակազմ Комплект | 1 | 6400 | 6400 |  |  |
|  | 44511220 | Ճռիկի բանալի երկարացվող Удлиняемая трещотка | Աշխատանքային մասը պատրաստված է Cr-V + CrMo պողպատից, ջերմամշակված է և դիմացկուն ժանգոտման հանդեպ։ Երկարությունը կարգավորվում է 340 մմ-ից մինչև 450 մմ։ Рабочая часть изготовлена из Cr-V + CrMo стали, термически обработана и защищена от коррозии. Длина регулируется от 340 до 450 мм. | Հատ Шт | 2 | 13000 | 26000 |  |  |
|  | 31221230 | Մեքենայի մարտկոցի լիցքավորման մալուխ Клещи для зарядки аккумулятора | Մալուխի երկարությունը 300+50սմ, հաստությունը 10մմ, նոմինալի չափը 600Ա, բռնիչի չափը 18*11±10մմ: Длина кабеля 300+50см, толщина 10мм, номинальный размер 600А, размер держателя 18*11±10мм. | Հատ Шт | 1 | 13000 | 13000 |  |  |
|  | 44511370 | Հարվածային գայլիկոնիչ մարտկոցային Аккумуляторная ударная дрель | Անխոզանակ շարժիչ լարում՝ 20Վ պարապ ընթացքի պտույտների արագություն՝ 0–500 / 0–2000 պտ/ր առավելագույն ոլորող մոմենտ՝ 50Նմ մետաղական ճանկ ճանկի տարողություն՝ 13մմ մոմենտի կարգավորումներ՝ 20+1 մեխանիկական 2-արագություն, սպինդելի արգելափակման ֆունկցիա ներկառուցված աշխատանքային լուսարձակ ներառում է՝ 2 հատ 2.0Աժ մարտկոց, 1 հատ լիցքավորիչ՝ լիցքավորման լարում՝ 220–240Վ~50/60Հց , պլաստիկ քեյսով: Бесщеточный двигатель напряжение: 20В частота холостого хода: 0–500 / 0–2000 об/мин максимальный крутящий момент: 50Нм металлический патрон диаметр патрона: 13мм настройки крутящего момента: 20+1 механическая 2-скоростная передача функция блокировки шпинделя встроенная рабочая подсветка в комплекте: 2 шт. аккумулятора 2.0Ач 1 шт. зарядное устройство напряжение зарядки: 220–240В~50/60Гц упаковано в пластиковый кейс. | Հատ Шт | 1 | 54000 | 54000 | 1 |  |
|  | 44511200 | Ակումուլյատորային սղոց Аккумуляторная пила | Rokodil cutter pro կամ համարժեքը Greenworks GD24CS30K2, TOTAL TGSLI20561 Շղթայական մինի սղոց, շարժիչի տեսակը` ոչ խոզանակային, հզորությունը` 450 ÷ 700Վտ, մարտկոցի լարումը` 18 ÷24Վ, կտրող մասի երկարությունը` 4”, 6”, 12”,շղթայի քայլը՝ 1/4”,3/8”, յուղի բաքի ծավալը՝ 0,12÷0,16լ, օղակների քանակը՝ 36,45; մարտկոցի տեսակը՝ Li-Ion,մարտկոցի ծավալը՝ 2÷4 ամպեր*ժամ, շղթայի շարժման արագությունը՝ 6÷11 մ/վ, սահուն արձակում, շղթայի յուղումը՝ ավտոմատ, կտրման տրամագիծը՝ 12,5÷15 սմ,թափքի նյութը՝ բարձր ամրության ABS պլաստիկ, կտրող մասի նյութը՝ պողպատ, շղթայի նյութը՝ կարծրացած պողպատ (չժանգոտվող պողպատ)։ Լրակազմ՝ լիցքավորիչ սարք, շղթա 4``; շղթա 6``; շղթա 12``; մարտկոց՝ 2հատ, պաշտպանիչ ակնոցներ՝ 1հատ, պտուտակիչ՝ 1հատ, յուղի շիշ՝ 1հատ, քաշը՝ 1,16÷2,6կգ ճամպրուկով, երաշխիքը՝ 1 տարի։ Rokodil cutter pro или эквивалент Greenworks GD24CS30K2 , TOTAL TGSLI20561 Цепная мини пила, тип двигателя –бесщеточный, мощность-450÷700Вт, напряжение питания- 18÷24В, длина шины- 4”,6”,12”; шаг цепи- 1/4”,3/8”, объем масляного бака- 0,12÷0,16л, количество звеньев- 36,45; тип аккумулятора Li-ion, емкость аккумулятора-2÷4 ампер* час, скорость движения цепи: 6÷11 м/c, плавный пуск, смазка цепи- автоматическая, диаметр реза- 12,5÷14см, материал корпуса высокопрочный ABS пластик, материал шины- сталь, материал цепи- закаленная сталь (нержавеющая сталь). Комплектация: зарядное устройство, цепь 4``; цепь 6``; цепь 12``; аккумулятор - 2 шт; защитные очки - 1 шт; отвертка - 1 шт; бутылочка с маслом - 1 шт; вес- 1,16÷2,6кг, с чемоданом, гарантийный талон, гарантия на устройство- 1 года. | Հատ Шт | 2 | 68000 | 136000 |  |  |

Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը։

Լրացուցիչ պայմաններ՝

- Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված, 1, 9- 10 կետերի համար   պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր,  երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով 365 օր, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:

- Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

- Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում:

- Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:

- Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

- Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:

Պայմանագրի կառավարիչ՝ Արթուր Մելքոնյան  հեռ. 010-28-00-35, e-mail: arthur.melqonyan@anpp.am

Сообщаю, что на этапе заключения договора в системе e-auction, одновременно с предоставлением статуса о присуждении договора, на электронный адрес, указанный в заявке на участие выбранного участника, будет направлен проект договора. Его положения не отличаются от автоматически сгенерированного системой проекта договора, за исключением того, что будут удалены ссылки, не относящиеся к процедуре закупки, а также будет отредактирован номер договора в соответствии с порядком, принятым в ЗАО «ААЭС».Необходимо подписать и загрузить в систему проект договора, полученный с электронного адреса координатора-секретаря. Также необходимо учесть, что в требовании об оплате неустойки в качестве номера договора должен быть указан номер договора, полученный по электронной почте․

Дополнительные условия։

- Продукция должна быть новой, упаковка должна обеспечивать механическую целостность продукции, 1, 9- 10 должны иметь сертификат качества или паспорт с,  гарантийных обязательств и сроков 365 день, инструкцию по эксплуатации. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки документы должны быть переведены на армянский или русский язык, по позициям, должны иметь сертификат качества или паспорт.

- Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.

- Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется.

- Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней.

- Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.

- Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов.

- Менеджер по контракту Артур Мелконян  Тел. 010-28-00-35, e-mail: arthur.melqonyan@anpp.am