ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՍՄՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/25

| ԱՊՐԱՆՔԻ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը |  | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը* | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |  |
|  |  | 33631240 | øÉáñÑ»ùëÇ¹ÇÝ | 5%-խտանյութ, 1լ | հատ | 2 |  |
|  |  | 33691421 | ü»ÝáÉýï³É»ÇÝ | Հեղուկ | լիտր | 1 |  |
|  |  | 38431710 | COE åÇå»ïÏ³ | COE կաթոցիկներ | Ñ³ï | 1000 |  |
|  |  | 33691162 | CD EMLD CLNR | Մաքրող ռեագենտ նախատեսված CELL-DYN Emerald հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: Մեկ փաթեթում 960մլ: Փաթեթավորումը N1 կամ այլ փաթեթով տուփ: Պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն։ Պահել 2-8±C: Abbott Diagnostics կամ համարժեք | տուփ | 5 |  |
|  |  | 33691162 | CD EMRLD DIL | Լուծիչ ռեագենտ նախատեսված CELL-DYN Emerald հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: Մեկ փաթեթում 100մլ: Փաթեթավորումը N1 կամ այլ փաթեթով տուփ: Պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն։ Պահել 2-8±C: Abbott Diagnostics կամ համարժեք | տուփ | 5 |  |
|  |  | 33691162 | CD EMRLD LYSE | քայքայող ռեագենտ նախատեսված CELL-DYN Emerald հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: Մեկ փաթեթում 100մլ: Փաթեթավորումը N1 կամ այլ փաթեթով տուփ: Պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն։ Պահել 2-8±C: Abbott Diagnostics կամ համարժեք | տուփ | 3 |  |
|  |  | 33191580 | Կամֆորայի սպիրտ 10% | Կամֆորայի սպիրտ 10% 100մլ | ֆլակոն | 150 |  |
|  |  | 33691162 | Պրոկալցիտոնինի թեստ | Պրոկալցիտոնինի թեստ:՝ նախատեսված Hipro (Hurricane) սարքի համար: Հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն: | թեստ | 100 |  |
|  |  | 33691138 | D-գլյուկոզ | Սպիտակ փոշի, քաղցր, քիմիապես մաքուր Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | կգ | 16 |  |
|  |  | 33691138 | D-գլյուկոզ | դեքստրոզ 75գ/համարժեք լուծույթ | հատ | 250 |  |
|  |  | 33691162 | Troponon I/ D-dimer/NT-proBNP քանակական որոշման թեսթ | Իմմունոֆլուորեսցենտային եղանակով Troponon I/ D-dimer/NT-proBNP-ի քանակական որոշման թեսթ-կասետ՝ նախատեսված DEBUNK16 սարքի համար: Ստուգվող նմուշ՝ ամբողջական արյուն, պլազմա: Թեսթը հնարավորություն է տալիս որոշել Troponon I/ D-dimer/NT-proBNP-ի քանակը ինչպես երակային, այնպես էլ մազանոթային արյան մեջ: Հետազոտության տևողությունը՝ առավելագույնը 15 րոպե: Տուփում թեսթերի առավելագույն քանակը՝ 10 թեսթ: Պահպանման պայմանները՝ 4-30օC: Որակի CE, ISO 13485, ISO 9001 հավաստագրերի առկայություն: Չափման միավոր՝ թեսթ/հատ: | հատ | 100 |  |
|  |  | 33211470 | Տրոպոնին T քանակական | Տրոպոնին T քանակական որոշման թեսթ հավաքածու: Նախատեսված է Cobas h 232 սարքի համար: Ֆորմատ 10թեսթ/տուփ: Պահպանման պայմանները 2-8C ջերմաստիճանում, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: ISO 13485 սերթիֆիկատի առկայություն: | թեստ | 500 |  |
|  |  | 33141211 | Կոմբուր UX, 10 թեսթ | Ուրիսիս 1100 անալիզատորի համար նախատեսված Կոմբուր UX, 10 թեսթ (Combur UX 10 tests): Օրիգինալ: Մեզի մեջ ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզի, բիլիռուբինի, կետոնների, տեսակարար կշռի, արյան, pH, սպիտակուցի, նիտրիտների, լեյկոցիտների որոշման թեսթ-ստրիպ: Մեթոդ` ինդիկատորի գունավորում: Ֆորմատ`100 ստրիպ սրվակում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: | տուփ | 2 |  |
|  |  | 33211140 | ´ÇÉÇéáõµÇÝ D+T | Բիլիռուբինի (ընդհանուր+ուղղակի) որոշման համար նախատեսված հավաքածու BIL Total+BIL DIRECT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ՝ ֆերմենտատիվ կոլորիմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթվորված, ոչ պակաս քան 100 և ոչ ավել քան 200մլ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը պատվիրատուի ցանկությամբ: | մլ | 300 |  |
|  |  | 33211410 | Ասպարտամինոտրանսֆերազներ (²êî) | AST-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու բաց համակարգի համար: Փաթեթավորումը ոչ պակաս 50մլ և ոչ ավել 100մլ: Մեթոդ՝ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: | մլ | 2000 |  |
|  |  | 33211420 | Ալանինամինոտրանսֆերազներ (²Èî) | ALT-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու բաց համակարգի համար: Փաթեթավորումը ոչ պակաս 50մլ և ոչ ավել 100մլ: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ | մլ | 2000 |  |
|  |  | 33791300 | ²é³ñÏ³Û³Ï³Ý ³å³ÏÇ | Առարկայական ապակի, գրառման համար նախատեսված դաշտով: Չափսը` 25.4*76.2*1.2մմ: | հատ | 2000 |  |
|  |  | 33691162 | ÆÙ»ñëÇáÝ ÛáõÕ | Փաթեթավորումը՝ ոչ պակաս 20մլ և ոչ ավել 50մլ: Պայմանական նշանները-<վախենում է ջերմությունից, խոնավությունից և արևի ճառագայթներից >, պահել մութ, զով վայրում: For In Vitro Diagnostic only Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: | մլ | 200 |  |
|  |  | 33211300 | Կալցիում (Ca) | Կալցիումի որոշման թեստ հավաքածու: Փաթեթավորումը ոչ պակաս 100մլ և ոչ ավել 200մլ: Ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ/պլազմա։ Պահպանման պայմանները՝ ռեակտիվները 2-8C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10C պայմաններում պահվում են առնվազն 12 շաբաթ։ | մլ | 600 |  |
|  |  | 33211290 | Կալիում (K) | Կալիումի որոշման տեստ հավաքածու: Փաթեթավորումը ոչ պակաս 100մլ և ոչ ավել 200մլ: Մեթոդ՝կոլորոմետրիկ, ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա։ Պահպանման պայմանները՝ ռեակտիվները 2-8C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10C պայմաններում պահվում են առնվազն 12 շաբաթ | մլ | 750 |  |
|  |  | 38431710 | ä³ëïáñÇ Ï³ÃáóÇÏ | Կաթոցիկ Պաստերի` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված է պլաստիկե նյութից: Ծավալը` 3մլ: | Ñ³ï | 500 |  |
|  |  | 33191310 | Վակումային փորձանոթ լիթիում հեպարինով | Փորձանոթ վակուտայներ՝ լիթիում-հեպարինով 2մլ:Փորձանոթի նյութը՝ PET, կափարիչի գույնը՝ կանաչ: Փորձանոթի վրա- նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը, պատվիրման կոդը, ստերիլության նշանը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը: ISO 13485 սերթիֆիկատների առկայություն: | հատ | 500 |  |
|  |  | 33211250 | CRP | Ց-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու CRP։ Մեթոդ-լատեքս ագլյուտինացիա։ Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ | թեստ | 400 |  |
|  |  | 33211430 | È ³ÙÇÉ³½³ | Մեթոդ-կոլորոմետրիկ: Փաթեթավորումը ոչ պակաս 20մլ և ոչ ավել 50մլ: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C; Որակի սերտիֆիկատներ` ISO 9001 և ISO 13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 | մլ | 1000 |  |
|  |  | 33691162 | Մեզի ախտորոշիչ թեստ UrineRS H10, N100 | Մեզի ախտորոշիչ թեստ UrineRS H10, N100: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: ISO սերտիֆիկատի առկայություն: | տուփ | 20 |  |
|  |  | 33691162 | ՄԻԱՎ-ի որոշման թեստ-ստրիպներ | ՄԻԱՎ-ի որոշման թեստ-ստրիպներ: Ֆորմատ՝ 50 հատ տուփում, ֆիրմային նշանի առկայություն, ISO 13485 սերթիֆիկատի առկայություն, պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում | թեստ | 200 |  |
|  |  | 33141211 | վակոււմային համակարգի ստերիլ ասեղ | վակոււմային համակարգի ստերիլ ասեղ՝ երակից արյուն վերցնելու համար: Չափսը՝ G21 | հատ | 2000 |  |
|  |  | 33141211 | վակոււմային համակարգի ստերիլ ասեղ | վակոււմային համակարգի ստերիլ ասեղ՝ երակից արյուն վերցնելու համար: Չափսը՝ G22 | հատ | 2000 |  |
|  |  | 33211130 | ÊáÉ»ëï»ñÇÝ | Փաթեթավորումը ոչ պակաս 100մլ և ոչ ավել 200մլ։ Պահպանման պայմանները՝ ռեակտիվները 2-8C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը,իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10C պայմաններում պահվում են առնվազն երկու շաբաթ։ | մլ | 4000 |  |
|  |  | 33211160 | Îñ»³ïÇÝÇÝ Ñ»ÕáõÏ | Փաթեթավորումը ոչ պակաս 100մլ և ոչ ավել 200մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ, պլազմա, մեզ: Պահպանման պայմանները` ռեակտիվները 15-25C պիտանի են մինչև փաթեթի վրա նշված պիտանելիության ժամկետի ավարտը: | մլ | 4000 |  |
|  |  | 33211260 | Հակաստրեպտոլիզին (ASO) | Ստուգման նմուշ – շիճուկ , մեթոդ- ագլյուտինացիոն: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C; Որակի սերտիֆիկատներ` ISO 9001 և ISO 13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 | թեստ | 500 |  |
|  |  | 33211240 | è¨Ù³ïáÇ¹ ý³Ïïáñ | Ստուգման նմուշ –շիճուկ , մեթոդ-ագլյուտինացիոն: Ֆորմատ՝ թեսթ: | թեստ | 500 |  |
|  |  | 33191310 | öáñÓ³ÝáÃ ó»ÝïñÇýáõ·Ç ³å³ÏÇ³ | Ցենտրիֆուգի ապակյա փորձանոթ: Չափսը` 10մլ, 13մմ*100մմ | հատ | 1000 |  |
|  |  | 33191310 | Վակումային փորձանոթ | Վակումային փորձանոթ EDTA K2: Տուփում 100 հատ: Չափման միավոր՝ տուփ: | հատ | 15000 |  |
|  |  | 33191310 | Վակումային փորձանոթ | Վակումային փորձանոթ EDTA K3: Տուփում 100 հատ: Չափման միավոր՝ տուփ: | հատ | 5000 |  |
|  |  | 33211130 | Բարձր խտության խոլեսթերինի որոշման տեստ-հավաքածու, HDL | Բարձր խտության խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ( HDL): Ֆորմատ՝ 1x60մլ+1x20մլ+ստանդարտ 1x3մլ/տուփ: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Մեթոդը ներառում է երկու քայլ. առաջին քայլում խիլոմիկրոնը, VLDL-ը և LDL խոլեստերինը հատուկ կերպով հեռացվում և ոչնչացվում են ֆերմենտատիվ ռեակցիայի միջոցով: Երկրորդ քայլում մնացած HDL խոլեստերինը որոշվում է ֆերմենտատիվ ռեակցիաներով՝ HDL-սպեցիֆիկ մակերևութային ակտիվ նյութերի առկայությամբ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/հեպարինացված պլազմա։ | տուփ | 5 |  |
|  |  | 33691162 | Ցածր խտության խոլեսթերինի որոշման տեստ-հավաքածու, LDL | Ցածր խտության խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ( LDL): Ֆորմատ 1x60մլ+1x20մլ+ստանդարտ 1x1մլ/տուփ: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Որոշումը ներառում է երկու քայլ. առաջին քայլում խիլոմիկրոնը, VLDL-ը և HDL խոլեստերինը հատուկ կերպով հեռացվում և ոչնչացվում են ֆերմենտատիվ ռեակցիայի միջոցով։ Երկրորդ քայլում մնացած LDL խոլեստերինը որոշվում է ֆերմենտատիվ ռեակցիաներով՝ LDL-սպեցիֆիկ մակերևութային ակտիվ նյութերի առկայությամբ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/հեպարինացված պլազմա։ Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: | տուփ | 5 |  |
|  |  | 33211180 | Տրիգլիցերիդների որոշման հավաքածու | Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ֆորմատ՝ 4x100մլ +3մլ ստանդարտ/տուփ: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ ֆերմենտատիվ եղանակով, Լիպազի միջոցով ֆերմենտատիվ հիդրոլիզից հետո տրիգլիցերիդների որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/հեպարինացված կամ EDTA պլազմա։ Տրիգլիցերիդի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Ֆորմատ: | տուփ | 5 |  |
| * Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ | աչքի կաթիլներ 2.5% - 10մլ |
| Պարտադիր պայման է հանդիսանում մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: |  |  |  |  |  |
| *Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, արտադրողի (արտադրող կազմակերպության անվանումը), ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն: |  |  |  |  |  |
| *Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր է ապրանքային նշանի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպության անվանումը): |  |  |  |  |  |
| * Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: |  |  |  |  |  |
| *Մատակարարաման ժամկետը՝ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 30․12․2026թ․ |  |  |  |  |  |
| *Ապրանքները կմատակարարվեն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը ստանալու պահից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին և տեսակին համապատախան, ընդ որում 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/։ |  |  |  |  |  |
| *Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ |  |  |  |  |  |
| *Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Խանջյան 1բ, «Սիսիանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ հասցեով, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-16։00։ |  |  |  |  |  |
| *Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: |  |  |  |  |  |
| *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |
| **Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5) |  |  |  |  |  |
| * Ապրանքի պիտանիության ժամկետները ապրանքը գնորդին հանձնելու պահին պետք է լինեն հետևյալը` |  |  |  |  |  |
| ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, |  |  |  |  |  |
| բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, |  |  |  |  |  |
| * Որակի սերտիֆիկատների առկայություն |  |  |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Товар |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | общий объем |
|  | 33631240 | Хлоргексидин раствор спирт. 5% 1л | Хлоргексидин раствор спирт. 5% 1л | пачка | 2 |
|  | 33691421 | Фенолфталеин – кислотно-основной индикатор | Фенолфталеин – кислотно-основной индикатор | литр | 1 |
|  | 38431710 | СОЕ пипетка | СОЕ пипетка | штука | 1000 |
|  | 33691162 | CD EMLD CLNR | Очищающий реагент (Cleaner) 960мл для анализатора Emerald | пачка | 5 |
|  | 33691162 | CD EMRLD DIL | Дилюент (Diluent) 10л для анализатора Emerald | пачка | 5 |
|  | 33691162 | CD EMRLD LYSE | Лизирующий реагент, безцианидный (CN-Free Diff Lyse) 960мл для анализатора Emerald | пачка | 3 |
|  | 33191580 | Камфорный спирт | Камфорный спирт 10% 100мл | флакон | 150 |
|  | 33691162 | Прокальцитониновый тест | Прокальцитониновый тест: для аппарата Hipro (Hurricane). Сдаваемым биообразцом является венозная кровь. | тест | 100 |
|  | 33691138 | д-глюкоз | Белый порошок, сладкий, химически чистый продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена и обеспечены соответствующим обслуживанием условия в течение всего периода поставки. Согласовать перед доставкой с клиентом. | кг | 16 |
|  | 33691138 | д-глюкоз | Белый порошок, сладкий, химически чистый продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена и обеспечены соответствующим обслуживанием условия в течение всего периода поставки. Согласовать перед доставкой с клиентом. | кг | 250 |
|  | 33691162 | Тест на количественное определение тропонона I/ D-димера/ND-proBNP | Тест-кассета для количественного определения Тропонона I/ D-димера/ND-proBNP иммунофлуоресцентным методом, предназначенная для устройства DEBUNK16. исследуемый образец: цельная кровь, плазма. тест позволяет определить количество Тропонона I/ D-димера/ND-proBNP как в венозной, так и в капиллярной крови. продолжительность исследования: не более 15 минут. максимальное количество теста в упаковке: 10 тестов. условия хранения: 4-30оС. наличие сертификатов качества CE, ISO 13485, ISO 9001. единица измерения: тест/шт.: | штука | 100 |
|  | 33211470 | Набор для количественного определения тропонина Т | Набор для количественного определения тропонина Т. Предназначен для устройства Cobas h 232. Формат: 10 тестов/коробка. Условия хранения: 2-8C, половина срока годности доступна на момент доставки, для диагностики in vitro. Наличие сертификата ISO 13485 | тест | 500 |
|  | 33141211 | Тест-полоски Combur 10 Test | Combur UX, 10 тестов для анализатора Urisis 1100 (Combur UX 10 тестов). Оригинал. Тест-полоска для определения уробилиногена, глюкозы, билирубина, кетонов, удельного веса, крови, рН, белка, нитритов, лейкоцитов в моче. Метод: индикаторная окраска. Формат: 100 стрипов во флаконе/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. 1/2 срока годности, доступного на момент доставки, для диагностики in vitro. | пачка | 2 |
|  | 33211140 | Билирубин | Билирубин и его фракции (общий, прямой). Колориметрический фотометрический метод. использовать для исследования венозную, капиллярную кровь. | мл | 300 |
|  | 33211410 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | УФ кинетический тесты, спользовать для исследования Венозную, капиллярную кровь | мл | 2000 |
|  | 33211420 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | Анализ крови на АЛТ -лабораторный тест | мл | 2000 |
|  | 33791300 | Стекло предметное | Стекло предметное 25,4 х 76,2 мм, толщина 1 - 1,2 мм | штука | 2000 |
|  | 33691162 | Масло иммерсионное | Масло иммерсионное, упаковка 20-50мл | мл | 200 |
|  | 33211300 | Анализ на кальций | Анализ на кальций. Использовать для исследования Венозная кровь,Капиллярная кровь. Упаковка 100-200мл | мл | 600 |
|  | 33211290 | Анализ на калий | Анализ на калий. Использовать для исследования Венозная кровь,Капиллярная кровь. Упаковка 100-200мл | мл | 750 |
|  | 38431710 | пипетка Пастера | пипетка Пастера однопазовая 3мл | штука | 500 |
|  | 33191310 | Пробирки вакуумные с литий-гепарином | Пробирки вакуумные с литий-гепарином | штука | 500 |
|  | 33211250 | С-реактивный белок | С-реактивный белок. Материал для исследования: кровь из вены. Метод исследования: биохимический. | тест | 400 |
|  | 33211430 | Анализ крови на альфа-амилазу | Анализ на альфа-амилазу, Метод исследования: Ферментативно-колориметрический. Материал для исследований:Венозная кровь. Упаковка 20-50мл | мл | 1000 |
|  | 33691162 | Анализ мочи UrineRS H10, N100 | Анализ мочи UrineRS H10, N100 | пачка | 20 |
|  | 33691162 | Тест-полоски для определения ВИЧ | Тест-полоски для определения ВИЧ. Формат: 50 шт. в коробке, наличие знака бренда, наличие сертификата ISO 13485, условия хранения: при комнатной температуре | тест | 200 |
|  | 33141211 | Игла двусторонняя для вакуумного забора крови | Игла двусторонняя для вакуумного забора крови, игла G21 | штука | 2000 |
|  | 33141211 | Игла двусторонняя для вакуумного забора крови | Игла двусторонняя для вакуумного забора крови, игла G22 | штука | 2000 |
|  | 33211130 | Анализ крови на холестерин | Анализ крови на холестерин, Упаковка 100-200мл | мл | 4000 |
|  | 33211160 | Анализ на креатинин | Анализ на креатинин.Материал для исследования: венозная кровь.Капиллярная кровь, моча. Упаковка 100-200мл. | мл | 4000 |
|  | 33211260 | Анализ на антистрептолизин "О" (АСЛ-O) | Тест анализ на антистрептолизин "О" (АСЛ-O). Материал для исследования: венозная кровь. | тест | 500 |
|  | 33211240 | анализ на ревматоидный фактор | Тест анализы. Биологический материал: Сыворотка, Капиллярная кровь.Метод: Иммунотурбидиметрия | тест | 500 |
|  | 33191310 | Центрифужные пробирки стеклянные | Пробирки стеклянные центрифужные, 10 мл (4000g, круглодонные, без пробки,13х100 мм) | штука | 1000 |
|  | 33191310 | Вакуумная пробирка | Вакуумные пробирки ЭДТА К2: 100 штук в коробке. Единица измерения: коробка | штука | 15000 |
|  | 33191310 | Вакуумная пробирка | Вакуумные пробирки ЭДТА К3: 100 штук в коробке. Единица измерения: коробка | штука | 5000 |
|  | 33211130 | Набор для анализа холестерина высокой плотности (HDL) | Набор для определения холестерина высокой плотности ( HDL). Формат: 1x60 мл + 1x20 мл + стандарт 1x3 мл/коробка. Метод: Ферментативный колориметрический. Метод включает два этапа: на первом этапе хиломикроны, VLDL и LDL специфически удаляются и разрушаются ферментативной реакцией. На втором этапе оставшийся холестерин HDL определяется ферментативными реакциями в присутствии специфических для HDL поверхностно-активных веществ. Образец для анализа: сыворотка крови/гепаринизированная плазма. | пачка | 5 |
|  | 33691162 | Набор для определения уровня холестерина низкой плотности /LDL/ | Набор для определения холестерина низкой плотности ( LDL): Формат 1x60 мл + 1x20 мл + стандарт 1x1 мл/коробка. Метод: Ферментативный колориметрический. Анализ включает два этапа: на первом этапе хиломикроны, VLDL и HDL холестерин специфически удаляются и разрушаются ферментативной реакцией. На втором этапе оставшийся холестерин LDL определяется ферментативными реакциями в присутствии LDL-специфических поверхностно-активных веществ. Образец для анализа: сыворотка крови/гепаринизированная плазма. Набор для определения холестерина должен содержать все необходимые для его работы материалы, указанные в инструкции по применению. | пачка | 5 |
|  | 33211180 | набор для определения триглицеридов /TRIG/ | Набор для определения триглицеридов TG для открытой системы. Формат: 4 x 100 мл + 3 мл стандарта/коробка. Метод: фотометрический ферментативный метод, определение триглицеридов после ферментативного гидролиза с помощью липазы. Образец для анализа: сыворотка крови/гепаринизированная или ЭДТА плазма. Набор для определения триглицеридов должен содержать все необходимые для его работы материалы, указанные в руководстве пользователя. Формат: | пачка | 5 |

* Если в течение срока действия договора Покупатель подал заявку на предмет закупки не на всю партию, то договор считается расторгнутым на непоставленную, оставшуюся партию предмета закупки.

*средства должны соответствовать требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РА № 502-Н от 02.05.2013 г., и предлагаемые лекарственные средства должны быть включены в Государственный реестр лекарственных средств, зарегистрированных в РА (регистр) (необходимо представить только зарегистрированные товары).

*Участник, занявший первое место, должен также предоставить информацию о предлагаемой торговой марке, производителе (наименовании организации-производителя) и стране происхождения.

*Информация о товарном знаке и производителе (наименование организации-производителя) является обязательной для всех лотов.

*Если выбранный участник торгов представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, фирменными наименованиями и моделями, то в настоящее приложение включаются те, которые оценены удовлетворительно.

*Срок поставки: с даты вступления в силу договора по 30.12.2026 г.

*Поставка товара будет осуществляться с даты вступления в силу договора, каждый раз в течение 5 рабочих дней с момента получения заказа от Покупателя, в соответствии с количеством и видом заказанного Покупателем товара, а на 1-м этапе через 20 календарных дней /если поставщик не согласится на более раннюю поставку/.

*Заказ на поставку товара/товаров размещается Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (также путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца).

*Поставка осуществляется поставщиком по адресу: Республика Армения, Сюникская область, г. Сисиан, ул. Ханджяна 1б, ЗАО «Капанский медицинский центр» /аптека/, в рабочие дни и в рабочее время: 09:00-16:00.

*При поставке каждой партии обязательным является соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии.

*Все товары должны быть в новой, неиспользованной, заводской упаковке.

**Примечание – Если в характеристиках закупаемых товаров содержится требование или ссылка на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник или производитель, за исключением случаев, когда без них невозможно описать закупаемый товар. В случае использования ссылок в описании характеристик следует читать слово «или эквивалент». Согласно (статья 13, пункт 5 Закона)

* Сроки годности товара на момент поставки должен быть следующим:

а. товары со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки,

б.  товары со сроком годности до 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки,

* Наличие сертификатов качества