Հավելված N 1

ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ ԹԻՎ 26/7

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Նաիրի համայնքի կարիքների համար օդորակիչների ձեռքբերման

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված h/h | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | ժամկետը |
| 1 | 39714240 | Օդորակիչ | ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Դաս - Ինվերտոր Հզորություն (BTU) - նվազագույնը՝ 24 000 Հիմնական ռեժիմները - Տաքացում/Սառեցում Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ - 2,6/2,1 Միջին մակերես(մ2) - նվազագույնը՝ 70 Արտ. բլոկի չափ ԲxԼxԽ (սմ) - NULL Ներքին բլոկի չափսերը ԲxԼxԽ (սմ) - max 33*1 25*24 Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) - 52/69 Ջերմային հզորություն (կՎտ) - նվազագույնը՝ 7,2 Սառեցման հզորություն (կՎտ) - նվազագույնը՝ 6,7 Գույնը - սպիտակ Ապրանք առաջարկելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր պարամետրերի համապատասխանությունը մեր կողմից կազմված տեխնիկական բնութագրով ապրանքին։ BERG, LG, SAMSUNG, Hisense ֆիրմաների կամ համարժեք։ Արժեքը պետք է ներառի նաև ապրանքի տեղափոխումը և տեղադրումը։ Երաշխիքային ժամկետը նվազագույնը՝ 3 տարի։ | հատ | 300 000 | 300 000 | 1 | Նաիրի համայնք, ք․ Եղվարդ | 1 | Պայմանագիր կնքելուց հետո 20 օրացույցային օր |
| 2 | 39714210 | Օդորակիչ | ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Սպլիտ համակարգով, թվային էկրանով, օդորակիչ հզորությունը ՝ 9 000 BTU , պատին ամրացվող , օդի շրջանառ. - նվազագույնը 500 խմ/ժ, սառնարտադրողականությունը՝ 7030(+-5% շեղում)Վտ, ջերմարտադրողականությունը՝ առնվազն 7500 (+-5% շեղում)Վտ, Հովացման ժամանակ 8000 (+-5% շեղում)Վտ, էներգախնայողության դասը A, Օդորակիչների աշխատանքային մակերեսը պետք է լինի առնվազն 30քմ, թևիկները(ժալյուզ) աջ և ձախ կարգավորվող, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 35Դբ, դրսինը՝ ոչ ավել քան 50 Դբ, Հզորություն (հովացում/տաքացում) ՝ 2600-2800 ԿՎՏ(+-5% շեղում), Ներքին բլոկի գույնը՝ համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, հեռակառավարումով։ Ածխային ֆիլտր։ Օդորակիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 500սմ-ից ոչ պակաս, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցմամբ։ Խողովակներ առնվազն 6 մետր։ արտաքին բլոկի արկղի չափեր՝ 45 x 70 x 26 սմ (+-5% շեղում), ներքին բլոկի չափերը 20 x 70 x 25 սմ (+-5% շեղում): Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +43°C/-7°C: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Անհրաժեշտության դեպքում տեղադրման ընթացքում ապամոնտաժել և հետ մոնտաժել ալյումինե փեղկեր կամ առաջարկել ալտերնատիվ տեղադրման տարբերակ։ Ապրանք առաջարկելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր պարամետրերի համապատասխանությունը մեր կողմից կազմված տեխնիկական բնութագրով ապրանքին։ BERG, LG, SAMSUNG, Hisense ֆիրմաների կամ համարժեք։ Արժեքը պետք է ներառի նաև ապրանքի տեղափոխումը և տեղադրումը։ Երաշխիքային ժամկետը նվազագույնը՝ 3 տարի։ | հատ | 150 000 | 150 000 | 1 | Նաիրի համայնք, ք․ Եղվարդ | 1 | Պայմանագիր կնքելուց հետո 20 օրացույցային օր |