ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր առավելագույն քանակը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր առավելագույն գինը/ՀՀ դրամ | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը |
|  | 44322220/501 | Հաղորդլար պղնձե 2*1,5 | Տեսակը: ППВГ (ՊՎԽ մեկուսացմամբ հարթ թաղանթով.կարմիր գծանշումով) Ջիլերի քանակը: 2 (երկջիլանի) Ջիլի կտրվածքը: 1.5 մմ² Հաղորդչի նյութը: Բարձր որակի պղինձ (Пуджа / Պղնձե ջիլ) Մեկուսացում և թաղանթ: ՊՎԽ (պոլիվինիլքլորիդ | մետր | 300 |  |  | ՀՀ Արմավիրի մարզ, Փարաքար համայնք նաիրի փողոց 42 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կնքվելիք լրացուցիչ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 25․12․2026թ․` ըստ պատվերի՝ պատվերի տրամադրման օրվանից հաշված երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում |
|  | 44322220/502 | Հաղորդալար պղնձե 2*2,5 | "Տեսակը: ППВГ (ՊՎԽ մեկուսացմամբ հարթ թաղանթով.կարմիր գծանշումով) Ջիլերի քանակը: 2 (երկջիլանի) Ջիլի կտրվածքը: 2.5 մմ² Հաղորդչի նյութը: Բարձր որակի պղինձ (Пуджа / Պղնձե ջիլ) Մեկուսացում և թաղանթ: ՊՎԽ (պոլիվինիլքլորիդ)" | մետր | 300 |  |  | ՀՀ Արմավիրի մարզ, Փարաքար համայնք նաիրի փողոց 42 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կնքվելիք լրացուցիչ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 25․12․2026թ․` ըստ պատվերի՝ պատվերի տրամադրման օրվանից հաշված երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում |
|  | 44322240/501 | Հաղորդալար ալյումինե 1*16 | Տեսակը: АПВ (Ալյումինե ջիլով, ՊՎԽ մեկուսացմամբ տեղադրման հաղորդալար) Ջիլերի քանակը: 1 (միջուկանի) Ջիլի կտրվածքը: 16 մմ² Հաղորդչի նյութը: Ալյումին Մեկուսացում: ՊՎԽ (պոլիվինիլքլորիդ)- | մետր | 500 |  |  | ՀՀ Արմավիրի մարզ, Փարաքար համայնք նաիրի փողոց 42 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կնքվելիք լրացուցիչ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 25․12․2026թ․` ըստ պատվերի՝ պատվերի տրամադրման օրվանից հաշված երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում |
|  | 44322240/502 | Հաղորդալար ալյումինե 2*10 | Տեսակը: АВВГнг (Ալյումինե ջիլերով, ՊՎԽ մեկուսացմամբ և թաղանթով, չբռնկվող / կրակմարք ստացիոնար մալուխ) Ջիլերի քանակը: 2 (երկջիլանի) Ջիլի կտրվածքը: 10 մմ² Հաղորդչի նյութը: Ալյումին Մեկուսացում և թաղանթ: Կրակադիմացկուն ՊՎԽ (պոլիվինիլքլորիդ) | մետր | 1500 |  |  | ՀՀ Արմավիրի մարզ, Փարաքար համայնք նաիրի փողոց 42 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կնքվելիք լրացուցիչ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 25․12․2026թ․` ըստ պատվերի՝ պատվերի տրամադրման օրվանից հաշված երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում |
|  | 44322240/503 | Հաղորդալար ալյումինե 2*2,5 | Հաղորդալար ալյումինե 2*2,5 Տեսակը: АППВ (Ալյումինե ջիլերով, հարթ, պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացմամբ հաղորդալար) Ջիլերի քանակը: 2 (երկջիլանի) Ջիլի կտրվածքը: 2.5 մմ² Հաղորդչի նյութը: Ալյումին (Ալյումինե միջուկներ) Մեկուսացում: ՊՎԽ (պոլիվինիլքլորիդ)- | մետր | 300 |  |  | ՀՀ Արմավիրի մարզ, Փարաքար համայնք նաիրի փողոց 42 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կնքվելիք լրացուցիչ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 25․12․2026թ․` ըստ պատվերի՝ պատվերի տրամադրման օրվանից հաշված երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում |
|  | 44322240/504 | Հաղորդալար 2*6 ալյումինե երկշերտ | Հաղորդալար 2*6 ալյումինե երկշերտ Տեսակը: АВВГнг (Ալյումինե ջիլերով, ՊՎԽ մեկուսացմամբ և թաղանթով, չբռնկվող / կրակմարք ստացիոնար մալուխ) Ջիլերի քանակը: 2 (երկջիլանի) Ջիլի կտրվածքը: 6 մմ² Հաղորդչի նյութը: Ալյումին Մեկուսացում և թաղանթ: Կրակադիմացկուն ՊՎԽ (պոլիվինիլքլորիդ) | մետր | 3000 |  |  | ՀՀ Արմավիրի մարզ, Փարաքար համայնք նաիրի փողոց 42 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կնքվելիք լրացուցիչ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 25․12․2026թ․` ըստ պատվերի՝ պատվերի տրամադրման օրվանից հաշված երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում |